Prevencinė kontrolė                                                                                                       TVIRTINU

_______________________                                                                          _____________________

PIRKIMO INICIJAVIMO PARAIŠKA

Kai metiniame  pirkimų plane nurodytas pirkimo būdas ,, Skelbiama apklausa” arba „Atviras konkursas“ ir kt. viešai skelbiamų pirkmų būdai.

F korpuso 2-o ir 3-io aukšto kambarių sanitarinių mazgų pertvarkymo, ardymo ir naujų inžinierinių sistemų įrengimo darbai pagal ,, STR" reikalavimus.

2025-01-20

Ecocost nr. 2456

BENDRA INFORMACIJA

Iniciatorius: ūkio ir aptarnavimo padalinio vadovas Jonas Repeika, tel.nr. 052 493496 , el. pašto adresas jonas.repeika@prudiskiusgn.lt Iniciatoriaus skyrius: ūkio ir aptarnavimo padalinys Pirkimo būdas: Supaprastintas atviras konkursas BVPŽ kodas: 45111100-9 Griovimo darbai Papildomas BVPŽ kodas: 45310000-3 Elektros instaliacijos montavimo darbai; 45332000-3 Vandentiekio ir kanalizacijos tiesimo darbai; 45332200-5 Vandentiekio įrengimo darbai; 45332300-6 Kanalizacijos tiesimo darbai; 45332400-7 Sanitarinės įrangos montavimo darbai; 45430000-0 Grindų ir sienų dangų klojimo darbai; 45453000-7 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai Pirkimų plane patvirtinta vertė be PVM: 300000 Eur PVM: 21 % Pirkimų plane patvirtinta vertė su PVM: 363000 Eur

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo iniciatorius | Jonas Repeika Tel. 852493496 |
| 2. | Perkančioji organizacija | Administracija, Org.: Prūdiškių socialinės globos namai |
| 3. | Poreikio teikėjas | Tadeuš Voronovič, ūkvedys |
| 4. | Trumpas pirkimo objekto aprašymas | F korpuso 2-o ir 3-io aukšto kambarių sanitarinių mazgų pertvarkymo, ardymo ir naujų inžinierinių sistemų įrengimo darbai pagal ,, STR" reikalavimus. Viso reikia pertvarkyti 22 kambarių san. mazgus. Sanitarinių mazgų patalpos neatitinka reikalavimų socialinės globos įstaigoms, durų plotis yra per siauras, reikia perplanuoti patalpas, įrengti 90 cm pločio duris, išgriauti seną, sienų ir grindų apdailą, atlikti remontą, įrengti naujus sanitarinius mazgus, elektros instaliaciją, suklijuoti sienų ir grindų plyteles ir pan. Dar 22 san. Mazgams reikia išgriauti duris iki 90 cm pločio, įdėti naujas duris, atlikti apdailą. Darbų techninė specifikacija pridedama. Numatoma darbus atlikti per 4 mėnesius. Pirkimą vykdys VPK per CVP IS sistemą. Darbai turi būti atliekami užtikrinant globos namų gyventojų higienos normas, poilsio režimą- remontas atliekamas gyvenamosiose patalpose. Reikia apsaugoti kitas patalpas nuo remonto metu kylančių statybinių dulkių ir kito poveikio ( tiekėjas savo sąskaita įrengia laikinas pertvaras ar kitas apsaugančias konstrukcijas), išveža ir utilizuoja statybines šiukšles. Darbai gali vykti nuo 8:00 iki 17:00 val. Vykdomas ,, Žaliasis" pikimas, tiekėjas įsipareigoja naudoti statybines medžiagas, kurios atitinka 2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508 įsakymu patvirtinto Aprašo ,, DĖL APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO, VYKDANT ŽALIUOSIUS PIRKIMUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 4.1 p.- taikomi reikalavimai naudojamoms statybinėms medžiagoms ir 4.4.4.3. p. darbams atlikti nenaudojama pavojingų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. |
| 5. | Ar CPO kataloge yra siūlomos pirkimo objektą atitinkančios prekės, paslaugos ir darbai? | Ne |
| 5.1. | Ar pirkimas bus vykdomas per CPO? | Ne |
| 6. | Pasiūlymų vertinimo kriterijus | Kainos/sąnaudų ir kokybės santykis |
| 7. | Ar taikomas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas? | Taip |
| 7.1. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo priemonė | Bauda |
| 7.2. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydis (suma) | 2 proc nuo pasiūlymo sumos |
| 8. | Ar ketinamas rengti susitikimas su tiekėjais? | Ne |
| 9. | Ar prašoma pirkimo objekto pavyzdžių? | Ne |
| 10. | Kvalifikacijos vertinimo tipas | Vertinama tik laimėtojo kvalifikacija |
| 11. | Pašalinimo pagrindų vertinimo tipas | Vertinama |
| 12. | Vykdytojas | Viešųjų pirkimų komisija |
| 13. | Vykdytojo organizacija | Administracija (Prūdiškių socialinės globos namai) |
| 14. | Vykdančioji organizacija | Administracija (Prūdiškių socialinės globos namai) |
| 15. | Kontaktinis asmuo | Viešųjų pirkimų specialistė Julija Tinčurinienė, juija.tincuriniene@prudiskiusgn.lt |
| 16. | Projekto koordinatorius | Viešųjų pirkimų specialistė |
| 17. | Ar bus atliekami keli pirkimai pagal šią inicijavimo paraišką metų eigoje? | Ne |
| 18. | Pirkimo vykdymo būdas sistemoje | Sisteminis |
| 19. | Ar pirkimas atliekamas pagal įgaliojimą / centralizuotos pirkimo veiklos sutartį? | Ne |
| 20. | Finansinis šaltinis |  |
| 21. | Pastaba dėl biudžeto | Masimalus biudžetas šiam pirkimui 363000 Eur su PVM |
| 22. | Ar pirkimas vykdomas su komisija? | Taip |
| 22.1. | Asmenys, siūlomi įtraukti į pirkimo komisiją | Nuolatinė Prūdiškių sgn VP Komisija |
| 23. | Ar vertinime dalyvauja ekspertas? | Ne |
| 24. | Ankstesni pirkimai |  |
| 25. | Papildoma pirkimo dokumentų kalba |  |
| 26. | Kita informacija | Socialiai atsakingas pirkimas |

PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄLYGOS

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Sąlygos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sutarties vykdymo, galiojimo terminų skaičiavimas | Mėnesiai |
| 2. | Sutarties vykdymo trukmė, įskaitant visus galimus pratęsimus | 4 mėn. |
| 2.1. | Sutarties vykdymo pratęsimo terminas | Pradinė vykdymo trukmė: 4 mėn. |
| 2.2. | Sutarties vykdymo tvarka | Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 4 kalendorinius mėnesius Užsakovui atlikti darbus, numatytus Sutarties priede (toliau - darbus). Užsakovas pagal šią Sutartį įsipareigoja priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. Darbai turi būti atliekami užtikrinant globos namų gyventojų higienos normas, poilsio režimą- remontas atliekamas gyvenamosiose patalpose. Reikia apsaugoti kitas patalpas nuo remonto metu kylančių statybinių dulkių ir kito poveikio ( tiekėjas savo sąskaita įrengia laikinas pertvaras). Darbai gali vykti nuo 8:00 iki 17:00 val. Apskaičiuojant pasiūlymo kainą turi būti atsižvelgta į visas perkamų darbų apimtis, į pasiūlymo kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus, į pirkimo sutarties projekte numatytą atsiskaitymo už atliktus darbus terminą bei į visus kitus šių pirkimo dokumentų reikalavimus. Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo išlaidos. Vykdomas ,, Žaliasis" pikimas, tiekėjas įsipareigoja naudoti statybines medžiagas, kurios atitinka 2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508 įsakymu patvirtinto Aprašo ,, DĖL APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO, VYKDANT ŽALIUOSIUS PIRKIMUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 4.1 p.- taikomi reikalavimai naudojamoms statybinėms medžiagoms ir 4.4.4.3. p. darbams atlikti nenaudojama pavojingų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. reikalavimams ( |
| 2.3. | Sutarties vykdymo pratęsimo sąlygos | Nenumatyta. |
| 3. | Sutarties galiojimo trukmė, įskaitant visus galimus pratęsimus | 4 mėn. |
| 3.1. | Sutarties galiojimo pratęsimo terminai | Pradinis galiojimas: 4 mėn. |
| 3.2. | Sutarties pratęsimo sąlygos | Nenumatoma |
| 4. | Ar planuojama sudaryti sutartis bus preliminari? | Ne |
| 5. | Ar taikomos sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės? | Taip |
| 5.1. | Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės ir jų dydžiai | Pavedimas į pirkėjo sąskaitą (2.00%), Jei dalyvis, kuris bus kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį, atsisakys ją sudaryti, jis, perkančiajai organizacijai pareikalavus, turės sumokėti 2 proc. dalyvio pasiūlymo kainos konkrečiam pirkimui EUR be PVM dydžio baudą ir padengti perkančiosios organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp pirkimo sutartį atsisakiusio pasirašyti dalyvio pasiūlymo kainos EUR be PVM ir kito dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti sutartį dalyvio, pasiūlymo kainos EUR be PVM. |
| 6. | Sutarčiai taikoma kainodara | Fiksuota kaina |
| 7. | Priėmimo - perdavimo akto pasirašymo terminas (d.d.) |  |
| 8. | Ar tiekėjui bus mokamas avansas? | Ne |
| 9. | Priėmimo sąlygos |  |
| 10. | Atsiskaitymo terminas (k.d.) | 30 |
| 10.1. | Atsiskaitymo sąlygos |  |
| 11. | Sutarties vykdymo adresas | Prūdiškių g. 59, Prūdiškių kaimas, Vilniaus rajonas. |
| 12. | Garantinis terminas (mėn.) |  |
| 13. | Defektų šalinimo tvarka |  |
| 14. | Šalių teisės ir pareigos |  |
| 15. | Ar pirkimas susijęs su įslaptinta informacija? | Ne |
| 16. | Intelektinės nuosavybės naudojimas |  |
| 17. | Kas bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu? | 17.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 17.2. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Darbų atlikimo terminų; |
| 18. | Informacija apie perkamuose prietaisuose ar įrangoje naudojamus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir jų utilizavimo tvarką | - |
| 19. | Informacija apie chemines medžiagas, kurioms taikomi registracijos (importo atveju), autorizacijos ir apribojimų reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) | - |
| 20. | Sutarties rengėjas | Viešųjų pirkimų specialistė Julija Tinčurinienė |
| 21. | Ar perkamas saugai svarbus produktas? | Ne |
| 22. | Kita |  |

PIRKIMO OBJEKTAS

Ar viešinti pirkimo sąlygose priimtiną įkainį (-ius): Ne

Ar turi būti skelbiamas pirkimo/pirkimo dalies biudžetas? Taip

Pirkimo objekto skaidymas į dalis: Neskaidoma

Pirkimo objektas nėra skaidomas į dalis, nes:  Pirkimas neskaidomas į dalis, nes perkami vienarūšiai darbai, tiekėjų suinteresuotumo pirkimu skaidymas į dalis neįtakotų, viešas pirkimas- gali dalyvaui visi suinteresuoti Tiekėjai, Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 1 dalis pareigą skaidyti pirkimo objektą nustato tik tarptautiniams pirkimams, o atliekant supaprastintus pirkimus nustatyta galimybė, o ne prievolė tai daryti.

| Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Suma su PVM | Sutarties dalyviai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. dalis (Sutartis raštu) | Sanitarinių mazgų remontas F korpuse, vienviečiai kambariai su vienu san. mazgu 22 vnt ir dviviečiai ir triviečiai kambariai su bendru san. mazgu, 22 vnt , darbus reikia atlikti per 4 mėnesius, apsaugoti kitas globs namų patalpas nuo satibinių dulkių ir kitos taršos, darbų atlikimo laikas nuo 8:00 iki 17:00 val. Užtikrinti gyventojų poilsio režimą, higienos reikalavimus. |  |  | 363 000,00€ | Julija Tinčurinienė |
| 1.1. objektas | Grindų dangos ardymas (tarketas)- viena patalpa 5 kv.m. | kv. m | 110 |  |  |
| 1.2. objektas | Dušo pertvaros ardymas, 1 patalpoje 2,7 kv.m. | kv. m | 59,4 |  |  |
| 1.3. objektas | Sienų plytelių/apdailos ardymas- vienoje patalpoje 24,3 kv. m. | kv. m | 534,6 |  |  |
| 1.4. objektas | Senų vamzdynų išardymas- vienoje patalpoje 1 komplektas | kompl. | 22 |  |  |
| 1.5. objektas | Senų santechnikos prietaisų demontavimas- vienoje patalpoje 1 komplektas | kompl. | 22 |  |  |
| 1.6. objektas | Naujų vamzdynų atvedimas (fasoninės dalys)- vienoje patalpoje 1 komplektas | kompl. | 22 |  |  |
| 1.7. objektas | Durų demontavimas- vienoje patalpoje 2 durys | vnt. | 44 |  |  |
| 1.8. objektas | Gipso pertvarų įrengimas- vienoje patalpoje 2,7 kv.m. | kv. m | 59,4 |  |  |
| 1.9. objektas | Sienos apsiūvimas gipso plokšte- vienoje patalpoje 24,3 kv.m. | kv. m | 534,6 |  |  |
| 1.10. objektas | Elektrinio radiatoriaus pakeitimas- vienoje patalpoje1 vnt; | vnt. | 22 |  |  |
| 1.11. objektas | Šildomo elektrinio kilimėlio paklojimas dušų zonose- vienoje patalpoje 5 kv. m. | kv. m | 110 |  |  |
| 1.12. objektas | Elektros instaliacijos pakeitimas- vienoje patalpoje 1 kompl. | kompl. | 22 |  |  |
| 1.13. objektas | Šviestuvų pakeitimas- vienoje patalpoje 4 vnt; | vnt. | 88 |  |  |
| 1.14. objektas | Naujų durų montavimas (angų platinimas), plotis 90 cm, atitinkančios reikalavimus sanitarinėms patalpoms- vienoje patalpoje 2 vnt; | vnt. | 44 |  |  |
| 1.15. objektas | Grindų plytelių klijavimas- vienoje patalpoje 5 kv. m. | kv. m | 220 |  |  |
| 1.16. objektas | Sienų plytelių klijavimas- vienoje patalpoje 29,7 kv. m. | kv. m | 653,4 |  |  |
| 1.17. objektas | Amstrong lubų įrengimas- vienoje patalpoje 5 kv. m. | kv. m | 110 |  |  |
| 1.18. objektas | Santechnikos prietaisų montavimas ( vienoje patalpoje privalo būti klozetas, rankų praustuvas, dušo įrengimas-ne dušo kabina, dušų trapas,sieniniai porankiai neįgaliesiems)- vienoje patalpoje komplektas iš 5 vnt; | kompl. | 110 |  |  |
| 1.19. objektas | Statybinių atliekų išvežimas- vienoje patalpoje 1 komplektas; | kompl. | 22 |  |  |
| 1.20. objektas | F korpuso vienviečiai kambariai 22 vnt-durų ardymas- viena patalpa 1 durys | vnt. | 22 |  |  |
| 1.21. objektas | F korpuso vienviečiai kambariai 22 vnt- angų griovimas iki 90 cm pločio ir pritaikymas naujoms durims, 1 patalpoje 1 durys. | vnt. | 22 |  |  |
| 1.22. objektas | F korpuso vienviečiai kambariai 22 vnt- durų įrengimas su spyna ir užraktu, durų plotis pritaikytas neįgaliesiems- 90 cm- vienoje patalpoje 1 durys | vnt. | 22 |  |  |
| 1.23. objektas | F korpuso vienviečiai kambariai 22 vnt- angų apdaila, dažymas (naujai įstatytų durų)- vienoje patalpoje 5 m. | m | 110 |  |  |
| 1.24. objektas | F korpuso vienviečiai kambariai 22 vnt- šiukšklių išvežimas- vienoje patalpoje 1 komplektas | kompl. | 22 |  |  |

PRELIMINARUS GRIOVIMO-PERTVARKYMO PLANAS:

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI BEI REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitikimą reikalavimui įrodantys dokumentai | Dalys, kurioms taikomas reikalavimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: • išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, • arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: • atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: • atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. | 1 dalis |
| 2. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. | - |
| 3. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. | - |
| 4. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. | - |
| 5. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3 | - |
| 6. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. | - |
| 7. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1 https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas | - |
| 8. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. | - |
| 9. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. | - |
| 10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. | - |
| 11. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų gali būti reikalaujama: • išrašo iš teismo sprendimo arba • Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba • valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektųgali būti reikalaujama: • atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. | - |

KRITERIJAI EKONOMINIO NAUDINGUMO VERTINIMUI

| Eil. Nr. | Kriterijus | Įrodymas | Vertinimo tipas |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Balų suma apskaičiuojama pagal formulę 90 proc kaina/10 proc socialinis kriterijus. Papildomi balai už socialinį kriterijų gali būti suteikiami tiekėjui, jei: tiekėjas mažiausiai 4-is mėnesius užtikrina, kad sutartį vykdysiančių remiamų asmenų skaičius būtų ne maženis nei nurodyta tiekėjo pasiūlyme. Kriterijų gali įgyvendinti tiekėjas ir (arba) subtiekėjas, kuris tiesiogiai vykdo sutartį ( užpildyti atitinkamą skiltį pasiūlymo formoje). Sutarties tiesioginiam vykdymui tiekėjas įsipareigotų įdarbinti arba paskirtų įdarbintą ne mažiau kaip 1-ą remiamą (-us) asmenį (-is), kuris (-ie) priklauso šiai (-ioms) tikslinei (- ėms) grupei (-ėms): 1. negalią turintis (-ys) asmuo (-enys); 2. asmuo (-enys), faktiškai auginantis (-ys) vaiką (įvaikį) su negalia iki 18 metų; 3. asmuo (-enys), slaugantis (-ys) (prižiūrintis (-ys)) šeimos narius ar kartu gyvenančius asmenis, kuriems nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra; 4. asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteiktas pabėgėlio statusas ar perkeliamojo asmens statusas, arba asmenys, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga; 5. asmuo (-enys), baigęs (-ę) psichologinės ir socialinės reabilitacijos programas, skirtas nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priklausomiems asmenims reabilituoti; 6. asmuo (-enys), grįžęs (-ę) iš laisvės atėmimo vietų; 7. vyresnis (-i) kaip 55 metų asmuo (-enys). | Šis socialinis kriterijus nustatomas kaip ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus ir tiekėjas už jį gauna papildomus kokybės balus, remiamo asmens (- ų) įdarbinimą ar paskyrimą aktyviai vykdyti sutartį įrodantys dokumentai privalo būti pateikti prieš įsigaliojant sutarčiai. Jei tiekėjas minėtų dokumentų nepateikia, arba pateikti dokumentai neįrodo, kad tiekėjas galės įvykdyti šią sutarties sąlygą, tokiu atveju laikoma, kad tiekėjas atsisako sudaryti pirkimo sutartį. | Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kainos/sąnaudų ir kokybės vertinimas= socialinės kriterijus Klasikinis vertinimas. |

TIEKĖJAI, PADĖJĘ PASIRENGTI PIRKIMUI

| Eil. Nr. | Tiekėjo pavadinimas | Tiekėjo kodas |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |

TIEKĖJAI, KURIUOS PLANUOJAMA KVIESTI PATEIKTI PASIŪLYMĄ

Ar buvo vykdyta rinkos konsultacija? -Ne;

Rinkos tyrimo atlikimo data: 2025-01-20

Rinkos tyrimą atlikęs asmuo: Julija Tinčurinienė

Informacija apie atliktą rinkos tyrimą: rinkoje suinteresuotų tiekėjų yra daug, pirkimo objektas tiekėjų dalyvavimo neriboja. Gali dalyvauti visi suinteresuoti tiekėjai.

Tiekėjo pasirinkimo pagrindimas: Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kainos/sąnaudų ir kokybės sąntykis.

KITI KLAUSIMAI

| Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas susijęs su nacionaliniu saugumu? | Ne |
| Ar sudarant ir vykdant sutartį su tiekėju jam bus atskleisti organizacijos valdomi duomenų subjektų asmens duomenys? | Ne |
| Ar tiekėjas, su kuriuo bus sudaroma sutartis, asmens duomenis tvarkys organizacijos vardu, jos nustatytais tikslais ir pagal jos nurodymus? | Ne |
| Ar tiekėjas, su kuriuo bus sudaroma sutartis, asmens duomenis tvarkys turėdamas savarankišką interesą? | Ne |
| Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) | Taip |
| Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal: |  |
| Tvarkos aprašo 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai) | Taip |
| Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) | Taip |
| Kriterijų aprašymas | 4.1. reikalavimai naudojamoms statybinėms medžiagoms pagal Aprašo: XIII SKYRIUS STATYBINĖS MEDŽIAGOS 4.4.4.3. p. darbams atlikti nenaudojama pavojingų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. |
| Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje: |  |
| Techninėje specifikacijoje | Taip |