VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOS PASTATO 1B5/P (GEDIMINO PR. 27, VILNIUJE) PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas - VšĮ Centro poliklinikos pastato 1b5/p (Gedimino pr. 27, Vilniuje) paprastojo remonto darbai.

- Statinio projekto pavadinimas „Visuomeninės pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato Gedimino pr. 27, Vilniuje, paprastojo remonto projektas“ (toliau – Remonto projektas).

- Statybos rūšis: Paprastasis remontas.

- Remonto atlikimo pagrindas: tvarkybos darbų projektas, remonto projektas (dalys: statinio architektūra,  elektrotechnika, elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos), apsauginė signalizacija, gaisrinė signalizacija) (techninės specifikacijos 1 ir 2 priedai).

- Statytojas (Užsakovas): VšĮ Centro poliklinika (toliau – Poliklinika).

- Statybos (remonto) adresas: Gedimino pr. 27, Vilniuje.

- Statinio paskirtis: Gydymo.

- Statinio kategorija: Ypatingas statinys.

- Objektas finansuojamas investicinio projekto „Centro sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas“ lėšomis.

- Statinio techniniai rodikliai:

  - bendras plotas – nesikeičia;

10.2. bendras tūris – nesikeičia;

10.3 užstatymo plotas – nesikeičia;

10.4. pastato aukštų skaičius – nesikeičia.

- Numatomi atlikti paprastojo remonto darbai privalo būti atliekami remiantis pridedamame techninio projekto dalyse statinio architektūra,  elektrotechnika, elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos), apsauginė signalizacija, gaisrinė signalizacija pateiktais projektiniais sprendiniais ir Tvarkybos darbų – (remonto, restauravimo) projekto sprendiniais.

- Remonto darbų atlikimo metu užsakovas vykdys projekto įgyvendinimo sprendinių ir techninę priežiūrą, kurią atliks atestuoti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistai.

- Patalpų, kuriuose numatyta atlikti paprastąjį remontą charakteristika: patalpos, adresu Gedimino pr. 27, Vilniuje (pastato unikalus numeris 4400-0677-7500:7256), 2-ame aukšte.

- Numatomas negyvenamosios paskirties pastato – poliklinikos registratūros patalpų paprastasis remontas – įrengiant papildomas darbo vietas 2-o aukšto patalpose, pažymėtose plane indeksais 4-80, 4-81, 4-82  ir įrengiant šeimos gydytojo ir jo komandos darbo vietas 2-o aukšto patalpose, pažymėtose plane indeksais 4-61, 4-62, 4-63, 4-65, 4-66.  Bendras remontuojamas  plotas – 226,04 kv. m.

- Konstrukcinis sprendimas, medžiagos:

13.1. sprendiniai, pasirenkamos medžiagos ir įranga turi būti racionalūs ir ekonomiški, atsižvelgiant į patalpų paskirtį ir jose veikiančias technologijas. Montuojama įranga turi atitikti Europos standartus, naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos, t. y. atitinkančios ES standartus.

13.2. Naudojamos medžiagos ir sprendiniai iš anksto suderinami su užsakovu.

13.3. Sprendiniai, įrenginiai, medžiagos, jų spalvos ir kitos savybės turi atitikti sprendinius, nurodytus interjero koncepte (techninės specifikacijos 6 priedas). Sprendinius, įrenginius, medžiagas, jų spalvas  prieš įgyvendinant / pasirenkant suderinti su Užsakovu.

13.4. Rangovas sutarties vykdymo metu privalo Užsakovui pateikti visų sprendinių / medžiagų / įrangos ir kt. technines specifikacijas, techninius aptarnavimo dokumentus ir t. t.

- Atsižvelgiant į pastato paskirtį  (gydymo) darbai turi būti atliekami tokiu būdu, kad netrikdytų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, darbuotojų darbo ir pacientų ramybės. Triukšmingi ar dulkes keliantys darbai turi būti suderinti su Užsakovu ir atliekami tik iš anksto sutartu laiku.

- Darbų atlikimo terminas – 4 (keturi) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe darbų atlikimo terminą pratęsti 2 (dviem) mėnesiams.

- Rangovas visą statybos darbų laikotarpį turės pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą.

- Jeigu Remonto projekto techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę pusę. Naudojami gaminių pavadinimai ir kodavimas yra informacinio pobūdžio ir skirti gaminio tipui ir esminiams reikalavimams apibrėžti, todėl Rangovas (tik Užsakovui) gali pasiūlyti ir lygiaverčius gaminius. Rangovo naudojamos medžiagos ir gaminiai, forma ir išvaizda turi atitikti, arba vizualiai derėti su ankstesniame etape įrengtų patalpų medžiagomis ir gaminiais. Tas atliekama derinant medžiagas bei gaminius, spalvas ir tekstūras su Užsakovu.

- Jeigu Projekto techninėse specifikacijose nurodyta medžiagos ar gaminio skaitinė parametro vertė nesuderinama su LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimais, arba jei su tokia skaitine verte negaminama, turėtų būti naudojama jai artimiausia kokybiškai geresnė suderinama vertė (suderinus su Užsakovu). Tokiu atveju Rangovas pateikia Užsakovui aiškiai suformuluotą raštišką prašymą tikslinti Remonto projekto sprendinius detaliai išdėstydamas savo argumentus ir pagrįsdamas juos pridedamais dokumentais. Prašyme nurodomos esamos projektinių parametrų skaitinės vertės ir siūlomos vertės, pateikiami prašymą pagrindžiantys skaičiavimai ir eskizai. Jei pateikiamos dokumentų originalų kopijos, jų tikrumą patvirtina statinio statybos vadovas pagal Lietuvos vyriausio archyvaro reikalavimus.

- Apibūdinant siūlomą Pirkimo objektą naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, bus laikomi lygiaverčiais, jeigu jie atitiks visus Remonto projekto techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą Pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, Pirkimo objektas turi atitikti nurodytą konkretų standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas ar lygiaverčius gaminius.

- Taikomi žaliojo viešojo pirkimo reikalavimai (VšĮ Vilniaus pirkimų agentūra pasiūlymų pateikimo metu nereikalauja pateikti įrodymų, tačiau tokie įrodymai Rangovo turės būti pateikiami Pirkimo sutarties vykdymo metu):

  - remonto darbams naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kiti su paprastojo remonto darbais susiję produktai turi atitikti jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aprašo XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“);

  - naudojama (mažoji) statybinė technika (<45 kW galios) turi būti varoma elektra arba atitikti V etapo vidaus degimo variklių tipo reikalavimus, nustatytus Reglamentu (ES) 2016/1628.

PRIDEDAMA:

1 priedas „Visuomeninės pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato Gedimino pr. 27, Vilniuje, paprastojo remonto projektas“ projekto dalys:

1.1.  Statinio architektūra, 61 lapas;

1.2.  Elektrotechnika, 50 lapų.

1.3. Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos), 11 lapų.

1.4. Apsauginė signalizacija, 12 lapų.

1.5. Gaisrinė signalizacija, 11 lapų.

2 priedas. Tvarkybos darbų – (remonto, restauravimo) projektas, 67 lapai.

3 priedas. Leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus ir kiti papildomi dokumentai.

4 priedas. Pastato-Poliklinikos, esančio Gedimino pr. 27, Vilniuje, unikalus numeris 4400-0677-7500:7256, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2024-11-28 registro Nr. 44/459642 Pastato-Poliklinikos, pažymėto plane 1093-8001-0015,  1B5/p išrašas, 2 lapai.

5 priedas. Pastato-Poliklinikos, pažymėto plane numeriu 1B5/p, Kadastrinių matavimų bylos kopija, 22 lapai.

6 priedas. Patalpų interjero įrengimo konceptas, 21 lapas.

7 priedas. Paveldosaugos darbų projekto specialioji ekspertizė.

8 priedas. Statybos darbų projekto specialioji ekspertizė.

9 priedas. Darbų projektavimo sąlygos.

_________________