## Sheet1
Pirkimo eilės Nr. | BVPŽ kodas | Prekė | Reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Perkamas kiekis pakuotėmis
1. | 33696300-8 | Bevandenis etanolis (C2H5OH) | CAS numeris 64-17-5. Grynumas ≥ 99 %. Bespalvis skystis. Vandens kiekis ≤ 0,1 %. | 1 L | 3
2. |  | Kalio chloridas (KCl) | CAS numeris 7447-40-7. Grynumas ≥ 99 % (Ph. Eur. / ACS reagent grade). Molekulinė masė 74,55 g/mol. Balti arba beveik balti kristaliniai milteliai. Tirpus vandenyje. | 25 g | 1
3. |  | Natrio chloridas (NaCl) | CAS numeris 7647-14-5. Grynumas ≥ 99 % (Ph. Eur. / ACS reagent grade). Molekulinė masė 58,44 g/mol. Balti arba beveik balti kristaliniai milteliai. Tirpus vandenyje. | 500 g | 1
4. |  | Kalio divandenilio fosfatas (KH2PO4) | CAS numeris 7778-77-0. Grynumas ≥ 99 % (Ph. Eur. / ACS reagent grade). Molekulinė masė 136,09 g/mol. Balti arba beveik balti kristaliniai milteliai. Tirpus vandenyje. | 25 g | 1
5. |  | Bevandenis dinatrio vandenilio fosfatas (Na2HPO4) | CAS numeris 7558-79-4. Grynumas ≥ 99 % (Ph. Eur. / ACS reagent grade). Molekulinė masė 141,96 g/mol. Balta kristalinė medžiaga. Tirpus vandenyje. Bevandenis, vandens kiekis ≤ 0,1 %. | 100 g | 1
6. |  | Natrio divandenilio fosfatas (NaH2PO4) | CAS numeris 7558-80-7. Grynumas ≥ 99 % (Ph. Eur. / ACS reagent grade). Molekulinė masė 119,98 g/mol. Balti kristaliniai milteliai. Tirpus vandenyje. | 250 g | 1
7. |  | Fosforo rūgštis (H3PO4) | CAS numeris 7664-38-2. Grynumas ≥ 85 % (HPLC grade). Molekulinė masė 98,00 g/mol. Tirpus vandenyje. Bespalvis, bekvapis skystis. | 500 mL | 2
8. |  | Acetatinis buferis | Paruoštas natrio acetato / acto rūgšties buferinis tirpalas, kurio pH 4,6 ± 0,1. Skaidrus, besvaplvis tirpalas. Tankis: apie 1,0 g/cm³. | 1 L | 1
9. |  | Chromeazurolis S | CAS numeris 1667-99-8. Molekulinė masė 605,28 g/mol. Tamsiai rudos spalvos milteliai. Tirpumas vandenyje 0,1 % ± 0,01 %. Maksimali absorbcija (λmax) 458 nm ± 2 nm. Anijoninis dažiklis. Sudėtyje 50 % ± 5 % aktyvaus dažiklio. Naudojamas kaip analitinis reagentas. | 25 g | 1
10. |  | Aliuminio analitinis standartas (2 ppm) | Aliuminio standartinis tirpalas, skirtas ribinių priemaišų nustatymui (limit testams) ir analitinių metodų validacijai laboratorijoje. Atitiktis - Ph. Eur. reikalavimams. Koncentracija 200 ppm Al, darbinė aliuminio koncentracija - 2 ppm Al (po praskiedimo pagal metodiką). Skaidrus, vandeninis, homogeniškas tirpalas be nuosėdų. | 100 mL | 1
11. |  | Azoto rūgštis (HNO₃) | CAS numeris 7697-37-2. Koncentracija 2 M (ACS reagent grade). Molekulinė masė 63,01 g/mol. pH < 1. Skaidrus, bespalvis arba šiek tiek gelsvas skystis. Stipri ėsdinanti ir oksiduojanti medžiaga. | 1 L | 1
12. |  | Amonio (NH4+) analitinis standartas | CAS numeris 7664-41-7. Molekulinė masė 17,03 g/mol. Bespalvis, šarminis amoniako R2 tirpalas. Atitikimas Ph. Eur. (Europos farmakopėjos) reikalavimams. | 100 mL | 1
13. |  | Fluoretil-L-tirozino hidrochlorido (C₁₁H₁₅FNO₃ · HCl) analitinis standartas | CAS numeris 854750‑33‑7. Naudojamas kaip [18F]FET analitinis standartas, kokybės kontrolės tyrimo užtikrinimui, identifikuojant pagamintą produktą. Grynumas ≥ 95 %. Molekulinė masė 263,69 g/mol. Bespalviai kristaliniai milteliai. Tirpus DMSO. L formos enantiomeras. | 10 mg | 1
14. |  | 3,4-dimetoksi-L-fenilalanino (C₁₁H₁₅NO₄) analitinis standartas | CAS numeris 55-59-4. Naudojamas kaip [18F]FET sintezės šalutinio produkto analitinis standartas, kokybės kontrolės tyrimo užtikrinimui, identifikuojant pagamintą produktą. Grynumas ≥ 95 %. Molekulinė masė 225,25 g/mol. Bespalviai arba šviesiai geltoni milteliai. | 50 mg | 1
15. |  | Fluoretil-D-tirozino hidrochlorido (C₁₁H₁₅FNO₃ · HCl) analitinis standartas | Naudojamas kaip [18F]FET sintezės šalutinio produkto analitinis standartas, kokybės kontrolės tyrimo užtikrinimui, identifikuojant pagamintą produktą. Grynumas ≥ 95 %. Molekulinė masė 263,69 g/mol. Bespalviai kristalai/ milteliai. D formos enantiomeras. | 10 mg | 1
16. |  | Dichlormetanas (CH2Cl2) | CAS numeris 75-09-2. Molekulinė masė 84,93 g/mol. Grynumas ≥ 99,9 %, skirtas HPLC (HPLC grade). | 1 L | 1
17. | 33190000-8 | Oktadecilsilano (C18) silikagelio plokštelė (TLC) | Plonasluoksnės chromatografijos (TLC/HPTLC) stiklinės plokštelės su modifikuotu silikageliu (C18). Turi porėtą struktūrą, kuri leidžia efektyviai migruoti analites chromatografinio proceso metu. Plokštelės dydis 10 × 10 cm, silikagelio sluoksnio storis 0,20 mm, dalelių dydis 2–10 µm, porų dydis 60 Å. Plokštelės turi UV254 indikatorius junginių vizualizavimui ultravioletinėje šviesoje. | 25 vnt pakuotėje | 1
18. | 33696300-8 | Ninhidrinas (C9H6O4) | CAS numeris 485-47-2. Molekulinė masė 178,14 g/mol. Analitinės klasės medžiaga (ACS, Ph Eur). Balti, gelsvi arba rusvai balti kristaliniai milteliai. Gerai tirpsta vandenyje. | 10 g | 1
19. |  | 6-Fluorolevodopos hidrochlorido (C₉H₁₀FNO₄ · HCl) analitinis standartas | CAS numeris 144334-59-8. Naudojamas kaip [18F]FDOPA analitinis standartas, kokybės kontrolės tyrimo užtikrinimui, identifikuojant pagamintą produktą. Grynumas ≥ 95 %. Molekulinė masė 251,64 g/mol. Beveik bespalviai milteliai. L formos enantiomeras. | 10 mg | 1
20. |  | Trifluoracto rūgštis (CF3COOH) | CAS numeris 76-05-1. Grynumas ≥ 99,0 % (tinkama HPLC analizės sąlygoms). Molekulinė masė 114,02 g/mol. pH 1. Gerai tirpsta vandenyje. Tinka UV/Vis spektroskopijai ir chromatografiniams tyrimams. | 1 L | 1
21. |  | Levodopos (C₉H₁₁NO₄) analitinis standartas | CAS numeris 59-92-7. Naudojamas kaip [18F]FDOPA sintezės šalutinio produkto analitinis standartas, kokybės kontrolės tyrimo užtikrinimui, identifikuojant pagamintą produktą. Grynumas ≥ 95 %. Molekulinė masė 197,19 g/mol. Kieta, bespalvė kristalinė medžiaga. Tirpi vandenyje arba 1 M druskos rūgštyje. L formos enantiomeras. | 10 mg | 1
22. |  | 6-Hidroksidopos (C₉H₁₁NO₅) analitinis standartas | CAS numeris 21373-30-8. Naudojamas kaip [18F]FDOPA sintezės šalutinio produkto analitinis standartas, kokybės kontrolės tyrimo užtikrinimui, identifikuojant pagamintą produktą. Grynumas ≥ 95 %. Molekulinė masė 213,19 g/mol. Kieta medžiaga, kurios spalva varijuoja nuo bespalvės iki tamsiai pilkos. | 10 mg | 1
23. |  | Acto rūgštis (CH₃COOH) | CAS numeris 64-19-7. Grynumas ≥ 99,8%. Molekulinė masė 60,05 g/mol. Aukštos grynumo klasės, skirta HPLC analizei. | 1 L | 1
24. |  | DL-6-fluorodopos hidrochlorido (C₉H₁₀FNO₄ · HCl) analitinis standartas | CAS numeris 144334-59-8. Naudojamas kaip [18F]FDOPA analitinis standartas, kokybės kontrolės tyrimo užtikrinimui, identifikuojant pagamintą produktą. Grynumas ≥ 95 %. Molekulinė masė 251,64 g/mol. Beveik bespalviai milteliai. | 10 mg | 1
25. |  | Perchloro rūgštis (HClO4) | CAS numeris 7601-90-3. Grynumas 70,0 - 72,0 % (Ph. Eur. / ACS reagent grade). Molekulinė masė 100,46 g/mol. Skaidrus, bespalvis skystis. | 1 L | 1
26. |  | 2-dimetilaminoetanolio ((CH3)2NCH2CH2OH) analitinis standartas | CAS numeris 108-01-0. Naudojamas kaip [18F]Fluorocholino sintezės šalutinio produkto analitinis standartas, kokybės kontrolės tyrimo užtikrinimui, identifikuojant pagamintą produktą. Grynumas ≥ 99,0 %. Molekulinė masė 89,14 g/mol. Bespavis, klampus skystis. | 1 g | 1
27. |  | Dibrommetano (CH2Br2) analitinis standartas | CAS numeris 74-95-3. Naudojamas kaip [18F]Fluorocholino sintezės šalutinio produkto analitinis standartas, kokybės kontrolės tyrimo užtikrinimui, identifikuojant pagamintą produktą. Grynumas ≥ 99,0 %. Molekulinė masė 173,83 g/mol. Bespalvis skystis. | 250 mg | 1
28. |  | Fluormetilcholino chlorido (C5H13ClFNO) analitinis standartas | CAS numeris 459424-38-5. Naudojamas kaip [18F]Fluorocholino sintezės šalutinio produkto analitinis standartas, kokybės kontrolės tyrimo užtikrinimui, identifikuojant pagamintą produktą. Grynumas ≥ 90 %. Molekulinė masė 157,61 g/mol. Bespalvė kristalinė medžiaga. | 10 mg | 1
29. |  | Bromocholino bromido (C₅H₁₃Br₂NO) analitinis standartas | CAS numeris 28508-20-5. Naudojamas kaip [18F]Fluorocholino sintezės šalutinio produkto analitinis standartas, kokybės kontrolės tyrimo užtikrinimui, identifikuojant pagamintą produktą. Grynumas ≥ 95 %. Molekulinė masė 262,97 g/mol. Bespalvė, kieta medžiaga. | 10 mg | 1
30. |  | Fluoroetilcholino chlorido (C6H15ClFNO) analitinis standartas | CAS numeris 479407-08-4. Naudojamas kaip [18F]Fluorocholino sintezės šalutinio produkto analitinis standartas, kokybės kontrolės tyrimo užtikrinimui, identifikuojant pagamintą produktą. Grynumas ≥ 95 %. Molekulinė masė 171,64 g/mol. Geltona kristalinė medžiaga. | 10 mg | 1
31. |  | Metansulfoninė rūgštis (CH₃SO₃H) | CAS numeris 75-75-2. Grynumas ≥ 99 %. Molekulinė masė 96,11 g/mol. Bespalvis arba šiek tiek geltonas skystis. Gerai tirpsta vandenyje. Aukštos grynumo klasės, skirta HPLC analizei. | 500 g | 1
32. |  | Tetrabutilamonio hidroksidas ((C4H9)4NOH) | CAS numeris 2052-49-5. Koncentracija - 40 % vandeninis tirpalas. Molekulinė masė 259,48 g/mol. Skaidrus bespalvis skystis. | 500 mL | 2
33. |  | Kalio fluoridas (KF) analitinis standartas | CAS numeris 7789-23-3. Naudojamas kaip analitinis standartas, kokybės kontrolės tyrimo užtikrinimui, identifikuojant pagamintą produktą. Grynumas ≥ 99 % (Ph. Eur. / ACS reagent grade). Molekulinė masė 58,10 g/mol. Balti arba beveik balti kristaliniai milteliai. Tirpūs vandenyje. | 10 g | 1
34. | 33190000-8 | Kietosios fazės ekstrakcijos (ang. SPE) kolonėlė Sep-Pak Accell Plus CM Plus Short | Skirta mėginių paruošimui prieš chromatografinę analizę. Kolonėlės tūris 0,8 ml. Silicio dioksido pagrindu pagamintas hidrofilinis silpnas katijonų mainiklis. Dalelių dydis: 37 - 55 µm, pH stabilumas: 2 – 8, porų dydis: 300 Å. Kolonėlės skirtos katijoninių analičių ekstrakcijai vandeniniuose ir nevandeniniuose tirpaluose, yra trumpo korpuso konfigūracijos. | 50 vnt dėžutėje | 1
Pastabos: 1. Į kainą įskaičiuota pristatymas ir transportavimas. 2. Tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių analizės sertifikatus (COA) su visais analitiniais duomenimis.