TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Užsakovas/VU – Vilniaus universitetas.

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Darbai – medinių filinginių ir medinių faneruotų durų bei su jomis susijusių elementų gamybos ir montavimo, taip pat senų durų bei su jomis susijusių elementų demontavimo darbai.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS

Medinių filinginių ir medinių faneruotų durų bei su jomis susijusių elementų gamybos ir montavimo, taip pat senų durų bei su jomis susijusių elementų demontavimo darbai Vilniaus universiteto patalpose, nurodytose 2.1 punkte (toliau – Pirkimo objektas).

  - Vilniaus universiteto objektų sąrašas:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Adresas | Statinio kategorija | Statinio grupė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skapo g. 7, Vilnius | Ypatingasis statinys | Negyvenamasis pastatas |
|  | Saulėtekio al. 9, Vilnius | Ypatingasis statinys | Negyvenamasis pastatas |

  - Statybos rūšis: paprastasis remontas.

  - Pirkimas apimtis

    - Rangovas turi atlikti:

    - Demontuoti senas duris ir su jomis susijusius elementus, pagaminti ir sumontuoti naujas medines filingines duris ir su jomis susijusius elementus VU Filologijos fakulteto patalpose, adresu Skapo g. 7, Vilniuje.

    - Demontuoti senas duris ir su jomis susijusius elementus, pagaminti ir sumontuoti naujas faneruotas medines duris ir su jomis susijusius elementus VU Informacinių technologijų paslaugų centro patalpose, adresu Saulėtekio al. 9, Vilnius.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai darbams:

    - Rangovas turi atlikti:

3.1.1.1. esamų (senų) durų ir su jomis susijusių elementų demontavimo, naujų medinių filinginių ir faneruotų durų bei su jomis susijusių elementų gamybos ir montavimo darbus nurodytuose objektuose, vadovaudamasis šia technine specifikacija ir Darbų aprašu (šios Techninės specifikacijos priedas Nr. 1);

3.1.1.2. demontuotų durų ir su jomis susijusių elementų išvežimą bei patalpų sutvarkymą;

3.1.1.3. ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki montavimo Darbų pradžios raštu (pvz., el. paštu) parengti ir suderinti su Užsakovu Darbų atlikimo grafiką.

    - Jei informacija apie Darbus, jų kiekius ar medžiagiškumą nurodyta bent viename dokumente (šioje Techninėje specifikacijoje, Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Darbų aprašas“, Sutartyje), laikoma, kad Rangovas informuotas apie planuojamus Darbus.

    - Prieš pradėdamas Darbus Rangovas privalo pats atlikti visų gaminių ir elementų tikslius matavimus.

    - Rangovas turi užtikrinti Darbų saugą ir objekto priešgaisrinę apsaugą.

    - Rangovas privalo palaikyti švarą, statybines atliekas laikyti tam skirtuose konteineriuose ir tinkamai sandėliuoti medžiagas. Atliekų išvežimą Rangovas organizuoja savo lėšomis.

    - Rangovas privalo saugoti greta esančius įrenginius ir aplinką, o juos užteršus ar sugadinus - sutvarkyti arba atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.

    - Rangovas turi užtikrinti ir kontroliuoti, kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys asmenys turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas, užtikrinti tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų identifikavimą.

    - Jei darbus vykdo subrangovai, Rangovas atsako už jų veiklos koordinavimą, darbų kokybę, saugą ir kitų sutarties sąlygų vykdymą.

    - Darbus organizuoja ir prižiūri Rangovo paskirtas darbų vadovas.

    - Įranga, pastoliai ir kiti mechanizmai, reikalingi atlikti Darbams, – Rangovo.

    - Į Darbų kainą turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, būtinos pilnam ir tinkamam Darbų atlikimui.

    - Užbaigus Darbus, Rangovas savo lėšomis sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža demontuotas duris, susidariusias atliekas ir jas utilizuoja teisės aktų nustatyta tvarka.

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDŽIAGOS IR GAMINIAI:

    - Medžiagos turi atitikti visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir būti ne prastesnės kokybės.

    - Visas Darbams reikalingas medžiagas pateikia Rangovas.

    - Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Darbų atlikimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos, turi atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus. Visais atvejais, siūlant kitų techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir brėžinius, būtina suderinti su Užsakovo atstovu. Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

    - Leidžiama lentelėje Nr. 2 nurodytų matmenų paklaida +/- 5 cm.

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Durų preliminarūs angos matmenys | Preliminarus kiekis** |
| --- | --- | --- |
| ## Medinių filinginių vidaus durų ir su jomis susijusių elementų gamybos, demontavimo ir montavimo darbai Skapo g. 7, Vilnius (Filologijos fakultetas – 1 aukštas): |  |  |
| ## 1. | D1* (1360 x 2010 mm) | 2 vnt. |
| ## Medinių faneruotų vidaus durų ir su jomis susijusių elementų gamybos, demontavimo ir montavimo darbai Saulėtekio al. 9, Vilnius (Informacinių technologijų paslaugų centras – 3 aukštas): |  |  |
| ## 2. | D2* (950 x 2030 mm) | 2 vnt. |
| ## 3. | D3* (880 x 2030 mm) | 2 vnt. |

* - nurodyti matmenys preliminarūs, tikslintini prieš gamybą.

** - nurodyti kiekiai preliminarūs. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto kiekio ir (ar) apimties. Užsakovas galės įsigyti mažesnį arba didesnį Darbų kiekį ir (ar) apimtį nei yra numatytas preliminarus Darbų kiekis.

3.3. PIRKIMO OBJEKTUI TAIKYTINI TEISĖS AKTAI IR STANDARTAI

3.3.1. STR 2.01.01(1): 2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ (aktuali redakcija).

3.3.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (aktuali redakcija).

3.3.3. Lietuvos Respublikos visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės (aktuali redakcija).

3.3.4. Lietuvos Respublikos gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (aktuali redakcija).

3.3.5. Lietuvos Respublikos statybos techninis reglamentas STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ (aktuali redakcija).

3.3.6. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ (aktuali redakcija).

3.3.7. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (aktuali redakcija).

3.3.8. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ (aktuali redakcija).

3.3.9. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas (aktuali redakcija)

3.3.10. Kiti Pirkimo objektui taikytini Lietuvos Respublikos statybos techniniai reglamentai (STR), bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys gaisrinės saugos ir statybos darbus (aktuali redakcija).

- PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS APLINKOS APSAUGOS (ŽALIASIS) KRITERIJUS

4.1. Aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašo)  2 priedo XII skyriaus „ PASTATŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR STATYBOS DARBAI“ nuostatomis:

a) 151.1. papunkčiu – remonto darbams naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aprašo 2 priedo XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“, o kiti su paprastojo remonto darbais susiję produktai turi atitikti jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aprašo 2 priedo XIV skyriuje „Patalpų apšvietimas“, XV skyriuje „Vandens maišytuvai ir dušai“ ir XVI skyriuje „Vandens šildytuvai“;

b) 151.2. papunkčiu – naudojama (mažoji) statybinė technika (<45 kW galios) turi būti varoma elektra arba atitikti V etapo vidaus degimo variklių tipo reikalavimus, nustatytus Reglamentu (ES) 2016/1628.

  - Rangovas kartu su pasiūlymu neturi pateikti įrodančių dokumentų, tačiau Sutarties vykdymo metu, Rangovas privalės pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus už Sutarties vykdymą atsakingam asmeniui.

## 5. KITOS SĄLYGOS

Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Rangovo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

## 6. PRIEDAI

1 priedas - Darbų aprašas;

2 priedas - Spynos modelis.