TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. 10-093-K-0082  „Įrangos, skirtos pesimizmo dramatizavimo kine ir medijose tyrimui, įsigijimas (DRAMATISSIM)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Stebėjimo laboratorijos įrangos komplektas su programine įranga, jos pristatymas, įdiegimas, ištestavimas ir apmokymai naudotis (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – Saulėtekio al. 9, I rūmai, LT-10222 Vilnius arba Saulėtekio al. 9, III rūmai, LT-10222 (bus patikslinta pasirašant sutartį)

2.4. Prekių apimtys ir (ar) kiekis:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių apimtys ir (ar) kiekis bei mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių apimtys ir (ar) kiekis) |  |
| 1. | Stebėjimo sesijų operatoriaus įranga, jos pristatymas, įdiegimas, ištestavimas ir apmokymai naudotis | 1 komplektas | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 3 (tris) mėn. |
| 2. | Vaizdo fiksavimo įranga stebėjimo patalpai, jos pristatymas, įdiegimas, ištestavimas ir apmokymai naudotis | 1 komplektas |  |  |  |
| 3. | Garso fiksavimo ir apdorojimo įranga, jos pristatymas, įdiegimas, ištestavimas ir apmokymai naudotis | 1 komplektas |  |  |  |
| 4. | Tinklo komutavimo įranga ir įrangos spinta, jos pristatymas, įdiegimas, ištestavimas ir apmokymai naudotis | 1 komplektas |  |  |  |
| 5. | Mobiliosios laboratorijos įranga, jos pristatymas, įdiegimas, ištestavimas ir apmokymai naudotis | 1 komplektas |  |  |  |
| 6. | Vaizdo fiksavimo įranga mobiliajai laboratorijai, jos pristatymas, įdiegimas, ištestavimas ir apmokymai naudotis | 1 komplektas |  |  |  |
| 7. | Programinė įranga stebėjimo sesijų valdymui, kodavimui ir analizei, jos pristatymas, įdiegimas, ištestavimas ir apmokymai naudotis | 1 komplektas |  |  |  |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytos prekių apimtys ir (ar) kiekis yra tikslios (-us)ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1. Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba. standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.

3.2. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekviena prekė turi atitikti minimalius kokybės ir techninius reikalavimus arba juos viršyti.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Stebėjimo sesijų operatoriaus įranga – 1 komplektas |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis, komplektacija | Nurodyti |  |
|  | Stacionarus kompiuteris (angl. desktop computer) | Į komplektą turi būti įtrauktas stacionarus kompiuteris (angl. desktop computer), tinkamas darbui su pagal šį pirkimą įsigyjama stebėjimo, įrašymo ir analizės sistema. Procesorius: 64 bitų architektūros arba lygiavertis kelių branduolių procesorius, turintis ne mažiau kaip 6 branduolius ir ne mažiau kaip 12 gijų, kurio bazinis taktinis dažnis – ne mažesnis kaip 2,5 GHz. Atmintis: ne mažiau kaip 16 GB DDR4 arba naujesnės kartos RAM. Kaupiklis: bent vienas vidinis ne mažesnės kaip 512 GB talpos SSD kaupiklis operacinei sistemai ir programinei įrangai, papildomai prie toliau atskirai nurodyto specialaus įrašų saugojimo kaupiklio. USB prievadai: ne mažiau kaip 4 USB 3.0 / USB 3.1 arba lygiaverčiai prievadai. |  |
|  | Vaizdo plokštė | Į komplektą turi būti įtraukta vaizdo plokštė, visiškai suderinama su siūlomu kompiuteriu. Vaizdo atmintis: ne mažesnė kaip 4 GB GDDR arba lygiavertė. Vaizdo išvestys: ne mažiau kaip 4 skaitmeninės vaizdo išvestys (DisplayPort arba HDMI, arba lygiavertės). Sąsaja: PCI Express arba lygiavertė. Turi užtikrinti ne mažiau kaip dviejų vienu metu veikiančių Full HD monitorių darbą. |  |
|  | Monitorius | Į komplektą turi būti įtrauktas monitorius, visiškai suderinamas su siūlomu kompiuteriu, kurio techninės charakteristikos būtų nemažesnės kaip: Ekrano įstrižainė: nuo 23,5 iki 27 colių. Raiška: ne mažesnė kaip Full HD (1920 × 1080). Atnaujinimo dažnis: ne mažesnis kaip 60 Hz. Vaizdo įvestis: bent viena skaitmeninė vaizdo įvestis (HDMI arba DisplayPort, arba lygiavertė). |  |
|  | Klaviatūra – 1 vnt.* | USB jungtis arba lygiavertė, QWERTY išdėstymas. |  |
|  | Pelė – 1 vnt.* | USB jungtis arba lygiavertė, optinė, su slinkties ratuku. |  |
|  | Vidinis kietasis diskas | Talpa: ne mažesnė kaip 8 TB. Sąsaja: SATA arba lygiavertė. Skirtas įrašams saugoti; turi būti fiziškai ir techniškai atskirtas nuo operacinės sistemos / programinės įrangos SSD kaupiklio. |  |
|  | Tinklo plokštė | Integruota tinklo sąsaja, palaikanti ne mažesnį kaip 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) greitį. |  |
|  | Kiti reikalavimai* | Kompiuteris turi būti komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui. Gamintojo tvarkyklės ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimai garantiniu laikotarpiu turi būti pasiekiami gamintojo interneto svetainėje. Kompiuteris turi būti gamykliškai naujas; atnaujinti („refurbished“), atkurti („renewed“) ar kitaip perženklinti komponentai neleistini. |  |
| Vaizdo fiksavimo įranga stebėjimo patalpai – 1 komplektas |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis, komplektacija | Nurodyti |  |
|  | PTZ kameros – ne mažiau nei 4 vnt. | Tipas: tinklinė IP PTZ (Pan-Tilt-Zoom) kamera arba lygiavertė. Raiška: ne mažesnė kaip Full HD (1920 × 1080), esant ne mažesniam kaip 25 kadrų per sekundę dažniui. Optinis priartinimas: ne mažesnis kaip 10×. Valdymas: per IP / IP tinklo protokolą (HTTP, RTSP ar lygiavertį), tinkamą integruoti į tiekiamą įrašymo aplinką. Atitiktis: ONVIF Profile S arba lygiavertis atviras kamerų sąveikumo standartas. Maitinimas: Power over Ethernet (PoE, IEEE 802.3af arba IEEE 802.3at) arba lygiavertis. Vaizdo kodekų palaikymas: ne mažiau kaip H.264. Jautrumas esant silpnam apšvietimui: tinkamas vaizdas, kai apšvieta ne didesnė kaip 1 liuksas (spalvotas režimas) arba ne didesnė kaip 0,1 liukso (juodai baltas režimas), arba lygiavertis. |  |
|  | PTZ įleidžiamasis laikiklis – ne mažiau nei 2 vnt.* | Laikiklis, suderinamas su siūlomu PTZ kameros modeliu, tinkamas montuoti įleidžiamuoju būdu pakabinamose (nuleistose) lubose. |  |
|  | PTZ sieninis laikiklis – ne mažiau nei 2 vnt.* | Laikiklis, suderinamas su siūlomu PTZ kameros modeliu, tinkamas vertikaliam montavimui ant sienos paviršiaus. |  |
|  | Ekrano vaizdo fiksavimo įrenginys – ne mažiau nei 1 vnt. | HDMI įvestis arba lygiavertė. Fiksavimo raiška – ne mažesnė kaip 1920 × 1080, esant 30 kadrų per sekundę dažniui. Turi palaikyti įterpto garso fiksavimą. Išvestis į įrašymo sistemą per USB 3.0 arba per IP / tinklo protokolą, arba lygiavertė. |  |
|  | Kiti reikalavimai* | Komplekte turi būti visi montavimui ir eksploatavimui reikalingi tvirtinimo priedai, kabeliai, jungtys ir kiti komponentai. |  |
| Garso fiksavimo ir apdorojimo įranga – 1 komplektas |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis, komplektacija | Nurodyti |  |
|  | Skaitmeninis garso procesorius – ne mažiau nei 1 vnt.* | Garso įėjimai: ne mažiau kaip 6. Garso išėjimai: ne mažiau kaip 4. Dažnių diapazonas: 20 Hz – 20 kHz, esant ±3 dB, arba lygiavertis. Diskretizavimo dažnis: ne mažesnis kaip 48 kHz; bitų gylis – ne mažesnis kaip 24 bitai. Turi palaikyti aido slopinimą ir automatinį triukšmo mažinimą (arba lygiavertį apdorojimą) – reikalaujama tuo atveju, kai toje pačioje stebėjimo patalpoje vienu metu naudojami lubiniai / staliniai mikrofonai ir garsiakalbiai. Valdymas: per tinklą arba programine įranga. Sąsajos: USB ir Ethernet (tinklo). |  |
|  | Analoginio garso į IP keitiklis – ne mažiau nei 1 vnt.* | Kanalai: ne mažiau kaip 2 dvikrypčio garso konvertavimo kanalai tarp analoginio (linijinio lygio) ir tinklinio garso. Garso perdavimas per IP turi būti pagrįstas pripažintu pramoniniu standartu (Dante, AES67 arba lygiaverčiu). |  |
|  | Virtuali garso plokštė – ne mažiau nei 1 vnt.* | Programinės įrangos pagrindu veikianti virtuali garso plokštė, leidžianti nukreipti tinklinį garsą (Dante, AES67 arba lygiavertį) į operatoriaus kompiuteryje veikiančias darbalaukio programas ir iš jų. |  |
|  | Stalinis mikrofonas – ne mažiau nei 1 vnt.* | Montavimas: tinkamas montuoti ant stalo / darbo stalo. Kryptingumo charakteristika: kardioidė arba įvairiakryptė, tinkama sėdinčio dalyvio garsui fiksuoti ne didesniu kaip 1,5 m atstumu. Dažnių diapazonas: 50 Hz – 18 kHz arba lygiavertis. Turi būti integruotas nutildymo valdiklis arba lygiavertė funkcija. |  |
|  | Aktyvus garsiakalbis – ne mažiau nei 1 vnt.* | Aktyvus garsiakalbis garsui atkurti operatoriaus / aptarimo zonoje. Išėjimo galia: ne mažesnė kaip 30 W RMS. Dažnių diapazonas: 60 Hz – 20 kHz arba lygiavertis. Analoginė (3,5 mm lizdas, RCA) arba balansinė įvestis, arba lygiavertė. |  |
|  | Lubinis mikrofonas – ne mažiau nei 1 vnt.* | Montavimas: tinkamas montuoti pakabinamose (nuleistose) lubose. Kryptingumo charakteristika: kardioidė, hiperkardioidė, spindulinio formavimo (beamforming) arba įvairiakryptė, tinkama kelių kalbančiųjų garsui fiksuoti ne didesnėje kaip 25 m² patalpoje. Dažnių diapazonas: 50 Hz – 18 kHz arba lygiavertis. |  |
|  | Ribinis mikrofonas – ne mažiau nei 1 vnt.* | Montavimas: tinkamas statyti ant stalo arba kito lygaus paviršiaus. Kryptingumo charakteristika: ribinio sluoksnio (pusiau kardioidė arba įvairiakryptė). Dažnių diapazonas: 50 Hz – 18 kHz arba lygiavertis. |  |
|  | Garsiakalbių komplektas – ne mažiau nei 1 vnt.* | Stereo garsiakalbių komplektas (2.0 konfigūracija), skirtas operatoriaus kompiuteriui. Išėjimo galia: ne mažesnė kaip 5 W RMS kiekvienam kanalui arba lygiavertė. |  |
|  | Kiti reikalavimai* | Visi tiekiami garso komponentai turi būti visiškai suderinami tarpusavyje ir su stacionaria stebėjimo sistema. Komplekte turi būti visi priedai, jungtys, kabeliai ir kiti komponentai, reikalingi montavimui ir eksploatavimui. |  |
| Tinklo komutavimo įranga ir įrangos spinta – 1 komplektas |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis, komplektacija | Nurodyti |  |
|  | PoE komutatorius – ne mažiau nei 1 vnt.* | Ethernet prievadų skaičius: ne mažiau kaip 24, iš kurių visi 24 turi palaikyti Power over Ethernet pagal IEEE 802.3af ir IEEE 802.3at standartus arba lygiaverčius. Bendra PoE galios atsarga: ne mažesnė kaip 250 W. Tinkamas montuoti standartinėje 19 colių rack tipo spintoje. Valdomasis komutatorius su internetine valdymo sąsaja (angl. web-based management interface) arba lygiavertis. Tinkamas stebėjimo laboratorijos tinklo segmentui. |  |
|  | Įrangos spinta – ne mažiau nei 1 vnt.* | 19 colių įrangos spinta. Aukštis – 12U. |  |
| Mobiliosios laboratorijos įranga – 1 komplektas |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis, komplektacija | Nurodyti |  |
|  | Ekranas | Ne mažesnis kaip 15,6 colių ekranas. Raiška – ne mažesnė kaip 1920 × 1080 (Full HD). |  |
|  | Procesorius | x86-64 architektūra arba lygiavertė. Ne mažiau kaip 6 branduoliai, ne mažiau kaip 8 gijos, bazinis taktinis dažnis – ne mažesnis kaip 2,5 GHz. |  |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | Ne mažiau kaip 16 GB. |  |
|  | SSD kaupiklis | Ne mažesnis kaip 512 GB SSD kaupiklis. |  |
|  | Vaizdo plokštė | Suderinama su DirectX 12 arba lygiaverte technologija. Turi gebėti dekoduoti ir atkurti bent tris vienu metu veikiančius Full HD vaizdo srautus. |  |
|  | Garso plokštė | Integruota garso plokštė su mažiausiai 2 įmontuotais garsiakalbiais (stereo) ir mažiausiai 2 integruotais mikrofonais. |  |
|  | Tinklas* | Laidinis Ethernet palaikantis mažiausiai 10/100/1000 Mbps. Wi‑Fi 802.11ax (Wi‑Fi 6) arba lygiavertis. Bluetooth 5.0 arba naujesnis. |  |
|  | Išoriniai prievadai* | Ne mažiau kaip: 2 vnt. × USB Type‑A prievadai (iš kurių bent 1 vnt. – USB 3.2 arba lygiavertis); 1 vnt. × USB Type‑C prievadas; 1 vnt. × HDMI išvestis; 1 vnt. × garso lizdas ausinėms / mikrofonui (kombinuotas arba atskiras). |  |
|  | Internetinė kamera* | Integruota kamera su privatumo užsklanda. |  |
|  | Klaviatūra* | Integruota klaviatūra su skaičių klaviatūros dalimi. |  |
|  | Operacinė sistema* | Gamykliškai įdiegta Microsoft Windows 11 (ar naujesnė) OEM / Retail licencija arba lygiavertė licencija, leidžianti naudoti tiekiamą stebėjimo programinę aplinką. |  |
|  | Suderinamumas* | Suderinama su Microsoft Windows 11 (ar naujesne) ir atitinkanti jos sisteminius reikalavimus. Tiekiama stebėjimo programinės įrangos aplinka turi veikti šiame nešiojamame kompiuteryje. |  |
|  | Baterija* | Talpa – ne mažesnė kaip 50 Wh. |  |
|  | Maitinimo adapteris* | Originalus gamintojo maitinimo adapteris, tinkamas Lietuvos elektros tinklui (230 V arba lygiaverčiam). |  |
|  | Surinkimo reikalavimai* | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja. Atnaujinti („refurbished“), atkurti („renewed“) ar kitaip perženklinti komponentai neleistini. |  |
|  | Priedai* | Ne mažiau kaip: 2 vnt. × belaidės ausinės, tinkamos dalyviams interviu / dviejų asmenų įrašymo situacijose. 1 vnt. × nešiojama pelė. 1 vnt. × transportavimo vežimėlis, tinkamas visai mobiliajai laboratorijai transportuoti. 2 vnt. × belaidžiai mikrofonai, suderinami su tiekiama įrašymo aplinka. |  |
|  | Kiti reikalavimai* | Visi tiekiami komponentai turi būti visiškai suderinami tarpusavyje. Komplekte turi būti visi priedai, jungtys, kabeliai ir kiti komponentai, reikalingi montavimui ir eksploatavimui. |  |
| Vaizdo fiksavimo įranga mobiliajai laboratorijai – 1 komplektas |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis, komplektacija | Nurodyti |  |
|  | Išorinės IP kameros – ne mažiau kaip 3 vnt. | Tipas: tinklinė IP kamera arba lygiavertė. Raiška: ne mažesnė kaip Full HD (1920 × 1080), esant ne mažesniam kaip 25 kadrų per sekundę dažniui. Privalomas integruotas mikrofonas. Atitiktis: ONVIF Profile S arba lygiavertis standartas. Maitinimas: Power over Ethernet (PoE, IEEE 802.3af) arba lygiavertis. Vaizdo kodekų palaikymas: ne mažiau kaip H.264. |  |
|  | Ekrano vaizdo fiksavimo įrenginys – ne mažiau kaip 1 vnt. | HDMI įvestis arba lygiavertė. Fiksavimo raiška – ne mažesnė kaip 1920 × 1080, esant 30 kadrų per sekundę dažniui. Išvestis į įrašymo sistemą per USB 3.0 arba tinklą, arba lygiavertė. |  |
|  | Staliniai trikojai – ne mažiau kaip 3 vnt. | Universalus trikojis, tinkamas naudoti ant stalo, su galimybe tvirtinti tiek ant pagrindo, tiek prie stalo krašto. |  |
|  | PoE komutatorius – ne mažiau kaip 1 vnt. | Ethernet prievadų skaičius: ne mažiau kaip 8, iš kurių visi 8 turi palaikyti Power over Ethernet (PoE, IEEE 802.3af) arba lygiavertį standartą. Bendra PoE galios atsarga: ne mažesnė kaip 60 W. Valdomasis komutatorius su internetine valdymo sąsaja (angl. web-based management interface), palaikantis VLAN konfigūravimą (IEEE 802.1Q) arba lygiavertį funkcionalumą. Konstrukcija tinkama transportuoti. |  |
|  | Komplektacija* | Įranga turi būti tiekiama su visais kabeliais, jungtimis ir kitais komponentais bei medžiagomis, reikalingais visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui. |  |
| Programinė įranga stebėjimo sesijų valdymui, kodavimui ir analizei – 1 komplektas |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis, komplektacija | Nurodyti |  |
|  | Integruota programinė aplinka* | Siūloma programinė įranga turi užtikrinti integruotą aplinką sinchronizuotam įrašymui, sesijų valdymui, elgsenos kodavimui, automatizuotai analizei ir stebėjimo duomenų apdorojimui po įrašymo, naudojant tiekiamą stacionarią ir mobilią įrangą. |  |
|  | Daugiamodalių duomenų sinchronizavimas* | Sinchronizuotas multimodalių duomenų srautų surinkimas, importas, valdymas ir analizė vienoje bendroje laiko juostoje, įtraukiant bent: vaizdą (kelis vienu metu veikiančius srautus), garsą (kelis kanalus), ekrano vaizdo fiksavimą ir išorinius duomenų srautus iš trečiųjų šalių įrenginių (pvz., akių sekimo ar fiziologinių jutiklių), arba lygiaverčius. |  |
|  | Sesijų valdymas ir įrašymo darbo eiga* | Centralizuotas įrašymo sesijų valdymas, įskaitant: nuotolinį įrašymo paleidimą / sustabdymą; įrašymų planavimą; po sesijos atliekamą peržiūrą su tiksliu kadrų lygmens atsukimu; peržiūros funkciją; konfigūruojamus rodymo išdėstymus (vienos kameros vaizdas, kelių kamerų tinklelis, vaizdas vaizde ar lygiaverčiai) su galimybe padidinti atskirų kamerų vaizdus; bei aptarimo / pristatymo režimą, kuris paslepia kodavimo žymenis ir anotacijas, kad sesijos peržiūra su dalyviais būtų nešališka. |  |
|  | Naršykle grindžiama prieiga ir naudotojų valdymas* | Įrašymo ir sesijų valdymo programinė įranga turi užtikrinti: (a) naršykle grindžiamą prieigą per įprastas šiuolaikines interneto naršykles (Chrome, Firefox, Edge, Safari ar lygiavertes), naudojant saugų HTTPS ryšį, ir leisti iš bet kurios perkančiosios organizacijos tinkle esančios autorizuotos darbo vietos naudotis standartinėmis operatoriaus funkcijomis (sesijų valdymu, atkūrimu, anotavimu, aptarimu) be poreikio kiekvienoje darbo vietoje diegti atskirą darbalaukio programą; (b) struktūrizuotą naudotojų valdymą, pagrįstą vaidmenimis, įtraukiant bent: autentifikavimą per perkančiosios organizacijos katalogų tarnybą (LDAP, Active Directory ar lygiavertę) ir / arba vietines naudotojų paskyras; konfigūruojamus naudotojų profilius arba vaidmenis, atskiriančius bent administratoriaus, tyrėjo, koduotojo ir peržiūros naudotojo teises; bei prieigos prie sesijų ribojimus taip, kad įrašai būtų prieinami tik autorizuotiems naudotojams ir grupėms. |  |
|  | Elgsenos kodavimas* | Turi būti palaikomas elgsenos kodavimas realiuoju laiku (įrašymo metu) ir po įrašymo. Programinė įranga turi palaikyti naudotojo apibrėžiamas kodavimo schemas su hierarchinėmis elgsenos kategorijomis, modifikatoriais ir nepriklausomais kintamaisiais. Turi būti palaikomi laiko žymomis pažymėti įvykiai, būsenos (pradžia / pabaiga) ir atskiri įvykiai |  |
|  | Patikimumo analizė* | Turi būti palaikoma tarpkoduotojų patikimumo analizė tarp dviejų ar daugiau nepriklausomų koduotojų tame pačiame įraše. Pateikiama statistika turi apimti bent Cohen kappa koeficientą (arba lygiavertis tarpkodinio sutapimo statistinis rodiklis), sutapimo procentą ir sutapimo kitimo laike rodiklį arba lygiavertį rodiklį. |  |
|  | Balso charakteristikų analizė* | Turi būti palaikoma automatizuota balso charakteristikų analizė iš įrašyto garso, įskaitant bent pagrindinės emocijų reikšmės (teigiama, neigiama, neutrali arba lygiavertė kategorijų schema) nustatymą ir balso ypatybių, tokių kaip garsumas ir kalbos tempas, analizę. Tiekėjas turi nurodyti palaikomas emocijų kategorijas. |  |
|  | Automatinė veido išraiškų ir emocijų analizė* | Turi būti palaikoma automatizuota veido išraiškų ir emocinių reakcijų analizė iš tiesioginio vaizdo arba įrašytų vaizdo duomenų. Turi būti nustatomos bent 6 pagrindinės emocijų kategorijos ir neutrali būsena arba lygiavertė schema. Išvestyje turi būti pateikiamos laiko atžvilgiu suderintos emocijų intensyvumo reikšmės, kurias būtų galima derinti su elgsenos kodavimu toje pačioje bendroje laiko juostoje. |  |
|  | Naudotojų prieiga / koduotojų licencijos* | Siūloma programinė įranga turi būti tiekiama su programinės įrangos licencijomis ne mažiau kaip 5 atskiriems naudotojams, iš kurių ne mažiau kaip 1 licencija turi suteikti visas funkcijas (projektų administravimą, kodavimo schemų kūrimą, elgsenos kodavimą ir duomenų analizę), o likusios licencijos turi suteikti galimybę atlikti elgsenos kodavimą projektuose, sukonfigūruotuose visas funkcijas turinčio naudotojo. |  |
|  | Išorinių duomenų importas* | Turi būti palaikomas išorinių duomenų importas iš trečiųjų šalių įrenginių ir programinės įrangos bent šiais formatais: CSV (.csv), TXT (.txt), o kai taikoma – XLSX (.xlsx) ir EDF / EDF+ (.edf), arba lygiaverčiais atvirais ar standartiniais formatais. Importuoti duomenys turi būti sinchronizuojami su įrašytais vaizdo ir garso srautais bendroje laiko juostoje. |  |
|  | Rezultatų eksportas* | Turi būti palaikomas elgsenos kodavimo rezultatų, analizės išvesčių ir neapdorotų bei agreguotų duomenų eksportas bent šiais formatais: XLSX (.xlsx), CSV (.csv), TXT (.txt), arba lygiaverčiais atvirais ar standartiniais formatais, tinkamais tolesnei statistinei analizei (pvz., SPSS, R ar lygiaverčiuose įrankiuose). |  |
|  | Suderinamumas* | Siūloma programinė įranga turi būti visiškai suderinama su pagal šį pirkimą įsigyjama stacionariosios ir mobiliosios laboratorijos įranga bei užtikrinti vaizdo, garso ir ekrano vaizdo fiksavimo komponentų integravimą į vieną veikiančią stebėjimo sistemą. |  |
| Kiti reikalavimai |  |  |  |
|  | Diegimas* | Sistema turi būti įdiegta perkančiosios organizacijos patalpose pagal suderintą projektą, kuris apimtų įrangos išdėstymo, montavimo, sujungimo, integravimo sprendinius. Projektas suderinimas per 20 d. nuo sutarties pasirašymo. Tiekėjas turi sukonfigūruoti tiekiamą sistemą, integruoti visus pristatytus komponentus į vieną veikiančią visumą ir prieš perdavimą atlikti pilną sistemos testavimą. Visi diegimui reikalingi kabeliai, jungtys ir lizdai turi būti įtraukti į diegimo kainą. Visos diegimui reikalingos medžiagos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. Programinė įranga turi būti įdiegta ir visiškai veikianti tiek pagal šį pirkimą įsigyjamame stacionariame, tiek nešiojamame kompiuteryje. Įdiegtos programinės įrangos licencijos turi būti neterminuotos. Ne trumpesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui turi būti užtikrinami programinės įrangos atnaujinimai, techninė pagalba ir aparatinės įrangos garantinis aptarnavimas. |  |
|  | Suderinamumas* | Visa tiekiama aparatinė įranga, programinė įranga, licencijos ir priedai turi būti visiškai suderinami tarpusavyje ir veikti kaip vienas visavertis sprendinys. Bet kokios suderinamumo problemos, kylančios integruojant ar sujungiant tiekiamą įrangą, per sutarties laikotarpį turi būti sprendžiamos tiekėjo sąskaita. |  |
|  | Mokymai* | Įdiegęs ir ištestavęs sistemą Perkančiosios organizacijos patalpose, Tiekėjas turi apmokyti ne mažiau kaip 8 perkančiosios organizacijos atstovus naudotis sistema. Mokymai turi būti surengti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo įrangos pristatymo ir parengimo naudoti dienos. Bendra mokymų trukmė – ne mažiau kaip 8 akademinės valandos, su galimybe (perkančiosios organizacijos pasirinkimu) mokymus padalyti į kontaktines ir nuotolines / internetines sesijas. Išsami mokymų programa turi būti iš anksto suderinta su pirkėju. |  |
|  | Transportavimas* | Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos įrangos pakavimo ir jos transportavimo į diegimo vietą išlaidos. |  |
|  | Garantija* | Siūlomai vaizdo ir garso sistemai, visai ją sudarančiai įrangai ir montavimo darbams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Sumontuotos įrangos garantinis remontas turi būti atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose. Mobiliosios įrangos remontas gali būti atliekamas tiek įrangos buvimo vietoje, tiek Tiekėjo aptarnavimo vietoje Tiekėjo pasirinkimu, o paėmimo ir grąžinimo logistika turi būti vykdoma Tiekėjo sąskaita. |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.1 punktu, 6 punktu, 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ ir II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimais:

3 lentelė.

| Reikalavimas | Reikalaujami dokumentai |
| --- | --- |
| Nešiojamam kompiuteriui: 1) Prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus | Prekės turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu. |
| Nešiojamam kompiuteriui: 2) įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. | a) Tiekėjas turi pateikti kiekvieno teikiamo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai (arba nuorodos į gamintojo svetainę su atitinkama informacija), arba c) atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu. |
| Nešiojamam kompiuteriui: 3) bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. | a) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba b) I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytą reikalavimą atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu. |
| Kompiuteriui: 1) Prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus | Prekės turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu. |
| Kompiuteriui: 2) įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. | a) Tiekėjas turi pateikti kiekvieno teikiamo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai (arba nuorodos į gamintojo svetainę su atitinkama informacija), arba c) atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu. |
| Pakuotėms: Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Jei Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu Prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti Prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus nurodytus Sutartyje. Dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).