# 2026-06-12

# Tiekėjams

DĖL (VPP- 963) SUVIRINIMO DARBŲ PIRKIMO NR. 7906190

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant pirkimą:

| Eil. Nr. | KLAUSIMAS | ATSAKYMAS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome paaiškinti pasiūlymo formos priedo Nr.1 pildymui Exel lentelę: |  |
| 1.1. | pirmame punkte rašote "Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai ", o kainos pateikime "Siūloma vienos žiedinės siūlės (įkainis)* be PVM (Eur) " - prašome paaiškinti ar reikia pateikti vienos siūlės kainą tik suvirinimo darbams ar reikia pateikti pilną komplektą t.y. intarpo demontavimą ir minimum 2 siūlių suvirinimą. Lentelėje pateikta informacija labai klaidina ir prieštarauja. Ar reikia įvertinti intarpo montavimo darbus ar tik suvirintojo darbą. Ar reikia numatyti kėlimo mechanizmus šiame punkte, kurie gali būti būtini. | Pateikti vienos siūlės įkainį vertinant, kad mažiausias siūlių kiekis viename intarpe yra 2 vnt. (pagal situaciją gali būti daugiau). Mechanizmai (sunkioji kėlimo technika) Užsakovo, montavimo mechanizmai (centratoriai ir pagalbinė suvirinimo įranga) Rangovo, montavimas ir suvirinimo darbai Rangovo. Išmagnetinimas Užsakovo. |
| 1.2. | antrame punkte rašote "Plieninės sustiprinimo movos sumontavimo (suvirinant) darbai" , o kainos pateikime "Siūloma vienos žiedinės siūlės (įkainis)* be PVM (Eur) " - prašome paaiškinti ar reikia pateikti tik vienos žiedinės siūlės kainą ar pilną movos sumontavimą. t.y. įsivertinti montavimą, panaudojant kėlimo mechanizmus, jos pritaikymą, esamo vamzdžio patikrinimą dėl sienelės suplonėjimo, skersinių 2 siūlių suvirinimą ir 2 žiedinių siūlių suvirinimą. | Pateikti vienos siūlės įkainį vertinant, kad mažiausias siūlių kiekis vienoje movoje yra 2 vnt. žiedinių ir 2 vnt. išilginių. Išilgines siūles įvertinti per žiedinių įkainį. Mechanizmai (sunkioji kėlimo technika) Užsakovo, montavimo mechanizmai (centratoriai ir pagalbinė suvirinimo įranga) Rangovo, montavimas ir suvirinimo darbai Rangovo. TS 4.3.3. Užsakovas įsipareigoja pasamdyti nepriklausomą akredituotą <...> neardomosios kontrolės laboratoriją metalo bandymų tyrimams. Prieš darbų pradžią sienelės storio, cheminės sudėties ir kietumo matavimus atlieka Užsakovas. Esant poreikiui išmagnetinimas Užsakovo. |
| 1.3. | Ar galėtumėte paaiškinti punktus 4,5,6 , o konkrečiai sąvoką "Reagavimas per (įkainio padidėjimas EUR)" čia reikia rašyti koeficientą ar papildomą kainą už įkainio padidėjimą, ar bendrą kainą įkainio kažkurio. | 4, 5, 6 punkte įrašomas įkainio padidėjimas EUR, kaip pvz. jeigu bazinis įkainis movos suvirinimo būtų 1 000 EUR, o su reagavimu per 1 d.d. 1 100 EUR punkte “reagavimas per 1 d.d. (įkainio padidėjimas EUR)“ turėtumėte įrašyti 100 EUR. |
| 1.4. | punkte 8 "Įkainiai/koeficentas suvirinant 2; 3.1 gr. plienus (įkainio padidėjimas EUR)" prašau paaiškinti ką rašyti ar koeficientą ar įkainio padidėjimą, ar bendrą kainą kažkurio tai įkainio. Jei virinamos 2; ir 3.1 grupės plienai. | 8 punkte įrašomas įkainio padidėjimas EUR, kaip pvz. jeigu bazinis suvirinimo darbų įkainis būtų 1 000 EUR, o dėl virinimo 2;3.1 gr. plienus bendras įkainis būtų 1 100 EUR punkte “Įkainiai/koeficentas suvirinant 2; 3.1 gr. plienus (įkainio padidėjimas EUR)“ turėtumėte įrašyti 100 EUR. Siekiant užtikrinti didesnį aiškumą pasiūlymo lentelėje 8 punktą pakoregavime į “Įkainiai suvirinant 2; 3.1 gr. plienus (įkainio padidėjimas EUR)” (žiūrėti pridedamą aktualią dokumento redakciją Pasiulymo_formos__priedas_Nr._1_pildymui_(Excel_lentele) . |
| 1.5. | Paaiškinkite punktą 9 "Įkainiai, kai vamzdžių sienelių storiai daugiau kaip 8mm (įkainio padidėjimas EUR)" kuriam įkainiui šis padidėjimas yra taikomas. | Šis papildomas įkainis būtų taikomas bet kuriems suvirinimo darbams kurie būtų atliekami ant dujotiekio kurio sienelių storis didesnis nei 8 mm. |
| 1.6. | Kelionės įkainis EUR už km. (kompensuojama iki 300 km bendro kelionės ilgio) - nuo kurio taško yra skaičiuojamas 300 km bendras ilgis ar nuo galimo rangovo bazės ar nuo kažkur kitur. | Skaičiuojama nuo artimiausios rangovo bazės arba nuolatinės darbo vietos iki darbų objekto. |
| 2. | Pirkimo specialiosiose sąlygose 2.7 punktas "Rangovas per pastaruosius 5 metus iki pirminio pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau įvykdytų ar tebevykdomų sutarčių yra savo jėgomis atlikęs suvirinimo darbus ir neardomosios kontrolės patikras (rentgenografinės arba ultragarsinės defektoskopijos)" Klausimas neardomoms kontrolės patikras atlieka nepriklausomos laboratorijos ir jei pats rangovas tai atlieka, neužtikrinamas nešališkumas. Ar tikrai pats rangovas turi atlikti NDT patikras, ar rangovo darbas turėjo būti patikrintas nepriklausomos laboratorijos? | Neardomąsias kontroles turi atlikti nepriklausomos laboratorijos. Vertinant patirtį rangovas turiu pateikti įrodymą dėl įvykdytų suvirinimo darbų ir tų darbų patikrinimą nepriklausomos laboratorijos. |
| 3. | Pasiūlymo formos priede Nr. 1 prašoma nurodyti žiedinės siūlės kainą movos virinimo darbams. Atliekant movos virinimo darbus papildomai susidaro dvi tiesinės virinimo siūlės. Prašome patikslinti kaip įvertinti išilginės siūlės įkainį arba kaip už šias siūles bus atsiskaitoma. | Pateikti vienos siūlės įkainį vertinant, kad mažiausias siūlių kiekis vienoje movoje yra 2 vnt. žiedinių ir 2 vnt. išilginių. Išilgines siūles įvertinti per žiedinių įkainį. Trumpiausias galimas išilginės siūlės ilgis 100mm. |

Pridedama: aktuali redakcija 2026.06.12. _Pasiulymo_formos__priedas_Nr._1_pildymui_(Excel_lentele)

Laima Abrutytė, tel. +370 64157702, el. p. l.abrutyte@ambergrid.lt