2 priedas

BUITINIŲ KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ PAKEITIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Plungės šilumos tinklai“, vykdydama karšto vandens tiekėjo veiklą, tiekia ir apskaito karštą vandenį buities reikmėms vartotojams, gyvenantiems Plungės miesto daugiabučiuose namuose (toliau – Vartotojai).

2. UAB „Plungės šilumos tinklai“ (toliau – Perkantysis subjektas) perka karšto vandens skaitiklių pakeitimo paslaugas (toliau – Paslaugos).

3. Paslaugas sudaro:

3.1. senų karšto vandens skaitiklių išmontavimas ir jų pristatymas Perkančiajam subjektui.

3.2.naujų Perkančiojo subjekto pateiktų karšto vandens skaitiklių sumontavimas, jų plombavimas, karšto vandens skaitiklių keitimo aktų surašymas.

II. PASLAUGŲ APIMTYS, TERMINAI, PAGRINDINĖS SĄLYGOS

4. Paslaugos bus perkamos pagal Perkančiojo subjekto poreikį ir Paslaugos kainą, nurodytą skaitiklių pakeitimo pirkime dalyvaujančio tiekėjo (toliau – Tiekėjas) pasiūlyme.

5. Planuojama pakeisti 1445 vnt. buitinių karšto vandens skaitiklių. Paslaugų atlikimo grafikai ir terminai atskiruose daugiabučiuose namuose bus nustatomi pagal Perkančiojo subjekto poreikį po Paslaugų atlikimo sutarties pasirašymo, Perkančiajam subjektui raštu Tiekėjui pateikus Paslaugų atlikimo adresus ir terminus.

6. Paslaugos atlikimo pradžia numatoma ne anksčiau kaip 2026 m. rugpjūčio 16 d. Visas Paslaugas numatoma atlikti ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 31 d.

7. Paslaugų atlikimo vieta – Plungės miestas.

III. KOKYBINIAI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

8. Tiekėjas Paslaugas privalo atlikti kokybiškai, vadovaudamasis statybos techniniais reglamentais, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais atliekamas Paslaugas.

9. Tiekėjas Paslaugų atlikimą kiekviename atskirame daugiabučiame name privalo organizuoti ir suderinti su Vartotojais iš anksto. Apie atliekamas Paslaugas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas iki Paslaugų atlikimo pradžios paskelbti kiekvieno daugiabučio namo laiptinėje esančioje skelbimų lentoje, o jei tokios nėra, kitoje gerai matomoje vietoje, iškabinti išsamius informacinius pranešimus.

10. Tiekėjas Paslaugas privalo vykdyti darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 val. arba kitu su Vartotoju suderintu laiku.

11. Kai Vartotojo bute dėl tam tikrų priežasčių (negalima uždaryti karšto vandens tiekimo, vamzdynų stovis nepatenkinamas, pakeitimo vieta nepasiekiama ir t.t.) negalima pakeisti karšto vandens skaitiklio, pageidaujama Paslaugų atlikimą nukelti  vėlesniam laikui. Tokiu atveju Tiekėjas privalo su Vartotoju susitarti, kad Vartotojas per nustatytą laiką sudarys tinkamas sąlygas savo bute pakeisti skaitiklius.

12.  Tiekėjas privalo užtikrinti Paslaugas atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, bendrųjų daugiabučių namų vidaus tvarkos taisyklių, darbo kultūros reikalavimų laikymąsi.

13. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Paslaugas atliekantys darbuotojai visada su savimi turėtų ir pareikalavus galėtų pateikti dokumentus, įrodančius, kokiai organizacijai darbuotojai atstovauja.

14. Tiekėjo darbuotojai privalo būti apsirengę tvarkingais darbo rūbais su Tiekėjo skiriamaisiais ženklais.

15. Perkantysis subjektas Tiekėjui privalo pateikti karšto vandens skaitiklius, plombavimui skirtas medžiagas, skaitiklio keitimo akto pavyzdį (antgaliai naudojami seni).

16. Tiekėjas išmontuoja senus skaitiklius ir pastato naujus. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad karšto vandens skaitikliai būtų pastatyti pagal srauto tekėjimo kryptį ir užplombuoti taip, kad neliktų galimybės skaitiklį išmontuoti, nepažeidus plombų.

17. Tiekėjas privalo 2 (dviem) egzemplioriais surašyti karšto vandens skaitiklių keitimo aktą, tiksliai fiksuojant išmontuoto ir sumontuoto skaitiklių rodmenis, skaitiklių markes, numerius, antenų (jeigu yra) numerius, patikros datą, skaitiklių ilgį,  plombų numerius. Surašytą aktą Tiekėjas pasirašo ir duoda pasirašyti Vartotojui. Vienas egzempliorius paliekamas Vartotojui, kitas pateikiamas Perkančiajam subjektui. Tiekėjui rekomenduojama skaitiklių keitimą fiksuoti planšetės pagalba, vėliau pateikdamas Perkančiajam subjektui EXCEL formos ataskaitas, kuriose būtų visa aukščiau šiame punkte nurodyta karšto vandens skaitiklių informacija.

18.  Tiekėjas atlikęs vieno daugiabučio visų nurodytų butų skaitiklių keitimą (numatomos išimtys, kai Vykdytojas dėl  nuo jo nepriklausančių  priežasčių negalėjo pakeisti viso daugiabučio  nurodytų skaitiklių), 2 egzemplioriais surašo  Darbų priėmimo- perdavimo  aktą (Priedas- pasirašo Užsakovo įgaliotas darbuotojas).

19. Seni skaitikliai surenkami ir pateikiami Perkančiajam subjektui.

20. Tiekėjas, pastebėjęs akivaizdžius išmontuojamo skaitiklio išorinius mechaninius pažeidimus, nurodo tai karšto vandens skaitiklių keitimo akte esančioje grafoje „Pastabos“.

V. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

20. Tiekėjas privalo garantuoti atliktų Paslaugų kokybę, nekokybišką darbą taiso sutarties galiojimo metu.

21. Atliekamų Paslaugų metu įvykus avarijai ir (arba) sugadinus Vartotojo arba daugiabučio namo bendrasavininkių turtą dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas privalo skubiai, savo lėšomis atlikti avarijos likvidavimo darbus ir atlyginti visus atsiradusius nuostolius. Tiekėjas apie tai privalo informuoti Perkantįjį subjektą.

VI. KITOS SĄLYGOS

22. Vykdomas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu  Nr. D1-508 (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija): 4.4.4.1. papunkčiu, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių sutarties vykdymo metu t. y. Šalys įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų:  mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, t. y. visa su Paslaugos teikimu susijusi dokumentacija (Skaitiklių ir kitų medžiagų perdavimo – priėmimo aktai, darbų užsakymai) turi būti pateikta (siunčiama) ir, esant poreikiui, derinama elektroniniu formatu ir elektroninėmis priemonėmis. Visa sutarties vykdymui reikalinga informacija teikiama tik elektroniniu formatu.

Klientų aptarnavimo grupės vadovas			                           Saulius Norkus