Pirkimo dokumentų

1 priedas

MARVELĖS TP AUTOMATIKOS TSPĮ PROJEKTO DOKUMENTACIJOS ATNAUJINIMO PASLAUGOS TECHninė specifikacija

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Marvelės g. 140 Kaune, Marvelės TP 10 kV skirstyklos automatikos valdymo ir telekomunikacinių signalų perdavimo įrenginio (TSPĮ) spinta (toliau vadinsis „telemechanikos skydas“).

  - Perkamos paslaugos apima Marvelės (TP) 10 kV įtampos skirstyklos automatikos valdymo ir telekomunikacinių signalų perdavimo įrenginio (TSPĮ)  (konkrečiu atveju minėto telemechanikos skydo) techninės dokumentacijos atnaujinimą ir aktualizavimą pagal esamą automatikos spintos būklę. Pagrindinis tikslas – atkurti tikslias schemas, kurios būtinos patikimam įrenginių valdymui ir operatyviam gedimų šalinimui.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Prieš pradedant telemechanikos skydo faktinį tikrinimą suveržti ir patikrinti jungiamuosius elektros ir automatikos laidus, kabelius rinklėse, jungtyse tam, kad būtų išvengta netyčinio laido ištraukimo ir sumažinti signalo (jėgos ar silpnųjų srovių) dingimo riziką. - Elektrinės/automatikos dalies projekto atkūrimas pagal faktinę situaciją: 2.2.1. Atlikti faktinę telemechanikos skydo analizę; 2.2.2 Paruošti pilną detalų telemechanikos skydo paslaugos projektą (-us). Projekto (-uose) detalumo minimaliuose reikalavimuose turi būti pateikta: 2.2.2.1 Teleinformacijos surinkimo ir ryšių organizavimo struktūrinė schema; 2.2.2.2 Ryšių įrangos principinė sujungimų schema; 2.2.2.3 Įrenginių žiniaraštis, kuriame turi būti pateiktas pavadinimas, tipas su techniniais reikalavimais, kiekis, gamintojas; 2.2.2.4 Įrangos išdėstymas telemechanikos skyde; 2.2.2.5 TSPĮ modulių išdėstymo schema; 2.2.2.6 TSPĮ sąsajos; 2.2.2.7 Telemechanikos skydo įrangos maitinimo schema; 2.2.2.8 TSPĮ binarinių įėjimų principinė schema; 2.2.2.9 TSPĮ binarinių išėjimų principinė schema; 2.2.2.10 TSPĮ analoginių įėjimų principinė schema; 2.2.2.11 Telemechanikos skydo gnybtų montavimo schema;

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS ATLIKTI

Prieš pradedant vykdyti paslaugas Tiekėjas turi sutartyje nurodytose nuorodose susipažinti, užpildyti ir pasirašyti paslaugų saugos dokumentus, paslaugų atlikimo vykdymui veikiančios Nuotekų valyklos teritorijoje ir paslaugų eigą (paslaugų grafiką) suderinti su atsakingu už UAB „Kauno vandenys“  Nuotekų valyklos vyresniuoju inžinieriumi elektros automatikos ūkiui Tomu Kašinsku (tel. 0-672 36983). Paslaugų atlikimo terminas nuo sutarties pasirašymo datos iki galutinio paslaugų pridavimo – 3 mėn.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS,

Paslaugų priėmimą atlieka Pirkėjo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Tiekėjo atsakingam asmeniui pasirašant paslaugų priėmimo – perdavimo aktą.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

Neaktualu

- PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

6.1 Techninę paslaugų priežiūrą atlieka Pirkėjas.

  - Suteikiama ne trumpesnė nei 2 (dviejų) metų garantija.

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

  - Baigus paslaugas Pirkėjui turi būti pateikta dokumentacija lietuvių kalba (jei programos versijos anglų kalba - angliškai):

    - Galutinis paslaugos projektas, kuriame turi būti reikalavimai nurodyti 2 p.

    - Projektas turi būti pateiktas PDF formatu (2 egz.), bei redaguojamais DWG, EPLAN, WORD (po 2 egz. atminties laikmenose).

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

Neaktualu

- PASLAUGŲ KAINOS STRUKTŪRA

Pasiūlymo kainoje turi būti apskaičiuoti visi kaštai susiję su tiesioginėmis ir susijusiomis paslaugomis.

- SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI TEIKĖJUI, KITI REIKALAVIMAI, PRIEDAI

10.1 Tiekėjas, vykdantis paslaugas turi laikytis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių (EĮEST) ir kitų norminių aktų.

10.2 Tiekėjas atsako už savo (ar samdomo (-ų) subtiekėjo (-ų)) atliekamus paslaugas ir jų kokybę, paslaugų saugą, saugą dirbant elektros įrenginiuose, už prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą, atlygina dėl savo (ar samdomo (-ų) subtiekėjo (-ų)) kaltės padarytus tiesioginius nuostolius.

Ruošė  Nuotekų valyklos vyresnysis inžinierius elektros automatikos ūkiui Tomas Kašinskas