VANDENS SKAITIKLIŲ METROLOGINĖS PATIKROS PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Šalto ir karšto vandens skaitiklių metrologinė patikra.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1 Perkančiojo subjekto vandens apskaitos prietaisų DN15 – DN150, (0,016-160 m³/h debito  ribose) priklausančių teisinei metrologijai, periodinės ir neeilinės metrologinės patikros paslaugos pirkimas pagal pateiktus užsakymus.

2.2 Pirkimo dalys:
I dalis. Vandens skaitiklių metrologinė patikra DN15-DN40 (0,016-16 m³/h debito  ribose)

II dalis. Vandens skaitiklių metrologinė patikra DN50-DN150 (0,040-160 m³/h debito ribose).

2.3 Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto paslaugų kiekio. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS ATLIKTI

3.1 Paslaugos teikėjas įsipareigoja atlikti visų gamintojų, visų tipų vandens skaitiklių DN15 – DN150 metrologinę patikrą. Metrologinė patikra turi būti atliekama Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo arba kito Europos Sąjungos šalies atitinkamo teisės akto tvarka paskirtose įstaigose (laboratorijose), turinčiose teisę atlikti vandens apskaitos prietaisų metrologinę patikrą.

3.2 Vandens apskaitos prietaisai, kurie priskirti teisinei metrologijai, patikra atliekama pagal šalto vandens ir karšto vandens skaitiklių bendrąją patikros metodiką BPM 111955219-29:2023.

3.3 Metrologiškai patikrintus vandens skaitiklius pažymėti atitinkančiais žymenimis (lipdukais) ir/arba plombuoti, ir/arba išrašyti patikros sertifikatus (pagal atskirą užsakovo prašymą išskirtinais atvejais). Metrologinės patikros metu, pripažinus vandens apskaitos prietaisą netinkamu, turi būti išrašyta matavimo priemonės neatitikties pažyma ir nurodyti, dėl kokių priežasčių vandens apskaitos prietaisas netinkamas naudoti. Prieš surašant netinkamumo pažymą, Paslaugos teikėjas turi nedelsiant informuoti Paslaugos pirkėją el. paštu ar telefonu apie matavimo prietaiso netinkamumą. Atlikus neeilinę metrologinę patikrą, turi būti išrašyta kontrolės ataskaita.

3.4 Paslaugų teikėjas visas paslaugas teikia savo rizika, o įrenginių arba jų dalies atsitiktinio praradimo ar sugadinimo rizika tenka Paslaugų teikėjui visą paslaugų teikimo laikotarpį iki jų užbaigimo.

3.5 Paslaugos teikėjas įsipareigoja teikti metrologijos paslaugas kokybiškai, efektyviai, laikantis visų LR priimtų teisės aktų, nutarimų, potvarkių, taisyklių ir įsakymų, konkrečių tipų matavimo priemonių patikros metodikų, standartų išleistų teikiamų Paslaugų srityje, kurie yra susiję su tokios rūšies paslaugomis.

3.6 Paslaugos teikiamos, kai Pirkėjas paslaugas užsako Paslaugos teikėjo nurodytu el. paštu. Paslaugos teikėjas paslaugas turi suteikti per 7 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

3.7 Pirkėjo nurodytus pažeidimus Paslaugos teikėjas šalina savo lėšomis, jeigu šie pažeidimai kartojasi arba Paslaugos teikėjas vengia juos šalinti, Paslaugos teikėjui tenka visa atsakomybė už šių pažeidimų pasekmes ir Pirkėjas gali nutraukti sutartį su Paslaugos teikėju.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS

4.1 Paslaugos teikėjas, po kokybiškai atliktos metrologinės patikros paslaugos, surašo atliktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.

4.2 Pateiktų vandens apskaitos prietaisų metrologijos paslaugos laikomos priimtos, jeigu jos užbaigtos, pateikta paslaugų suteikimo dokumentacija ir nepastebėta defektų.

4.3 Vandens apskaitos prietaisų pateiktų metrologinei patikrai ir patikrintų vandens apskaitos prietaisų paslaugų priėmimą – perdavimą atlieka Pirkėjo įgaliotas asmuo ir Paslaugų teikėjo įgaliotas asmuo.

4.4 Jei paslauga atliekama toliau kaip 10 km už Kauno ribų, Paslaugos tiekėjas skaitiklius paima ir pristato savo transportu arba savo lėšomis. Transportavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į paslaugos teikimo įkainius.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

Neaktualu

- PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

6.1 Paslaugos atlikimo metu Pirkėjo atstovai vertina atliekamų paslaugų kokybę.

6.2 Paslaugos teikėjas po metrologinės patikros privalo grąžinti metrologiškai patikrintus bei veikiančius apskaitos prietaisus. Metrologinės patikros metu nustačius neatitiktį, išduodama neatitikties pažyma. Tais atvejais, kai kyla įtarimas dėl vandens apskaitos prietaiso teisingo veikimo per 1 kalendorinį mėnesį po metrologinės patikros datos, Paslaugos teikėjas apskaitos prietaiso metrologinę patikrą vykdo savo lėšomis, o prietaisą su defektu privalo patikrinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie defektą datos el. paštu.

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

7.1 Vandens apskaitos prietaisų priėmimas įforminamas Paslaugos teikėjui pasirašant Pirkėjo suformuotą užsakymą, kuriame be privalomų rekvizitų nurodoma skaitiklio markė/tipas, diametras, gamyklinis numeris, kiekis.

7.2 Paslaugos teikėjas, atlikęs paslaugą tinkamai ir kokybiškai, surašo atliktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą. Paslaugos laikomos perduotomis/priimtomis, jeigu jos užbaigtos, suformuotos ir pateikta paslaugų atlikimo dokumentacija, nepastebėta defektų ir pasirašytas atliktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktas. Vandens apskaitos prietaisai neatitikę bendrųjų patikros metodikų reikalavimų į atliktų paslaugų priėmimo perdavimo aktą neįskaičiuojami.

7.3 Suteikus Paslaugas Pirkėjui turi būti pateikti šie dokumentai (ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo paslaugos atlikimo):
7.3.1 Pirkėjo atstovui pareikalavus, matavimo priemonių metrologinės patikros sertifikatai (išskirtinais atvejais);
7.3.2 metrologinės patikros protokolai ir naudojamos įrangos kalibravimo liudijimai;
7.3.3 matavimo priemonių neatitikties pažymos (nustačius neatitiktį);
7.3.4 matavimo priemonių kontrolės ataskaitos (atlikus neeilinę metrologinę patikrą).

7.4 Pirkėjo atstovas ir jo klientai turi teisę, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, gauti patikimą informaciją apie matavimo rezultatus, jeigu tai gali būti susiję su aplinkosauga, darbų sauga ar komerciniais atsiskaitymais.

7.5 Visa dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

Neaktualu

- PASLAUGŲ KAINOS STRUKTŪRA

Paslaugos teikėjas į pasiūlymo kainą įskaičiuoja visas su pirkimu susijusias išlaidas ir mokesčius, t. y. darbo jėgos, reikalingų priemonių, draudimo, kelionės ir transportavimo išlaidos, reikiamos dokumentacijos pildymo, įrangos derinimo, kalibravimo ir/arba tikrinimo ir kitos išlaidos.

- KITI REIKALAVIMAI, PRIEDAI

Perkančiojo subjekto atstovas - Tomas Bogužinskas, el. p. Tomas.Boguzinskas@kaunovandenys.lt, tel. nr. +370 608 72591.

RUOŠĖ:

Energetikos ir matavimo prietaisų skyriaus

Vandens skaitiklių remonto ir metrologijos tarnybos vadovas 			Tomas Bogužinskas

SUDERINTA:

Energetikos ir matavimo prietaisų skyriaus

vadovas-vyriausiasis energetikas							Vytautas Butkus