KLAUSIMYNAS

OPERACINIO LAUKO PLĖVELĖS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

OPERACINIO LAUKO PLĖVELĖS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis vnt.* | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Operacinio lauko plėvelė |  |  |  |
| 1.1. | Sterili operacinio lauko plėvelė | 750 |  |  |
| 1 | Elastinė permatoma poliuretaninė plėvelė |  |  |  |
| 2 | Padengta hipoalerginiais, akriliniaias klijais |  |  |  |
| 3 | lipni dalis 10x20cm ±2cm |  |  |  |
| 4 | Supakuotas blisterinėje pakuotėje |  |  |  |
| 1.2. | Sterili operacinio lauko plėvelė | 600 |  |  |
| 1 | Elastinė permatoma poliuretaninė plėvelė |  |  |  |
| 2 | Padengta hipoalerginiais, akriliniaias klijais |  |  |  |
| 3 | lipni dalis 25x28cm ±2cm |  |  |  |
| 4 | Supakuotas blisterinėje pakuotėje |  |  |  |
| 1.3. | Sterili operacinio lauko plėvelė | 1000 |  |  |
| 1 | Elastinė permatoma poliuretaninė plėvelė |  |  |  |
| 2 | Padengta hipoalerginiais, akriliniaias klijais |  |  |  |
| 3 | lipni dalis 30x40cm ±2cm |  |  |  |
| 4 | Supakuotas blisterinėje pakuotėje |  |  |  |
| 1.4. | Sterili operacinio lauko plėvelė | 2000 |  |  |
| 1 | Elastinė permatoma poliuretaninė plėvelė |  |  |  |
| 2 | Padengta hipoalerginiais, akriliniaias klijais |  |  |  |
| 3 | lipni dalis 45x50cm ±2cm |  |  |  |
| 4 | Supakuotas blisterinėje pakuotėje |  |  |  |
| 2 dalis | Antibakterinė operacinio lauko plėvelė |  |  |  |
| 2.1. | Sterili antibakterinė operacinio lauko plėvelė | 800 |  |  |
| 1 | Sterili poliesterio pagrindo plėvelė leidžianti kvėpuoti odai, bet turinti 100% barjerą skysčiams iš išorės |  |  |  |
| 2 | Padengta hipoalerginiais, akriliniaias klijais. |  |  |  |
| 3 | Klijų sudėtyje turi būti antimikrobinė veiklioji medžiaga - jodoforas. |  |  |  |
| 4 | Ilgas plataus veikimo spektro antimikrobinis veikimas (St. aureus, St. epidermidis, Es. coli, Pseudomonas Aeruginosa ir kt.). |  |  |  |
| 4 | Nealergizuoja odos, patikimai prilimpa plėvelės kraštai, neatsiklijuoja ilgų operacijų metu. |  |  |  |
| 4 | Lengvai užklijuojama, plėvelė turi 2 nelimpančius kraštus. Įspėjantis simbolis "STOP" ant popieriaus apsaugančio limpantį paviršių svarbausplėvelę užklijuojant dviese. |  |  |  |
| 5 | 56 x 60cm lipnioji dalis. |  |  |  |
| 6 | Supakuotas blisterinėje pakuotėje |  |  |  |

*Prekės užsakomos pagal poreikį, pristatymo terminas – 5 darbo dienos nuo užsakymo pateikimo, sutarties trukmė – 36 mėn.