## Įkainių lentelė
Pasiūlymo formos Priedas Nr. 1
Svarstyklių kalibravimo, patikros ir remonto paslaugų įkainiai
1 lentelė
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiui | Maksimalus mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Siūlomas mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Automobilinių svarstyklių kalibravimas | Vnt. | 15 | 250 |  | 0
2 | Vagoninių svarstyklių kalibravimas | Vnt. | 5 | 50 |  | 0
3 | Automobilinių svarstyklių metrologinė patikra | Vnt. | 24 | 40 |  | 0
4 | Vagoninių svarstyklių metrologinė patikra | Vnt. | 8 | 1930 |  | 0
5 | Automobilinių svarstyklių techninė profilaktika | Kompl. | 24 | 190 |  | 0
6 | Inžinieriaus paslaugos | Val. | 30 | 63 |  | 0
7 | Programuotojo paslaugos | Val. | 10 | 72 |  | 0
8 | Inžinieriaus paslaugos ne darbo laiku ir šventinėmis dienomis | Val. | 10 | 112 |  | 0
[5 empty] | Viso: | 0
Svarstyklių kalibravimo, patikros ir remonto paslaugų dalių įkainiai
2 lentelė
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiui | Maksimalus mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Siūlomas mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Mettler toledo IND246 arba analogiškas svėrimo terminalas | Vnt. | 1 | 1690 |  | 0
2 | Mettler toledo IND246 arba analogiškas svėrimo terminalas | Vnt. | 1 | 670 |  | 0
3 | Mettler toledo IND560 arba nalogiška pagrindinė plokštė | Vnt. | 1 | 1690 |  | 0
4 | Mettler toledo IND560 arba analogiška maitinimo blokas | Vnt. | 1 | 110 |  | 0
5 | PDX 30t. arba analogiškas skaitmeninis svorio daviklis | Vnt. | 1 | 960 |  | 0
6 | PDX arba analogiškas kabelis 6,6m | Vnt. | 2 | 95 |  | 0
7 | PDX arba analogiškas kabelis 2,5m | Vnt. | 2 | 90 |  | 0
8 | KELI ZSFY 30t. arba analogiškas analoginis svorio daviklis | Vnt. | 2 | 290 |  | 0
9 | Sujungimų dėžutė analoginiams svorio davikliams | Vnt. | 2 | 115 |  | 0
10 | IND 231 arba analogiška pagrindinė plokštė | Vnt. | 1 | 450 |  | 0
11 | Apsauginė T profilio guma | Vnt. | 15 | 55 |  | 0
12 | GDD 30t. arba analogiškas skaitmeninis svorio daviklis | Vnt. | 1 | 720 |  | 0
13 | Moxa arba analogiškas duomenų perdavimo konverteris RS232-LAN | Vnt. | 2 | 175 |  | 0
14 | Kampinis ribotuvas automobilinių svarstyklių platformai | Vnt. | 2 | 100 |  | 0
[5 empty] | Viso: | 0
*Tiekėjo pasiūlyme nurodyti Paslaugų ir Prekių įkainiai negali viršyti Pirkimo sąlygų 2 priede „Pasiūlymo forma“ Priede Nr. 1 „Paslaugų ir Prekių įkainių lentelė“ nurodyto maksimalaus mato vieneto įkainio (be PVM).
Pasiūlymas bus atmestas, jei siūlomas Paslaugų ir/ar Prekų įkainis (be PVM) viršys maksimalius Paslaugų ir/ar Prekės įkainius (be PVM)