Pirkimo sąlygų

priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Šaligatvio remontas prie daugiabučių namų Sodų g, 12 ir 14, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.  (toliau – darbai).

- Darbai perkami pagal techninę projektavimo darbų užduotį „Šaligatvių, daugiabučių namų kiemuose Sodų g. 12 ir 14 Elektrėnų mieste, paprastasis remontas“ (toliau – darbų aprašas) Nr. PRA-ES-26/4-3. Perkami visi darbai nurodyti šiame darbų apraše. Įvertinus galimą papildomą Užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio, projekto arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje, projekte arba apraše papildomų  ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, tokiais atvejais papildomi mokėjimai tokiems darbams yra nenumatomi. Darbai bus priimami pagal faktą, pateikus išpildomąją nuotrauką.

- Rangovo pasiūlymas bus atmestas, jei Rangovo pasiūlyta bendra darbų kaina viršys 30000 Eur be PVM.

- Aplinkosauginiai reikalavimai: Rangovas pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu atliekamiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais ar kitais tiekęjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais“. Reikalavimas suformuluotas pagal  LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 4.3 punktą. Užsakovui nustačius faktą, kad Rangovas šio punkto reikalavimo nesilaiko, Rangovui bus taikoma 1000 Eur dydžio bauda.

Pastabos:

- darbų apraše paminėti gaminių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiškais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais. Sutinkamos nuorodos į standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia taip pat ir lygiaverčius standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas.