Konkurso sąlygų aprašo

Priedas Nr. 5

IV PIRKIMO DALIS

ULTRAGARSINIS PRIETAISAS PERIODONTITŲ IR PERIIMPLANTITŲ GYDYMUI IR PROFILAKTIKAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. VšĮ Jūrininkų poliklinika (toliau - Perkančioji organizacija) perka ultragarsinį prietaisą periodontitų ir periimplantitų gydymui ir profilaktikai (toliau - Prekės), kuris turi būti pristatytas adresu: Taikos pr. 46, Klaipėda.

2. Įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei atitikti 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją.

4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtinta, kad Prekės pristatymas į gydymo įstaigą 1 p. nurodytu adresu, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

5. Prekė turi atitikti  techninės specifikacijos reikalavimus ir lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius parametrus.

Būtina užpildyti lentelės 4 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį, konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo dokumentai (katalogų, brošiūrų, vartotojų vadovų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo tinklalapio. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma) arba  kiti lygiaverčiai dokumentai).

Reikalavimus įrodantys dokumentai turi būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba.

Tiekėjas techninės specifikacijos 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija ir/ arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti).

Tuo atveju, jeigu gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo arba jo oficialaus/įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz. prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo atitikties deklaracija ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus, kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Jeigu teikiami Prekių gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo dokumentai ir gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo ar Prekių gamintojo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus (įgaliotas) siūlomų Prekių gamintojo atstovas, kartu turi būti pateikiamas Prekių gamintojo įgaliojimas arba lygiavertis dokumentas suteikiantis teisę oficialiam (įgaliotam) atstovui atstovauti gamintojui, platinti prekes, apmokyti naudotojus, atlikti garantinį aptarnavimą bei remontą.

Svarbu: Techninės specifikacijos 4 stulpelyje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos prekės techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti Perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą („Taip/Ne“ atsakymai yra leistini ten, kur specifikacija to aiškiai reikalauja).

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Teikiamo gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumento pavadinimas ar failo pavadinimas ir konkreti jo vieta, kurioje yra reikalaujamos charakteristikos atitiktį patvirtinantys duomenys (nurodant puslapį, pastraipą, punktą ir/arba ją pažymint dokumente (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti)). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultragarsinis prietaisas periodontitų ir periimplantitų gydymui ir profilaktikai, 1 vnt. |  |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 1. | Paskirtis: | Skirtas periodontito ir periimplantito gydymui bei profilaktikai | Paskirtis: Skirtas periodontito gydymui bei profilaktikai: [nurodyti taip/ne] ir periimplantito gydymui bei profilaktikai: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2. | Technologija: | 2.1. Ultragarso technologija; 2.2. Ultragarso pagrindu specialus fluidas įvedamas giliai po dantenomis į dantenų kišenę nuo ne mažiau 5 mm iki ne mažiau 11 mm gylio; 2.3. Šaknies poliravimas atliekamas su vandeniu purškiant specialią hidroksiapatitų pastą. | Technologija: 2.1. Ultragarso technologija: [nurodyti taip/ne]; 2.2. Ultragarso pagrindu specialus fluidas įvedamas giliai po dantenomis į dantenų kišenę: [nurodyti taip/ne] nuo [nurodyti konkrečiai] mm iki [nurodyti konkrečiai] mm gylio; 2.3. Šaknies poliravimas atliekamas su vandeniu purškiant specialią hidroksiapatitų pastą: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3. | Dažnis (kHz) | Ne mažiau 25 ir ne daugiau 35 | Dažnis: [nurodyti konkrečiai] kHz | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4. | Vandens bakas | Talpa ne mažiau 600 ml | Vandens bako talpa: [nurodyti konkrečiai] ml | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | Poliravimo priemonės maišelio talpa (ml) | Ne mažiau 200 ml | Poliravimo priemonės maišelio talpa: [nurodyti konkrečiai] ml | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6. | Prietaiso komplektacija: | 6.1. Prietaisas; 6.2. Antgalis periodontologiniam gydymui; 6.3. Skalerio antgalis ir antgaliukas; 6.4. Instrumentų rinkinys Perio; 6.5. Instrumentų rinkinys Recall/Implant; 6.6. Pedalas; 6.7. Skysta hidroksiapatito pagrindu pagaminta poliravimo medžiaga, jos vidutinis grūdelio dydis – ne didesnis 10 µm; 6.8. Prietaiso valiklis; 6.9. Atsarginių detalių (serviso) rinkinys. | Prietaiso komplektacija: 6.1. Prietaisas – 1 vnt: [nurodyti taip/ne]; 6.2. Antgalis periodontologiniam gydymui: [nurodyti taip/ne]; 6.3. Skalerio antgalis ir antgaliukas: [nurodyti taip/ne]; 6.4. Instrumentų rinkinys Perio: [nurodyti taip/ne]; 6.5. Instrumentų rinkinys Recall/Implant: [nurodyti taip/ne]; 6.6. Pedalas: [nurodyti taip/ne]; 6.7. Skysta hidroksiapatito pagrindu pagaminta poliravimo medžiaga: [nurodyti taip/ne], jos vidutinis grūdelio dydis: [nurodyti konkrečiai] µm; 6.8. Prietaiso valiklis: [nurodyti taip/ne]; 6.9. Atsarginių detalių (serviso) rinkinys: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | Garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn. | Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti nereikia |

6. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAR): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Prekės, aukščiau nurodytam AAR bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus po prekės privalomojo 2 metų garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitinkamą gamintojo ir/ ar gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.

________________________