RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Aušros a. 10, 82196 Radviliškis, tel. +370 422 69 003,  
el. p. informacija@radviliskis.lt, svetainė internete www.radviliskis.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188726247.

Tiekėjams 2026-06-15 Nr. S-1894 -(8.43 Mr)

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„LANGŲ STIKLŲ IR RĖMŲ APSAUGOS NUO SPROGIMO BANGOS ĮRENGIMAS NAUDOJANT SERTIFIKUOTAS APSAUGINES SISTEMAS“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	...3

2.	Pirkimo objektas	3

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai4

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

6.     Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

7.	Pasiūlymų vertinimas	5

8.    Sutarties sudarymas	5

9.     Kitos sąlygos	6

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	.7

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės

bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“....................................................8

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“...................................................11

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“............................................................12

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“..........................................................17

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Atitikties deklaracijos forma“..........................................18

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Terminai“.........................................................................19

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Radviliškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726247, adresas Aušros a. 10, 82196 Radviliškis. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka centrinė perkančioji organizacija: Radviliškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726247, adresas Aušros a. 10, 82169 Radviliškis. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

1.3. Perkančiosios organizacijos sprendimo neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis argumentai – CPO kataloge tokių darbų nėra.

1.4. Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

1.5.	Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“  4.1 papunkčiu (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedas 2 punktas). Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti pirkimo sąlygų 5 priede „Sutarties projektas“.

1.6. Valstybės gynybos fondo lėšomis finansuojamas projektas Nr. VRM-003-K-014 „Priedangų infrastruktūros plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje (II etapas)“.

1.7. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.8. Maksimali sutarties vertė – 24 410,00 Eur be PVM (dvidešimt keturi tūkstančiai keturi

šimtai dešimt eurų, 00 ct).

  - Darbai turi būti atlikti per 6 mėnesius, bendra sutarties trukmė 7 mėnesiai.

- Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti – langų stiklų ir rėmų apsaugos nuo sprogimo bangos įrengimo naudojant sertifikuotas apsaugines sistemas darbus. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 3-4 prieduose.

2.3. Preliminarus stiklinimo plotas ir langų skaičius:

Radvilų g. 6, Radviliškis (Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija) bendras apsauginėmis plėvelėmis uždengiamas stiklo paketų plotas – 40 kv. m., langų, kuriuose bus įrengiama sertifikuota apsaugos nuo sprogimo sistema, 33 vnt.

Stiklo g. 8, Radviliškis (Neformalaus ugdymo karate klubas "Kentauras") bendras apsauginėmis plėvelėmis uždengiamas stiklo paketų plotas – 9,6 kv. m., langų, kuriuose bus įrengiama sertifikuota apsaugos nuo sprogimo sistema, 15 vnt.

Algirdo g. 22, Alksniupių k., Radviliškio r. (Radviliškio r. Alksniupių pagrindinė mokykla) bendras apsauginėmis plėvelėmis uždengiamas stiklo paketų plotas – 12 kv. m., langų, kuriuose bus įrengiama sertifikuota apsaugos nuo sprogimo sistema, 15 vnt.

Mokyklos g. 6, Polekėlės k., Radviliškio r. (Šeduvos globos namų Polekėlės padalinys) bendras apsauginėmis plėvelėmis uždengiamas stiklo paketų plotas – 2,2 kv. m., langų, kuriuose bus įrengiama sertifikuota apsaugos nuo sprogimo sistema, 8 vnt.

Pilies g. 17, Šeduva, Radviliškio r. (Radviliškio r. Šeduvos gimnazija) bendras apsauginėmis plėvelėmis uždengiamas stiklo paketų plotas – 34 kv. m., langų, kuriuose bus įrengiama sertifikuota apsaugos nuo sprogimo sistema, 16 vnt.

Panevėžio g. 30, Šeduva, Radviliškio r. (Radviliškio r. Šeduvos gimnazija) bendras apsauginėmis plėvelėmis uždengiamas stiklo paketų plotas – 8,5 kv. m., langų, kuriuose bus įrengiama sertifikuota apsaugos nuo sprogimo sistema, 10 vnt.

Šie plotai yra orientaciniai. Tiekėjas, laimėjęs pirkimą, prieš pjaustydamas medžiagas, privalo atvykti į objektą ir savo jėgomis bei priemonėmis tiksliai persimatuoti kiekvieną lango stiklą.

2.4.  Darbų atlikimo laikas turi būti iš anksto suderintas su Perkančiąja organizacija. Darbai negali trikdyti įstaigos tiesioginių funkcijų vykdymo (jei reikia, darbai vykdomi po darbo valandų arba savaitgaliais).

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais

tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai (speciliųjų pirkimo sąlygų 2 priedas).

Tiekėjams nenustatomi reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti laisvos formos deklaraciją dėl atitikties reikalavimams (Pirkimo sąlygų 6 priedas ,,Atitikties deklaracijos forma“). Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Perkančioji organizacija šiame pirkime netaikys reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

5.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“;

5.1.2. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

5.1.3. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

5.1.4. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

5.1.5. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

5.1.6. kiti pirkimo dokumentuose ir/ar jų prieduose reikalaujami dokumentai.

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7.Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede  „Pasiūlymo forma“.

7.2.  Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Sutarties projektas“.

9. Kitos sąlygos

Pirkimo organizatorius											         Snieguolė Kadžiulienė

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam teismo sprendimu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose“ (VPĮ 46 straipsnio 21 dalis)

5. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

6. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas)

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami

kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1.Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

2. Kvalifikaciją įrodančių dokumentų bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš sudarant pasiūlymų eilę.

3. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

4. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teisė verstis veikla |  |  |  |
| 1.1. | Netaikoma |  |  |
|  | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |  |
|  | Netaikoma |  |  |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |  |
|  | Profesinė patirtis (panašių darbų vykdymas): Tiekėjas per pastaruosius 3 metus (arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jei jis vykdė veiklą trumpiau nei 3 metus) turi būti sėkmingai įvykdęs (arba vykdomos sutarties atveju – tinkamai įvykdęs dalį) bent 1 (vieną) sutartį, kurios objektas – apsauginių langų plėvelių (ne mažesnio kaip 100 mikronų storio) tiekimas ir klijavimas pastatuose, o sutarties vertė ne mažesnė kaip 5000 Eur be PVM. | 1. Tiekėjo laisvos formos įvykdytų sutarčių sąrašas, nurodant užsakovą (kontaktus), sutarties objektą, sumą ir datą. 2. Užsakovo pažyma/atsiliepimas apie tai, kad sutartis buvo įvykdyta tinkamai ir laiku (arba pateikiama pasirašyto darbų priėmimo-perdavimo akto kopija). | - ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. |

TIEKĖJAMS KELIAMI REIKALAVIMAI DĖL KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (AR) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ REIKALAVIMAI

1. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kokybės vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 1.1. | Netaikoma |  |  |
| 2. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 2.1. | Netaikoma |  |  |

Pirkimo sąlygų 3 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PATEIKIAMA ATSKIRU FAILU

Pirkimo sąlygų 4 priedas

„Pasiūlymo forma “

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Radviliškio rajono savivaldybės

Administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL LANGŲ STIKLŲ IR RĖMŲ APSAUGOS NUO SPROGIMO BANGOS ĮRENGIMO NAUDOJANT SERTIFIKUOTAS APSAUGINES SISTEMAS PIRKIMO

____________Nr.______

(Data)

_______________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo registracijos/veiklos adresas /jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1.Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. skelbiamos apklausos skelbime, paskelbtame 2026 m. ......................d. CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

3. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

4. Informacija apie specialistus (kvazisubtiekėjus), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

* Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

## Mes siūlome šias darbų kainas:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Langų stiklų ir rėmų apsaugos nuo sprogimo bangos įrengimas naudojant sertifikuotas apsaugines sistemas | 1 vnt. |  |
| Iš viso kaina Eur be PVM: |  |  |  |
| PVM % ( pildoma jeigu taikomas (nurodyti PVM dydį) |  |  |  |
| Iš viso kaina Eur su PVM: |  |  |  |

Pasiūlymo kaina su PVM ___________________________________

(pasiūlymo kainą nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _______ Eur.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą privalo užpildyti šią lentelę.

| Eil Nr. | Techniniai reikalavimai (pasiūlyta plėvelė privalo atitikti šiuos minimalius techninius ir kokybinius parametrus (arba lygiaverčius)). | Atitinka / neatitinka |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atsparumas sprogimo bangai (viršslėgiui): pagal EN 13123-2, arba EN13124-2, arba ISO 16933 EXV45( E), o visa sistema GSA 3A. Plėvelė turi būti išbandyta realiomis arba simuliuotomis sprogimo sąlygomis ir sukurta sulaikyti stiklo šukes, veikiant didelei kinetinei energijai. |  |
| 2. | Plėvelės storis (be klijų sluoksnio): Ne mažiau kaip 200 mikronų, sudaryta iš daugiasluoksnio kryžminio poliesterio (angl. Micro-layered/Cross-linked polyester), užtikrinančio maksimalų atsparumą plyšimui. |  |
| 3. | Skaidrumas ir estetika: Plėvelė turi būti visiškai skaidri (optiškai švari). Šviesos pralaidumas turi būti ne mažesnis kaip 80%. Plėvelė neturi iškreipti vaizdo ar turėti matomų gamybinių defektų. |  |
| 4. | Apsauga nuo UV spindulių: Turi sulaikyti ne mažiau kaip 95% ultravioletinių (UV) spindulių (apsauga nuo patalpų elementų blukimo ir plėvelės geltonavimo). |  |
| 5. | Paviršiaus degumo charakteristika: ne mažiau kaip A klasė (arba lygiavertį). |  |
|  | Reikalavimai montavimui ir kraštų fiksavimo sistemai | Siūlomų prekių charakteristika (pildo tiekėjas) Būtina įvardinti tikslius parametrus bei jų reikšmes *, apsiribojimas vien įrašais „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimas. |
| 1. | Plėvelė turi būti klijuojama iš patalpos vidinės pusės per visą stiklo plotą. |  |
| 2. | Kraštų fiksavimo sistema (Privaloma): Tiekėjas privalo užtikrinti plėvelės sujungimą su lango rėmu (aliuminio, PVC ar mediniu profiliu) aplink visą perimetrą, naudojant vieną iš šių būdų: - Struktūrinis silikoninis hermetikas: Kraštai fiksuojami aukšto modulio jėgos elastiniu struktūriniu silikonu (pvz. Dow Corning 995, SikaSil SG-20 ar lygiaverčiu), suformuojant ne mažesnę kaip 10-15 mm siūlę tarp plėvelės ir rėmo. - Mechaninis profilis: Naudojant specialią gamintojo sertifikuotą prispaudžiamąją metalo profilių sistemą (pvz. FrameGard tipo ar lygiavertę), kuri varžtais ar specialiais fiksatoriais sujungiama su lango rėmu. - Mechaninė gaudyklė: virvinė gaudyklių sistema su ankeriais (pvz. LifeLine tipo ar lygiavertę). |  |
| 3. | Prieš pradedant klijavimo darbus, Tiekėjas privalo idealiai nuvalyti ir nuriebalinti stiklus. Užklijuotoje plėvelėje negali būti oro pūslių, dulkių, purvo intarpų, įbrėžimų ar atsilupusių kraštų |  |
| 4. | Atlikus darbus, Tiekėjas privalo sutvarkyti darbo vietą, surinkti visas šiukšles (plėvelių likučius, pakuotes) ir jas utilizuoti pagal galiojančius teisės aktus |  |
|  | Atitikties vertinimas (teikiami dokumentai kartu su pasiūlymu su vertimu į lietuvių kalbą) | Pateikiamo dokumento pavadinimas arba nuorodą į dokumentą |
| 1. | Gamintojo techninių duomenų lapą (Technical Data Sheet), patvirtinantį siūlomos plėvelės storį, skaidrumą ir struktūrą. |  |
| 2. | Akredituotos laboratorijos (arba notifikuotos įstaigos) išduotus bandymų protokolus arba sertifikatus, įrodančius atitiktį EN 13541 (ER1) ir EN 356 (P4A/P2A) standartams. |  |
| 3. | Siūlomos kraštų fiksavimo sistemos (silikono, profilio arba gaudyklės) techninį aprašymą ir gamintojo instrukciją, įrodančią, kad ši sistema yra skirta naudoti apsaugai nuo sprogimų. |  |
|  | Žalieji/aplinkosaugos reikalavimai | Atitinka/neatitinka |
| 1. | Tiekiamos prekės turi atitikti Europos Sąjungos REACH reglamento reikalavimus (sudėtyje neturi būti draudžiamų cheminių medžiagų ar kancerogenų). (Sertifikatas turi būti pateikiamas atliekant darbus). |  |

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Prekių gamintojo dokumentus, kurie pagrindžia, reikalaujamus reikalavimus (su vertimu į lietuvių kalbą).

PASTABA: jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per informacinę sistemą „SABIS“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| ## Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus) Eil. Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas; Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |
| --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

__________

Pirkimo sąlygų 5 priedas

„Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS

( pateikiamas atskiru failu)

Pirkimo sąlygų 6 priedas

„Atitikties deklaracijos forma“

Konkurso sąlygų 5 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Radviliškio rajono savivaldybės administracijai

_____________Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, _______________________________________ [Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė] tvirtinu, kad:

- mano vadovaujamas(-a) / atstovaujamas(-a) ___________________________ [Tiekėjo

pavadinimas], dalyvaujantis(-i) Radviliškio rajono savivaldybės administracijos (toliau Perkančioji organizacija) vykdomame mažos vertės pirkime skelbiamos apklausos būdu „Langų stiklų ir rėmų apsaugos nuo sprogimo bangos įrengimas naudojant sertifikuotas apsaugines sistemas“  (Pirkimo ID                                                               ), skelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje:

- neturi nei vieno iš pirkimo sąlygose nustatytų tiekėjų pašalinimo pagrindų;

- tenkina pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus;

- jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu, Perkančiajai organizacijai paprašius, per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą pateiksime visus pirkimo sąlygose nurodytus tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikacijos reikalavimų atitikimą pagrindžiančius dokumentus;

- man yra žinoma, kad Perkančiajai organizacijai nustačius, kad mano pateikti duomenys neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, yra neteisingi arba pateikti vėliau negu per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, mano pateiktas pasiūlymas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, bus atmestas ir galimu laimėtoju pagal pasiūlymų vertinimo rezultatus pripažintas kitas dalyvis, kurio pasiūlymas pasiūlymų eilėje buvo įrašytas po mano pasiūlymo.

Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

| (Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 7 priedas

„Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. 2026 m. birželio 26 d. 10 val. 00 min. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2 | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Pasiūlymų pateikimo terminas 2026 m. birželio 26 d. 10 val. 00 min. |
| 3 | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4 | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5 | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6 | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma |
| 7 | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma |
| 8 | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos | Netaikoma |
| 9 | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10 | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11 | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12 | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

Perkančioji organizacija, nustačiusi kvalifikacijos reikalavimus, turi pateikti informaciją kaip numatyta  Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8 punkte.