PAGE  
9


BIURO KONTEINERIŲ (20 PĖDŲ) NUOMOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas (techninė specifikacija)

	1.
	Biuro konteineris  (20 pėdų)
	Specialieji reikalavimai:

1. Biuro konteinerio (toliau – konteineris) išoriniai matmenys turi būti ne mažesnis kaip aukštis 2,5 m, plotis 2,3 m, ilgis 6,0 m.;

2. Konteineris turi būti visiškai paruoštas naudoti ir pritaikytas biuro/darbų vietų funkcijoms vykdyti;

3. Konteineris privalo funkcionuoti esant oro temperatūrai nuo –30° C iki +40º C;

4. Konteineryje turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų saugų patalpų vidaus apšvietimą, šildymą bei kitų elektros prietaisų ir įrenginių eksploatavimą. Konteineryje turi būti įrengta ne mažiau kaip keturi elektros lizdai;

5. Konteinerio apšvietimo sistema turi būti ekonomiška ir atitikti šviesos normas uždaroms patalpoms. Bendra dirbtinė apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 300 liuksų;

6. Konteinerio apšvietimo sistema turi būti apsaugota nuo fizinių kontaktų, pažeidimų ir susižeidimų į ją ir atitikti saugos reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus; 

7. Konteineryje turi būti įrengtos tokios mikroklimato parametrus palaikančios ir reguliuojančios šildymo sistemos, kad būtų galima palaikyti ir reguliuoti nurodytus mikroklimato parametrus, nepriklausomai nuo išorėje esančios aplinkos temperatūros (šilumos siurblys oras-oras su nuotoliniu reguliavimu);

8. Šildymo įrenginiai (prietaisai) turi būti saugūs, nekelti nudegimo ir apsinuodijimo pavojaus. Jei šildymo prietaiso, kuris yra pasiekiamas, paviršiaus eksploatacijos metu temperatūra pasiekia aukštesnę kaip 80° C temperatūrą, būtina įrengti apsaugines priemones asmenims nuo nudegimų apsaugoti; 

9. Konteineryje šalto oro metu temperatūra turi būti +22°C (±2º C);

10. Konteineryje turi būti įrengtos ne mažiau kaip 1 durys su užraktu ir atsidaro į išorę. Durys konteineryje turi būti iš galo, ne mažiau vienas langas iš kito galo.  

1. Kiti reikalavimai:

2. Nuomotojas savo transportu ir lėšomis turi atgabenti, pastatyti ir parengti eksploatacijai konteinerį Nuomininko nurodytam laikotarpiui ir nurodytoje vietovėje;

3. Visas pajungimo į elektros tinklą priemones skiria Nuomotojas (el. laidai, paskirstymo dėžės);

4. Patalpoje turi būti būti galimybė instaliuoti ne mažiau kaip 8 lizdus su kompiuterine jungtimi RJ45, būti   instaliuoti ne mažiau kaip 2 tinklo šakotuvai. Šakotuvai turi būti ne mažiau kaip 2 vnt., kad būtų galima pajungti du atskirus tinklus. Modulio išorėje turi būti numatytos ir instaliuotos įvadinės jungtys prisijungimui prie išorinių kompiuterinių ir telekomunikacinių tinklų (kad būtų prieiga pajungti RJ45 jungtį ir UTP kabelį iš išorės, arba bent būtų anga kabelių praėjimui).

5. Visą nuomos laikotarpį Nuomotojas atsakingas už konteinerių funkcionavimą ir techninės priežiūros vykdymą;

6. Nuomos laikotarpiui pasibaigus, Nuomotojas savo lėšomis išmontuoja naudotą įrangą ir savo transportu išgabena konteinerius;

7. Nuomotojas, esant išnuomoto objekto ar jo dalies gedimo (dėl kurio objekto naudojimas pagal paskirtį tampa negalimas) atveju, privalo pašalinti gedimus ne vėliau kaip per 12 valandų nuo pranešimo gavimo;

8. Konteinerių remontą ir priežiūrą Nuomotojas atlieka savo lėšomis;

9. Konteinerio techninė priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti atliekama kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius ir šventines dienas) nuo 6.00 val. Iki 22.00 val. Nuomininkui su nuomotoju suderinus, laikas gali būti keičiamas.

Papildomi reikalavimai:

1. Papildomai prie konteinerio jo pastatymo vietoje turi būti įrengta ne mažiau kaip 6 m² kieto pagrindo takų;

2. Papildomai konteinerio išorėje turi būti įrengtas LED tipo apšvietimo prožektorius įjungiamas iš konteinerio išorės;

3. Visi konteineriai išoriškai vizualiai turi būti vienodi (spalva, tipas, konstrukcija, langų ir durų išdėstymas);

4. Konteineriai gali būti užsakomi sujungti į vieną patalpą (ne daugiau kaip keturi konteineriai). Užsakymo metu derinami tikslūs kiekiai.


Priedas Nr. 2 








