| Techninė specifikacija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametrai | Reikalaujama charakteristika | Pastabos rinkos konsultacijoje |
|  | Naudojimo paskirtis | Turi būti skirtas 3D molekulinių modelių konstravimui. Turi būti galima sudaryti įvairias paprastas organines molekules. |  |
|  | Plastikas ir skylės | Atomų dalys turi būti pagamintos iš tvirto plastiko rutuliukų ir turi būti nuo 1 iki 6 skylių, išdėstytų įprastomis kampinėmis kryptimis. |  |
|  | Dėžė | Visas turinys turi būti sudėtas į kompaktišką, tvirtą plastikinę laikymo dėžę. |  |
|  | Rinkinys Atomų | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei šie atomai: - 30 anglies atomų (juodi) - 12 deguonies atomų (raudoni) - 40 vandenilio atomų (balti,) - 4 azoto atomai (mėlyni) - 2 sieros atomai (geltoni) - 4 fosforo atomai (violetiniai) - 8 halogenų atomai (žali,) 3 metalo atomai (pilki) |  |
|  | Jungčių rinkinys | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei šie atomai: - 55 vidutinio ilgio jungtys (pilkos, viengubi ryšiai) - 25 ilgos lanksčios jungtys (pilkos, dvigubi / trigubi ryšiai) - 60 trumpos jungtys (baltos, visų tipų ryšiams) 6 rožiniai nehibdridizuoti p-orbitalių „sparneliai“, 6 violetiniai nehibdridizuoti p-orbitalių „sparneliai“ ir 6 vienišų elektronų porų „sparneliai“ |  |
|  | Įrankis | Turi būti pateiktas įrankis (skirtas išardyti modelius su trumpomis jungtimis) |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos |  |