Techninė specifikacija

Danties šaknies kanalo viršūnės ieškikliai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės aprašymas | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Paskirtis | Danties šaknies kanalo ilgio nustatymas |  |
| 1.2 | Naudojamas galingumas | Ne daugiau 0,2 W |  |
| 1.3 | Informacinis ekranas | Spalvotas LED tipo arba lygiavertis. Ekrano dydis ne mažesnis kaip 7 x 8 cm. Graduota padalų skalė |  |
| 1.4 | Ekrane rodoma informacija | Kanalo gylio indikatorius. Baterijos lygis. Garsinio signalo lygio indikatorius. |  |
| 1.5 | Galimybė pajungti endodontinio mikrovariklio modulį | Būtina |  |
| 1.6 | Gamintojo deklaruojamas tikslumas | Ne mažiau 95 % dirbant sausuose ar drėgnuose kanaluose (automatinis kalibravimas). |  |
| 1.7 | Modulio svoris | 400 gr. +/- 30 gr. |  |
| 1.8 | Komplektacija | Ne mažiau 3 vnt. failų laikiklių. Ne mažiau 5 vnt. lūpinių kontaktų. Ne mažiau 1 komplektas maitinimo elementų. Ne mažiau 1 pajungimo laidas. Testavimo įrenginys (nustatymui, ar prietaisas dirba tinkamai). |  |
| 1.9 | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėnesių. |  |

Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai:

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, (nauja redakcija nuo 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401), 4.4.4.1. papunkčiu.

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.