2 PRIEDAS

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Kauno vandenys“

Aukštaičių g. 43 Kaunas

DĖL SUSPAUSTO ORO PATRANKŲ SISTEMOS PIRKIMO

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, lentelė kartojama užpildant visas pozicijas)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris |  |

2. INFORMACIJA APIE PASITELKIAMUS ŪKIO SUBJEKTUS:

2.1. Subtiekėjų pasitelkimas:(Pasirinkti)

☐ Subrangovų nenumatoma pasitelkti

☐ Subrangovais bus pasitelkiami:

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas, kodas, adresas | Numatomos perduoti funkcijos | Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus | Nurodyti, ar subrangovo ištekliais bus remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (jei taip, prašome nurodyti reikalavimą iš pirkimo dokumento) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PVZ. Taip, 3.4.2.1. c) punktas. |

2.2. Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais ir/ar ištekliais:(Pasirinkti)

☐ Sutarties vykdymo metu nebus pasitelkiami ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai);

☐ Sutarties vykdymo metu bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai).

| Eil. Nr. | Siūlomo specialisto vardas, pavardė | Siūloma specialisto pozicija |
| --- | --- | --- |
|  |  | PVZ. Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas. Statinių rūšys: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės). |

- REIKALAUJAMI PERKAMŲ PREKIŲ PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimas | Siūlomi parametrai | Nuoroda į pridedamą techninę dokumentaciją |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas | Nurodyti gamintoją, kilmės šalį ir modelį |  |  |
| 2 | CE ženklinimas | Privaloma |  |  |
| 3 | Oro patrankos tipas | Membraninė |  |  |
| 4 | Buferinės talpos tūris | Ne mažesnis kaip 55 l ir ne didesnis kaip 65 l |  |  |
| 5 | Maksimalus darbinis slėgis | Ne mažesnis kaip 10 bar |  |  |
| 6 | Minimalus darbinis slėgis | Ne didesnis kaip 3,5 bar |  |  |
| 7 | Darbinė temperatūra | Ne žemesnė kaip -35 °C ir ne mažesnė kaip +75 °C |  |  |
| 8 | Maitinimo įtampa | 24 V DC |  |  |
| 9 | Prijungimo flanšas | DN125 PN16 |  |  |
| 10 | Darbo aplinka | Lauko sąlygos |  |  |
| 11 | Pagaminimo metai | Ne anksčiau kaip 2026 m. |  |  |

- PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suspausto oro patrankų sistema sudaryta iš 2 oro šaudyklių | Kompl. | 1 |  |
| 2. | Montavimo darbai | Kompl. | 1 |  |
| Bendra kaina Eur be PVM |  |  |  |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina be PVM (žodžiais) –

PVM 21 proc. (žodžiais)  –

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais) –

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

☐ Pasiūlyme nėra pateikta konfidencialios informacijos

☐ Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus (pvz. įtrauktas komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ir pan.) arba kuri dokumento informacija yra laikoma konfidencialia ( pvz. asmens duomenys) |
| --- | --- | --- |

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymo forma; |  |
| 2 | Įgaliojimas teikti pasiūlymą (jei taikoma); |  |
| 3 | Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė); |  |
| 4 | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį; |  |
| 5 | Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime; |  |
| 6 | Siūlomos įrangos techninį aprašymą / duomenų lapą ar kitą gamintojo dokumentaciją, iš kurios būtų galima įvertinti siūlomos įrangos atitiktį techniniams reikalavimams; |  |
| 7 | Dokumentai, patvirtinantys siūlomos įrangos gamintojo kokybės vadybos sistemos atitiktį EN ISO 9001 standartui arba lygiavertei kokybės vadybos sistemai; |  |
| 8 | Dokumentai, patvirtinantys siūlomos įrangos atitiktį EN 286-1 standartui arba lygiaverčiams reikalavimams; |  |
| 9 | Dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas turi teisę atlikti siūlomos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą arba yra sudaręs sutartį su tokią teisę turinčiu ūkio subjektu |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

1.	Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2.	Atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas ir Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pateikiamas Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

4.	Į pasiūlymo kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo įvykdymui.

5.	Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

6.	Neturime VPĮ 46 str. 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo (taikoma juridiniams asmenims) – uždraudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose dėl baudžiamojo poveikio priemonių įvykdymo. Įsipareigojame nedelsiant informuoti perkantįjį subjektą, jeigu ateityje atsiras aplinkybių, dėl kurių gali būti taikomas šis pašalinimo pagrindas;

7.	Mano atstovaujama bendrovė, subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ir/ar remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, bei mano bendrovės ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1, 2 ir 3 punktuose;

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)	                    (parašas)                     (vardas, pavardė)

Dokumentai su konfidencialia informacija pateikti (“prisegti”) atskirai, su žyma dokumento pavadinime „konfidencialu“.

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (PĮ 32 str. 2 d.)