ŠILDYMO, KARŠTO IR ŠALTO VANDENS SISTEMŲ KEITIMO ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radiatorių išmontavimas, kai jų masė daugiau kaip 80 kg | vnt | 283,0 |  |  |
| 2 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 3420,0 |  |  |
| 3 | Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm | vnt | 121,0 |  |  |
| 4 | Izoliacijos ardymas k8=1.17 | m3 | 12,45 |  |  |
| 5 | Mūrinių ir gipso kartono karkaso sienų (atitvarų, komnikacinių kanalų, šachtų) ardymas | m3 | 15,8 |  |  |
| 6 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 37,0 |  |  |
| 7 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 48,0 |  |  |
| 8 | Šiluminių trasų kanalų valymas, pakraunant šiukšles į transporto priemones (m3 šiukšlių) | m3 | 24,0 |  |  |
| 9 | Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte) k8=1.05 | m | 2980,0 |  |  |
| 10 | Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte) k8=1.05 | m | 570,0 |  |  |
| 11 | Plieninis presuojamas vamzdis dn15 | m | 1480,0 |  |  |
| 12 | Plieninis presuojamas vamzdis dn18 | m | 890,0 |  |  |
| 13 | Plieninis presuojamas vamzdis dn22 | m | 381,0 |  |  |
| 14 | Plieninis presuojamas vamzdis dn28 | m | 279,0 |  |  |
| 15 | Plieninis presuojamas vamzdis dn35 | m | 281,0 |  |  |
| 16 | Plieninis presuojamas vamzdis dn42 | m | 208,0 |  |  |
| 17 | Plieninis presuojamas vamzdis dn54 | m | 128,0 |  |  |
| 18 | Vamzdžių fasoninės dalys komplektas | kompl. | 1,0 |  |  |
| 19 | Vamzdžių tvirtinimo elementai komplektas | kompl. | 1,0 |  |  |
| 20 | Šoninio pajungimo plieninio radiatoriaus (higieninis) iki 1600 mm ilgio, su tvirtinimo detalėmis ir kt. kompl. dalimis įrengimas ( dviejų šildymo plokščių). | vnt. | 283,0 |  |  |
| 21 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 629,0 |  |  |
| 22 | Termostatinis ventilis RA-DV dn15 | vnt. | 38,0 |  |  |
| 23 | Ventilis termostatinis RA-N dn15 | vnt | 219,0 |  |  |
| 24 | Balansinis ventilis dn20 | vnt | 48,0 |  |  |
| 25 | Slėgio perkričio reguliatorius dn20 | vnt | 48,0 |  |  |
| 26 | Ventilis dn20 su veržlė | vnt | 96,0 |  |  |
| 27 | Ventilis dn15 | vnt | 144,0 |  |  |
| 28 | Balansinis ventilis dn32 | vnt | 4,0 |  |  |
| 29 | Balansinis ventilis dn40 | vnt | 4,0 |  |  |
| 30 | Ventilis dn32 | vnt | 12,0 |  |  |
| 31 | Ventilis dn40 | vnt | 12,0 |  |  |
| 32 | Ventilis dn50 | vnt | 4,0 |  |  |
| 33 | Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas ( rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvai) | vnt. | 283,0 |  |  |
| 34 | Galva termostatinė antivandalinė | vnt | 283,0 |  |  |
| 35 | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m | 4,8 |  |  |
| 36 | Vidaus šildymo ir vandentiekio sistemų. vamzdžių, kurių D iki 400mm, hidraulinis išbandymas | 100m | 17,8 |  |  |
| 37 | Horizontalių skylių gręžimas k8=1.17 | vnt. | 578,0 |  |  |
| 38 | Vertikalių skylių gręžimas žiediniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės d 60 mm ir gylis 0,5 m k8=1.17 | vnt. | 54,0 |  |  |
| 39 | Elevatorinio šilumos punkto Nr.1 ir Nr.2 demontavimas k8=1.12 | kompl. | 3,0 |  |  |
| 40 | Šilumos punkto modulio montavimas, kai Q 80-200 kW | kompl. | 3,0 |  |  |
| 41 | Šilumos punkto automatikos valdiklio montavimas | Kompl. | 3,0 |  |  |
| 42 | Šiluminio automatizuoto mazgo iki 300 kW galios hidraulinis bandymas | vnt. | 3,0 |  |  |
| 43 | El. instaliacijos izol. vamzdeliuose demontavimas (ištraukiant laidus),kai laidų kiekis ir skersp. iki 2x6 arba 1x10 mm2 | 100m | 0,84 |  |  |
| 44 | Laidų stovuose arba nutiestų vamzdžiuose keitimas | 100m | 2,4 |  |  |
| 45 | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas | 100vnt | 0,12 |  |  |
| 46 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 2,1 |  |  |
| 47 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais betono sienose | 100vnt | 0,12 |  |  |
| 48 | Vidaus apšvietimo kompaktinių virštinkinių LED lempų šviestuvų montavimas. | vnt. | 12,0 |  |  |
| 49 | Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 24 vnt) | vnt. | 3,0 |  |  |
| 50 | Ketinių kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje | m | 12,0 |  |  |
| 51 | Ketinio trapo, kurio skersmuo 100 mm, keitimas | vnt | 3,0 |  |  |
| 52 | Siurblio pakeitimas | vnt | 2,0 |  |  |
| 53 | Boilerių 1000 ltr. keitimas | vnt | 1,0 |  |  |
| 54 | Sklendžių reguliavimo vožtuvų iki 100 mm skersmens keitimas | vnt | 12,0 |  |  |
| 55 | Katilinės valdymo automatikos keitimas | kompl. | 1,0 |  |  |
| 56 | Flanšinio triegio vožtuvų su el. pavara keitimas | kompl. | 1,0 |  |  |
| 57 | Centrinio šildymo vamzdynų iki 70 mm skersmens, trumpesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas | vnt | 18,0 |  |  |
| 58 | Purvo surinktuvo remontas | vnt | 2,0 |  |  |
| 59 | Vamzdynų izoliacijos atskirų vietų remontas, keičiant pažeistų vietų izoliaciją , kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 65-100 mm | m | 21,0 |  |  |
| 60 | Katilinės hidraulinis bandymas | vnt. | 1,0 |  |  |
| 61 | Automatinių oro rinktuvų montavimas | vnt | 8,0 |  |  |
| 62 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 745,0 |  |  |
| 63 | Izoliacijos ardymas k8=1.17 | m3 | 18,0 |  |  |
| 64 | Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | vnt | 146,0 |  |  |
| 65 | Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 745,0 |  |  |
| 66 | Vamzdžių, kurių D iki 50mm, prijungimas prie veikiančios vidaus šildymo ir vandentiekio sist. k8=1.03 | vnt | 96,0 |  |  |
| 67 | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m | 7,75 |  |  |
| 68 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijungimas | vnt | 158,0 |  |  |
| 69 | Rutilinis ventilis dn32 su veržlė | vnt | 14,0 |  |  |
| 70 | Ventilis dn25 su veržlė | vnt | 34,0 |  |  |
| 71 | Ventilis dn20 su veržlė | vnt | 28,0 |  |  |
| 72 | Ventilis dn15 | vnt | 74,0 |  |  |
| 73 | Balansinis termostatinis ventilis su duzinfekcija dn20 | vnt | 8,0 |  |  |
| 74 | Vidaus šildymo ir vandentiekio sistemų vamzdynų, kurių D iki 400mm, hidr. išbandymas | 100m | 7,45 |  |  |
| 75 | Skylių užtaisymas betono sienose ir pertvarose | m3 | 5,19 |  |  |
| 76 | Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas , kai užtaisomas plotas iki 0,25 m2 k8=1.09 | m2 | 12 |  |  |
| 77 | Linoleumo grindų remontas, kai remontuojamas plotas iki 5 m2 | m2 | 57 |  |  |
| 78 | Sienų, angų, kolonų (inžinerinių komunikacijų stovų) atskirų vietų aptaisymas gipso kartono pl. (2 sl.) įrengiant metalinį karkasą ir aptaisant mineralinės vatos pl. (100 mm) | m2 | 68 |  |  |
| 79 | Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos) k8=1.12 | 100m2 | 5,14 |  |  |
| 80 | Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 25 mm , vidinės sienos) k8=1.12 | 100m2 | 2,02 |  |  |
| 81 | Tinkuotų, gipso kartono arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100m2 | 15,21 |  |  |
| 82 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 21,42 |  |  |
| 83 | Sienų, angų, kolonų (inžinerinių komunikacijų stovų aptaisytų gipso kartono pl.) paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais 2 k., spalva derinama prie esamos patalpos spalvos | 100m2 | 21,42 |  |  |
| 84 | Lubų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15 | m2 | 21,0 |  |  |
| 85 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 138 |  |  |
| 86 | Magistralinių vamzdynų ir armatūros žymėjimas | kompl. | 1 |  |  |
| 87 | Šildymo sistemos darbų išpildomosios dokumentacijos parengimas | vnt. | 1 |  |  |
| 88 | El. statybos darbų žurnalas | vnt. | 1 |  |  |
| Viso bendra suma Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM 21% |  |  |  |  |  |
| Viso bendra suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Medžiagų kiekiai yra preliminarūs ir tikslinami vykdant darbus.

SVARBU:

ŠILDYMO SISTEMOS KEITIMO DARBAI BUS ATLIEKAMI PATALPOSE KURIOS NAUDOJAMOS CENTRO GYVENTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, NEBUS GALIMYBĖS JŲ PILNAI UŽDARYTI IR IZOLIUOTI. ORGANIZUOJANT DARBUS BŪTINA LAIKYTIS ŠVAROS IR TVARKOS NETRIKDANT ĮSTAIGOS DARBO, KIEKVIENĄ DIENĄ PABAIGUS DARBUS PATALPOS VALOMOS RANGOVO SĄSKAITA. PABAIGUS DARBUS PATALPOS PRIDUODAMOS PILNAI IŠVALYTOS IR PARUOŠTOS EKSPLOATUOTI RANGOVO SĄSKAITA

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |