TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VAIZDO LARINGOSKOPAS – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Videolaringoskopo rankena | - Su integruotu arba prijungiamu ≥ 3,5" įstrižainės ekranu, kurio pozicija reguliuojama (artikuliuojama aukštyn/žemyn ≥120º, kairėn/dešinėn ≥180º); - Jungtis duomenų perdavimui ir energijos įkrovimui; - Su integruota videokamera; - Su integruotu šviesos diodų (LED) arba kitu pagal energijos taupymą lygiaverčiu apšvietimu; - Maitinimo šaltinis - pakraunamas vidinis akumuliatorius, kurio talpos pakanka ≥ 2 val. darbo; - Baterijos/akumuliatoriaus įkrovos lygio indikacija grafinė arba skaitmeninė. |  |
| 2. | Videolaringoskopo mentelės | Vienkartinės, keičiamos, 3 ir 4 dydžių mentelės, skirtos siūlomai videolaringoskopo rankenai. |  |
| 3. | Komplektacija | 1. Videolaringoskopo rankena – 1 vnt. 2. Pakroviklis - 1vnt. 3. Vienkartinio naudojimo mentelės videolaringoskopijai, 3 dydžio - 10 vnt. 4. Vienkartinio naudojimo mentelės videolaringoskopijai, 4 dydžio - 10 vnt. 5. Krepšys arba dėklas videolaringoskopo komplekto laikymui ir transportavimui – 1 vnt. |  |
| 4. | CE ženklinimas | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 5. | Garantinis aptarnavimas | ≥ 24 mėn. |  |