Tiekėjams                                                              			2026-06-16

/siunčiama CVPIS/

DĖL ATSAKYMO Į KLAUSIMUS

Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydama supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu ​„Oro kondicionierių su montavimo darbais pirkimas“ (CVP IS Nr. 8330471) (toliau – pirkimas) gavo tiekėjų klausimų ir siunčia atsakymus į tiekėjų klausimus. Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

# Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas) (sutvarkomas (suvienodinamas) tik šriftas ir lygiavimas, jei reikalinga).

| Prašymo Nr. | Tiekėjo prašymas paaiškinti pirkimo sąlygas | Siūlomas patvirtinti atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Laba diena, Pagal pateiktą informaciją yra kondicionierius -"Esamas demontuojamas Midea MUE-36HRFN1" yra tipo lubinis/grindinis. O sumontuoti yra prašoma -"Montuojamos įrangos vidinė dalis - kanalinė" t.y. ortakinis (kanalinis ) kondicionierius. Tokio tipo kondicionieriai montuojami po lubomis , jie neturi apdailos. Ar tikrai reikalingi kanaliniai kondicionieriai? | Perkančioji organizacija paaiškina, kad reikalingas kanalinis (ortakinis) kondicionierius, kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje esančiame keičiamų bei naujai įrengiamų kondicionierių sąrašo 1 punkte. Apdaila technologinėse patalpose nereikalinga. |