TSD-460, VPP-2853

Besirezorbuojančių dvisluoksnių kolageno membranų techninė specifikacija

(orientacinis kiekis 50 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Besirezorbuojanti dvisluoksnė kolageno membrana kelio ir čiurnos defektams |  |  |
| 1.1. | Reikalavimai membranai | 1. Besirezorbuojanti I/III tipo kolageno membrana, pritaikyta padengti kremzlės defektams; sertifikuota mikrolūžių, padengtų membrana, gydymo technikai ortopedijoje (būtina pateikti įrodančius dokumentus). 2. Dvisluoksnė: viršutinis membranos sluoksnis lygus, stiprus ir nepralaidus ląstelėms, apatinis šiurkštus, akytas - pritaikytas kamieninių mezenchiminių ląstelių integracijai. 3. Biologiškai suderinama su žmogaus audiniais. 4. Membranos dydis (20 x 30) ± 0,5 mm, storis 0,7 ± 0,05 mm. 5. Sterili, supakuota po 1 vnt., su specialiu folijos šablonu (38 x 48 ± 0,5 mm) membranos pritaikymui pagal defekto dydį. |  |
| 2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 3. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą ir/arba kitą gamintojo dokumentaciją, kurioje yra aprašyta konkursui siūloma prekė. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge ir/arba kitoje gamintojo dokumentacijoje nurodyta produkcija (nurodant prekės kodą).

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomas siūlomo produkto vienetinės pakuotės gamyklinis barkodas ar QR kodas, produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys originalioje gamintojo pakuotėje.