## Suvestinė_(LT)
Klausimų/atsakymų suvestinė pirkime 32992 Kontaktinio tinklo atjungimo darbai Tilžės g., Rimkų ir Kūlupėnų pervažų gabaritui padidinti Nr. (CVP IS pirkimo Nr. 7485177)
Nr. | Klausimai * Tiekėjų pateiktas tekstas nėra redaguotas. | Atsakymai | Atsakymo CVP IS pateikimo data
1.1 | Apžiūrėję TS nurodytas pervažas nustatėme, kad kontaktinio tinklo įrengimo darbai nėra baigti, kad su pirkimo dokumentais nėra pateikti statomo KT planai ir kiti aktualūs dokumentai, kyla sunkumų parenkant sprendinius ir įvertinti pasiūlymo kainą, numatyti sprendinius pagal TS p. 10.3 reikalavimą inžinerinių tinklų, patenkančių į statybos zoną, iškėlimą/ apsaugojimą, todėl prašome pateikti šiuos dokumentus: - Statomo kontaktinio tinklo Kūlupėnų , Rimkų stočių, tarpstočio Klaipėda – Rimkai planus su KT laidų išdėstymu vertikalioje ir horinzotalioje plokštumose ankeriniuose ruožose; - Kūlupėnų , Rimkų stočių, tarpstočio Klaipėda – Rimkai topografinius planus su kabelių ir kitų pozeminių komunikacijų, priklausančių AB LTGInfra, tinklais; - Statomo KT projekto pateiktus geologinių tyrimų duomenis, susijusius su TS II dalyje nurodytomis pervažomis; | Dokumentai pridedami. | 2026-06-12
1.2 | Prašome įvardinti numatomą kontaktinio tinklo statybos darbų pabaigą Kūlupėnų , Rimkų stotyse ir tarpstotyje Klaipėda – Rimkai; | Statybos darbų pabaiga numatoma 2026-06-30 | 2026-06-12
1.3 | Ar bus privaloma kontaktinio tinklo atjungimo įrenginių ties geležinkelio pervažomis per automobilinius kelius projektinius sprendinius derinti su KT statančia kompanija ? | Taip. | 2026-06-12
1.4 | Ties pervaža, esančia Kūlupėnų stotyje, yra įrengtas vieno iš KT ankerinių ruožų ankeravimo mazgas, kuris trukdys tinkamo sprendinio parinkimui. Prašome paaiškinti ar bus galima projektuoti šios ankerinės atramos iškėlimą iš statybos zonos , ar privaloma projektuoti ir į ankeravimą nueinančių laidų pakėlimą ? | Priklausomai nuo Rangovo siūlomo technologinio sprendimo, bus galima projektuoti ankerinės atramos iškėlimą. | 2026-06-12
1.6 | Siekiant tinkamai įgyvendinti Techninės specifikacijos 10.3 punkto reikalavimą dėl inžinerinių tinklų iškėlimo ar apsaugojimo bei tiksliai įvertinti šių darbų apimtis ir kainą, prašome Užsakovo pateikti aktualią esamos situacijos topografinę nuotrauką skaitmeniniu (.dwg) formatu. | Dokumentai pridedami. | 2026-06-12
1.7 | Pagal Techninės specifikacijos 10.1 ir 10.9 punktus, Rangovas turės pertvarkyti esamus automobilinius gabaritinius vartus arba numatyti jų demontavimo technologinį sprendimą, todėl prašome Užsakovo pateikti šių esamų statinių išpildomąją dokumentaciją. Tikslūs duomenys apie esamų vartų konstrukcijų parametrus, pamatus ir jų faktinę padėtį yra būtini siekiant tinkamai suprojektuoti pakėlimo mechanizmus ar pertvarkymo sprendinius, taip pat tiksliai įvertinti darbų sąnaudas bei užtikrinti saugų jų eksploatavimą po pertvarkymo. | Dokumentai pridedami. | 2026-06-12
1.8 | Techninės specifikacijos 10.10 punkte nurodyta, kad pirkimo objektas sujungtoje padėtyje turi užtikrinti elektrinių traukinių judėjimą ne mažesniu kaip 120 km/h greičiu. Prašome patikslinti, ar projektuojami įrenginiai ir jų konstrukcijos turi būti pritaikyti ir didesniam, pavyzdžiui, iki 160 km/h siekiančiam greičiui, atitinkant TSS „Energijos posistemis“ reikalavimus, ar nurodytas 120 km/h greitis yra galutinė maksimali riba, kuria vadovaujantis turi būti atliekami srovės nuėmimo kokybės skaičiavimai bei parenkami kontaktinio tinklo elementai. | Kontaktinio tinklo atjungimo įrenginiai turi būti projektuojami ir įrengiami maksimaliam 120 km/h greičiui. | 2026-06-12
1.9 | Techninės specifikacijos 10.10 punkte nurodyta, kad pirkimo objektas sujungtoje padėtyje turi užtikrinti elektrinių traukinių judėjimą ne mažesniu kaip 120 km/h greičiu. Prašome patikslinti, ar projektuojami įrenginiai ir jų konstrukcijos turi būti pritaikyti ir didesniam, pavyzdžiui, iki 160 km/h siekiančiam greičiui, atitinkant TSS „Energijos posistemis“ reikalavimus, ar nurodytas 120 km/h greitis yra galutinė viršutinė riba, kuria vadovaujantis turi būti atliekami srovės nuėmimo kokybės skaičiavimai bei parenkami kontaktinio tinklo elementai. | Kontaktinio tinklo atjungimo įrenginiai turi būti projektuojami ir įrengiami maksimaliam 120 km/h greičiui. | 2026-06-12
1.10 | Techninės specifikacijos 10.30 punkte nurodyta, kad naujai projektuojamas pirkimo objektas turi būti suderintas su esamais geležinkelio signalizacijos ir kitais įrenginiais, įskaitant apsaugą nuo viršįtampių bei įžeminimą. Siekiant užtikrinti techninį suderinamumą ir tinkamai suprojektuoti naujas apsaugos grandines, prašome Užsakovo pateikti informaciją bei galiojančius projektinius sprendinius apie tai, kaip šiuo metu įtakos zonoje esantys įrenginiai yra apsaugoti nuo viršįtampių ir kaip įgyvendinta jų įžeminimo sistema. Šie duomenys yra būtini, kad Rangovas galėtų įvertinti esamos infrastruktūros būklę ir numatyti efektyvias integracines priemones, išvengiant neigiamo poveikio jau veikiančioms signalizacijos sistemoms. | Dokumentai pridedami. | 2026-06-12
1.11 | Pastebime, kad Techninės specifikacijos 10.21 ir 10.31.3 punktai dubliuojasi, nes abiejuose nurodyta Rangovo atsakomybė už demontuotų medžiagų grąžinimą Užsakovui ir atliekų utilizavimą. Prašome patikslinti, kur konkrečiai (kokiu adresu ar į kokius sandėlius) Rangovas privalės pristatyti demontuotas bei iškomplektuotas medžiagas ir įrenginius. | Demontuotas medžiagas ir įrenginius Rangovas turės pristatyti į kontaktinio tinklo statybos rangovo teritorija esančia adresu | 2026-06-12
1.12 | Techninės specifikacijos 10.29 punkte nurodyta, Rangovas savo lėšomis turi apmokyti Užsakovo nurodytus asmenis naudotis Pirkimo objektų specifine įranga, ją prižiūrėti ir jeigu reikia administruoti. Prašome tiksliai nurodyti kiek asmenų turės būti apmokyta? Taip pat prašome patikslinti kokiu formatu ir kokios trukmės mokymai turės būti atlikti? | Mokymų trukmę nustato Rangovas. Mokymuose dalyvaus iki 10 asmenų. Mokymai turi būti organizuojami nuotoliniu būdu, lietuvių kalba. | 2026-06-12
1.13 | Apžiūrėję diegiamą kontaktinio tinklo sistemą pervažose kur yra numatoma projektuoti kontaktinio laido pakėlimo įrenginius nustatėme, kad naujos kontaktinio tinklo atramos Kulūpėnų stotyje ir Tilžės g. pervažoje tarpstotyje Klaipėda – Rimkai įrengtos ne pagal LTGI 41-1 AE taisyklių 7.1.4. p. reikalavimus. KT atramos turi būti išdėstytos taip, kad pervaža atsidurtų tarpatramio viduryje, deja Kulūpėnų st. ir Tilžės g. pervažose atramos įrengtos nesilaikant šių reikalavimų ir trukdo optimaliam kontaktinio laido konstrukcijų išdėstymui. Ar rangovas siekdamas optimizuoti techninius sprendinius , sumažinti pasiūlymo kainą galės projektuojant vadovautis statinių artumo taisyklių (163-K) 4.3.2. p nuostata ir taikyti minimalius gabaritus stotyse ne mažesnį kaip 2450mm, tarpstotyje 2750mm ? | Rangovas teikdamas pasiūlymą užtikrina, kad pirkimo objektas bus suprojektuotas ir pastatytas pagal aktualius galiojančius teisės aktus ir norminius dokumentus, sprendiniai turi būti pilnai suderinti ir integruoti su esamais sprendiniais, sprendiniai taip pat neturi pabloginti ar kitaip apriboti jau esamų geležinkelio kelio techninių ir funkcinių galimybių. | 2026-06-12
1.14 | Techninės specifikacijos 10.1 punkte nurodyta, kad esamose pervažose jau yra įrengtas kontaktinis tinklas ir kiti priklausiniai, tačiau, tiekėjo žiniomis, šie objektai dar nėra oficialiai pripažinti tinkamais naudoti (priduoti). Prašome paaiškinti, kaip bus sprendžiamas atsakomybių pasiskirstymas ir garantijų taikymas, jei būsimam Rangovui teks pertvarkyti kito rangovo vis dar nepriduotą infrastruktūrą, bei kaip bus teisiškai reglamentuojamas garantinių įsipareigojimų perėmimas ar jų atskyrimas, kad naujai atliekami darbai nepažeistų trečiųjų šalių galiojančių garantijų | Kontaktinio tinklo atjungimo įrenginių projektavimo metu, tarpininkaujant LTG Infra, esamų kontaktinio tinklo sprendinių projektai bus derinami su būsimo rangovo teikiamais projektiniais sprendimais. | 2026-06-12
1.15 | Atsižvelgiant į tai, kad pagal Techninės specifikacijos 10.1 punktą Rangovas turės pertvarkyti esamą kontaktinį tinklą ir kitus įrenginius, o šie objektai, tiekėjo žiniomis, dar nėra priduoti eksploatuoti, prašome patikslinti, ar Užsakovas iki darbų pradžios pateiks Rangovui galiojančią ir pilną šių objektų išpildomąją dokumentaciją. Tikslūs duomenys apie esamus inžinerinius tinklus ir jų faktinę padėtį yra būtini projektinių pasiūlymų rengimui bei tinkamam 10.2 ir 10.3 punktuose numatytų pertvarkymo bei apsaugojimo darbų įvertinimui, todėl prašome patvirtinti, kad visa rizika dėl galimų esamos dokumentacijos netikslumų ar jos nebuvimo teks Užsakovui. | Visa reikiama dokumentacija bus pateikta rangovui iki darbų pradžios. | 2026-06-12
1.16 | Atsižvelgiant į tai, kad Techninės specifikacijos 10.8 punkte numatyta, jog įrenginių valdymo grandinės turi atitikti elektros tinklų valdymui keliamus reikalavimus kibernetinei saugai, prašome patvirtinti, ar šis reikalavimas yra privalomas lokaliai (vietoje) valdomiems mechanizuotiems atjungimo įrenginiams, kurie nėra integruojami į nuotolinio valdymo tinklus. Jei taip, prašome tiksliai nurodyti, kokie konkretūs kibernetinio saugumo standartai ar techniniai reikalavimai turi būti taikomi tokio pobūdžio autonominei įrangai, kadangi tai tiesiogiai įtakoja projektuojamos sistemos sudėtingumą ir kainą. | Kontaktinio tinklo atjungimo įrenginiai nebus prijungti prie vidinių LTG sistemų ir bus valdomi lokaliai iš vietos. Reikalavimų atitikti kibernerinei saugai užsakovas nekels. Paaiškiname, kad reikalavimų atitikčiai kibernerinei saugai užsakovas nekels. Atsižvelgiant į dokumentų rengimo klaidą patiksliname dokumento "Priedas Nr. 3. Techninė specifikacija" 10.8 p. sekančiai: Iš: 10.8. Pirkimo objektų veikimas turi būti mechanizuotas ir valdomas ties geležinkelio pervažomis. Valdymas ir jo grandinės turi būti apsaugotos nuo vandalizmo, kitų asmenų savavališkų veiksmų ir atitikti elektros tinklų valdymui keliamus reikalavimus kibernetinei saugai. Turi būti įdiegtos blokuotės nuo klaidingų operacijų atlikimo. Į: 10.8 Pirkimo objektų veikimas turi būti mechanizuotas ir valdomas ties geležinkelio pervažomis. Valdymas ir jo grandinės turi būti apsaugotos nuo vandalizmo, kitų asmenų savavališkų veiksmų. Turi būti įdiegtos blokuotės nuo klaidingų operacijų atlikimo. | 2026-06-12
1.17 | Prašome detaliau paaiškinti Techninės specifikacijos 10.25 ir 10.26 punktuose nurodytų reagavimo terminų taikymo tvarką: 10.25 punkte nustatytas 48 valandų terminas plano parengimui „defektiniu laikotarpiu“, o 10.26 punkte – 15 minučių terminas patvirtinimui ir 7 parų terminas pašalinimui esant „avariniams pažeidimams“. Prašome tiksliai apibrėžti, ar šie reikalavimai galioja visą 3 metų garantinį laikotarpį, ar tik vienerių metų pranešimo apie defektus laiką, bei pateikti aiškius kriterijus, pagal kuriuos gedimas būtų klasifikuojamas kaip „avarinis“, reikalaujantis 15 minučių reakcijos, kadangi toks itin trumpas terminas kritiškai įtakoja Rangovo budėjimo resursų poreikį ir pasiūlymo kainą | Reikalavimai taikomi 3 metų garantiniam laikotarpiui | 2026-06-12
1.18 | Techninės specifikacijos 10.29 c punkte nurodyta, kad Rangovas privalo pateikti perjungimo lapelius atjungimo operacijai atlikti. Prašome patikslinti šį reikalavimą, kadangi perjungimo lapeliai yra operatyvinės veiklos dokumentas, tiesiogiai susijęs su Užsakovo (infrastruktūros valdytojo) vidaus darbo organizavimo tvarka, saugos taisyklėmis ir specifine tinklo konfigūracija. Prašome patvirtinti, kad Rangovas parengia tik techninę instrukciją ir principines schemas, o galutinius perjungimo lapelius, skirtus savo personalo operatyviniam darbui, rengia ir už jų teisingumą bei veiklos organizavimą atsako pats Užsakovas. | Užsakovas reikalavimų nekeis. | 2026-06-12
1.19 | Techninėse specifikacijose yra nurodyta, kad bus taikomi ES Kibernetinio saugumo įstatymo ir IEC 62443 reikalavimai. Atsižvelgiant į tai, prašome LTG apibrėžti tikslinį saugumo lygį (SL) aplinkai, kurioje bus naudojamas Pirkimo objektas (IEC 62443 pagrįsta atitinkamų zonų / kanalų SL klasifikacija). | Paaiškiname, kad reikalavimų atitikčiai kibernerinei saugai užsakovas nekels. Atsižvelgiant į dokumentų rengimo klaidą patiksliname dokumento "Priedas Nr. 3. Techninė specifikacija" 10.8 p. sekančiai: Iš: 10.8. Pirkimo objektų veikimas turi būti mechanizuotas ir valdomas ties geležinkelio pervažomis. Valdymas ir jo grandinės turi būti apsaugotos nuo vandalizmo, kitų asmenų savavališkų veiksmų ir atitikti elektros tinklų valdymui keliamus reikalavimus kibernetinei saugai. Turi būti įdiegtos blokuotės nuo klaidingų operacijų atlikimo. Į: 10.8 Pirkimo objektų veikimas turi būti mechanizuotas ir valdomas ties geležinkelio pervažomis. Valdymas ir jo grandinės turi būti apsaugotos nuo vandalizmo, kitų asmenų savavališkų veiksmų. Turi būti įdiegtos blokuotės nuo klaidingų operacijų atlikimo. | 2026-06-12
1.20 | Prašome tiksliai nurodyti Pirkimo objektui keliamas sąlygas, dėl 50 metų eksploatavimo laiko reikalavimo be pakartotinio padengimo. Prašome nurodyti eksploatavimo aplinką ir atitinkamą koroziškumo kategoriją, taip pat prasmę, frazės „be pakartotinio padengimo“. Kiek kartų per 50 metų bus leidžiama atlikti patikrą, valymą, techninę priežiūrą ir vietinį remontą. Taip pat prašome aiškiai nurodyti techninius bei vizualinius priėmimo kriterijus, taikomus po 50 metų. Nesant šios informacijos, reikalavimo negalima techniškai įvertinti ar apibrėžti sutartyje. | Projektuotojas turi įvertinti eksploatavimo ir aplinkos sąlygas ir vadovaujantis standartu LST EN ISO 12944-2:2018 priskirti koroziškumo kategoriją. Metalo antikoroizinis padengimas turi užtikrinti 50 metų tarpremontinį periodą, tai yra 50 metų neturi būti reikalaujama atlikti papildomų (periodinių) dažymo darbų | 2026-06-12
1.21 | Techninė specifikacija, 10.14 punktas: manome, kad 12 mėnesių projekto parengimui, komponentų gamybai, leidimų gavimui ir vykdymui nepakanka. Prašome pratęsti 1 ir 2 etapų terminus atitinkamai iki 9 ir 18 mėnesių. | Atkreipiame dėmesį, kad laikotarpis nurodytas ne techninėje specifikacijoje, o sutarties specialiose salygose ir keičiamas nebus. | 2026-06-12
1.22 | Prašome pateikti detalesnius reikalavimus dėl „Priedas Nr. 3. Techninė specifikacija“ 10.9 punkto. („Kelio gabarito vartai turi turėti technologinį sprendimą demontavimui vežant krovinį“). Prašome pateikti detalias specifikacijas šio reikalavimo išpildymui arba pašalinti šį reikalavimą iš techninių specifikacijų, kadangi tai nėra technologiškai susiję su kontaktinio tinklo atjungimo sistema. | Technologinį sprendinį turi pasiūlyti Rangovas. Reikalavimai surašyti TS (pirkimo objektai) | 2026-06-12
1.23 | Techninė specifikacija, 10.14 skyrius: 50 metų eksploatavimo laikas gali būti taikomas tik standartinėms OCS dalims, bet ne judančioms - susidėvinčioms dalims. Ar šioms konstrukcijos dalims galima netaikyti reikalavimo? | Taip. Konstrukcijos elementams 50 metų. Įrengimiams, judančioms dalims 3 metai. | 2026-06-12
1.24 | Techninė specifikacija, 10.14 skyrius: Standartinis , nedidinantis ženkliai sistemos kainos, konstrukcijos ilgaamžiškumo sprendimas yra karštai cinkuotas arba nerūdijantis plienas (be papildomos dangos, nes konstrukcijoje yra judančios detalės). Ar tai atitinka jūsų reikalavimus? | Taip. Siūlomi sprendimai atitinka reikalavimus, tačiau cinko storis turi užtikrinti apsaugą visam tarnavimo laikui ir nereikalauti tarpremontinių dažymų. | 2026-06-12
1.25 | "Techninė specifikacija, 10.32.6 skyriuje yra nurodyta eilę dokumentų: numatomų naudoti elementų ir konstrukcijų tarnavimo laiką pagrindžiančius dokumentus, gamintojų pasus, tarnavimo laiką skaičiavimo ir/ ar matavimo metodiką, sertifikuotos laboratorijos bandymų protokolus. Šiuo pirkimu perkama projektavimo ir statybos paslaugos. Kontaktinio tinklo atjungimo sistemos nupirkti negalima, ji projektuojama ir gaminama ir bandoma konkrečiame objekte. Rangovas negali pateikti sistemos tarnavimo laiko skaičiavimų ir/ ar matavimo metodikos, sertifikuotos laboratorijos bandymų , nes tokios sistemos nėra sertifikuojamos. Prašome patikslinti šio punkto reikalavimus ir pateikti perkamos kontaktinio tinklo atjungimo sistemos planuojamą eksploatacijos reglamentą (planuojamą sistemos atjungimų / įjungimo kiekį per metus ), elektrinių traukinių eismo intensyvumą, numatomų naudoti riedmenų tipus. Ar užsakovui bus priimtina, jei rangovas su išpildomąja dokumentacija pateiks sistemos atitikties deklaraciją ir su ja susijusius dokumentus ?" | Atskirų elementų tarnavimo laikas turi būti ne mažesnis kaip: - atramos – 50 metų; - metalinių konstrukcijų antikorozinis padengimas turi užtikrinti tarpremontinį periodą 50 metų; Garantinis terminas: - viso įrenginio – ne mažiau 5 metų; - paslėptų statinio elementų – 10 metų; - paslėptų statinio elementų, jeigu buvo nustatyta tyčia juose paslėptų defektų, – 20 metų; - įrenginių ir kitų gaminių, kuriems netaikomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalyje išdėstyti reikalavimai – ne mažiau kaip 5 metai, išskyrus gaminiams, kuriems pagal taikomus teisės aktus yra nustatytas trumpesnis gyvavimo ciklas, tokiais atvejais jų garantinis terminas turi būti lygus jų gyvavimo ciklui, tačiau šis garantinis terminas visais atvejais negali būti trumpesnis nei 3 metai (skaičiuojant nuo darbų atlikimo akto pasirašymo dienos). | 2026-06-12
1.26 | Techninės specifikacijos 10.4 punktas yra suformuotas nesuprantamai.Ką bendro turi reikalavimai darbams dėl bendrinės lietuvių kalbos laikymosi ir reikalavimo konstrukcijoms dėl atitikimo EN standartams ir TSS "Energijos posistemis" reikalavimams. Prašome paaiškinti šį rTS reikalavimą ir jį patikslinti. | Paaiškiname, kad: - Projektas turi būti parengtas laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų, teisinės ir geležinkelių transporto terminijos reikalavimų, kitais pirkimo objektui taikytinais Lietuvos Respublikoje ir/arba lygiaverčiais ES galiojančiais teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimais. - Konstrukcija turi atitikti kontaktiniam tinklui taikomus EN standartus ir TSS "Energijos posistemis" reikalavimus. | 2026-06-12
1.27 | Techninė specifikacija, 10.32.5.3 skyriuje yra nurodyta negaliojanti standarto versija. Prašome patikslinti standarto numerį, pateikti nuorodą į lygiaverti EU standartą . | Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūros tinklalapyje standartas nurodytas kaip galiojantis. Patiksliname reikalavimą: įskaitant LST 1516:2015 aktualios redakcijos standartą arba lygiavertį | 2026-06-12
1.28 | Techninės specifikacijos 10.8 punkte nurodyta, kad kontaktinio tinklo atjungimo įrenginių veikimas turi būti mechanizuotas ir valdomas ties geležinkelio pervažomis, tačiau techninėje specifikacijoje nėra apibrėžtas valdymo principas, valdymo vieta, integracijų apimtis bei reikalaujamos blokuotės. Prašome patikslinti, iš kur ir kokiu būdu turi būti vykdomas kontaktinio tinklo atjungimo bei pakėlimo įrenginių valdymas, ar turi būti numatytas vietinis ir (ar) nuotolinis valdymas, su kokiomis esamomis LTG sistemomis turi būti integruojamas sprendinys, kokios tarpusavio priklausomybės ir blokuotės turi būti įgyvendintos bei pateikti visų integruojamų sistemų sąrašą ir jų techninius reikalavimus. | Kontaktinio tinklo atjungimo įrenginio valdymas turi būti vykdomas iš vietos, tai yra prie pačio įrenginio sumontuotu valdymo pultu. Įrenginio valdymas neturi būti sujungtas su esamomis LTG sistemomis. | 2026-06-16
1.29 | Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo objektas numato esamo kontaktinio tinklo pertvarkymą, prašome paaiškinti, kaip bus sprendžiamas garantinių įsipareigojimų klausimas tais atvejais, kai šio pirkimo rangovui vykdant darbus reikės modifikuoti, pertvarkyti ar integruotis į pagal kitas rangos sutartis naujai įrengtus kontaktinio tinklo elementus. Prašome patvirtinti, kad šio pirkimo rangovui nebus perduodami ar kitaip perkeliami trečiųjų asmenų įrengtų kontaktinio tinklo elementų garantiniai įsipareigojimai bei atsakomybė už jų eksploataciją ir defektus. | Iš kontaktinio tinklo atjungimo įrenginių Rangovo bus reikalaujama garantija tik pačių įrenginių konstrukcijai ir veikimui. | 2026-06-16
1.30 | Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo objektas numato esamo kontaktinio tinklo pertvarkymą, o pirkimo objektuose lygiagrečiai vykdomi kiti kontaktinio tinklo infrastruktūros projektai, prašome nurodyti, su kokiais subjektais rangovas turės derinti projektinius sprendinius. Taip pat prašome patikslinti, ar bus reikalingi kitų rangovų, projektuotojų ar garantinius įsipareigojimus turinčių subjektų suderinimai, pritarimai ar projektinių sprendinių pakeitimai, ir jei taip – kas bus atsakingas už tokių suderinimų gavimą bei su tuo susijusias išlaidas ir terminų rizikas. | Už pervažos sprendinio techninį suderinamumą su kontaktiniu tinklu atsakingas bus Rangovas, sprendinį derinti reikės su LTG Infra ir kitomis susijusiomis atsakingomis institucijomis. Derinimas su kontaktinio tinklo techninio/darbo projekto rengėju vyks per LTG Infra . | 2026-06-16
1.31 | Jeigu vykdant projektavimą bus nustatyta, kad esamos arba pagal kitą rangos sutartį naujai įrengtos kontaktinio tinklo atramos neatitinka galiojančių norminių dokumentų reikalavimų ir dėl to neleidžia įgyvendinti optimalių šio pirkimo techninių sprendinių, ar tokių atramų perkėlimas, pertvarkymas ar kiti koregavimo darbai bus laikomi šio pirkimo apimtimi ir vykdomi šio pirkimo rangovo sąskaita? Jei ne, prašome nurodyti, kas bus atsakingas už tokių neatitikimų pašalinimą ir jų finansavimą. | Priklausomai nuo Rangovo siūlomo technologinio sprendimo, esant būtinybei perkelti sumontuotas atramas, tokie darbai bus laikomi šio pirkimo apimtyje ir vykdomi šio pirkimo Rangovo sąskaita. | 2026-06-16
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.90
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99
1.100
1.101
1.102
1.103
1.104
1.105
1.106
1.107
1.108
1.109
1.110
1.111
1.112
1.113
1.114
1.115
1.116
1.117
1.118
1.119
1.120
1.121
1.122
1.123
1.124
1.125
1.126
1.127
1.128
1.129
1.130
1.131
1.132
1.133
1.134
1.135
1.136
1.137
1.138
1.139
1.140
1.141
1.142
1.143
1.144
1.145
1.146
1.147
1.148
1.149
1.150
1.151
1.152
1.153
1.154
1.155
1.156
1.157
1.158
1.159
1.160
1.161
1.162
1.163
1.164
1.165
1.166
1.167
1.168
1.169
1.170
1.171
1.172
1.173
1.174
1.175
1.176
1.177
1.178
1.179
1.180
1.181
1.182
1.183
1.184
1.185
1.186
1.187
1.188
1.189
1.190
1.191
1.192
1.193
1.194
1.195
1.196
1.197
1.198
1.199
1.200
1.201
1.202
1.203
1.204
1.205
1.206
1.207
1.208
1.209
1.210
1.211
1.212
1.213
1.214
1.215
1.216
1.217
1.218
1.219
1.220
1.221
1.222
1.223
1.224
1.225
1.226
1.227
1.228
1.229
1.230
1.231
1.232
1.233
1.234
1.235
1.236
1.237
1.238
1.239
1.240
1.241
1.242
1.243
1.244
1.245
1.246
1.247
1.248
1.249
1.250
1.251
1.252
1.253
1.254
1.255
1.256
1.257
1.258
1.259
1.260
1.261
1.262
1.263
1.264
1.265
1.266
1.267
1.268
1.269
1.270
1.271
1.272
1.273
1.274
1.275
1.276
1.277
1.278
1.279
1.280
1.281
1.282
1.283
1.284
1.285
1.286
1.287
1.288
1.289
1.290
1.291
1.292
1.293
1.294
1.295
1.296
1.297
1.298
1.299
1.300
1.301
1.302
1.303
1.304
1.305
1.306
1.307
1.308
1.309
1.310
1.311
1.312
1.313
1.314
1.315
1.316
1.317
1.318
1.319
1.320
1.321
1.322
1.323
1.324
1.325
1.326
1.327
1.328
1.329
1.330
1.331
1.332
1.333
1.334
1.335
1.336
1.337
1.338
1.339
1.340
1.341
1.342
1.343
1.344
1.345
1.346
1.347
1.348
1.349
1.350
1.351
1.352
1.353
1.354
1.355
1.356
1.357
1.358
1.359
1.360
1.361
1.362
1.363
1.364
1.365
1.366
1.367
1.368
1.369
1.370
1.371
1.372
1.373
1.374
1.375
1.376
1.377
1.378
1.379
1.380
1.381
1.382
1.383
1.384
1.385
1.386
1.387
1.388
1.389
1.390
1.391
1.392
1.393
1.394
1.395
1.396
1.397
1.398
1.399
1.400
1.401
1.402
1.403
1.404
1.405
1.406
1.407
1.408
1.409
1.410
1.411
1.412
1.413
1.414
1.415
1.416
1.417
1.418
1.419
1.420
1.421
1.422
1.423
1.424
1.425
1.426
1.427
1.428
1.429
1.430
1.431
1.432
1.433
1.434
1.435
1.436
1.437
1.438
1.439
1.440
1.441
1.442
1.443
1.444
1.445
1.446
1.447
1.448
1.449
1.450
1.451
1.452
1.453
1.454
1.455
1.456
1.457
1.458
1.459
1.460
1.461
1.462
1.463
1.464
1.465
1.466
1.467
1.468
1.469
1.470
1.471
1.472
1.473
1.474
1.475
1.476
1.477
1.478
1.479
1.480
1.481
1.482
1.483
1.484
1.485
1.486
1.487
1.488
1.489
1.490
1.491
1.492
1.493
1.494
1.495
1.496
1.497
1.498
1.499
1.500
1.501
1.502
1.503
1.504
1.505
1.506
1.507
1.508
1.509
1.510
1.511
1.512
1.513
1.514
1.515
1.516
1.517
1.518
1.519
1.520
1.521
1.522
1.523
1.524
1.525
1.526
1.527
1.528
1.529
1.530
1.531
1.532
1.533
1.534
1.535
1.536
1.537
1.538
1.539
1.540
1.541
1.542
1.543
1.544
1.545
1.546
1.547
1.548
1.549
1.550
1.551
1.552
1.553
1.554
1.555
1.556
1.557
1.558
1.559
1.560
1.561
1.562
1.563
1.564
1.565
1.566
1.567
1.568
1.569
1.570
1.571
1.572
1.573
1.574
1.575
1.576
1.577
1.578
1.579
1.580
1.581
1.582
1.583
1.584
1.585
1.586
1.587
1.588
1.589
1.590
1.591
1.592
1.593
1.594
1.595
1.596
1.597
1.598
1.599
1.600
1.601
1.602
1.603
1.604
1.605
1.606
1.607
1.608
1.609
1.610
1.611
1.612
1.613
1.614
1.615
1.616
1.617
1.618
1.619
1.620
1.621
1.622
1.623
1.624
1.625
1.626
1.627
1.628
1.629
1.630
1.631
1.632
1.633
1.634
1.635
1.636
1.637
1.638
1.639
1.640
1.641
1.642
1.643
1.644
1.645
1.646
1.647
1.648
1.649
1.650
1.651
1.652
1.653
1.654
1.655
1.656
1.657
1.658
1.659
1.660
1.661
1.662
1.663
1.664
1.665
1.666
1.667
1.668
1.669
1.670
1.671
1.672
1.673
1.674
1.675
1.676
1.677
1.678
1.679
1.680
1.681
1.682
1.683
1.684
1.685
1.686
1.687
1.688
1.689
1.690
1.691
1.692
1.693
1.694
1.695
1.696
1.697
1.698
1.699
1.700
1.701
1.702
1.703
1.704
1.705
1.706
1.707
1.708
1.709
1.710
1.711
1.712
1.713
1.714
1.715
1.716
1.717
1.718
1.719
1.720
1.721
1.722
1.723
1.724
1.725
1.726
1.727
1.728
1.729
1.730
1.731
1.732
1.733
1.734
1.735
1.736
1.737
1.738
1.739
1.740
1.741
1.742
1.743
1.744
1.745
1.746
1.747
1.748
1.749
1.750
1.751
1.752
1.753
1.754
1.755
1.756
1.757
1.758
1.759
1.760
1.761
1.762
1.763
1.764
1.765
1.766
1.767
1.768
1.769
1.770
1.771
1.772
1.773
1.774
1.775
1.776
1.777
1.778
1.779
1.780
1.781
1.782
1.783
1.784
1.785
1.786
1.787
1.788
1.789
1.790
1.791
1.792
1.793
1.794
1.795
1.796
1.797
1.798
1.799
1.800
1.801
1.802
1.803
1.804
1.805
1.806
1.807
1.808
1.809
1.810
1.811
1.812
1.813
1.814
1.815
1.816
1.817
1.818
1.819
1.820
1.821
1.822
1.823
1.824
1.825
1.826
1.827
1.828
1.829
1.830
1.831
1.832
1.833
1.834
1.835
1.836
1.837
1.838
1.839
1.840
1.841
1.842
1.843
1.844
1.845
1.846
1.847
1.848
1.849
1.850
1.851
1.852
1.853
1.854
1.855
1.856
1.857
1.858
1.859
1.860
1.861
1.862
1.863
1.864
1.865
1.866
1.867
1.868
1.869
1.870
1.871
1.872
1.873
1.874
1.875
1.876
1.877
1.878
1.879
1.880
1.881
1.882
1.883
1.884
1.885
1.886
1.887
1.888
1.889
1.890
1.891
1.892
1.893
1.894
1.895
1.896
1.897
1.898
1.899
1.900
1.901
1.902
1.903
1.904
1.905
1.906
1.907
1.908
1.909
1.910
1.911
1.912
1.913
1.914
1.915
1.916
1.917
1.918
1.919
1.920
1.921
1.922
1.923
1.924
1.925
1.926
1.927
1.928
1.929
1.930
1.931
1.932
1.933
1.934
1.935
1.936
1.937
1.938
1.939
1.940
1.941
1.942
1.943
1.944
1.945
1.946
1.947
1.948
1.949
1.950
1.951
1.952
1.953
1.954
1.955
1.956
1.957
1.958
1.959
1.960
1.961
1.962
1.963
1.964
1.965
1.966
1.967
1.968
1.969
1.970
1.971
1.972
1.973
1.974
1.975
1.976
1.977
1.978
1.979
1.980
1.981
1.982
1.983
1.984
1.985
1.986
1.987
1.988
1.989