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DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus pirkime 2026-GEN-206- Galios ir kontroliniai kabeliai, laidai ID 8215719.
[bookmark: _Hlk25240925]Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

	Eil. Nr.
	Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą
	Siūloma korekcija / klausimas
	Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas
	Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą

	1.
	Techninės specifikacijos Priedas Nr.1. Lentelės  4.1, 4.3, 4.8 punktai
	Rengiant pasiūlymą pastebėjome, kad kelių pozicijų gaminiai nėra prieinami.
Prašome pateikti techninę rekomendaciją dėl galimų alternatyvų šioms prekėms:
4.1 ÖLFLEX® HEAT 260 C MC, 3G1.0 mm², 300/500 V, PTFE, ekranuotas;
4.3 ÖLFLEX® HEAT 260 C MC, 4G1.5 mm², 300/500 V, PTFE, ekranuotas;
4.8 CLASSIC 135 CH, 10G1 mm², 300/500 V, FRNC (be halogenų), ekranuotas, Dca.
	Pagal turimą informaciją 4.1 ir 4.3 nurodytų kabelių nėra galimybės užsakyti iš gamintojo, o pozicijos 4.8 nurodyto kabelio nepavyko rasti gamintojo kataloge.

Kadangi identiškų pakaitalų rasti nepavyko, būsime dėkingi už Jūsų techninę rekomendaciją ir siūlomus pakaitinius gaminius.
	1. Vadovaujantis techninės specifikacijos Priedo  Nr.1 nuostatomis, galite siūlyti lygiaverčius ar aukštesnės klasės kabelius nei nurodyta;
2. Atkreipiame dėmesį, kad Techninės specifikacijos Priede Nr.1. Lentelės 4.8 punkte perkamas  lankstus HSLCH-JZ 10x1,0 mm² 300/500V, pilkas, be halogeno, ekranuotas, Dca, arba lygiavertis arba aukštesnės klasės kabelis, o ne toks, kokį Jūs nurodote.



Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS .

Pirkimų projektų vadovė Vida Zaikauskienė, Mob. +370 614 57227
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