DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus pirkime 2026-GEN-206- Galios ir kontroliniai kabeliai, laidai ID 8215719.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą | Siūloma korekcija / klausimas | Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninės specifikacijos Priedas Nr.1. Lentelės 4.1, 4.3, 4.8 punktai | Rengiant pasiūlymą pastebėjome, kad kelių pozicijų gaminiai nėra prieinami. Prašome pateikti techninę rekomendaciją dėl galimų alternatyvų šioms prekėms: 4.1 ÖLFLEX® HEAT 260 C MC, 3G1.0 mm², 300/500 V, PTFE, ekranuotas; 4.3 ÖLFLEX® HEAT 260 C MC, 4G1.5 mm², 300/500 V, PTFE, ekranuotas; 4.8 CLASSIC 135 CH, 10G1 mm², 300/500 V, FRNC (be halogenų), ekranuotas, Dca. | Pagal turimą informaciją 4.1 ir 4.3 nurodytų kabelių nėra galimybės užsakyti iš gamintojo, o pozicijos 4.8 nurodyto kabelio nepavyko rasti gamintojo kataloge. Kadangi identiškų pakaitalų rasti nepavyko, būsime dėkingi už Jūsų techninę rekomendaciją ir siūlomus pakaitinius gaminius. | - Vadovaujantis techninės specifikacijos Priedo Nr.1 nuostatomis, galite siūlyti lygiaverčius ar aukštesnės klasės kabelius nei nurodyta; - Atkreipiame dėmesį, kad Techninės specifikacijos Priede Nr.1. Lentelės 4.8 punkte perkamas lankstus HSLCH-JZ 10x1,0 mm² 300/500V, pilkas, be halogeno, ekranuotas, Dca, arba lygiavertis arba aukštesnės klasės kabelis, o ne toks, kokį Jūs nurodote. |

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS .

Pirkimų projektų vadovė Vida Zaikauskienė, Mob. +370 614 57227