Pirkimo dokumentų

1 priedas

GARAŽO VARTŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Užsakovas – UAB „Kauno vandenys“, juridinio asmens kodas 132751369, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas.

Darbų atlikimo vieta – Aukštaičių g. 43, Kaunas.

Pirkimo tikslas – pritaikyti esamą statinį transporto priemonių (generatorių su priekabomis) laikymui ir eksploatavimui, įrengiant tris sekcinius pakeliamus garažo vartus bei užtikrinant statinio konstrukcijų saugumą, teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir tinkamą statinio eksploatavimą.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Statinio konstrukcijų ekspertizės, projektavimo, dokumentų derinimo, leidimų gavimo, statybos darbų, garažo vartų tiekimo ir montavimo bei statybos užbaigimo dokumentų sutvarkymo darbai.

Pirkimo objektas apima:

statinio konstrukcijų ekspertizės atlikimą;

projektinės dokumentacijos parengimą;

visų reikalingų tyrimų atlikimą;

visų reikalingų derinimų gavimą;

statybą leidžiančio dokumento gavimą;

vartų angų formavimą;

sąramų įrengimą;

konstrukcijų stiprinimo darbų projektavimą ir atlikimą;

garažo vartų tiekimą ir montavimą;

automatikos įrengimą;

statybos užbaigimo dokumentų sutvarkymą;

techninės ir vykdomosios dokumentacijos perdavimą Užsakovui.

  - REIKALAVIMAI DARBAMS ATLIKTI

3.1. Statinio konstrukcijų ekspertizė

Rangovas privalo atlikti statinio konstrukcijų ekspertizę.

Ekspertizės metu turi būti įvertinta:

išorinių ir vidinių sienų būklė;

pastebėtos sienos pasvirimo priežastys ir įtaka statinio stabilumui;

pamatų būklė;

laikančiųjų konstrukcijų būklė;

galimybė formuoti tris naujas vartų angas;

būtinos konstrukcijų stiprinimo priemonės;

kiti veiksniai, galintys turėti įtakos planuojamiems darbams.

Ekspertizės išvados turi būti pateiktos raštu.

3.2. Projektavimo paslaugos

Remiantis ekspertizės išvadomis, Rangovas privalo parengti visą projektinę dokumentaciją.

Projektiniuose sprendiniuose turi būti numatyta:

trijų vartų angų formavimas;

sąramų įrengimas;

konstrukcijų stiprinimo sprendiniai;

automatikos įrengimo sprendiniai;

kiti techniniai sprendiniai, būtini saugiam statinio eksploatavimui.

Rangovas privalo nustatyti statybos darbų rūšį ir parengti visus teisės aktuose numatytus dokumentus.

3.3. Kultūros paveldo ir specialiųjų reikalavimų įvertinimas

Rangovas privalo įvertinti, ar statinys ir (ar) teritorija patenka į kultūros paveldo objekto, kultūros paveldo vietovės, apsaugos zonos ar kitų specialiųjų teritorijų ribas.

Jeigu objektui taikomi specialieji reikalavimai, Rangovas privalo:

gauti specialiuosius reikalavimus;

atlikti reikalingus tyrimus;

atlikti visus būtinus derinimus;

užtikrinti projektinių sprendinių atitiktį teisės aktų reikalavimams.

3.4. Dokumentų derinimas ir leidimų gavimas

Rangovas privalo:

atlikti visus reikalingus projekto derinimus;

gauti statybą leidžiantį dokumentą, jeigu jis privalomas pagal teisės aktus;

atlikti visas procedūras, būtinas teisėtam darbų vykdymui;

sutvarkyti statybos užbaigimo dokumentus.

3.5. Statybos darbai

Rangovas privalo atlikti visus projekte numatytus darbus, įskaitant:

konstrukcijų ardymo darbus;

vartų angų formavimą;

sąramų įrengimą;

konstrukcijų stiprinimo darbus;

mūro, betonavimo ir kitus bendruosius statybos darbus;

pažeistų konstrukcijų ir paviršių atkūrimą.

Visi darbai turi būti atlikti laikantis galiojančių statybos techninių reglamentų ir darbų saugos reikalavimų.

3.6. Garažo vartų tiekimas ir montavimas

Rangovas privalo pateikti ir sumontuoti 3 (tris) naujus sekcinius pakeliamus garažo vartus.

Minimalūs techniniai reikalavimai:

vartų kiekis – 3 vnt.;

vienos vartų angos matmenys – apie 3 m pločio ir apie 2,80 m aukščio;

sekcinio tipo pakeliami vartai;

iš trijų numatomų įrengti sekcinių garažo vartų du turi būti su integruotomis praėjimo durimis (vartelių tipo įėjimu), leidžiančiomis patekti į patalpą neatidarant visų vartų;

praėjimo durys turi būti komplektuojamos su rankena, spyna ir visais saugiam eksploatavimui reikalingais elementais;

automatinė pavara kiekvieniems vartams;

ne mažiau kaip 2 nuotolinio valdymo pultai kiekvieniems vartams;

apsauga nuo prispaudimo;

kliūties aptikimo funkcija;

rankinio atidarymo galimybė dingus elektros energijai;

CE ženklinimas;

atitiktis Europos Sąjungos standartų reikalavimams;

tinkamumas eksploatuoti nešildomose patalpose.

Rangovas privalo atlikti vartų pristatymą, montavimą, automatikos prijungimą, reguliavimą, paleidimą ir veikimo patikrinimo darbus.

3.7. Darbuotojų instruktavimas

Rangovas privalo instruktuoti Užsakovo paskirtus darbuotojus dėl vartų naudojimo, priežiūros ir avarinio valdymo.

  - DARBŲ PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS

Darbai laikomi tinkamai atliktais, kai:

atlikta statinio konstrukcijų ekspertizė;

parengta ir suderinta projektinė dokumentacija;

gauti visi reikalingi leidimai ir suderinimai;

atlikti visi statybos darbai;

sumontuoti ir veikiantys vartai;

perduota visa techninė ir vykdomoji dokumentacija;

pasirašytas darbų priėmimo–perdavimo aktas.

  - REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

Rangovas privalo apmokyti Užsakovo paskirtus darbuotojus naudotis sumontuotais vartais ir jų valdymo sistemomis.

  - DARBŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

Rangovas atsako už atliktų darbų kokybę ir jų atitiktį techninės specifikacijos bei teisės aktų reikalavimams.

Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti nauji, nenaudoti ir turėti atitiktį patvirtinančius dokumentus.

  - DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

Rangovas privalo pateikti:

statinio ekspertizės dokumentus;

projektinę dokumentaciją;

suderinimų ir leidimų kopijas;

vartų techninius pasus;

naudojimo instrukcijas lietuvių kalba;

garantinius dokumentus;

statybos užbaigimo dokumentus.

  - INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

Visa pagal sutartį parengta dokumentacija perduodama Užsakovui ir tampa jo nuosavybe.

  - KAINOS STRUKTŪRA

Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos, susijusios su:

ekspertize;

tyrimais;

projektavimu;

derinimais;

leidimų gavimu;

statybos darbais;

vartų tiekimu ir montavimu;

automatika;

transportavimu;

dokumentacijos rengimu;

garantinių įsipareigojimų vykdymu.

  - KITI REIKALAVIMAI, PRIEDAI

Jeigu pagal teisės aktus tam tikroms veikloms reikalingi kvalifikacijos atestatai ar kiti leidimai, Rangovas privalo juos turėti ir pateikti pareikalavus.

Atliktiems darbams, sumontuotiems vartams, automatikai ir kitai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija nuo darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

PRIDEDAMA:

Priedėlis Nr. 1. Numatomo galutinio rezultato vizualizacija.