## TVENKINIŲ NAUDOJAMŲ MEDELYNŲ VEIKLAI VALYMO DARBŲ PIRKIMO

## techninė specifikacija

| 1. UŽSAKOVAS: | VĮ Valstybinių miškų urėdijos Medelynų padalinys (toliau – VMU), adresas Kaimiškio g. 9, Kaimiškio kaimas, Panevėžio raj. Įmonės kodas 132340880, |
| --- | --- |
| 2. OBJEKTAS | Panevėžio medelyno teritorija, Raseinių medelyno teritorija, Anykščių medelyno teritorija, Kretingos medelyno teritorija. |
| 3. OBJEKTO ADRESAS | 3.1. Kaimiškio g. 9, Kaimiškio kaimas, Panevėžio raj.; 3.2 Bardiškių k. 1, Šiluvos sen., Raseinių r. sav.; 3.3 Šeimyniškėlių g. 35, Pavarių II k., Anykščių sen., Anykščių r. sav.; 3.4 Girininkijos g. 2, Jumuzų k., Darbėnų sen. Kretingos r. sav. 3.5 Medelyno g. 1, Rubulių k., Kretingos raj. |
| 4. BVŽP KODAS | 45112000-5 Dumblo valymo darbai; 90513600-2 Dumblo išgabenimo paslaugos |
| 5. OBJEKTO KATEGORIJA | I grupės nesudėtingi |
| 6. DARBŲ RŪŠIS | Remontas |
| 7. LĖŠŲ POBŪDIS | RP biudžeto lėšos |
| 8. DARBŲ APIMTYS IR REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI | 8.1. Panevėžio, Raseinių, Anykščių, Kretingos medelynų teritorijose reikia atlikti vandens telkinių valymo, gilinimo ir teritorijos sutvarkymo darbus: 8.1.1 Panevėžio medelyno tvenkinio plotas – 1350 m² (koordinatės 55.761058, 24.522502); 8.1.2 Raseinių medelyno tvenkinio plotas – 3700 m² (koordinatės 55.51365400004402, 23.351434606482506); 8.1.3 Anykščių medelyno tvenkinio plotas – 5000m² (koordinatės 55.57127, 25.11386) 8.1.4 Kretingos medelyno tvenkinio plotas – 2780 m² (koordinatės 55.893120, 21.324891) ir 1140 m²(koordinatės 56.024624, 21.230240). 8.2. Atlikti dalinį arba pilną vandens išsiurbimą iš medelynų vandens telkinių; 8.3. Atlikti telkinių valymą naudojant vikšrinius ekskavatorius, ilgastrėles strėles bei kitą specializuotą techniką; 8.4. Atlikti tvenkinių dumblo ir sąnašų šalinimą, atsižvelgiant į esamų medelynuose vandens telkinių šlaitų sutvirtinimus bei inžinierinius įrenginius; 8.5. Atliekant darbus Kretingos medelyno teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose, taikyti papildomas atsargumo priemones, dėl tvenkinyje, esamų gelžbetoninių konstrukcijų ir nestabilaus grunto; 8.6 Atliekant darbus iškastas dumblas sandėliuojamas laikinose sąvartose nusistovėjimui, po to išlyginamas ir paskirstomas; 8.7 Atliekant šlaitų formavimo darbus nuolydis formuojamas į vandens paėmimo pusę, tuo pačiu metu įrengiama vandens paėmimo vietą, kuri išpilama skalda; 8.8 Atliekant darbus transportavimo darbai atliekami iki 1 km atstumu nuo valomų telkinių; 8.9 Baigus darbus atliekamas teritorijos sutvarkymas ir pravažiavimo kelių atstatymas; 8.10 Atliekamų darbų poreikis nurodytas techninės specifikacijos Priede Nr. 1. |
| 9. OBJEKTO PASKIRTIS | Vandens telkinių sutvarkymas, kad būtų vandens rezervas sodmenų laistymui. |
| 10. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI | Darbų atlikimo terminas per 120 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo. |
| 11. KITI | Reikalingos medžiagos ir priemonės darbams atlikti pateikia Vykdytojas. |
| 12. ŽALIASIS PIRKIMAS | 12.1.Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Tvarkos aprašo 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai).Taikymo tvarka aprašyta: 4.4.4.3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą: visa rengiama dokumentacija bei prekių perdavimo–priėmimo aktai Pirkėjui bus teikiami tik elektroniniu formatu, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, bus naudojamas tik perdirbtas popierius, atitinkantis Tvarkos aprašo reikalavimus. |