# Atliekamų darbų poreikis

| # Eil.nr. | # Darbų aprašymas | Preliminarūs Kiekis kompl. |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | 3 |
| # 1. | # Paruošiamieji darbai, technikos mobilizacija ir demobilizacija | # 1 |
| # 2. | # Privažiavimo laikinųjų kelių įrengimas | # 5 |
| # 3. | # Priemonių, reikalingų inžinieriniams statiniams apsaugoti, taikymas | # 1 |
| # 4. | # Vietos paruošimas vandens ir perteklinio dumblo nusistovėjimui | # 5 |
| # 5. | # Vandens išsiurbimo darbai iš telkinių, esant poreikiui | # 5 |
| # 6. | # Augalijos, krūmynų ir užneštų sąnašų pašalinimas | # 5 |
| # 7. | # Perteklinio dumblo ir grunto iškasimas bei sandėliavimas laikinose sąvartose dumblo nusistovėjimui. | # 5 |
| # 8. | # Pakrančių šlaitų formavimas padarant nuolydį į vandens paėmimo vietą, stabilizavimas ir sutvarkymas. | # 5 |
| # 9. | # Nusistovėjusio dumblo ir grunto transportavimas iki 1 km atstumu | # 5 |
| # 10. | # Nusistovėjusio dumblo ir grunto išlyginimas teritorijoje | # 5 |
| # 11. | # Baigiamieji teritorijos sutvarkymo darbai | # 1 |

# Sutarties vykdymo metu darbų kiekiai ir kainos gali keistis, bet sutarties vertės suma negali būti didesnė negu numatyta.