PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2026-  - įsakymu Nr. AV-

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO

,,P-2026/14811, SAULĖS ELEKTRINĖ SU AKUMULIATORIAIS“

ATVIRO KONKURSO BŪDU

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(versija 2026-05-08)

TURINYS

I SKYRIUS BENDRA INFORMACIJA	2

II SKYRIUS  PIRKIMO OBJEKTAS	2

III SKYRIUS  SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS IR OBJEKTO APŽIŪRA	3

IV SKYRIUS  TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	3

V SKYRIUS  REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU	3

VI SKYRIUS  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI	4

VII SKYRIUS PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS	5

VIII SKYRIUS ELEKTRONINIS AUKCIONAS	5

IX SKYRIUS PASIŪLYMŲ VERTINIMAS	5

X SKYRIUS SUTARTIES SUDARYMAS	5

XI SKYRIUS KITOS SĄLYGOS	6

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	6

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	9

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	10

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	23

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	30

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	31

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	37

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“	38

Pirkimo sąlygų 9 priedas "Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms"........................39

Pirkimo sąlygų 10 priedas "Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų"..............................................40

I SKYRIUS

BENDRA INFORMACIJA

  - Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas vykdanti Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8-46) 452545, faksas (8-46) 472005 (toliau – Perkančioji organizacija) atlieka Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ Sporto centro inicijuoto viešojo pirkimo „P-2026/14811, SAULĖS ELEKTRINĖ SU AKUMULIATORIAIS“ (toliau – pirkimas) procedūras. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Sutartį pasirašys Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ Sporto centras. Kai pirkimą atlieka įgaliotoji ar centrinė perkančioji organizacija, ji atlieka pirkimo dokumentuose nurodytus perkančiajai organizacijai priskirtinus veiksmus, išskyrus pirkimo sutarties sudarymą.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis nacionalinės centrinės perkančiosios organizacijos centralizuotų pirkimų katalogu (toliau – CPO LT), nes: CPO LT centralizuotų pirkimų katalogas nesiūlo prekių, kurias ketinama įsigyti šiuo Pirkimu.

1.4.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5.  Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 4.4.1. perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą, pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų, nurodytą Priede kaip speciali įranga, skirta energijai iš atsinaujinančių išteklių. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti: Techninėje specifikacijoje ir pirkimo sutartyje.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

  - Pirkimo procedūrų klausimais konsultuoja: Monika Petkė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė, tel. +370 674 88298, el. paštas: monika.petke@klaipedos-r.lt.

  - Dėl pirkimo objekto konsultuoja: Vaidas Liutikas, Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ Sporto centro direktorius, tel. +370 620 34352, el. paštas: gargzdusc9@gmail.com.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti saulės elektrinę su akumuliatoriais. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

​       2.2 Pirkimo objektas į dalis neskaidomas,  , nes perkama saulės elektrinė su energijos kaupimo (akumuliatorių) sistema ir jos montavimo darbais, kurie sudaro vieną tarpusavyje techniškai ir funkciškai susijusią sistemą. Siekiant užtikrinti sklandų ir saugų sistemos veikimą, būtinas visų komponentų – saulės modulių, inverterių, akumuliatorių sistemų, valdymo įrangos bei montavimo sprendinių – suderinamumas (technologinė priežastis).Taip pat pirkimo neskaidymas pagrįstas būtinybe užtikrinti vientisą sistemos įrengimą, garantinių įsipareigojimų aiškumą ir atsakomybės pasiskirstymą. Sistemai veikiant kaip vienam technologiniam sprendiniui, tikslinga, kad už įrangos tiekimą, integraciją ir montavimą būtų atsakingas vienas tiekėjas. Skaidant pirkimą į dalis, galėtų kilti įrangos suderinamumo, integracijos, garantinio aptarnavimo bei atsakomybės nustatymo problemų, o tai didintų projekto įgyvendinimo rizikas ir administracinę naštą. Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi, pirkimo objekto neskaidymas į dalis užtikrina efektyvesnį projekto įgyvendinimą, kokybišką sistemos veikimą ir racionalų lėšų panaudojimą.

2.3. ​Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

​2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

III SKYRIUS

SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS IR OBJEKTO APŽIŪRA

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

IV SKYRIUS

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede  „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

5.1. Pirkimui taikomos Europos Sąjungos Tarybos 2022 m. balandžio 8 d. priimtas Tarybos Reglamento (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas), nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede ,,Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento su visais pakeitimais nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

5.3. Perkančioji organizacija įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ir įsigyja pirkimo objektą, kurio papildomas BVPŽ kodas (48000000-8 programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos) nurodytas VPĮ 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše, kaip nurodyta VPĮ 37 straipsnio 9 dalyje, todėl tiekėjas turi  užpildyti ir pateikti Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją, pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys.

5.4. Perkančioji organizacija įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, atlieka pirkimą, kurio objektas apima VPĮ 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes (48000000-8 programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos), kaip nurodyta VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje, todėl tiekėjas užpildyti ir pateikti Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją, pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys.

5.5 Reikalavimai tiekėjams dėl atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai:

|  |  | Atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 5.5.1. | 5.5.1. Perkančioji organizacija laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis): 1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; 2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. | Pateikiama: 1) dėl 5.5.1 punkto – vienas (esant poreikiui – keli, priklausomai nuo juose pateiktos informacijos) VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje numatytas dokumentas. *Pastaba: Dokumentų nereikalaujama VPĮ 39 straipsnio 5 ir 6 dalyje nurodytais atvejais. |
| 5.5.2. | 5.5.2. Perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (VPĮ 47 straipsnio 9 dalis). | Pateikiama: 2) dėl 5.5.2 – vienas (esant poreikiui – keli, priklausomai nuo juose pateiktos informacijos) VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje numatytas dokumentas. **Pastaba: Dokumentų nereikalaujama VPĮ 51 straipsnio 13 dalyje nurodytu atveju. |

  - Perkančioji organizacija, tikrindama pasiūlymo atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, iš tiekėjo reikalauja pateikti Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją (pirkimo sąlygų 1 priedą), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo – vieną ar kelis iš 5.5 p. nurodytų dokumentų. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią PO prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

  - Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams VPĮ 37 straipsnio 9 dalis netaikoma.

  - Jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams VPĮ 47 straipsnio 9 dalis netaikoma.

  - Kontroliuojančio asmens sąvoka suprantama taip, kaip nurodyta VPĮ 2 str. 151 p.

  - Jeigu ketinama sudaryti sutartį su tiekėju ar subtiekėju, kurio lėšų gavėjo tikrasis (-ieji) savininkas (-ai) yra užsienietis (fizinis asmuo) ar užsienyje registruotas juridinis asmuo arba paslaugų teikėjas ir (ar) paslaugų subteikėjas yra užsienietis (fizinis asmuo) pateikiami duomenys (vardas, pavardė ir gimimo data) apie šių asmenų naudos gavėjus, kurie turi daugiau nei 25 proc. akcijų, arba turi 50 ar daugiau procentų visų įmonės dalyvių balsų, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2021/241 2021 m. vasario 12 d., kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – Reglamentas (ES) 2021/241) 22 straipsnio 2 dalies d punkto iii papunktyje. Laimėjusiu nustatytas tiekėjas šiuos duomenis privalo pateikti iki pirkimo sutarties sudarymo. Tiekėjui nepateikus šių duomenų, Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas atsisako sudaryti sutartį.

VI SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI

​6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

6.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede ,,Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą.

6.1.2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas ,,EBVPD“). Pateikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą. Kvazisubtiekėjai atskiro EBVPD neteikia;

6.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

6.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė ir pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti ir pasirašyti;

6.1.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

6.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

6.1.7. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

6.1.8. dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede ,,Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

6.1.9. kitus pirkimo dokumentuose nurodytus dokumentus.

6.2. Pasiūlymas turi būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.2.3. CVP IS sistema palaiko šiuos dokumentų tipus: 7z, avi, csv, doc, docm, docx, docx, dot, dotx, dwg, e0x, fr, geojson, info, jpeg, jpg, json, mov, mp4, mpp, msg, odp, ods, odt, p7m, pages, pdf, png, ppt, pptx, rar, rtf, svg, tar, tiff, txt, util, webp, wmv, xls, xlsb, xlsm, xlsx, xml, zip, zipx. Jeigu norima įkelti pasirašytą .adoc dokumentą, tiekėjas pirma turi šį dokumentą suspausti (į .zip ar kitus palaikomus formatus) ir tada prisegti CVP IS.

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

VII SKYRIUS

PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

VIII SKYRIUS

ELEKTRONINIS AUKCIONAS

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

IX SKYRIUS

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

9.1 Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Jeigu pirkimas skaidomas į dalis, laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių, vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų priede ,,Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ nustatytomis taisyklėmis.

X SKYRIUS

SUTARTIES SUDARYMAS

10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų priede Nr. 8 „Sutarties projektas“.

XI SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Jeigu vykdomas tarptautinis pirkimas: 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos |  |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | Jeigu vykdomas tarptautinis pirkimas: 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo dienos |  |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | nurodytas skelbime |  |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | Jeigu vykdomas tarptautinis pirkimas: 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | Jeigu vykdomas tarptautinis pirkimas: 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pateikiama/pridedama CVP IS atskirais failais.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. Perkančioji organizacija netikrina fizinių asmenų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, ir kuriuos, pirkimo laimėjimo atveju, tiekėjas ketina įdarbinti (kvazisubtiekėjų) pašalinimo pagrindų ir nereikalauja jų teikti atskiro EBVPD.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; Punkto redakcija tarptautiniam pirkimui, pradedamam 2024-01-01 ir vėliau: 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; Punkto redakcija pirkimui, pradedamam 2024-01-01 ir vėliau: 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų (pildoma pagal 10 priedą). Pastaba: jei deklaracijoje nurodomi atsakingi asmenys, pateikiami dokumentai, patvirtinantys deklaracijoje nurodytų atsakingų asmenų pašalinimo pagrindų nebuvimą, kaip nurodyta 1. punkte. |
|  | Punkto redakcija pirkimui, pradedamam 2025-02-01 ir vėliau: Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; Punkto redakcija pirkimui, pradedamam 2024-01-01 ir vėliau: 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

Pastabos:

(i) Perkančioji organizacija pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus.

(ii) Užsienio valstybės tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, patvirtinantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus, dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

(iii) Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas privalės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų originalus.

PAŠALINIMO PAGRINDŲ, NURODYTŲ SKELBIMO EFORMOJE, EPVPD IR VPĮ ATITIKTIES LENTELĖ (SKELBIMŲ PILDYMUI)

| KRIMINALINIAI NUSIKALTIMAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Privalomumas | Pašalinimo pagrindo pavadinimas skelbimo eformoje | EBVPD, VPĮ |
| 1. | PRIVALOMAS | Dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje | EBVPD III dalies A1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 1, 8 punktai |
| 2. | PRIVALOMAS | Korupcija | EBVPD III dalies A2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 2, 8 punktai |
| 3. | PRIVALOMAS | Sukčiavimas | EBVPD III dalies A3 punktas, VPĮ 46 str. 1 dalies 3, 8 punktai |
| 4. | PRIVALOMAS | Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai | EBVPD III dalies A4 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 5, 8 punktai |
| 5. | PRIVALOMAS | Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas | EBVPD III dalies A5 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 6, 8 punktai |
| 6. | PRIVALOMAS | Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos | EBVPD III dalies A6 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 7, 8 punktai |
| MOKESČIŲ AR SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMAS |  |  |  |
| 1. | PRIVALOMAS | Mokesčių mokėjimas | EBVPD III dalies B1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 3 dalis |
| 2. | PRIVALOMAS | Socialinio draudimo įmokų mokėjimas | EBVPD III dalies B2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 3 dalis |
| NEMOKUMAS, INTERESŲ KONFLIKTAI AR PROFESINIS NUSIŽENGIMAS |  |  |  |
| 10. | PRIVALOMAS | Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo | 1. EBVPD III dalies C11 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a, b, c papunkčiai |
| 11. | PRIVALOMAS | Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją | EBVPD III dalies C10 punktas, 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas |
| 12. | PRIVALOMAS | Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje | EBVPD III dalies C12 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas |
| 13. | PRIVALOMAS | Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą | EBVPD III dalies C13 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas |
| 14. | PRIVALOMAS | Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos | EBVPD III dalies C14 punktas, 46 straipsnio 4 dalies 6 p. |
| 15. | PRIVALOMAS | Pripažinimas kaltu dėl klaidingos informacijos, negalintis pateikti reikalaujamų dokumentų ir gautas konfidencialios informacijos apie šią procedūrą | EBVPD III dalies C15 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4, 5 punktai |
| KONKRETŪS NACIONALINIAI PAŠALINIMO PAGRINDAI |  |  |  |
|  |  | Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai |  |
| 1. | PRIVALOMAS | Nusikalstamas bankrotas | EBVPD III dalies D1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 4 punktas |
| 2. | PRIVALOMAS | Teismo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose | EBVPD III dalies D2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 21 dalis |

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

- Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus (kai tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais dėl atitikties bet kuriam iš nustatytų ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimų, arba tik dėl rėmimosi tam tikrais konkrečiais ekonominio ir (ar) finansinio pajėgumo reikalavimais), jie privalo prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą. Tokiu atveju kartu su pasiūlymu pateikiama ūkio subjekto pasirašytos laidavimo sutarties kopija, patvirtinanti, kad ūkio subjektas, kurio ekonominiais ir (ar) finansiniais pajėgumais remiamasi, yra solidariai atsakingas už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir pareikalavus atlygins bet kokią žalą, kilusią dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo ir (ar) nevykdymo. Tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, privalės pateikti pasirašytos laidavimo sutarties originalus, o nepateikus jų laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

- Jeigu vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 1.6 punktu aplinkos apsaugos kriterijai yra nustatyti kvalifikacijos reikalavimuose, perkančioji organizacija vadovaudamasi Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 22 punktu nurodo ne reikalaujamą taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą, bet konkrečias aplinkos apsaugos vadybos priemones, kurias turės taikyti tiekėjas. (Žr. lentelę žemiau).

- Jeigu tikrindama tiekėjo techninį ir profesinį pajėgumą perkančioji organizacija tikrina tiekėjo patirtį, tuomet šioje skiltyje nurodoma, kas laikoma tinkamai atliktais darbais, suteiktomis paslaugomis, pristatytomis (ir sumontuotomis) prekėmis.

(4 punktas nuo 2024-06-21)

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą [aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teisė verstis veikla |  |  |
| 1.1. | NETIKRINAMA |  |  |
|  | Tuo atveju, jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla netikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Atitiktis bus tikrinama sudarius sutartį. |  |  |
|  | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |
|  | NETIKRINAMA |  |  |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra savo jėgomis pristatęs (su montavimu ar be): - saulės elektrinių ir/ar; - energijos kaupimo sistemų (BESS / akumuliatorių sistemų) įrengimas ar diegimas ir/ar; - hibridinių energijos sistemų (saulės elektrinės + kaupimas) įrengimas ir/ar; - autonominių arba prie elektros tinklų prijungtų fotovoltinių sistemų diegimas ir/ar; - kiti elektros energijos gamybos ir/ar kaupimo (įrangos) sprendiniai, panašūs savo pobūdžiu; kurių vieno ar kelių bendra vertė būtų ne mažesnė nei 21 000,00 EUR be PVM. Tiekėjui nedraudžiama remtis vykdoma sutartimi. Tiekėjai reikalaujamą patirtį gali įrodinėti tiek baigtomis, tiek nebaigtų vykdyti sutarčių per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos jau įvykdytomis dalimis. | Pateikiama: 1) Pagrindinių per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos patiektų prekių sąrašas, kuriame nurodyta: - pristatytų prekių(-ės) apibūdinimas; - prekių(-ės) pristatymo data (metai, mėnuo, diena) ar laikotarpis (nuo metai, mėnuo, diena iki metai, mėnuo, diena); - paties tiekėjo pristatytų prekių vertė Eur be PVM, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais ir; - užsakovo (tiek viešieji, tiek privatieji) identifikavimo duomenys. 2) Kartu su laisvos formos sąrašu teikiami sąraše esančią informaciją įrodantys užsakovų atsiliepimai, kuriuose turi būti: - nurodomas tiekėjo pavadinimas; - pristatytų prekių(-ės) apibūdinimas; - prekių(-ės) pristatymo data (metai, mėnuo, diena) ar laikotarpis (nuo metai, mėnuo, diena iki metai, mėnuo, diena); - paties tiekėjo pristatytų prekių vertė Eur be PVM, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais ir; - informacija, ar prekės buvo pristatytos (ir sumontuotos, jei buvo perkamos su jų montavimo paslauga) tinkamai. Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti tiekėjo pateikta informacija, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo kontaktiniu asmeniu. 3) Dokumentai, pagrindžiantys tiekėjo ar tiekėjų grupės partnerio dalyvavimo įvykdytoje ir (ar) vykdomoje (įvykdytose ir (ar) vykdomose) sutartyje (sutartyse) dalį, tai yra paslaugų, kuriuos tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris suteikė savo jėgomis kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiekėjas, vertę (Tiekėjo ar tiekėjų grupės partnerio deklaracija apie paslaugų, kuriuos tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris suteikė kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiekėjas, vertę ir (arba) užsakovų pažymos apie suteiktų paslaugų, kuriuos tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris suteikė kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiekėjas, vertę.) | ​Pastaba: - ​jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; - ​tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - ​subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. ​ ​Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinamos būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, pristatytos prekės, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. |
|  | Aplinkos apsaugos vadybos priemonės: |  |  |
|  | - | - | - |

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą [aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kokybės vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 1.1. | NETAIKOMA | NETAIKOMA | NETAIKOMA |
| 2. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 2.1. | NETAIKOMA | NETAIKOMA | NETAIKOMA |

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

| Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai PASIŪLYMAS PIRKIMUI „P-2026/14811, SAULĖS ELEKTRINĖ SU AKUMULIATORIAIS“ (Data) (Sudarymo vieta) |  |  |  |  |
| I. | Tiekėjo pavadinimas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai] | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai] | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujančio dalyvio adresas] | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Telefono numeris | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | El. pašto adresas | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti tiekėjui (kiekvienam tiekėjų grupės partneriui) ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės | [pildo tiekėjas, jei yra] [nepildyti, jei nėra] |  |  |
| II. | Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė): | Numatomi teikti paslaugos | Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje | Kuriai pirkimo daliai |
|  | 1. [įrašyti pavadinimą, kodą] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] |
|  | ..... |  |  |  |
| III. | Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus: [tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus] | Numatomi perduoti teikti paslaugos | Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje | Kuriai pirkimo daliai |
|  | 1. [įrašyti pavadinimą, kodą] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] |
|  | ..... |  |  |  |
| IV. | Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus: | Numatomi perduoti teikti paslaugos | Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje | Kuriai pirkimo daliai |
|  | 1. [įrašyti pavadinimą, kodą] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] |
|  | ..... |  |  |  |
| V. | Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau - Kvazisubrangovai/ kvazisubtiekėjai/ kvazisubteikėjai) | Numatomi perduoti teikti paslaugos | ______ | ______ |
|  | 1. [įrašyti vardas ir pavardė] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | __ |
|  | ..... |  |  |  |

Pastabos:

Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subrangovais/subtiekėjais tik šiose pirkimo sąlygose ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą. Sutarties projekte, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi yra vadinami subrangovais/subtiekėjais (kai sutarties nuostatos taikomos subrangovams/subtiekėjams bendrai, nepriklausomai nuo rėmimosi jų pajėgumais) ir subrangovais/subtiekėjais, kurių pajėgumais remiamasi (tais atvejais, kai sutarties nuostatos bus taikomos tik subrangovams/subtiekėjams, kurių pajėgumais remiamasi).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

1. Sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

(i) skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS;

(ii) konkurso sąlygose;

(iii) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams, ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus.

3. Pateikdami užpildytą EBVPD deklaruojame, kad pasitelkti (jeigu pasitelkiami) subteikėjai, subtiekėjai, subrangovai, specialistai ir (ar) kiti ūkio subjektai  atitinka   jiems keliamus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose.

4. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu, patvirtiname, kad

(i) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;

(ii) siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

VI. Mes siūlome šią Prekę:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Bendra kaina (EUR be PVM) F = C *E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Saulės elektrinė su akumuliatoriais Gamintojas: įrašyti Modelis: įrašyti | 1 | Kompl. | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina (EUR be PVM) |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina (EUR su PVM) |  |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |

VII. Siūloma saulės elektrinė su akumuliatoriais įranga, įskaitant montavimo darbus visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

1. Bendri reikalavimai:

| Nr. | Reikalaujama charakteristika | Reikalaujamas parametras* | Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos** nurodyti: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendra saulės elektrinės (toliau - SE) įrengtoji galia, kW | 200 +/- 5 kW | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 2. | Bendra kaupimo įrenginių įrengtoji talpa kWh | 350 +/- 5 | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 3. | SE fotovoltinių modulių (toliau- moduliai) tvirtinimo montavimo konstrukcijų sistemos ant užsakovo pastatų stogų sumontavimo ir tam naudojamų medžiagų reikalavimai: |  |  |
| 3.1. | SE modulių laikančios konstrukcijos medžiaga - aliuminio lydinys su anoduota danga | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 3.2. | SE modulių laikančios konstrukcijos ir pačių modulių visi tvirtinimo elementai, esantys ant pastato stogo (lauke) turi būti nerūdijančio plieno arba anoduoto aliuminio | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 3.3. | Visos kiaurymes, kurias tiekėjas padarys kabelių įvedimui į patalpos vidų, paties tiekėjo savo sąskaita bus užsandarintos užtikrinant visišką sandarumą | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 3.4 | Tiekėjas užtikrina, kad SE yra/bus sumontuota/pagaminta taip, jog jos konstrukcijos apkrova į pastato stogo konstrukciją nebus didesnė nei 40 kg/m2 | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 4. | Srovės keitiklio (toliau - keitiklis), elektros energijos apskaitos prietaisų, kabelių bei kitos el. įrangos montavimui keliami reikalavimai: |  |  |
| 4.1. | Modulių jungimas grupėmis su optimizatoriais | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 4.2. | Keitiklių montavimas pastato vidaus patalpoje | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 4.3. | Tiekėjas atlieka keitiklių kalibravimo/derinimo darbus | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 4.4. | Kaupiklių montavimas pastato vidaus patalpoje | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 4.5. | Paskirstymų skydų, elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimas, modulių grupių jungimas su keitikliais | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 4.6. | Elektros skydinėse keitikliai jungiami į paskirstymo skydą, šį skydą tiekia Tiekėjas ir jo kaina yra įtraukta į SE kainą | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 5. | Įžeminimo kontūrai | Pagal EIBIT | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 6. | DC elektros kabelių ir laidų medžiagiškumas | Cu | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 7. | DC laidų diametrai | ne mažiau 6mm2 | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 8. | Fotovoltinių modulių montavimo kryptis rytai/vakarai | Pagal stogą | Įrašo tiekėjas ....... [sutarties vykdymo sąlyga. Bus tikrinama Prekių perdavimo metu] |
| 9. | Tiekėjas privalo įrengti SE pagamintos elektros energijos apskaitos prietaisus, kurių pagalba bus fiksuojami stebėsenos rodikliai | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 9.1. | Monitoringo internetu sistema turi turėti galimybę perduoti duomenis naudojant internetinę prieigą ir perduoti sekančius detalizuotus duomenis: | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 9.2. | Suminė pagaminta elektros energija iš kiekvieno keitiklio atskirai ir bendras visos SE | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 9.3. | Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai iš kiekvieno keitiklio atskirai ir bendras visos SE | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 9.4. | Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai iš kiekvieno modulio atskirai ir bendras visos SE | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 9.5. | Momentinė generuojama aktyvioji galia iš kiekvieno keitiklio atskirai ir bendras visos SE | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 9.6. | Momentines generuojamas ir vartojamas reaktyviąsias galias iš kiekvieno keitiklio atskirai ir bendras visos SE | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 9.7. | cos φ iš kiekvieno keitiklio atskirai ir bendras visos SE | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 9.8. | Momentines generuojamas ir vartojamas pilnutinės galias iš kiekvieno keitiklio atskirai ir bendras visos SE | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 10. | Aukščiau nurodytų parametrų istorinius duomenis už pasirinkta laikotarpį | ne mažiau kaip už 3 praėjusius metus iš kiekvieno keitiklio atskirai ir bendrą visos SE | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 11. | Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga, viso tolimesnio jėgainės eksploatavimo metu, su galimybe užsakovui vykdyti stebėseną on-line režimu serveryje, SE darbą (momentinius ir istorinius duomenis), bei kitus jėgainės parametrus) | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 12. | SE turi būti numatyta sekančiam elektros energijos skirstymui - generuojama elektros energija naudojama Pirkėjo elektros energijos poreikiui tenkinti su 0 atidavimu į ESO tinklus | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 13. | Tiekėjas turi įrengti nuotolinį valdymą (TSPĮ) pagal sekančius reikalavimus: turi būti įrengta aktyvios ir reaktyviosios galios elektrinės reguliavimo įranga su nuotolinio valdymo galimybe iš ESO dispečerinio centro. Taip pat tiekėjas privalo įvykdyti kitus ESO reikalavimus įgyvendinant objekto (elektrinės) prijungimą, pagal ESO prijungimo sąlygas (pridedama) | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 14. | Jėgainės konstrukcija ir visi jos lauke esantys elementai turi atlaikyti 28m/s vėjo apkrovą ir 1,6kN/m2 sniego apkrovą | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 15. | Visos SE ir baterijų įranga, privalo būti nauja ir neeksploatuota | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |

2. Techniniai reikalavimai moduliams:

| Nr. | Reikalaujama charakteristika | Reikalaujamas parametras* | Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos** nurodyti: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo garantija moduliui | > 25 metų | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos gamintojo garantinės sąlygos (GGS) |
| 2. | Modulio našumo garantija po 1 metų | >97 % maksimalios galios | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GGS |
| 3. | Modulio našumo garantija po 30 metų | >87 % maksimalios galios | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GGS |
| 4. | Modulio saugos klasė | IP68 arba geresnė | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos gaminio specifikacijos (toliau GS) |
| 5. | Gamintojo patikrintas atsparumas amoniakui | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |
| 6. | Maksimali galima vėjo apkrova | Ne mažiau 2400Pa | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |
| 7. | Maksimali sniego apkrova | Ne mažiau 5400 Pa | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |
| 8. | Priekinis saugos stiklas su antirefleksine danga | Ne mažiau kaip 1vnt. ir ne plonesnis kaip 2 mm | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |
| 9. | Galinis saugos stiklas su antirefleksine danga | Ne mažiau kaip 1vnt. ir ne plonesnis kaip 2 mm | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |
| 10. | Moduliai turi būti ženklinti CE ženklu | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |  |
| 11. | Saulės elementų tipas – N tipas TOPCon | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |
| 12. | Modulio vardinė galia (P maks.) | ne mažiau 450 W | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |
| 13. | Leidžiamasis galios nuokrypis per modulį | -0/+5W | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |
| 14. | Modulio naudingos veikos koeficientas | Ne mažiau 22,4% | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |
| 15. | Vardinė darbinė elemento temperatūra (kaip energinė apšvieta 800 W/m2, atmosferinis masės skaičius AM 1,5, vėjo greitis 1 m/s, aplinkos temperatūra 20 °C) | Ne daugiau kaip 42°C | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |
| 16. | Modulio svoris | Ne daugiau 24,8 kg | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |
| 17. | Kiekvienas modulis turi būti patikrintas modulių gamintojo „Flash“ | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |
| 18. | Siūlomi moduliai privalo atitikti šiuos standartams: | IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716; Teikiamos | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |

3. Techniniai reikalavimai keitikliams:

| Nr. | Reikalaujama charakteristika | Reikalaujamas parametras* | Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos** nurodyti: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Keitiklių kiekis SE | Ne mažiau 6vnt. ir visi vienodi | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Nurodoma siūloma apimtis ir teikiama GS. |
| 2. | Gamintojo garantija keitikliui | Ne mažiau 12 metų | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GGS |
| 3. | Efektyvumas (matuojant pagal European Weighted standartą (LT50530 europinis fotovoltinių inverterių matavimo standartas)) | Ne mažiau 98% | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |
| 4. | Įžeminimo ir gedimo izoliacijos aptikimo slenkstis | Ne mažiau kaip 150k omų | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |
| 5. | duomenų perdavimo sąsajos kiekviename keitiklyje | Ne mažiau kaip 2 x RS485, 1xETH, ir 1xWiFi | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |
| 6. | Saugos klasė IP65 arba geresnė; | Taip (nurodyti siūlomą rodiklį) | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |
| 7. | MPPT galios sekimo taškų skaičius | Ne mažiau kaip 2, taip pat atskiras MPPT kiekvienai nuosekliai sujungtų modulių grupei | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |
| 8. | Technologija - su optimizatoriais | TAIP | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |
| 9. | Bendras optimizatorių kiekio per fotovoltinius modulius santykis SE mastu | ne mažiau kaip santykiu 1/2 | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Vertinama pasiūlytų kiekių optimizatoriai/moduliai santykis. Nurodomi siūlomi kiekiai ir tipai |
| 10. | Keitiklis turi užtikrinti pajungimo tinkle standartus | Ne prasčiau kaip šie: VDE-AR-N-105, G59/3, AS-777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |
| 11. | Keitikliai privalo atitikti šiuos standartus: | Ne prasčiau kaip šie: IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, Teikiamos GS IEC61000-3-12 | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |
| 12. | Keitiklio apsauga nuo viršįtampių DC dalyje | Ne prasčiau kaip Type II ir keičiama suveikus | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |
| 13. | Keitiklio harmoninis išsibarstymas | Ne daugiau 3% | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |
| 14. | Keitiklio AC išėjimas | Ne prasčiau kaip 4W+PE, 380V | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |
| 15. | Keitiklio galios vartojimas nakties metu | Iki 5W | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |
| 16. | Darbinis keitiklio temperatūrų rėžis | Ne parasčiau kaip intervale nuo -40 iki +60 C | Įrašo tiekėjas ....... (TAIP/NE) [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. | Teikiamos GS |

### 4. Techniniai reikalavimai kaupimo sistemai ir kiti reikalavimai:

| Nr. | Reikalaujama charakteristika | Reikalaujamas parametras* | Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Valdymo Sistema |  |  |  |
| 1.1. | BMS (Battery Management System) | - Įtampos, temperatūros monitoringas realiu laiku. - Kiekvienas atskiras baterijos modulis privalo turėti integruotas saugos priemones: - integruotą gaisro gesinimo sistemą (aerozolinę arba lygiavertę); - temperatūros jutiklį kiekviename modulyje; - slėgio išėmimo vožtuvą; - šiluminės izoliacijos / karščio atskyrimo sluoksnį modulio viduje; - dūmų ar dujų aptikimo jutiklį. - Saugos sistemos turi veikti lokaliai modulyje, nepriklausomai nuo išorinių valdiklių ar interneto ryšio. - Sistema turi gebėti automatiškai persijungti į kaupiklio (baterijos) maitinimą per 20 ms. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 1.2. | EMS (Energy Management System) | - Funkcijų sąrašą: Fully Feed-in to Grid, VPP Scheduling, arbitrage, self-consumption, reserve. - Algoritmų tipą: time-based, AI-based. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 1.3. | Monotoringas | - Web platforma + mobilioji aplikacija. - Istoriniai duomenys: 5 min | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 2. | Montavimas ir infrastruktūra |  |  |  |
| 2.1. | Fiziniai reikalavimai | - Energijos kaupimo sistema turi būti modulinės konstrukcijos, leidžianti plėsti talpą nedideliais žingsniais, ne didesniais kaip 15 kWh vienu moduliu. - Kiekviena kaupimo sistemos atskira dalis turi sverti iki 110kg | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 2.2. | Elektros dalis | - Reikalaujama jungtis: 400 V ar 0,4 kV/10 kV (jei su transformatoriumi). - Kabelių skerspjūviai ir ilgiai. - Apsaugos automatai, saugikliai, relės. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 2.3. | HVAC / aplinkos kontrolė | - Triukšmo lygis <65 (dB). - tinkama montuoti viduje ir lauke; - atspari aplinkos poveikiui (IP klasė ne mažesnė nei IP66) ; - Sistema turi turėti integruotą savaiminio pasišildymo funkciją iki darbinės temperatūros. # Dokumentacija, kurią tiekėjas turi pateikti - Techniniai duomenų lapai (ESS, PCS, BMS, EMS). - Sertifikatai ir atitikties deklaracijos. - Single-line schema (SLS). - Komunikacijos schema (Modbus). - Garantijos sąlygos: - Baterijai: ≥ 10 metų arba ≥ 5000 ciklų. ≥ 70% SOH - Inverteriui: ≥ 10 metai. - Serviso planas ir SLA: - Atsarginių dalių prieinamumas - Nuotolinė diagnostika. Pagrindiniai rodikliai: - Ciklų skaičius prie realaus DoD, ≥ 10000 ciklų prie 60% DoD - EMS funkcionalumas – EMS turi turėti dirbtiniu intelektu paremtą valdymą. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 3. | 350 kW Elektros Energijos Kaupimo Sistema |  |  |
| 3.1. | Baterijų sistema (ESS) | Nominali galia; 175 kW (AC išėjimas). Talpa; 350 kWh ± 5%. Baterijos chemija; LFP (LiFePO₄) arba nurodyti alternatyvą. Ciklų skaičius; ≥ 10000 ciklų prie 60% DoD. Apsaugos klasė; ne IP66. Sertifikatai; IEC 62619, UN 38.3, CE ir kt.. Aušinimas; Išmani oru aušinima sistema arba skysčiu aušinama sistema. Darbinė temperatūra; –20…+55 °C. Baterijų sistema; Modulinė. Baterijos modulio talpa; 12 – 15 kWh. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
|  |  | Papildomi reikalavimai: - Integruota priešgaisrinė sistema (aerosolis / inertinės dujos / vandens rūkas). - „Thermal runaway“ prevencijos mechanizmai. - Modulių temperatūrų monitoringas realiu laiku. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 3.2. | Galios Keitiklis (PCS/inverteris) | Nominali AC galia; 100 kW. Įtampa; 400 V AC (arba pagal projektą). Dažnis; 50 Hz. Galios koeficientas; 0,8 induktyvus – 0,8 talpinis. Reaktyvios galios valdymas; Q(U), Q(P), PF control. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
|  |  | Papildomi reikalavimai: - Black start (jei pageidaujama). - Apsaugos nuo trumpo jungimo DC/AC pusėje. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 3.3. | Valdymo sistema (EMS/BMS/SCADA) | BMS reikalavimai: - Aktyvus modulių balansavimas - Įtampos, srovės, temperatūros monitoringas. - Avarinių būsenų logika. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
|  |  | EMS reikalavimai: - Funkcijos: Fully Feed-in to Grid, VPP Scheduling, Remote EMS Mode, arbitrage, self-consumption, reserve, PV integration. - Integracijos protokolai: Modbus TCP/IP - Galimybė integruoti su pastato BMS ir inverteriais. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu]įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
|  |  | SCADA/monitoringo reikalavimai: - Web platforma + mobilioji aplikacija. - Istoriniai duomenys (1–15 min intervalai). - API prieiga. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 4. | Montavimas ir infrastruktūros reikalavimai |  |  |
| 4.1. | Fiziniai parametrai | - Matmenys, svoris, pamato apkrovos. - Reikalavimai aikštelei, atstumai nuo pastatų. - Triukšmo lygis < 65 (dB). | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 4.2. | Elektros dalis | - Prijungimo įtampa: 0,4 kV (nurodyti). - Kabelių įvadai, apsaugos, automatai, relės. - Įžeminimo reikalavimai. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 4.3. | Aplinkos kontrolė | - HVAC parametrai. - Drėgmės kontrolė. - Apsauga nuo dulkių ir kritulių. - Atsparumas aplinkos poveikiui (IP klasė ne mažesnė nei IP65). | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 5. | Dokumentacija, kurią tiekėjas turi pateikti | - Techniniai duomenų lapai (ESS, PCS, BMS, EMS). - Sertifikatai ir atitikties deklaracijos. - Vienos linijos schema (SLS). - Komunikacijos schema. - Montavimo instrukcijos. - Garantijos dokumentai. - Serviso planas ir SLA. - Eksploatacijos instrukcijos. - Kibernetinio saugumo auditas. | Pateikiami dokumentai ....... [Atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams bus vertinama pasiūlymų vertinimo metu. Pateikti dokumentai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
| 6. | Garantijos ir servisas | Komponentas; Garantija. Baterijos; ≥ 10 metų arba ≥ 5000 ciklų. Inverteris; ≥ 10 metai. Valdymo sistema; ≥ 5 metai. Darbai; ≥ 2 metai. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
|  |  | Papildomi reikalavimai: - Nuotolinė diagnostika. - Reakcijos laikas: ≤ 48 val. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |
|  |  | - Pilnas garantinis aptarnavimas 24mėn. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus**teikti iškart su pasiūlymu] Nurodyti, kuriame pateikiamame dokumente ir kurioje jo vietoje yra informacija, įrodanti atitiktį keliamam reikalavimui. Pačiame dokumente pažymėti vietą, kuri įrodo atitiktį keliamam reikalavimui. |

Pastabos:

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

** Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti (ir papildomai Pasiūlymo formos lentelės „VII. Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:“  nurodyti kiti/papildomi dokumentai):

| Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas: | Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins: | Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos): |
| --- | --- | --- |
| papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama. Laikoma, kad pasiūlymų teikimo metu, jei tiekėjas, kuris pats gamintojas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir prekių gamybai keliamų reikalavimų, minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Tiekėjo pasiūlymas – įsipareigojimas pagaminti nurodytus techninius parametrus atitinkančią prekę. | tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (gamintojo deklaracijas ar pan.). | dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename šio pasiūlymo lentelės Nr. 2, 4 techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo technines specifikacijas/katalogus/bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, versijomis, identifikavimo numeriais (jei prekė turi versiją ar identifikavimo numerį) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai. Siūlomų prekių gamintojo techninėse specifikacijose/kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti techninių specifikacijų/katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. |

Pastabos:

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip.

- Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).

- Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

- Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;

- Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- Pateikdami pasiūlymą, mes įsivertinome visas darbų apimtis bei prisiimame riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.

- Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;

- Įvertinome pirkimo dokumentų, paslaugų suteikimui, darbų atlikimui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.

- Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas (Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą) | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | [Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą, pvz., EBVPD] | ... |
| 2. | Pvz., pasiūlyme nurodytų subtiekėjų/subteikėjų/subrangovų ar ūkio subjektų ketinimų protokolai (susitarimai) ar kiti dokumentai |  |
| 3. | Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius gamintojo dokumentus | ... |

Neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Su jais perkančioji organizacija gali susipažinti*:

| Eil.Nr. | Pirkimo pavadinimas | Pirkimo numeris | Dokumento (failo) pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Tiekėjas įrašo pirkimo pavadinimą,] | ... |  |
| 2. | ... | ... |  |
| 3 | ... | ... |  |

*Pildoma ir nurodyti šaltinį, jei perkančioji organizacija gali turėti atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.Nr. | Dokumento (failo) pavadinimas | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente (faile) yra konfidenciali | Konfidencialumo pagrindimas (kokiu pagrindu informacija laikoma konfidencialia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą] |  |  |
| 2. | ... |  |  |
| 3 | ... |  |  |

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja: ___(žr. pirkimo sąlygų skyriuje „III. Terminai“)

_____________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo formos priedas

Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos forma

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5a5e30878f11ed8df094f359a60216

Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties

deklaracijos tipinė forma,

patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos

direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d.

įsakymu Nr. 1S-233

(Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma)

(tiekėjo pavadinimas)

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

(adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos

(perkančiosios organizacijos)

vykdomame pirkime ,,..................”, pirkimo Nr. ................, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

| × | tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |
| --- | --- |

| × | tiekėjo siūlomos teikti paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 2 punktu, paslaugų teikimas nebus vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. |
| --- | --- |
| × | tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasi VPĮ 39 straipsnio 4 dalimi, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

____________________                             ____________________	                   ___________________

(pareigos)                                                           (parašas)                                             (vardas ir pavardė)

_________________

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinks pagal pasiūlymo kainą, t. y. neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

- Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

__________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS

Pateikiami/pridedami CVP IS atskiru failu.

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

___________________________________

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

TIEKĖJO/ SUBTEIKĖJO  DEKLARACIJA

__________________

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t.y.:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

| (Parašas) |  |  |  | (Vardas, pavardė, pareigos) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“

DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ

Aš, ___________________________________________________________________

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad pasiūlymo pateikimo dieną  mano vadovaujamo (-os)/(atstovaujamo (-os) _____________________________ atsakingi asmenys, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo

(tiekėjo pavadinimas)

46 straipsnio 1 dalimi, yra:

I. Valdyba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

..................

II. Stebėtojų taryba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

..................

III. Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas (taip/ne) ............................ (įrašyti)

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius asmenis (vardas, pavardė):

1.

2.

..........................

| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Perkančioj organizacija, nustačiusi kvalifikacijos reikalavimus, turi pateikti informaciją kaip numatyta Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8 punkte.