Pirkimo sąlygų 2 priedas

STATYBINIŲ, ŪKINIŲ, ELEKTROS IR SANTECHNINIŲ PREKIŲ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės specifikacija | Mato vnt. | Prelimi-narus poreikis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Montavimo putų valiklis | Pistoleto valymui iš vidaus ir išorės bei šviežių putų dėmių pašalinimui nuo įvairių paviršių (prie flakono pritvirtinta speciali purškimo galvutė). Talpa ~500 ml ±50 ml | vnt. | 30 |
|  | Montavimo putos | Paruoštos naudoti vienkomponentės montažinės pistoletinės putos, sukietėjančios veikiant drėgmei (analogiška Makroflex Lowex Pro). Talpa ~ 750 ÷ 1000 ml | vnt. | 60 |
|  | Lakas | Vandens pagrindu, skaidrus. Išeiga 0,75 l-8 m2 Talpa ~750 ÷ 1000 ml | vnt. | 6 |
|  | Lakas | Vandens pagrindu, matinis. Išeiga 0,75 l-8 m2. Talpa ~750 ÷ 1000 ml | vnt. | 12 |
|  | Lakas | Alkidinis tiksotropino lakas metalui, ryškaus blizgesio, skiedžiamas white spiritu. Išeiga 6-10 m2 /l. Talpa ~1000 ± 150 ml | vnt. | 6 |
|  | Paskirstymo dėžutės dangtelis | Baltas | vnt | 150 |
|  | Elektros jungtis | 2 kontakt.. užspaudžiamas | vnt | 60 |
|  | Elektros jungtis | 3 kontakt. Užspaudžiamas | vnt. | 60 |
|  | Elektros jungtis | 5 kontakt. Užspaudžiamas | vnt. | 60 |
|  | Automatinis saugiklis | 1C 16 A | vnt | 60 |
|  | Lizdas lemputei | E27 plastikinis | vnt | 60 |
|  | Plokštė | Pakabinamų lubų plokštė 600x600 mm | vnt | 300 |
|  | Montuojama LED panelė | Montuojama LED panelė 600x600 mm | vnt | 300 |
|  | Elektros lempos | Liuminescencinės, G13 18W | vnt | 300 |
|  | Starteriai | 230V,4-22-W | vnt | 300 |
|  | Starteriai | 230V,4-65-W | vnt | 300 |
|  | El. laidas (Lietas kabelis) | Varinis, monolitinis YDY, 3x1,5mm² | m | 600 |
|  | El. laidas (Lietas kabelis) | Varinis, monolitinis YDY, 3x2,5mm² | m | 600 |
|  | El. kabelis (Lietas kabelis) | Varinis, monolitinis, dviguba izoliacija 5x4,00 mm² | m | 120 |
|  | El. kabelis (Lietas kabelis) | Varinis, monolitinis, dviguba izoliacija 5x2,5 mm² | m | 300 |
|  | El. kabelis (Lietas kabelis) | Varinis, lankstus, dviguba izoliacija 5x1,5 mm² | m | 150 |
|  | Laidų tvirtinimo laikiklis | 3x1,5 mm² | vnt | 600 |
|  | Laidų tvirtinimo laikiklis | 3x2,5 mm² | vnt | 600 |
|  | Laidų tvirtinimo laikiklis | 5x2,5 mm² | vnt | 600 |
|  | Laidų tvirtinimo laikiklis | 5x4 mm² | vnt | 600 |
|  | Sraigtai su plastikiniais kaiščiais | 6x40 mm | vnt | 300 |
|  | Laidų tvirtinimo dirželis | 2,5x135 mm | vnt | 3000 |
|  | Laidų tvirtinimo dirželis | 3,6x140 mm | vnt | 3000 |
|  | Laidų tvirtinimo dirželis | 4,5x120 mm | vnt | 3000 |
|  | EL. paskirstymo dėžutės | Pusiau hermetinės, virštinkinės | vnt | 150 |
|  | El. išjungėjai | Pusiau hermetiniai, virštinkiniai, dvipoliai | vnt | 300 |
|  | EL. kištukiniai lizdai | Vienfaziai, dvipoliai, virštinkiniai su papildomu nuliu | vnt | 300 |
|  | El. išjungėjai | Potinkinis, vienpolis | vnt | 300 |
|  | El. išjungėjai | Potinkinis, dvipolis | vnt | 300 |
|  | El. kištukiniai lizdai | Vienfaziai, dvipoliai, potinkiniai, su papildomu nuliu | vnt | 300 |
|  | El. kištukiniai lizdai | Vienfaziai, vienpoliai, virštinkiniai, su papildomu nuliu | vnt | 300 |
|  | EL. izoliacinė juosta | PVC, storis 0,13±0,02 mm, plotis 19±2 mm. ritinėlyje | vnt | 60 |
|  | Gofruotas vamzdis | Plastmasinis gofruotas vamzdis Ø 20 mm el. laidams | m | 150 |
|  | Gofruotas vamzdis | Plastmasinis gofruotas vamzdis Ø 25 mm el. laidams | m | 150 |
|  | Plastmasinis lovelis | Plastmasinis lovelis 20±5 mm x 20±5 mm el. laidams, 2 m ilgio | m | 600 |
|  | Plastmasinis lovelis | Plastmasinis lovelis 40±5 x60±5 mm el. laidams, 2 m ilgio | m | 300 |
|  | Automatinis išjungėjas | Išjungėjas vienfazis, 16 A | vnt | 150 |
|  | Automatinis išjungėjas | Išjungėjas vienfazis, 25 A | vnt | 150 |
|  | Elementai | AAA, 1,5 V | vnt | 500 |
|  | Elementai | AA, 1,5 V | vnt | 500 |
|  | Elementai | 9V | vnt | 50 |
|  | Elementai | CR2032 | vnt | 50 |
|  | Ilgintuvas | 5 vietų, 3m., su įžeminimo kontaktu ir su išjungimo mygtuku. | vnt | 75 |
|  | Greitai kietėjantis gipsas | 5 kg | vnt | 6 |
|  | Kibiras | Nemaistinis, plastmasinis, 10 l., su piltuvėliu | vnt | 12 |
|  | Kibiras | Nemaistinis, plastmasinis, 12 l., su piltuvėliu | vnt | 12 |
|  | Juosta | Abipusiai lipni, 19±2 mm pločio, ritinėliuose, iki 29m ilgio | vnt | 18 |
|  | Juosta | Dažytojo , balta , ritinėliuose, 45±3 mm pločio | vnt | 30 |
|  | Žarnelė vandens maišytuvui | L-500 mm 3/8", iš/iš | Vnt | 15 |
|  | Žarnelė vandens maišytuvui | L-500 mm, 1/2", v/v | vnt | 30 |
|  | Žarnelė vandens maišytuvui | L-500 mm, 1/2", iš/iš | vnt | 30 |
|  | Sifonas | Su pajungimo žarnomis, plautuvei, universalus | vnt | 10 |
|  | Sandarinimo pasta | Išfasavimas 360-500 g, naudojama vandens (ir geriamojo vandens), šilumos vamzdynų, taip pat garo įrenginių (iki 140º C/8 bar), suspausto oro bei šaldymo sistemų srieginėms jungtims sandarint | vnt | 3 |
|  | Klozeto bakelio remonto komplektas | Standartinis | vnt | 30 |
|  | Cementas | Cementas pilkas įpakuotas popieriniuose maišuose pakuotėse po 35±5 kg. | kg | 1050 |
|  | Sausas cementinis-kalkinis tinkas (Baumit Klima Perla arba lygiavertis) | Tinkas (Baumit KlimaPerla arba lygiavertis) Lygiavertiškumo parametrai: Sausas cementinis-kalkinis arba kalkių-cemento pagrindo plonasluoksnis tinko / glaisto mišinys vidaus darbams, skirtas mineralinių paviršių išlyginimui ir paruošimui tolimesnei apdailai. Turi atitikti LST EN 998-1 arba lygiavertį standartą, klasė ne žemesnė kaip GP-CS II, degumo klasė ne žemesnė kaip A1, sukibimo stipris ne mažesnis kaip 0,15 N/mm², mišinys laidus vandens garams, smulkiagrūdis, grūdelių dydis ne didesnis kaip 0,6 mm, tinkamas plonasluoksniam dengimui vidaus patalpose. Tiekėjas turi pateikti gamintojo techninių duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, pagrindžiantį atitiktį. | kg | 450 |
|  | Sausas gipsinis tinkas | Tinkas (KNAUF "MP75" arba lygiavertis) Sausas gipsinis tinkas vidaus darbams, skirtas sienų ir lubų tinkavimui, tinkamas mašininiam dengimui ant tinkuoti tinkamų mineralinių pagrindų. Medžiaga turi atitikti EN 13279-1 arba lygiavertį standartą, būti ne žemesnės kaip A1 degumo klasės, tinkama įprastos oro drėgmės vidaus patalpoms, vieno sluoksnio tinkavimui ir tolimesnei paviršių apdailai. Minimalūs lygiavertiškumo parametrai: gniuždymo stipris ne mažesnis kaip 3,0 N/mm², paviršiaus kietumas ne mažesnis kaip 7,0 N/mm², galimas vieno sluoksnio storis ne siauresnis kaip nuo 8 mm iki 50 mm. Tiekėjas turi pateikti gamintojo techninių duomenų lapą, eksploatacinių savybių deklaraciją ar kitą lygiavertį dokumentą, pagrindžiantį atitiktį. | kg | 900 |
|  | gipsinis smulkiagrūdis siūlių glaistas / užpildas | Glaistas/užpildas ( Fiugen Fiuller arba lygiavertis), smulkaus grūdėtumo Gipsinis smulkiagrūdis siūlių glaistas / užpildas vidaus darbams, skirtas gipskartonio plokščių siūlėms, įtrūkiams ir smulkiems paviršiaus nelygumams užpildyti. Medžiaga turi atitikti EN 13963 arba lygiavertį standartą, būti ne žemesnės kaip A1 degumo klasės, tinkama rankiniam dengimui, naudoti su armavimo juosta, jeigu to reikalauja darbų technologija, ir tolimesnei vidaus paviršių apdailai. Minimalūs lygiavertiškumo parametrai: smulkiagrūdis mišinys, grūdelių dydis ne didesnis kaip 0,2 mm, sukibimo stipris ne mažesnis kaip 0,25 N/mm², tinkamas plonasluoksniam glaistymui. Tiekėjas turi pateikti gamintojo techninių duomenų lapą, eksploatacinių savybių deklaraciją ar kitą lygiavertį dokumentą, pagrindžiantį atitiktį. | kg | 500 |
|  | Fanera | Fanera 10 mm storio (1525x1525 mm ±25 mm) | m² | 40 |
|  | Gruntas | Giliai įsigeriantis, po 10kg | l | 60 |
|  | Glaistas | Universalus, (po 25 ±5kg) | kg | 600 |
|  | Glaistas | Polimerinis, (po 16 ±2kg) | kg | 200 |
|  | Hermetikas | Universalus, akrilinis, flakonas ne mažiau 300 ml | vnt | 15 |
|  | Hermetikas | Silikoninis, išfasuotas ne mažiau 300ml | vnt | 15 |
|  | Tapetų lyginimo mentelė | 60 mm | vnt | 9 |
|  | Tapetų lyginimo mentelė | 100 mm | vnt | 9 |
|  | Tapetų lyginimo mentelė | 150 mm | vnt | 9 |
|  | Ruletė | Matavimo ruletės 3 m. | vnt | 60 |
|  | Trintuves | Trintuvės sienų lyginimui | vnt | 27 |
|  | Šlifavimo tinkleliai | Šlifavimo tinkleliai įvairūs Nr. | vnt | 100 |
|  | Glaistymo kampeliai | 2500mm | vnt | 160 |
|  | Baltinimo šepečiai | Baltinimo šepetys 150x70 | vnt | 30 |
|  | Statybinės dėžės | 1200x1000 plastmasė | vnt | 60 |
|  | Voleliu vonelės | 250x320 ±30 mm | vnt | 45 |
|  | Kampainis | 500x700 ±100 | vnt | 18 |
|  | Dažai | Balti dispersiniai, pusiau matiniai vidaus darbams | kg | 180 |
|  | Respiratorius | Respiratorius su vožtuvu. | vnt | 300 |
|  | Dažai | Aliejiniai | kg | 10 |
|  | Dažai | Antikoroziniai | kg | 10 |
|  | Dažai | Emaliniai, vidaus ir išorės darbams | kg | 90 |
|  | Teptukas | Plokščias įvairūs | vnt. | 100 |
|  | Teptukas | Plokščias 50 mm | vnt. | 36 |
|  | Teptukas | Plokščias 40 mm | vnt. | 36 |
|  | Teptukas | Plokščias 20 mm | vnt. | 36 |
|  | Volelis | Dažymui su rankena, ne mažiau 25 cm pločio | vnt. | 30 |
|  | Volelis | Dažymui su rankena, ne mažiau 18 cm pločio | vnt. | 30 |
|  | Volelis | Dažymui su rankena, ne mažiau 7 cm pločio | vnt. | 30 |
|  | Volelis | Dažymui su rankena, ne mažiau 5 cm pločio | vnt. | 15 |
|  | Volelis | Dažymui be rankenos, ne mažiau 25 cm pločio | vnt. | 15 |
|  | Volelis | Dažymui be rankenos, ne mažiau 18 cm pločio | vnt. | 10 |
|  | Volelis | Dažymui be rankenos, ne mažiau 7 cm pločio | vnt. | 10 |
|  | Volelis | Dažymui be rankenos, ne mažiau 5 cm pločio | vnt. | 3 |
|  | Glaistiklis | 8 cm | vnt. | 60 |
|  | Glaistiklis | 15 cm | vnt. | 60 |
|  | Glaistiklis | 25 cm | vnt. | 60 |
|  | Glaistiklis | 30 cm | vnt. | 60 |
|  | Darbinės pirštinės | Medvilninės, aplietos lateksu, įvairaus dydžio | pora | 300 |
|  | Darbinės pirštinės | Verstos kiaulės odos | pora | 30 |
|  | Darbinės pirštinės | Latekso. Mot- 8 dydžio. Vyr- 10 dydžio | pora | 300 |
|  | Gipskartonio plokštė | 12,5x1200x3000 | Vnt | 100 |
|  | Profilis CD | 60/27/2600 | Vnt | 100 |
|  | Profilis UD | 28/27/3000 | Vnt | 100 |
|  | Profilis CW | 50/50/3000 | Vnt | 100 |
|  | Profilis UW | 50/40/4000 | Vnt | 100 |
|  | Lanskus profilis 100mm |  | m | 100 |
|  | Tvirtinimo elementas CD |  | Vnt | 120 |
|  | Spyruoklinės pakabinimo detalės |  | Vnt | 60 |
|  | Pakabinimo strypai su kilpa |  | Vnt | 60 |
|  | Profilio jungtis CD | Vieno lygio CD profilių kryžminė jungtis | Vnt | 40 |
|  | Profilio CD susikirtimo detalė | CD profilio dviejų lygių susikirtimo detalė CD9 | Vnt | 30 |
|  | Vata | Pusiau kieta mineralinė vata | m2 | 60 |
|  | OSB plokštė | 2500x1250x15 | vnt. | 40 |
|  | Plastmasinis vidaus kanalizacijos vamzdis | 110/3000 su tarpine, PVC, vidaus darbams | vnt | 5 |
|  | Kirstukas | Metalui, ~20x300 mm ±5 mm | vnt | 6 |
|  | Plaktukas | Guminis | vnt | 3 |
|  | Plaktukas | 0,2 kg | vnt | 3 |
|  | Plaktukas | 0,4 kg | vnt | 3 |
|  | Plaktukas | 0,8 kg | vnt | 6 |
|  | Laužtuvas | Metalinis, ilgis ne mažiau 1,2 m | vnt | 6 |
|  | Replės | Universalios, L- 180 mm | vnt | 12 |
|  | Grąžtas | Metalui įvairių diametrų | vnt | 600 |
|  | Grąžtas | Medžiui, įvairūs | vnt | 60 |
|  | Grąžtas | Stiklui 4x65 M PLUS | vnt | 30 |
|  | Grąžtas | Stiklui 5x65 M PLUS | vnt | 30 |
|  | Grąžtas | Stiklui 6x65 M PLUS | vnt | 30 |
|  | Grąžtas | Armuotam betonui SDS+ 6x160 | vnt | 30 |
|  | Grąžtas | Armuotam betonui SDS+ 8x210 | vnt | 30 |
|  | Grąžtas | Armuotam betonui SDS+ 8x260 | vnt | 30 |
|  | Grąžtas | Armuotam betonui SDS+10x260 | vnt | 30 |
|  | Grąžtas | Armuotam betonui SDS+ 12x260 | vnt | 30 |
|  | Pistoletas putoms | Pistoletas montažinėms putoms, profesionalus | vnt | 15 |
|  | Medsraigtis | Įvairūs mm | vnt | 3000 |
|  | Varžtas | Įvairūs | vnt | 1000 |
|  | Veržlė | Įvairūs | vnt | 600 |
|  | Poveržlė | Įvairūs | vnt | 600 |
|  | Medvaržtis | įvairūs | vnt | 600 |
|  | Vinys | įvairūs | kg | 100 |
|  | Kaištis | Nailoninis 6x30 | vnt | 300 |
|  | Kaištis | Nailoninis 6x60 | vnt | 300 |
|  | Pigmentai (oranžinis) | įvairių spalvų | vnt | 70 |
|  | Tapetai popieriniai | 54cm. x 54 cm. | vnt | 50 |
|  | Tapetai (viniliniai) | 54cm. x 54 cm. | vnt | 50 |
|  | Tapetai (dažomi) | 54cm. x 54 cm. | vnt | 50 |
|  | Tapetai (skysti) |  | vnt | 6 |
|  | Stiklo audinio tapetas | glaistymui | m2 | 100 |
|  | Klijai stiklo audinio tapetams | Po 20kg | kg | 80 |
|  | Tapetų klijai | Universalūs | vnt | 15 |
|  | Dekoravimo voleliai (medienos imitacija) |  | vnt | 4 |
|  | Dekoravimo voleliai (linijų rašto imitacija) |  | vnt | 4 |
|  | Dekoravimo voleliai (geometrinių raštų) |  | vnt | 4 |
|  | Dekoravimo voleliai (grublėto rašto) |  | vnt | 4 |
|  | Dekoravimo voleliai (augalinio motyvo) |  | vnt | 4 |
|  | Vandens pagrindo lakas |  | l | 8 |
|  | Dažų pudra (aukso spalva) |  | vnt | 4 |
|  | Dažų pudra (bronzos spalva) |  | vnt | 4 |
|  | Dažų pudra (perlo spalva) |  | vnt | 4 |
|  | Aerozoliniai dažai | įvairių spalvų | vnt | 20 |
|  | Lipalas |  | l | 5 |
|  | Dekoravimo glaistas |  | kg | 25 |
|  | Tapetavimo glaistyklė |  | vnt | 15 |
|  | Guminiai voleliai tapetavimui |  | vnt | 15 |
|  | Dažymo pagalvėlė su ratukais120x90 mm |  | vnt | 15 |
|  | Dekoratyvinis struktūrinis tinkas | 2mm | kg | 150 |
|  | Apsauginė dažymo juosta | 19mm | vnt | 50 |
|  | Apsauginė dažymo juosta | 40mm | vnt | 50 |
|  | Apsauginė dažymo juosta | 50mm | vnt | 50 |
|  | Klijavimo armavimo mišinio |  | kg | 450 |
|  | Armavimo tinklas |  | m2 | 100 |
|  | Plytelė | 15x15 | m2 | 30 |
|  | Plytelė | 20x20 | m2 | 30 |
|  | Plytelė | 30x15 | m2 | 30 |
|  | Plytelė | 30x30 | m2 | 30 |
|  | Plytelė | Apie 600x800 | m2 | 20 |
|  | Plytelių glaistas | cementinis | Kg | 30 |
|  | Kryžiukai | 3mm | vnt | 2000 |
|  | Kryžiukai | 2mm | vnt | 1000 |
|  | Pleištai plytelėms | Lyginimo sistema | vnt | 1000 |
|  | Intarpai plytelėms | Lyginimo sistema | vnt | 4000 |
|  | Žyminiai | 2600mm | vnt | 60 |
|  | Pusbrauktės | 600mm | vnt | 30 |
|  | Pusbrauktės | 300mm | vnt | 30 |
|  | Lyginimo liniuotės | 2000mm | vnt | 10 |
|  | Tinkavimo kampai | 2600mm | vnt. | 60 |
|  | 108 kampas | 2600mm | vnt | 60 |
|  | Palangių užbaigimo kampas | 3000mm | vnt | 30 |
|  | Palašinis kampas | 3000mm | vnt | 30 |
|  | Cokolinis kampas | 3000mm | vnt | 30 |
|  | Popierinė juosta | Knauf armavimo juosta 50mmx75m | vnt | 20 |
|  | OSB plokštė | Orientuotų skiedrų plokštė OSB 3 Storis 15 mm, matmenys 1,25 x 2,50 m | m2 | 20 |
|  | Gulsčiukai 2500 mm |  | vnt | 15 |
|  | Gulsčiukai 2000mm |  | vnt | 15 |
|  | Gulsčiukai 1600 mm |  | vnt | 15 |

Kiti reikalavimai :

- Tiekėjas turi turėti parduotuvę ne toliau kaip 10 km nuo Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro, esančio Taikos pr. 67, Klaipėda;

- Prekių kiekiai ir asortimentas gali keistis, todėl sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti Prekių kiekius bei asortimentą. Pirkimo objektą be šioje techninėje specifikacijoje nurodyto prekių sąrašo sudaro ir Prekės, kurios priklauso tai pačiai grupei kaip ir sąrašo Prekės (tokių prekių vertė negali viršyti 20 % visos Sutarties vertės).

- Pirkėjas turi turėti galimybę susipažinti su prekių asortimentu internetiniame tiekėjo puslapyje arba elektroniniame kataloge; Tiekėjas turi nurodyti elektroninės parduotuvės interneto svetainės adresą ir nuorodą (www....... ir https:/) arba pateikti elektroninio katalogo nuorodą.

- Prekės turi būti naujos, su nepasibaigusiu naudojimui skirtu galiojimo terminu, originalioje gamintojo taroje, su gamintojo ženklais, atitinkančios Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus kokybei, saugai, sudėčiai ir t. t. Esant reikalui, tiekėjas privalės pateikti tai įrodančius Prekių, kurioms taikomi šie reikalavimai, atitikties, kokybės ir saugos deklaracijas, sertifikatus saugos lapus ir kt. dokumentus. Riboto galiojimo Prekės ar Prekės, kurioms yra nustatyti specialūs komplektiškumo, transportavimo, laikymo ar sudėties reikalavimai, turi atitikti visus tos rūšies Prekėms nustatytus reikalavimus.

- Visoms prekėms turi būti suteikiama prekės gamintojo nurodoma maksimali garantija. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Kai Prekes pristato Tiekėjas, jis atveža Prekes, jas iškrauna, pakrauna ir pasiima atgal netinkamas (Sutarties sąlygų neatitinkančias) Prekes savo lėšomis. Tiekėjas turi saugoti Prekes ir apmokėti visas su tuo susijusias išlaidas iki to momento, kai Pirkėjas priima Prekes.

- Prekių ar jų dalies pristatymas įforminamas Prekių ar jų dalies priėmimo - perdavimo aktu, kurį (dviem egzemplioriais) pasirašo Pirkėjo ir Pardavėjo įgalioti atstovai. Priėmimo-perdavimo aktu gali būti laikomas Prekių važtaraštis, pasirašytas abejų Šalių atstovais.

- Kartu su Prekėmis Pirkėjui yra perduodami kokybės sertifikatai, aplinkosaugos reikalavimus įrodantys dokumentai (jei taikoma), bei Prekių specifikaciją nurodantys dokumentai.

- Pardavėjas garantuoja, kad garantiniu laikotarpiu nustatyti prekių trūkumai bus šalinami nemokamai arba sugedusias prekes pakeičiant naujomis.

- Užsakymą Pardavėjui Pirkėjas pateikia raštu (el. paštu) arba telefonu nurodytu sutartyje.

- Žemiau išvardintoms medžiagoms sutarties vykdymo metu bus taikomi aplinkosauginiai reikalavimai.

8.1.  Dažai:

paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 15 |
| 2. | Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 60 |
| 3. | Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos | 30 |
| 4. | Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui | 90 |
| 5. | Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 75 |
| 6. | Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 90 |
| 7. | Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai | 75 |
| 8. | Gruntai ir rišamieji gruntai | 15 |
| 9. | Rišamieji gruntai | 15 |
| 10. | Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos | 100 |
| 11. | Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims) | 100 |
| 12. | Dekoratyvinės dangos | 90 |
| 13. | Antikoroziniai dažai | 80 |

patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

8.2. Gipso plokštės:

gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų;

gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.

8.3. Plytelės:

produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059);

glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Ribinė vertė, proc. nuo glazūrų svorio |
| --- | --- | --- |
| 1. | Švinas (Pb) | 0,5 |
| 2. | Kadmis (Cd) | 0,1 |

8.4. Vandens maišytuvai ir dušai:

vandens maišytuvai ir dušai turi turėti momentinio vandens panaudojimo trukmės ribojimo galimybę vadovaujantis bent vienu iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

8.4.1. trukmės kontrolės sistema: nustatyta ilgiausia vandens tekėjimo trukmė maišytuvais turi neviršyti 15 sekundžių, dušais – 35 sekundžių. Gaminys turi būti suprojektuotas taip, kad montuotojas galėtų nustatyti tekėjimo trukmę atsižvelgdamas į planuojamą gaminio naudojimo būdą;

8.4.2. davikliais valdoma sistema: santechnikos įtaisų su davikliu išjungimo atidėjimas baigus leisti vandenį maišytuvais turi neviršyti 2 sekundžių, dušais – 3 sekundžių. Santechnikos įtaisuose su davikliu turi būti įmontuotas „techninis saugumo elementas“, kuris būtų iš anksto nustatytas išjungti įtaisą ne vėliau kaip po 2 minučių, kad būtų išvengta avarijos ar nuolatinio vandens tekėjimo iš maišytuvo arba dušo, kai jie nenaudojami.

8.5. Termoizoliacinės medžiagos:

produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

8.5.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

8.5.2. pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411);

8.5.3. produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

- Tiekėjas sutarties vykdymo metu aplinkosaugos reikalavimų atitikimui galės pateikti šiuos įrodančius dokumentus:

  - pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

  - nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.