Laba diena,

informuojame, kad po viešojo pirkimo dokumentų paskelbimo Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje atliktas redakcinis patikslinimas – Pirkimo sąlygų 7 priedo „Veiklų sąrašas“ 1.8 punkte ištaisyta rašybos klaida (vietoje „Ventiliacijos sistemos įrengimo darbų techninio aprašo įrengimas“ įrašyta „Ventiliacijos sistemos įrengimo darbų techninio aprašo parengimas“, pakeitimas pažymėtas raudona spalva).

Taip pat informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026 m. birželio 22 d. 10.00 val.

Teikiame atsakymus į paklausimus.

1. Klausimas:

„Dėl techninio projekto / darbo projekto (DP) rengimo:

Pagal pateiktas bendrąsias sąlygas, pirkimo objektas yra rekuperacinės sistemos įrengimo darbai. Prašome patikslinti, ar Perkančioji organizacija pateiks pilną Techninį / Darbo projektą su tiksliais ortakynų trasų, rekuperatorių vietų ir kirtimų brėžiniais, ar techninės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su užsakovu yra įskaičiuotas į rangovo darbų apimtį ir kainą?“

Atsakymas:

Perkančioji organizacija perka darbus su aprašo parengimu, kaip numatyta Pirkimo sąlygų 7 priedo „Veiklų sąrašas“ 1.8 punkte.

2. Klausimas:

„Dėl rekuperatorių techninių parametrų ir ekvivalentų:

Siekiant išlaikyti sąžiningą konkurenciją, prašome patvirtinti, ar Specialiosiose pirkimo sąlygose (prieduose) nurodyti rekuperatorių modeliai yra tik orientaciniai (kaip pavyzdžiai)? Ar bus priimami kitų gamintojų įrenginiai (ekvivalentai), jei jie visiškai atitinka arba viršija esminius parametrus: naudingumo koeficientą (efektyvumą), maksimalų triukšmo lygį (dBA), SFP rodiklį ir automatikos valdymo funkcionalumą?“

Atsakymas:

Leidžiama siūlyti įrenginius, kurių techniniai parametrai yra lygiaverčiai arba geresni už pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius reikalavimus.

3. Klausimas:

„Dėl paslėptų darbų ir specifikacijos netikslumų įvertinimo:

Kadangi atliekant montavimo darbus realiuose objektuose dažnai iškyla nenumatytų techninių kliūčių (pvz., trasų sankirtos su kitomis komunikacijomis), prašome patikslinti, kaip bus elgiamasi, jei Specialiosiose sąlygose pateikti kiekiai (ortakių metrai, fasoninės dalys) nesutaps su faktine situacija objekte? Ar sutartyje numatytas papildomų (faktinių) darbų aktavimo mechanizmas?“

Atsakymas:

Tiekėjas turi įsivertinti visus darbus, įskaitant galimus paslėptus darbus, ir įtraukti juos į pasiūlymo kainą.