# PATVIRTINTA

Karo medicinos tarnybos vado

2026 m. gegužės    d.

įsakymu Nr.

# KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ELEKTRONINIŲ SVEIKATOS PASLAUGŲ INFORMACINĖS SISTEMOS KŪRIMO IR DIEGIMO PASLAUGŲ BEI TECHNINĖS ĮRANGOS ĮDIEGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TURINYS

1.	SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI	3

2.	BENDRA INFORMACIJA	5

3.	KARO MEDICINOS TARNYBOS VYKDOMOS VEIKLOS APRAŠYMAS	6

4.	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS SANTRAUKA	7

5.	TEISĖS AKTAI, KURIAIS TURI BŪTI VADOVAUJAMASI TEIKIANT PASLAUGAS	12

6.	ESAMO SKAITMENIZACIJOS LYGIO APRAŠYMAS	14

7.	SIEKIAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS	17

8.	PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI	19

9.	FUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS	21

10.	NEFUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS	148

# SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Šioje techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

| Sąvoka / sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| DB | Duomenų bazė. |
| DICOM | (angl. Digital Imaging and Communications in Medicine). Tai standartas, nustatantis medicininių vaizdų ir jų informacijos tvarkymo, saugojimo, spausdinimo ir mainų reikalavimus. Standartas apima DICOM failo formato ir informacijos perdavimo kompiuterių tinklais protokolo apibrėžimus. |
| Diegėjas | ESP IS kūrimo ir diegimo paslaugų teikėjas. |
| Dokumentas | Dokumentas šioje specifikacijoje suprantamas kaip HIS sistemos objektas (duomenų rinkinys), reikalingas statistinių apskaitos formų ir elektroninių medicinos formų formavimui ir perdavimui į kitas valstybės informacines sistemas, kuris turi numatytą pildymo duomenų formą ir priskirtą duomenų formai generuojamą dokumento ruošinį atvaizdavimui / spausdinimui / pasirašymui. |
| Duomenų vitrina, duomenų modelis | Duomenų objektų rinkinys suskirstytas į klases pagal pavadinimus ir informacijos tipą, įgyvendintas pagal OLAP principus. |
| Duomenų sandėlis, saugykla | Duomenų bazių valdymo sistemos (pvz., Oracle, Microsoft SQL, IBM DB2) pagrindu sukurtos duomenų struktūros talpinti duomenis iš pirminių duomenų šaltinių, tarpinėms lentelėms saugoti ir analizei pritaikytų duomenų išskaičiavimui ir saugojimui. |
| Duomenų šaltinis | Informacinė sistema arba atskiros xls tipo bylos arba registrai iš kurių per sukonfigūruotas sąsajas yra gaunami / teikiami duomenys. |
| ETL | Duomenų išgavimas, transformavimas ir įkrovimas į duomenų saugyklą (angl. extraction, transformation, loading). |
| ESĮ (angl. EMR) | Elektroninis paciento sveikatos įrašas (angl. Electronic medical record). |
| ESI (angl. EHR) | Elektroninė sveikatos istorija (angl. Electronic health record). |
| ESP IS | Krašto apsaugos sistemos elektroninių sveikatos paslaugų informacinė sistema. |
| EPTS | Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistema. |
| ESPBI IS | E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema. |
| FHIR | FHIR technologinį standartą aprašanti specifikacija prieinama viešai http://hl7.org/implement/standards/fhir/ |
| HIS | Ligoninės informacinė sistema. |
| Informacinės sistemos naudotojas | Ligoninės arba pirminio sveikatos priežiūros centro darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuriam suteikta teisė naudotis informacinės sistemos ištekliais jo funkcijoms vykdyti. |
| IPR IS | Išankstinės pacientų registracijos informacinė sistema. |
| IRT | Informacinės ryšių technologijos. |
| IS | Informacinė sistema. |
| KAS DPT | Krašto apsaugos sistemos duomenų perdavimo tinklas. |
| KR centras | Karių reabilitacijos centras |
| KMT | Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba |
| LIS | Laboratorijos informacinė sistema, skirta klinikinės, biochemijos, imunologijos ir mikrobiologijos tyrimų atlikimui ir vykdymui. |
| Perkančioji organizacija | Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba |
| LR | Lietuvos Respublika. |
| MDK | Multidisciplininiai konsiliumai. |
| MPP | Medicinos pagalbos priemonės. |
| NGN | Nėščiųjų gimdyvių ir naujagimių. |
| PACS | (angl. Picture Archiving and Communication System). Medicininių vaizdų saugykla ir susijusios techninės priemonės, įgalinančios skaitmeniniu formatu saugoti ir tvarkyti medicininius vaizdus. |
| PĮ | Programinė įranga. |
| Pirkimas | ESP IS kūrimo ir diegimo paslaugų pirkimas. |
| PerVIS | Pagrindinėje struktūroje naudojama personalo valdymo informacinė sistema su kuria diegiama sistema turi turėti sąsają. |
| RC | Registrų centras. |
| eRVIS | Pagrindinėje struktūroje naudojama elektroninė resursų valdymo informacinė sistema, su kuria diegiama sistema turi turėti sąsają. |
| SOAP | (angl. Simple Object Access Protocol). Protokolas, skirtas struktūrizuotos informacijos mainams teikiant žiniatinklio paslaugas (angl. web service) kompiuterių tinklais. |
| SODRA | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. |
| SPĮ | Asmens sveikatos priežiūros įstaiga. |
| SP specialistas | Sveikatos priežiūros specialistas. |
| Sutartis | ESP IS kūrimo ir diegimo paslaugų teikimo sutartis. |
| Techninė specifikacija | ESP IS kūrimo ir diegimo techninė specifikacija. |
| Techninės priežiūros ekspertai | ESP IS kūrimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugų tiekėjas. |
| TMP | Tęstinė medicininė priežiūra. |
| VIISP | Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma. |
| VLK | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos. |
| WSDL | (angl. Web Services Description Language). Žiniatinklio paslaugų funkcionalumo aprašymo kalba, kurios pagrindą sudaro XML. |
| XML | (angl. Extensible Markup Language). W3C rekomenduojama bendros paskirties duomenų struktūrų ir jų turinio aprašomoji kalba. Pagrindinė XML kalbos paskirtis yra užtikrinti lengvesnį duomenų keitimąsi tarp skirtingo tipo sistemų, dažniausiai sujungtų internetu. |
| SMPS | Skubios medicinos pagalbos skyrius. |

Kitos, šios Techninės specifikacijos Sąvokų ir sutrumpinimų lentelėje neapibrėžtos, bet dokumente naudojamos sąvokos yra apibrėžtos teisės aktuose, taikomuose Pirkimui ir jo objektui, ir suprantamos taip kaip naudojamos Pirkimo objekto kontekste ir gerojoje informacinių technologijų praktikoje.

# BENDRA INFORMACIJA

Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba, įmonės kodas – 191832666, adresas – Vytauto per. 49, Kaunas, tel. +370 37  20 57 58, el. p. kmt@mil.lt, numato įsigyti ESP IS kūrimo ir diegimo paslaugas (toliau kartu vadinamos – Paslaugomis) bei techninę įrangą, reikalingą sistemos veikimui.

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 131 straipsnio 3 dalis sudaro pagrindą įsigyti ir įdiegti ESP IS iki 2026 m. gruodžio 31 d.

ESP IS steigėjas – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija.

ESP IS valdytoja ir ESP IS asmens duomenų valdytoja – Lietuvos kariuomenė.

ESP IS techninė tvarkytoja – Lietuvos kariuomenės Kibernetinės gynybos valdybos Informacinių sistemų tarnyba.

ESP IS kibernetinio saugumo tvarkytoja – Lietuvos kariuomenės Kibernetinės gynybos valdyba.

ESP IS tvarkytoja – Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba (toliau – KMT).

Paslaugų suteikimo trukmė – 24 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Techninės specifikacijos lentelėse pateikti reikalavimai skirti įvertinti, kokią dalį reikalavimų diegėjo siūloma ESP IS atitinka pasiūlymo teikimo metu. Diegėjas lentelių stulpelyje „Atitikimas reikalavimui“ privalo įrodyti atitiktį reikalavimui: jei tai yra standartinis sistemos funkcionalumas, nurodyti, kad tai esama sistemos funkcija (žymima „E“) bei pateikti nuorodą į oficialią siūlomo sprendimo dokumentaciją (priimtini, kartu su pasiūlymu teikiami: naudotojo dokumentacija ir/ar diegimo ir administravimo dokumentacija, ir/ar sistemos aprašai ir pan.), kurioje aprašomas funkcionalumas. Jeigu nurodytas reikalavimas šio metu sistemoje nėra realizuotas, Diegėjas turi tai aiškiai nurodyti ir patvirtinti, kad funkcionalumas bus naujai įgyvendintas atlikus modifikacijas ir papildymus (žymima „N“). Visos tokios modifikacijos turės būti atliktos sistemos diegimo metu iki testavimo etapo pradžios. Modifikavimo ir naujų funkcijų darbai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Siūlomos ESP IS dokumentacija nepatvirtintas Diegėjo deklaravimas dėl atitikimo nėra pakankamas įrodymas ir bus traktuojamas kaip pasiūlymo trūkumas.

Modifikavimo reikalaujantys ar naujai kuriami funkcionalumai (Techninės specifikacijos punktui, pažymėti raide „N“) negali viršyti 20 proc. lentelėse reikalaujamų sistemos funkcionalumų.

Sistema turi būti pritaikoma ir vystoma, t.y. negalima siūlyti gamintojo nepalaikomos  versijos, pasenusios technologijos ar kitaip tobulinimui ar modifikavimui nebetinkamos sistemos. Diegėjas turi pateikti gamintojo patvirtinimą, kad siūlomas sprendimas yra numatoma palaikyti ir vystyti ne mažiau kaip ateinančius penkerius metus.

# KARO MEDICINOS TARNYBOS VYKDOMOS VEIKLOS APRAŠYMAS

Karo medicinos tarnyba

Lietuvos kariuomenės Karo medicinos tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Lietuvos kariuomenės struktūrinis padalinys, vykdantis sveikatos priežiūros ir medicininio aprūpinimo funkcijas. Tarnyba užtikrina karių, karinio personalo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų asmenų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, koordinavimą ir administravimą pagal galiojančius teisės aktus ir Lietuvos kariuomenės nustatytą tvarką.

Tarnybos veikla apima platų medicininių funkcijų spektrą: pirminę ir specializuotą sveikatos priežiūrą, profilaktinį karinio personalo sveikatos būklės vertinimą, prevencines programas, gydymą, medicininę reabilitaciją, odontologines paslaugas, ekspertizės procedūras bei medicininį pasirengimą. Tarnyba taip pat atlieka medicininio aprūpinimo planavimo, medicininių atsargų valdymo ir medicininio personalo kompetencijų palaikymo funkcijas.

Tarnybos teikiamos paslaugos yra skirtos tiek kasdienei nuolatinės parengties veiklai, tiek veiklos vykdymui pratybų, mobilizacijos, ekstremalių situacijų ar kitų karinių užduočių metu. Medicininių paslaugų teikimas šiomis aplinkybėmis reikalauja operatyvumo, lankstumo ir gebėjimo užtikrinti paslaugų tęstinumą kintančiomis sąlygomis.

Tarnyba vykdo savo veiklą laikydamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūrą, asmens duomenų apsaugą ir valstybės paslaptį, bei NATO ir Europos Sąjungos standartų, taikomų karinės medicinos srityje. Tarnybos veikla yra neatsiejama nuo bendros Lietuvos kariuomenės pasirengimo ir veiklos užtikrinimo sistemos.

Karo medicinos tarnybos struktūra

Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba yra Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos sudėtyje veikiantis padalinys, kurio centrinė buveinė yra Kaune. Tarnybos organizacinė struktūra yra pritaikyta užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Lietuvos kariuomenės personalui visoje šalies teritorijoje, taip pat vykdant tarptautinius įsipareigojimus.

Tarnybos struktūrą sudaro kelios pagrindinės grandys. Karo medicinos centras, esantis Kaune, teikia antrines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Karių reabilitacijos centras Druskininkuose vykdo medicininės reabilitacijos funkcijas. Pirminės karių sveikatos priežiūros centrai yra išdėstyti įvairiose Lietuvos vietovėse. Šie centrai teikia pirminės sveikatos priežiūros paslaugas kariams ir kitam kariniam personalui artimiausiose prie kariuomenės dalinių dislokacijos vietų.

Tarnyba taip pat dalyvauja tarptautinėje veikloje – NATO Karo medikų komiteto (angl. Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO – COMEDS) darbe ir yra Tarptautinio karo medicinos komiteto (angl. International Committee of Military Medicine – ICMM) narė. Tai reiškia, kad Tarnybos veiklos procesai ir dokumentavimo praktikos turi atitikti ne tik nacionalinius, bet ir tarptautinius karinės medicinos standartus bei sąveikumo reikalavimus.

Karo medicinos tarnybos veikla vykdoma specifinėmis karinės organizacijos sąlygomis, kurios lemia ypatingus reikalavimus medicininių paslaugų organizavimui, duomenų tvarkymui ir procesų valdymui, todėl viso su krašto apsauga susijusios sistemos veikia specialiame Krašto apsaugos sistemos Duomenų perdavimo tinkle (toliau KAS DPT). Taip pat karinės sveikatos priežiūros sistema skiriasi nuo civilinės sveikatos priežiūros sistemos keliais esminiais aspektais: aptarnaujamų asmenų kontingentas yra apibrėžtas teisės aktais, sveikatos priežiūros paslaugos yra tiesiogiai susijusios su kariuomenės pasirengimo ir veiklos pajėgumais, o veiklos aplinka gali apimti tiek stacionarias, tiek lauko sąlygas.

Karinio personalo sveikatos būklės stebėsena yra nuolatinis ir sisteminis procesas, apimantis periodinius sveikatos patikrinimus, tinkamumo tarnybai vertinimą, profesinės sveikatos rizikų stebėseną ir prevenciją. Šių procesų vykdymas reikalauja tikslaus, nuoseklaus ir audituojamo medicininio dokumentavimo, užtikrinančio galimybę bet kuriuo metu nustatyti kario sveikatos būklę, tarnybai taikomų apribojimų istoriją ir atliktų medicininių intervencijų eigą.

Tarnybos tvarkomi duomenys apima jautrią sveikatos informaciją – ligos istorijas, diagnostinius tyrimus, gydymo planus, vaistų skyrimą, medicininės ekspertizės išvadas ir kitus asmens sveikatos duomenis. Šie duomenys yra ypač jautrūs tiek pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), tiek pagal nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos duomenų tvarkymą ir valstybės bei tarnybos paslaptį sudarančios informacijos apsaugą. Dėl šios priežasties Tarnybos veikloje ypatingas dėmesys skiriamas duomenų saugumui, konfidencialumui, vientisumui ir prieinamumo kontrolei.

Šiame kontekste Tarnyba identifikuoja poreikį disponuoti elektronine sveikatos priežiūros informacine sistema (toliau – ESP IS), kuri atitiktų karinės medicinos veiklos specifiką, duomenų saugumo reikalavimus ir užtikrintų sveikatos priežiūros procesų skaitmeninimą bei efektyvų valdymą. Tolesnėse šios techninės specifikacijos dalyse pateikiami konkretūs pirkimo objekto reikalavimai.

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS SANTRAUKA

Projekto „Krašto apsaugos sistemos elektroninių sveikatos paslaugų informacinės sistemos ir įrangos kūrimas ir diegimas bei techninės įrangos įdiegimo“ tikslas: informacinių technologijų priemonėmis tvarkyti ESP IS kaupiamus duomenis, valdyti klinikinius ir administracinius veiklos procesus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu pacientams Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) karių sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – KSPĮ) ir aktualios informacijos apie sveikatos priežiūros paslaugas teikimu pacientams ir sveikatos priežiūros specialistams.

Informacija apie ESP IS:

Asmens duomenys ESP IS tvarkomi:

      - nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, siekiant valdyti ir administruoti sveikatos priežiūros veiklą LK KSPĮ, Karinės medicinos ekspertizės komisijos atliekamą sveikatos tikrinimą, atrankos pagal sveikatos būklę atlikimą, tinkamumo tarnybai vertinimą, sveikatos sutrikimo sunkumo laipsnio nustatymą, identifikuoti ESP IS šiame papunktyje nurodytus duomenų subjektus bei sveikatos priežiūros specialistus, valdyti pacientų sveikatos mokymus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 65 straipsnio 1 dalyje, Asmens duomenų, tvarkomų teisėsaugos ir nacionalinio saugumo tikslais, įstatymu, Karinės medicinos ekspertizės nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1125 „Dėl Karinės medicinos ekspertizės nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu (išskyrus dimisijos karius).

      - asmenų, stojančių į tikrąją karo tarnybą ir tikrąją karo tarnybą atliekančių asmenų;

      - karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų (kai duomenys, susiję su tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių planavimu, organizavimu ir dalyvavimu juose);

      - užsienio valstybių karių ir karinėms pajėgoms priskirtų civilių tarnautojų bei rangovų (fizinių asmenų, rangovų darbuotojų) (kai duomenys, susiję su tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų renginių planavimu, organizavimu ir dalyvavimu juose);

      - išlaikytinių (kai duomenys, susiję su išlaikytinių teisių įgyvendinimu pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis dėl karinių pajėgų statuso);

      - šaulių, stojančių į Lietuvos šaulių sąjungos kovinius būrius ir skiriamų į komendantinius šios sąjungos pasipriešinimo vienetus, taip pat juose tarnaujančių;

      - kitų asmenų, nurodytų Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 65 straipsnio 1 dalyje ir Karinės medicinos ekspertizės nuostatų 1 punkte (išskyrus dimisijos karius);

      - kitų, 1.4.1 papunktyje nenurodytų asmenų, kuriems Lietuvos kariuomenės padaliniuose organizuojama ir vykdoma sveikatos priežiūros veikla, bei sveikatos priežiūros specialistų (ne profesinės karo tarnybos karių) – šių paslaugų valdymo ir administravimo, sveikatos tikrinimo, sveikatos sutrikimo sunkumo laipsnio nustatymo, taip pat šių asmenų ir sveikatos priežiūros paslaugas jiems teikiančių sveikatos priežiūros specialistų identifikavimo ir pacientų sveikatos mokymų valdymo tikslais, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

ESP IS uždaviniai:

      - automatizuoti su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu susijusius klinikinius ir administracinius veiklos procesus LK KSPĮ užtikrinti LK KSPĮ pacientų duomenų pateikimą į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS) automatinėmis priemonėmis, ESPBI IS nuostatų nustatyta tvarka;

      - saugiai teikti elektronines paslaugas pacientams per ESP IS Pacientų elektroninės kortelės ir / ar elektroninės ligos istorijos posistemę, naudojant ryšių ir informacines technologijas.

ESP IS funkcijos:

      - formuoti elektroninius pacientų sveikatos įrašus (toliau – ESĮ) ir tvarkyti pacientų Elektroninę sveikatos istoriją (toliau – ESI), registruoti paciento gydymo eigos sveikatos priežiūros įstaigoje duomenis;

      - formuoti pacientų odontologinius ESĮ ir tvarkyti pacientų odontologinę ESI, registruoti paciento odontologinio gydymo eigos sveikatos priežiūros įstaigoje duomenis;

      - formuoti pacientų psichikos sveikatos ESĮ ir tvarkyti pacientų psichikos sveikatos ESI, registruoti paciento gydymo eigos sveikatos priežiūros įstaigoje duomenis;

      - formuoti vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių elektroninius receptus;

      - teikti prieigą LK KSPĮ gydytojui elektroniniams nedarbingumo pažymėjimams bei elektroniniams nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimams tvarkyti;

      - pateikti duomenis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą (toliau – NDNT IS);

      - kaupti ir laiku atnaujinti informaciją apie įstaigos pacientus, registruoti pacientą atvykti į LK KSPĮ, suteikti prieigą išankstinei paciento registracijai asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, tvarkyti siuntimus, konsultuoti, atlikti tyrimus ir (ar) gydyti;

      - kaupti informaciją apie pacientui taikytą imunizaciją, vykdyti imunizacijos planavimą ir kontrolę;

      - generuoti priminimus ir teikti juos pacientams;

      - generuoti pacientų sveikatos išrašus draudimo kompanijoms, VĮ Registrų centrui ir kitiems asmenims, šių nuostatų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti ESP IS duomenis;

      - kaupti, registruoti ir identifikuoti LK KSPĮ esančios instrumentinio ištyrimo (diagnostinės) įrangos generuojamus atsakymus (ne DICOM formatu) ir sudaryti galimybę juos integruoti į ESI bei perduoti į ESPBI IS, sudaryti galimybę integruoti atsakymus, gautus iš kitų tyrimus atlikusių įstaigų, į ESI;

      - kaupti, registruoti ir identifikuoti LK KSPĮ esančios instrumentinio ištyrimo (diagnostinės) įrangos generuojamus vaizdus bei signalus (DICOM formatu) ir sudaryti galimybę juos integruoti į ESI bei perduoti į ESPBI IS, sudaryti galimybę integruoti atsakymus, gautus iš kitų tyrimus atlikusių įstaigų, į ESI.

      - registruoti pacientus, kurie apgyvendinti patalpose, skirtose pacientams, dėl savo sveikatos būklės negalintiems likti tarp kitų pacientų, vykdyti jų sveikatos būklės stebėseną ESI;

      - valdyti LK KSPĮ personalo darbo grafikus;

      - valdyti kitą aktualią KSPĮ personalo informaciją (licencijos, kvalifikacijos kėlimas ir t. t.);

      - administruoti pacientų tęstinę medicininę priežiūrą (toliau – TMP), registruoti pacientus TMP ir / arba sudaryti galimybę pacientams patiems nuotoliniu būdu registruotis TMP, formuoti TMP ESĮ, atlikti TMP paskyrimų kontrolę, stebėti TMP periodiškumą ir generuoti priminimus;

      - registruoti pacientus atlikti karinę medicinos ekspertizę (toliau – KME), formuoti KME ESĮ ir KME ekspertines išvadas bei ekspertinius nutarimus, pažymas ir siuntimus papildomai ištirti ir/ar konsultuoti, atlikti KME paskyrimų kontrolę, stebėti KME periodiškumą ir generuoti priminimus;

      - registruoti pacientus atlikti karinės aviacijos medicinos ekspertizę (toliau – KAME), formuoti KAME ESĮ, formuoti KAME išvadas ir siuntimus papildomai ištirti ir / ar konsultuoti, atlikti KAME paskyrimų kontrolę, stebėti KAME periodiškumą ir generuoti priminimus;

      - registruoti pacientus nustatyti asmenų sveikatos sutrikimo sunkumo laipsnį, formuoti siuntimus papildomai ištirti ir / ar konsultuoti, atlikti paskyrimų kontrolę, formuoti išvadas ir generuoti priminimus;

      - registruoti pacientus tikrinti sveikatą po tarptautinių operacijų (toliau – po TO), formuoti po TO ESĮ ir siuntimus papildomai ištirti ir / ar konsultuoti, atlikti po TO paskyrimų kontrolę, formuoti išvadas, stebėti periodiškumą ir generuoti priminimus;

      - registruoti pacientus tikrinti sveikatą prieš mokslus užsienyje (toliau – MU), formuoti MU ESĮ, formuoti siuntimus papildomai ištirti ir / ar konsultuoti, atlikti MU paskyrimų kontrolę, formuoti išvadas, stebėti MU periodiškumą ir generuoti priminimus;

      - registruoti sveikatai patikrinti pacientus, norinčius gauti leidimą įsigyti ginklą, (toliau – SPG), formuoti SPG ESĮ, formuoti siuntimus papildomai ištirti ir / ar konsultuoti, atlikti  SPG paskyrimų kontrolę, formuoti išvadas, stebėti SPG periodiškumą ir generuoti priminimus;

      - registruoti sveikatai patikrinti pacientus, norinčius gauti vairuotojo pažymėjimą (toliau – SPVP), formuoti SPVP ESĮ, formuoti siuntimus papildomai ištirti ir / ar konsultuoti, atlikti paskyrimų kontrolę, formuoti išvadas, stebėti periodiškumą ir generuoti priminimus;

      - registruoti pacientus konsultuotis į Karo gydytojų konsultacinę komisiją (toliau – KGKK), formuoti KGKK ESĮ, siuntimus papildomai ištirti ir / ar konsultuoti, atlikti KGKK paskyrimų kontrolę, stebėti KGKK periodiškumą, formuoti išvadas ir generuoti priminimus;

      - registruoti pacientus gydyti Karių reabilitacijos centre, vykdyti jų sveikatos būklės stebėseną ESI, formuoti procedūrų pacientui grafiką, formuoti siuntimus papildomai ištirti ir / ar konsultuoti, formuoti siuntimus papildomoms procedūroms į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, atlikti paskyrimų kontrolę, formuoti išvadas, išrašus;

      - registruoti pacientus ambulatorinei reabilitacijai, vykdyti jų sveikatos būklės stebėseną ESI, formuoti procedūrų pacientui grafiką, formuoti siuntimus papildomai ištirti ir / ar konsultuoti, formuoti siuntimus papildomoms procedūroms į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, atlikti paskyrimų kontrolę, formuoti išvadas, išrašus;

      - kaupti informaciją apie pacientų sveikatos mokymą, planuoti ir kontroliuoti sveikatos mokymą, generuoti priminimus;

      - sudaryti pacientui galimybę prisijungti prie savo ESI, gauti priminimus apie suplanuotas asmens sveikatos priežiūros ir profilaktines priemones, vakcinaciją, suteikti galimybę asmens sveikatos priežiūros specialistams informuoti pacientus ligų prevencijos ir kitais su sveikata susijusiais klausimais;

      - sudaryti sąlygas teikti telemedicinos paslaugas – užtikrinti tekstinių, balso, vaizdo (JPEG, MPEG) duomenų perdavimo ir nuotolinių (tame tarpe video) konsultacijų teikimo galimybę;

      - sudaryti finansines ir statistines ataskaitas iš ESP IS duomenų, atlikti ESP IS sukauptos informacijos analizę, atlikti pasirinktus statistinius skaičiavimus, centralizuotai tvarkyti suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų apskaitą ir teikti duomenis, kurių reikia joms finansuoti;

      - teikti metodinę pagalbą sveikatos priežiūros specialistams priimant gydymo sprendimus;

      - gauti informaciją apie pacientų draustumą privalomuoju sveikatos draudimu;

      - užtikrinti semantinę ir techninę sąveiką su ESPBI IS, gauti aktualius registrų, klasifikatorių duomenis;

      - nustatyti ESP IS naudotojų elektroninę tapatybę, pasitelkiant Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP) priemones, suteikti priemones ESP IS naudotojų elektroninei tapatybei ir autorizacijai valdyti.

ESP IS numatomi duomenų mainai su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais.

# TEISĖS AKTAI, KURIAIS TURI BŪTI VADOVAUJAMASI TEIKIANT PASLAUGAS

Dokumente pateikiama informacija apie teisės aktus, kuriais turi vadovautis ESP IS diegimo paslaugų teikėjas (toliau – Diegėjas), atrinktas ESP IS kūrimo ir diegimo paslaugų viešojo pirkimo (toliau – Pirkimas) būdu ir su kuriuo bus pasirašyta ESP IS kūrimo ir diegimo paslaugų teikimo sutartis (toliau – Sutartis). Dokumente įvardijamas Pirkimo objektas ir tikslas, aprašomi funkciniai ir nefunkciniai ESP IS diegimo reikalavimai.

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679);

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymo 5 straipsnio kt.;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas;

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas;

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas;

Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymas;

Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymas;

Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymas;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymas (toliau – Asmens duomenų, tvarkomų teisėsaugos ir nacionalinio saugumo tikslais, įstatymas);

Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (aktuali redakcija);

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, patvirtintas 1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr. I-1491 37 straipsnio 9 dalimi ir 92 straipsnio 14 dalimi (aktuali redakcija);

Lietuvos standartai LST EN ISO/IEC 27001 ir LST EN ISO/IEC 27002, saugos politiką įgyvendinantys dokumentai;

Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Saugos dokumentų turinio gairių aprašo patvirtinimo“;

Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E). „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“;

Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinių rekomendacijų patvirtinimo“;

Karinės medicinos ekspertizės nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1125 „Dėl Karinės medicinos ekspertizės nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Karinės medicinos ekspertizės nuostatai);

Krašto apsaugos sistemos ryšių ir informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-1158 „Dėl Krašto apsaugos sistemos ryšių ir informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – KAS ryšių ir informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo taisyklės);

Tęstinės medicininės priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-424 „Dėl Tęstinės medicininės priežiūros tvarkos aprašo tvirtinimo“;

Lietuvos kariuomenės asmens duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos kariuomenės vado 2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-459 ,,Dėl Lietuvos kariuomenės asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos kariuomenės asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos kariuomenės vado 2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-460 ,,Dėl Lietuvos kariuomenės asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Duomenų saugumo pažeidimų valdymo aprašas);

Lietuvos Respublikos ir sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiosios vadavietės ir Sąjungininkų pajėgų transformacijos vado vyriausiosios vadavietės susitarimas, kuriuo papildomas Paryžiaus protokolas;

Valstybės informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymas Nr.T-29 „Dėl Valstybės informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

ESP IS nuostatai, patvirtinti 2024 spalio 11 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. V-965 „Dėl krašto apsaugos sistemos elektroninių sveikatos paslaugų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – ESP IS nuostatai);

ESP IS saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2024 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-965 „Dėl krašto apsaugos sistemos elektroninių sveikatos paslaugų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“, Duomenų saugos nuostatai, patvirtinti LK vado 2024 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V-1771 „Dėl krašto apsaugos sistemos elektroninių sveikatos paslaugų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.

Paslaugų teikėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardytais, bet ir visais kitais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais jų pakeitimais ir papildymais.

# ESAMO SKAITMENIZACIJOS LYGIO APRAŠYMAS

Bendras veiklos modelis ir duomenų valdymas

Organizacijoje šiuo metu nėra vieningos gydymo įstaigos informacinės sistemos (HIS) paciento duomenų, klinikinių procesų, resursų bei administracinių veiklų valdymui.

Pagrindiniai veiklos procesai vykdomi naudojant popierinius dokumentus, žurnalus, registrus ir kitus rankinio pildymo įrankius (įskaitant pavienius dokumentus elektroninėmis priemonėmis, jei tokie naudojami), nesant centralizuotos duomenų bazės ir vieningo duomenų modelio.

Informacija apie pacientą ir suteiktas paslaugas kaupiama atskiruose padaliniuose lokaliai (registratūroje, priėmime, laboratorijoje, vaistinėje, administracijoje), todėl nėra užtikrinamas vieningas paciento duomenų vaizdas ir vienoda duomenų kokybė visos įstaigos mastu.

Duomenų ir dokumentų surinkimui bei paciento istorijos atstatymui praktikoje reikalingas fizinis dokumentų paieškos ir suderinimo procesas tarp padalinių.

Pacientų registravimas ir identifikavimas

Pacientų registravimas vykdomas rankiniu būdu, pildant popierinius registracijos žurnalus ir (ar) padalinių tvarkaraščius.

Paciento tapatybės patikrinimas ir paciento identifikavimas atliekamas rankiniu būdu, remiantis pateiktais dokumentais ir darbuotojo atlikta patikra.

Dėl vieningos identifikavimo ir duomenų kontrolės mechanizmų nebuvimo pasitaiko besidubliuojantys pacientų įrašai, netikslūs kontaktiniai duomenys ir neaktuali paciento administracinė informacija.

Paciento duomenų atnaujinimas vykdomas necentralizuotai, skirtinguose padaliniuose, todėl nėra užtikrinamas duomenų aktualumas ir vienodumas.

Vizitų planavimas, registracijos laiko valdymas ir pacientų srautai

Vizitų grafikai ir registracijos laikai sudaromi bei koreguojami rankiniu būdu, naudojant popierinius grafikus ir (ar) lokalius sąrašus bei naudojantis IPR IS.

Registracijų atšaukimai, perkėlimai ir korekcijos atliekami rankiniu būdu, o informacija apie pasikeitimus ne visada sinchronizuojama tarp padalinių.

Karių reabilitacijos centro (toliau – KR centras) stacionaro ir patalpų, skirtų pacientams, kurie dėl savo sveikatos būklės negali likti tarp kitų pacientų ( toliau - PKSPC apgyvendinimo patalpose) stebėjimas ir pacientų srautų valdymas (skyrius, kambarys, lova) vykdomas naudojant rankinius lovų užimtumo suvestinius įrašus ir (ar) žurnalus, todėl lovų užimtumo informacija nėra pateikiama realiu laiku ir yra riboto patikimumo.

Paskyrimų (procedūrų, manipuliacijų, vaistų) planavimas ir įvykdymo kontrolė

Paskyrimai planuojami ir vykdomi remiantis popieriniais paskyrimų lapais, slaugos žurnalais ar kitais rankiniais įrašais.

Paskyrimų įvykdymo faktas fiksuojamas parašu popieriuje, ne visuomet registruojant įvykdymo laiką, vykdytoją, trukmę ir neįvykdymo priežastis.

Nėra centralizuotos paskyrimų vykdymo kontrolės ir automatizuotų priminimų mechanizmo, todėl paskyrimų neįvykdymo rizika priklauso nuo žmogiškojo faktoriaus ir pamainų perdavimo kokybės.

Vaistų apskaita, receptai ir padalinių vidinės vaistinės

Naudojami popieriniai receptai, pateikiami fiziškai, o jų tvarkymas vykdomas rankiniu būdu. Vaistams įsigyti civilinėse vaistinėse naudojama ESPBI IS e.recepto funkcionalumas.

Vaistų išdavimas ir nurašymas vykdomas pildant vaistinės ir padalinių žurnalus, o informacija apie išdavimą ir sunaudojimą kaupiama lokaliai.

Kiekvienas padalinys turi vidinę vaistinę, kurioje vykdoma atskira vaistų apskaita, todėl vieninga likučių kontrolė įstaigos mastu yra ribota.

Receptų pajamavimas ir vaistų apskaitos įrašai atliekami vaistinėje rankiniu būdu, o atsekamumas (serijos, galiojimai, išdavęs darbuotojas, priskyrimas pacientui) ne visuomet užtikrinamas vienoda apimtimi.

Laboratoriniai tyrimai ir vaizdinė diagnostika

Tyrimų užsakymai formuojami ranka ant popierinių siuntimų, o ėminių registravimas ir ženklinimas vykdomas rankiniu būdu.

Tyrimų rezultatai pateikiami popieriniu formatu ir (ar) atskirais dokumentais, kurie fiziškai perduodami padaliniams.

Vaizdinės diagnostikos aprašymai ir tyrimų medžiaga (jei pateikiama) tvarkoma atskirai nuo paciento dokumentacijos, todėl prieiga prie vaizdų ir aprašymų yra fragmentuota.

Duomenų mainai su išorinėmis informacinėmis sistemomis ir privalomas teikimas

Duomenų teikimas į valstybines informacines sistemas (pvz., ESPBI IS, SVEIDRA, EPTS ir kt.) organizuojamas rankiniu būdu per atskiras priemones (pvz., internetines formas), remiantis popieriniais dokumentais ir rankiniu suvedimu.

Dėl rankinio suvedimo ir duomenų dubliavimo egzistuoja ženkli klaidų, neatitikimų ir vėlavimų rizika.

Duomenų pateikimo atsekamumas (kas, kada, kokius duomenis pateikė) priklauso nuo lokalių žurnalų ir darbo disciplinos.

Ataskaitų rengimas ir operatyvinė stebėsena

Veiklos ataskaitos rengiamos surenkant duomenis iš žurnalų, popierinių dokumentų ir lokalių suvestinių, todėl ataskaitų parengimas reikalauja reikšmingų laiko sąnaudų.

Operatyvinės suvestinės (pvz., lovų fondo panaudojimas, pacientų srautai, paskyrimų vykdymas, atsargų likučiai) nėra formuojamos realiu laiku ir gali neatitikti faktinės situacijos.

Kokybės rodiklių ir veiklos kontrolės priemonių taikymas yra ribotas dėl nestruktūrizuotų duomenų ir duomenų išskaidymo.

Prieigos kontrolė, duomenų sauga ir auditas

Prieiga prie paciento dokumentacijos valdoma fizinėmis priemonėmis (spintos, archyvai, kabinetai), tačiau praktikoje nėra užtikrinamas vienodas dokumentų saugojimo režimas.

Nėra centralizuotos naudotojų veiksmų apskaitos, kuri užtikrintų atsekamumą (angl. audit trail), todėl nėra galimybės patikimai identifikuoti, kas peržiūrėjo ar keitė konkrečius duomenis.

Egzistuoja ženkli dokumentų praradimo, sugadinimo ir neteisingo archyvavimo rizika dėl popierinių dokumentų apyvartos ir rankinių procesų.

Esamos situacijos įtaka

Dėl rankinių procesų ir duomenų dubliavimo didėja darbo laiko sąnaudos ir administracinė našta darbuotojams.

Dėl duomenų fragmentacijos ir rankinio suvedimo didėja klaidų, duomenų neatitikimų ir procesinių vėlavimų rizika.

Dėl riboto duomenų atsekamumo ir automatizuotos kontrolės priemonių nebuvimo sudėtingėja procesų valdymas, kokybės užtikrinimas ir atitikties (compliance) vykdymas.

# SIEKIAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

Bendras veiklos modelis ir duomenų valdymas

Įstaigoje veikia vieninga elektroninė sveikatos priežiūros informacinė sistema (ESP IS), apjungianti visus pagrindinius klinikinius, administracinius ir resursų valdymo procesus į vieną centralizuotą platformą. Sistema yra pagrindinis darbo įrankis visiems įstaigos darbuotojams - gydytojams, visuomenės sveikatos specialistams, psichologams, slaugytojams, registratūros specialistams, laborantams, vaistininkams ir administracijai.

Popieriniai dokumentai, žurnalai ir registrai nebėra pirminis duomenų šaltinis. Duomenys suvedami į ESP IS vieną kartą ir yra prieinami visiems įgaliotiems darbuotojams nepriklausomai nuo padalinio. Kiekvienas pacientas turi vieningą elektroninę kortelę, kurioje kaupiama visa klinikinė ir administracinė informacija - asmens duomenys, diagnozės, tyrimų rezultatai, paskyrimai, suteiktos paslaugos, vizitų istorija. Fizinis dokumentų paieškos ir derinimo procesas tarp padalinių eliminuotas.

ESP IS architektūra ir duomenų modelis atitinka tarptautinius sveikatos informatikos standartus (HL7 CDA R2, HL7 FHIR, ISO 27269), užtikrinant suderinamumą su ESPBI IS ekosistema ir pasirengimą tarpvalstybiniams duomenų mainams pagal MyHealth@EU infrastruktūrą.

Pacientų registravimas ir identifikavimas

Pacientų registravimas atliekamas per ESP IS, kuris yra integruotas su IPR IS. Paciento tapatybė, draustumo statusas ir prisirašymo informacija patikrinami automatiškai per ESPBI IS paslaugas. Popieriniai registracijos žurnalai ir rankinis dokumentų tikrinimas eliminuoti.

Sistema užtikrina duomenų kokybę automatizuotomis priemonėmis - dublikatų kontrole registracijos metu, centralizuotu paciento duomenų atnaujinimu ir galimybe sujungti retrospektyviai aptiktus besidubliuojančius įrašus. Pacientų identifikavimui naudojami automatizuoti būdai (QR kodas, brūkšninis kodas), mažinant žmogiškosios klaidos riziką.

Vizitų planavimas ir pacientų srautai

Specialistų darbo grafikai sudaromi ir valdomi ESP IS, o vizitų laikų duomenys automatiškai perduodami į IPR IS, sudarant pacientams galimybę savarankiškai registruotis per pacientų portalą ir esveikatos programėlę. Registracijų atšaukimai ir perkėlimai sinchronizuojami tarp ESP IS ir IPR IS realiu laiku. Rankiniai popieriniai grafikai ir lokalūs sąrašai nebevykdomi.

KR centro pacientų srautai, lovų ir vietų užimtumas valdomas per ESP IS, pateikiant informaciją realiu laiku ir automatiškai fiksuojant perkėlimus. Vadovybė mato pacientų srautų, laukimo eilių ir neatvykimų statistiką suvestinėse, formuojamose automatiškai.

Paskyrimų planavimas ir vykdymo kontrolė

Gydytojas paskyrimą (vaistą, procedūrą, manipuliaciją) formuoja ESP IS struktūrizuotai, o vykdytojas mato savo darbo sąraše visus priskirtus paskyrimus su laikais ir būsenomis. Įvykdymo arba neįvykdymo faktas fiksuojamas ESP IS, o sistema automatiškai stebi vykdymo eigą ir siunčia priminimus. Popieriniai paskyrimų lapai nebevykdomi kaip pirminis šaltinis.

Paskyrimų metu veikia klinikinių sprendimų palaikymo mechanizmai - sistema automatiškai tikrina vaistų sąveikas, alergijas ir kontraindikacijas, perspėdama specialistą apie galimas rizikas prieš patvirtinant paskyrimą.

Vaistų apskaita ir e. receptai

Receptai išrašomi ESP IS per integraciją su ESPBI IS e.recepto posisteme, eliminuojant popierinius receptus. Vaistų judėjimas - gavimas, išdavimas, nurašymas - registruojamas ESP IS su pilnu atsekamumu, automatiškai atnaujinant likučius po kiekvienos operacijos.

Visos padalinių vidinės vaistinės valdomos per vieningą ESP IS vaistų modulį su centralizuota likučių kontrole visos įstaigos mastu. Vaistų užsakymai iš pagrindinės vaistinės į padalinius vykdomi ESP IS, o sistema automatiškai perspėja apie besibaigiantį galiojimą ir mažėjančias atsargas.

Tyrimai ir vaizdinė diagnostika

Tyrimų užsakymai formuojami ESP IS ir automatiškai perduodami kitoms sistemoms integracijų būdu, o rezultatai automatiškai grįžta į paciento elektroninę kortelę. Popieriniai siuntimai ir fizinis rezultatų perdavimas eliminuoti. Kritinių verčių atveju sistema automatiškai informuoja atsakingą specialistą.

Vaizdinės diagnostikos aprašymai ir nuorodos į medicininius vaizdus prieinami iš paciento elektroninės kortelės per integraciją su PACS, užtikrinant vieningą prieigą be atskiros dokumentacijos tvarkymo.

Duomenų mainai su išorinėmis sistemomis

Duomenų teikimas į valstybines informacines sistemas (ESPBI IS, SVEIDRA, EPTS, NDNT IS) vyksta automatiškai per ESP IS integracijas. Specialistas, suvesdamas duomenis vizito ar hospitalizacijos metu, nesirūpina atskiru duomenų perdavimu - ESP IS automatiškai suformuoja reikalingus e. dokumentus ir perduoda juos pagal galiojančias specifikacijas. Rankinis suvedimas per atskiras naršyklės formas ir dubliavimas eliminuotas.

Kiekvieno duomenų perdavimo faktas automatiškai fiksuojamas ESP IS, užtikrinant pilną atsekamumą, kuris nebepriklauso nuo lokalių žurnalų ir darbo disciplinos.

Prieigos kontrolė, duomenų sauga ir auditas

Prieiga prie paciento duomenų valdoma centralizuota rolėmis grįsta sistema, o visi naudotojų veiksmai automatiškai fiksuojami. Naudotojų autentifikavimas vyksta per VIISP ir (ar) kitas priemones, atitinkančias eIDAS reikalavimus. Fizinės prieigos kontrolės priemonės (spintos, archyvai) nebėra pagrindinė duomenų apsaugos priemonė.

Elektroninis dokumentų tvarkymas su automatizuotu atsarginių kopijų darymu, šifravimu ir prieigos kontrole pagal BDAR reikalavimus eliminuoja dokumentų praradimo, sugadinimo ir neteisingo archyvavimo riziką, būdingą popierinių dokumentų apyvartai.

Visos naudotojų operacijos su pacientų duomenimis automatiškai fiksuojamos audito žurnale, užtikrinant visišką duomenų peržiūros ir keitimų atsekamumą.

Siekiamos situacijos poveikis

Automatizuoti procesai ir centralizuotas duomenų valdymas sumažina darbo laiko sąnaudas ir administracinę naštą, leisdami darbuotojams daugiau laiko skirti tiesioginiam klinikiniam darbui.

Pilnas duomenų atsekamumas, prieigos kontrolė ir automatizuotas duomenų teikimas į valstybines sistemas sustiprina atitiktį galiojančių teisės aktų reikalavimams ir eliminuoja rankinio dubliavimo poreikį.

Telemedicinos galimybės ir integracija su IPR IS padidina paslaugų prieinamumą pacientams, ypač gyvenantiems atokiau ar turintiems ribotas judumo galimybes.

# PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Krašto apsaugos sistemos elektroninių sveikatos paslaugų informacinės sistemos (toliau – ESP IS) ir įrangos įdiegimo techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) pateikiami reikalavimai, pagal kuriuos turi būti sukurta ir įdiegta ESP IS.

Pirkimo objektas:

Perkančioji organizacija siekia įsigyti ESP IS

      - kūrimo ir diegimo paslaugas;

      - techninę įrangą, reikalingą sprendimo veikimui.

Pirkimo tikslas – sudaryti Sutartį su Diegėju, kuris suteiktų šioje Techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas (sukurtų, ištestuotų, įdiegtų, išbandytų bei parengtų gamybinei eksploatacijai ESP IS funkcionalumus) bei pateiktų techninę įrangą, reikalingą sistemos veikimui.

ESP IS kūrimo ir diegimo paslaugų (toliau – Paslaugos) apimtis:

atlikti detalią analizę;

sumodeliuoti ir suprojektuoti ESP IS funkcionalumus ir duomenų mainų sąsajas;

parengti ir suderinti visą numatytą dokumentaciją;

sukurti ESP IS su visais funkcionalumais ir duomenų mainų sąsajomis;

pateikti ir įdiegti techninę įrangą, reikalingą ESP IS veikimui;

įdiegti sukurtą informacinę sistemą;

sėkmingai įvykdyti sukurtų funkcijų ir sukurtų sąsajų testavimą;

perkelti istorinius asmens sveikatos duomenis iš ESPBI IS į ESP IS;

paruošti ESP IS eksploatavimui (sukonfigūruoti sistemą; sukurti naudotojus, resursus, paruošti klasifikatorius ir kt.);

atlikti bandomąją eksploataciją;

suteikti kitas Techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas.

Perkamų paslaugų rezultatai:

parengtas detalus darbų planas, paslaugų teikimo reglamentas;

parengtas detalios analizės dokumentas;

parengtas projektavimo dokumentas;

sukurta, įdiegta ir ištestuota ESP IS;

atlikta ESP IS bandomoji eksploatacija;

parengta ESP IS techninė dokumentacija;

apmokyti sistemos naudotojai ir administratoriai;

sukurta ESP IS naudotojo instrukcija;

suteikta ESP IS, įskaitant techninę įrangą, garantinė priežiūra.

# FUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS

ESP IS architektūra

PACS

PACS

Diagrama Nr. 1. Numatoma ESP IS architektūra

ESP IS funkcinė struktūra

ESP IS yra sudaryta iš 4 modulių: Paciento EMI modulio, Diagnostinio modulio, Administracinio modulio ir Pacientų elektroninės kortelės modulio.

Paciento EMI modulis yra sudarytas iš šių komponenčių:

      - Pirminės karių sveikatos priežiūros centro (toliau – PKSPC) komponentė. Šios komponentės funkcijos yra apsilankymo pas PKSPC gydytoją registravimas, gydytojo atliekamų paciento priėmimo medicininių įrašų (EMI) (nusiskundimų, apžiūros, paskirtų ir atliktų tyrimų, diagnozių, paskirto gydymo, laikinojo nedarbingumo, profilaktinės apžiūros, skiepijimo planų ir skiepų atlikimo bei kitos klinikinės informacijos) duomenų registravimas, apdorojimas ir saugojimas. PKSPC komponentė turi dvi posistemes:

        - Tęstinės medicinos priežiūros (TMP) posistemė kaupia informaciją apie pacientų TMP ir generuoja TMP metinį, mėnesio, savaitės ir dienos planus, priminimus LK KSPĮ personalui ir pacientams (per Pacientų elektroninę kortelę). Taip pat generuoja su kraujo donoryste susijusias ataskaitas.

        - Imunoprofilaktikos posistemė kaupia informaciją apie pacientams LK KSPĮ taikomas imunoprofilaktikos priemones (atliktos vakcinacijos duomenys), imunoprofilaktikos priemonių planavimą (atskiram pacientui ir visai gydymo įstaigai), kaupia informaciją, gaunamą iš ESPBI IS, apie kitose SAM ASPĮ taikytas imunoprofilaktikos priemones, generuoja priminimus apie pacientams priklausančias imunoprofilaktikos priemones ir pateikia juos LK KSPĮ personalui ir pacientams.

      - Karo medicinos centro (toliau – KMC) komponentė. Šios komponentės funkcijos yra apsilankymo pas KMC gydytoją specialistą (vidaus ligų gydytoją, kardiologą, neurologą, chirurgą, ortopedą traumatologą, ausų, nosies, gerklės (toliau - ANG) gydytoją, oftalmologą, dermatovenerologą, reabilitologą, sporto medicinos gydytoją, darbo medicinos gydytoją, dietologą, gastroenterologą, kardiologą, psichiatrą ir kt.), pas KME gydytoją ekspertą (vidaus ligų gydytoją, neurologą, chirurgą, ortopedą traumatologą, ANG gydytoją, oftalmologą, dermatovenerologą, psichiatrą, gydytojus konsultantus), pas fizinės medicinos ir reabilitacijos (toliau – FMR) gydytoją ir FMR specialistus (psichologą, dietologą, kineziterapeutą), atvykimo į KMC registravimas, gydytojo atliekamų paciento priėmimo medicininių įrašų (EMI) (nusiskundimų, specializuotos apžiūros, paskirtų ir atliktų specializuotų tyrimų, diagnozių, paskirto gydymo, laikinojo nedarbingumo, profilaktinės apžiūros bei kitos klinikinės informacijos) duomenų registravimas, apdorojimas ir saugojimas, ekspertizės akto ir ekspertinio nutarimo, KGKK ir kitų išvadų ar struktūrizuotų dokumentų formavimas, metinio, mėnesio, savaitės ir dienos planų, priminimų LK KSPĮ personalui ir pacientams formavimas. KMC komponentė apima šias posistemes:

        - Gydymo ir diagnostikos skyriaus (GDS) posistemė, apimanti šias sritis:

          - sveikatos patikrinimą vairuotojo pažymėjimui gauti/pratęsti;

          - sveikatos patikrinimą dėl galimybės turėti ginklą;

          - sveikatos patikrinimą mokslams užsienyje;

          - sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnio nustatymą;

          - sveikatos patikrinimą po tarptautinės operacijos;

          - kitą sveikatos patikrinimą.

        - Karinės medicinos ekspertizės komisijos (toliau – KMEK) posistemė,

- Tarnyba atlieka svarbią standartinėms HIS sistemoms nebūdingą procesą, kurio skaitmeninis palaikymas yra viena iš siekiamų sveikatos priežiūros informacinės sistemos funkcijų. Tai yra Karinės medicinos ekspertizės komisijos (KMEK) veiklos skaitmenizavimo procesas. Procesas inicijuojamas informacinėje sistemoje suformavus tikrinamųjų sąrašą ir priskyrus tiriamajam laiką. Sąrašas pateikiamas į ESP IS sistemą ir tampa matomas pakomisės registratūroje. Tikrinamųjų išsiunčiamas priminimas apie būsimą atvykimą. Tikrinamajam atvykus į KMEK, jis pateikia tapatybės informaciją ir duomenų rinkimo sutikimą. Registratūra sukuria ekspertinio vertinimo įrašą, parengia ir atspausdina patikrinimų grafiką bei atmintinę, taip pat priskiria reikalingus sveikatos priežiūros specialistus patikrinimui. Tikrinamasis atvyksta pas kiekvieną specialistą pagal pateiktą grafiką. Sveikatos priežiūros specialistas atlieka patikrinimą pagal nustatytą tvarką, o tyrimo rezultatas įveda į ESP IS informacinę sistemą, kuri integraciniu būdu perduoda į ESPBI IS. Remiantis visų sveikatos priežiūros specialistų patikrinimų rezultatais, suformuojamas ir pasirašomas galutinis ekspertizės įrašas. Procesas apima tiek rankines registratūros operacijas, tiek automatizuotus informacinių sistemų veiksmus ir reikalauja duomenų mainų tarp kelių sistemų (PerVIS, ESPBI IS).

        - KMEK apima šias sritis:

          - Karinė medicinos ekspertizė (KME);

          - Karinės aviacijos medicinos ekspertizė (KAME);

          - Sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnio nustatymą.

        - Karinės gydytojų konsultacinė komisijos (KGKK) posistemė.

      - Karių reabilitacijos centro (toliau – KR centras) komponentė. Šios komponentės funkcijos yra apsilankymo pas KR centro gydytoją ir KR centro specialistus (psichologą, dietologą, kineziterapeutą) registravimas, gydytojo atliekamų paciento priėmimo medicininių įrašų (EMI) (nusiskundimų, apžiūros, paskirtų ir atliktų tyrimų, diagnozių, paskirto gydymo ir procedūrų, laikinojo nedarbingumo bei kitos klinikinės informacijos) duomenų registravimas, apdorojimas ir saugojimas, procedūrų planavimas, taikyto gydymo KR centre išrašo formavimas.

      - Odontologinio skyriaus komponentė. Šios komponentės funkcijos yra apsilankymo pas gydytoją odontologą registravimas, gydytojo atliekamų paciento priėmimo medicininių įrašų (EMI) (nusiskundimų, apžiūros, paskirtų ir atliktų tyrimų, diagnozių, paskirto gydymo, laikinojo nedarbingumo, profilaktinės apžiūros bei kitos klinikinės informacijos) duomenų registravimas, apdorojimas ir saugojimas.

      - Psichikos sveikatos komponentė. Šios komponentės funkcijos yra apsilankymo pas psichologą ir gydytoją psichiatrą registravimas, gydytojo atliekamų paciento priėmimo medicininių įrašų (EMI) (nusiskundimų, apžiūros, paskirtų ir atliktų tyrimų, diagnozių, paskirto gydymo, laikinojo nedarbingumo, profilaktinės apžiūros bei kitos klinikinės informacijos) duomenų registravimas, apdorojimas ir saugojimas.

      - Paciento, apgyvendinto patalpose, skirtose pacientams, kurie dėl savo sveikatos būklės negali likti tarp kitų pacientų, stebėjimo komponentė. Šios komponentės funkcijos yra informacijos apie paciento, apgyvendinto patalpose, skirtose pacientams, kurie dėl savo sveikatos būklės negali likti tarp kitų pacientų, rengimas ir kaupimas, gydytojo atliekamų paciento sveikatos būklės stebėjimo (nusiskundimų, apžiūros, paskirtų ir atliktų tyrimų, diagnozių, paskirto gydymo, laikinojo nedarbingumo bei kitos klinikinės informacijos) duomenų registravimas, apdorojimas ir saugojimas, informacijos apie apgyvendinimo patalpų lovų užimtumą, apgyvendinimo pradžią, pabaigą, trukmę kaupimas ir pateikimas.

Diagnostinis modulis naudojamas EMI papildyti medicinine informacija ir yra sudarytas iš šių komponenčių:

      - Laboratorijos komponentė. Šios komponentės funkcijos yra skaitmeninės informacijos apie LK KSPĮ laboratorijoje atliktus tyrimus (tyrimo užsakymas, atliktų tyrimų rezultatai, tyrimo rezultatų normos reikšmės) kaupimas ir perdavimas į EMI modulį bei ESPBI IS. Informacija iš LK KPSĮ laboratorinių analizatorių gaunama skaitmeniniu būdu, taip pat ir realizuojant galimybę įvesti rankiniu būdu ar skeneriu. Mėginiai identifikuojami rankiniu būdu ar brūkšniniu kodu. Šis modulis įgalina atlikti užsakymus ir išorinių laboratorijų IS.

      - Instrumentinių tyrimų komponentė. Šios komponentės funkcijos yra skaitmeninės informacijos apie LK KSPĮ atliktus instrumentinius tyrimus kaupimas ir perdavimas į EMI modulį bei ESPBI IS. Informacija kaupiama skaitmeniniu būdu gaunant informaciją iš LK KSPĮ tyrimo įrenginių (EKG, spirometras, veloergometras, UG aparatas, audiometras, refraktometras, ir kt.) arba įvedant juos skeneriu.

      - Radiologinių tyrimų komponentė. Šios komponentės funkcijos yra skaitmeninės informacijos apie LK KSPĮ atliktus radiologinius tyrimus kaupimas ir perdavimas į EMI modulį bei ESPBI IS. Informacija kaupiama skaitmeniniu būdu gaunant informaciją iš LK KSPĮ tyrimo įrenginių (rentgeno aparatas ir t. t.).

Administracinis modulis skirtas ESP IS administravimo reikmėms užtikrinti ir sudarytas iš šių komponenčių:

      - Personalo administravimo komponentė. Šios komponentės funkcijos yra įstaigos struktūros duomenų nustatymas, įstaigos darbo vietų nustatymas, įstaigos darbuotojų duomenų tvarkymas, personalo darbo grafikų parengimas.

      - Pacientų administravimo komponentė. Šios komponentės funkcijos yra paciento apsilankymo pas sveikatos priežiūros specialistus administravimas, pacientų prisirašymo prie šeimos gydytojų valdymas, paciento asmeninės ir kontaktinės informacijos valdymas, pacientų registravimas pas gydymo įstaigos specialistus, laisvų vietų paieška, registracijos peržiūra, perregistravimas, registracijos atšaukimas, registracijos suvestinių parengimas.

      - Karių sveikatos mokymo komponentė. Šios komponentės funkcijos yra sveikatos mokymo apskaitos planavimas, jos kontroliavimas ir apskaitos funkcijų atlikimas, metų ir mėnesio organizuojamų mokymų (Higienos ir pirmosios medicinos pagalbos, Pirmosios medicinos pagalbos žinių atnaujinimo, Pėstininkų gelbėtojo kursų ir kt.) planų generavimas, priminimų LK KSPĮ personalui ir pacientams (per Pacientų elektroninę kortelę) generavimas, sveikatos mokymo veiklos ataskaitų generavimas, informacijos apie pacientus (ne LK KSPĮ personalo), baigusius Paramediko kursus, kaupimas, jų kvalifikacijos kėlimo ir žinių atnaujinimo apskaitos bei kontrolės atlikimas.

      - Medicininės logistikos komponentė. Šios komponentės funkcijos yra LK KSPĮ esančių medikamentų, medicininės pagalbos priemonių ir medicininės įrangos apskaita, tinkamumo vartoti terminų kontrolė, ataskaitų ir priminimų generavimas.

      - Ataskaitų ir veiklos analizės komponentė. Šios komponentės funkcijos yra vykdomos sveikatinimo veiklos standartinių atskaitų bei statistinės informacijos pagal pasirinktus parametrus generavimas.

      - Finansinė komponentė. Šios komponentės funkcijos yra perkamų iš SAM ASPĮ ir kitų įstaigų paslaugų (tyrimų, konsultacijų, gydymo ir reabilitacijos paslaugų ir pan.) finansinių buhalterinių atsiskaitymų apskaitos ir kontrolės atlikimas, nustatytos formos ataskaitų bei užklausų pagal poreikį generavimas.

      - Sistemos administravimo komponentė. Šios komponentės funkcijos yra prieigų apimties ir veiklos galimybių bei teisių kiekvienam sistemos naudotojui nustatymas, elektroninio įvykių žurnalo kontrolės dalys, rezervinių kopijų funkcijos, sistemos veiklos parametrų stebėjimas ir valdymas, bandomoji aplinka.

Integracinė duomenų mainų platforma. Šios platformos funkcijos yra duomenų mainų su ESPBI IS ir kitomis numatytomis duomenų bazėmis atlikimas.

Pacientų elektroninės kortelės modulis. Šis modulis įgalina paciento prisijungimą prie savo EMI informacijos, susipažinimą su ten esančia informacija ir jam suteiktomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, leidžia registraciją pas gydytoją ir kitoms procedūroms, teikia priminimus apie numatytą TMP, ekspertinį sveikatos patikrinimą, suplanuotą reabilitacinį gydymą, sveikatos mokymo kursus. Modulis taip pat turi telemedicinos funkcionalumus: užtikrina tekstinių, balso, vaizdo (JPEG, MPEG) konsultacijų galimybę su pacientą gydančiu LK KSPĮ personalu.

ESP IS informacinė struktūra

ESP IS gaunama, saugoma ir apdorojama tik neįslaptinta informacija.

ESP IS informacinę struktūrą sudaro:

      - Elektroninis medicininis įrašas (toliau – EMI) ir veiklos informacijos duomenų bazė.

      - Ataskaitų ir statistinės informacijos duomenų bazė.

      - TMP duomenų bazė.

      - KME duomenų bazė.

      - Karo medicinos centro (toliau – KMC) Gydymo ir diagnostikos skyriaus duomenų bazė (toliau – GDS).

      - Imunizacijos duomenų bazė.

      - Diagnostinių duomenų bazė.

      - Pacientų sveikatos mokymo duomenų bazė.

      - Pacientų elektroninių kortelių duomenų bazė.

EMI ir veiklos informacijos duomenų bazėje tvarkomi duomenys:

      - Bendrieji pacientų duomenys (ESI identifikacinis numeris, asmens identifikacinis numeris (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo numeris), vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data, lytis, mirties data, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenys (rūšis, numeris, išdavusios šalies pavadinimas), deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeriai, elektroninio pašto adresai), kontaktinių asmenų duomenys (vardas (vardai), pavardė (pavardės), ryšio su pacientu tipas (giminystės, atstovavimo ir kita), telefono ryšio numeriai, elektroninio pašto adresai).

      - Pacientų asmens duomenys (įskaitant ir specialių kategorijų asmens duomenis) bei kiti su jais susiję duomenys (sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos priežiūros įstaigų pasirinkimai, t. y. prisirašymo prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos duomenys (įstaigos pavadinimas, įstaigos juridinio asmens kodas, įstaigos buveinės adresas), paciento pasirinkto sveikatos priežiūros specialisto vardas (vardai), pavardė (pavardės), sveikatinimo specialisto spaudo numeris, registracijos data, išregistravimo data; ūgis, svoris, kūno masės indeksas, kraujo grupė ir rezus faktorius, rizikos veiksniai, gyvenimo būdas (žalingi įpročiai), neįgalumo lygis, dalyvumo sumažėjimo lygis, specialieji poreikiai, ir jų nustatymo pradžios bei pabaigos datos, profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenys, taikytų vakcinacijų duomenys, persirgtų ligų ar būklių pavadinimai ir kodai, alerginių reakcijų pavadinimai ir kodai, paciento atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktas, data ir laikas, parengti elektroniniai medicininiai dokumentai (įskaitant juos sudarančius duomenis bei metaduomenis), elektroninės medicininės pažymos (įskaitant jas sudarančius duomenis bei metaduomenis), nusiskundimų ir anamnezių duomenys, ambulatorinio gydymo suvestinės (apsilankymų statusas, dienynai, epikrizės, išrašai ir kita), diagnozuotų ligų ar būklių pavadinimai ir kodai, gydymo būdai, atliktos procedūros ir operacijos (intervencijos), ilgalaikio stebėjimo duomenys, gydymas vaistiniais preparatais, siuntimai konsultuoti, tirti, gydyti, paimti mėginiai, atlikti tyrimai, suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų medicininės apskaitos formų duomenys: medicininės apskaitos formos 066/a-LK „Išvykusio iš stacionaro asmens statistinė kortelė“ duomenys; medicininės apskaitos formos 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė“ duomenys; medicininės apskaitos formos Nr. 070/a-LK „Pažyma medicininės reabilitacijos paslaugai gauti“ duomenys; medicininės apskaitos formos Nr. 2011T „Pranešimas apie sutikimą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis“ duomenys; medicininės apskaitos formos Nr. 2011N „Pranešimas apie atsisakymą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis“ duomenys; draustumo sveikatos draudimu požymis registravimo sveikatinimo paslaugoms gauti metu, išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai bei elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), nedarbingumo priežastis, nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis, gimdymo data), išduoti leidimai dėl nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“, nenumatytais atvejais (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), sveikatinimo įstaiga, kuriai skirtas leidimas (asmens kodas, pavadinimas), nedarbingumo laikotarpis), išskyrus valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančius duomenis.

      - Elektroninius sveikatos įrašus suformavusių sveikatinimo specialistų duomenys (asmens identifikacinis numeris (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio identifikavimo numeris), vardas (vardai), pavardė (pavardės), licencijos ar sąrašo, į kurį įrašomi sveikatinimo specialistai, duomenys (numeris, sveikatinimo paslaugą suteikusio specialisto darbo vietos numeris, profesinės kvalifikacijos rūšis, licencijos ar sąrašo įrašo būsena, licencijos panaikinimo ar išbraukimo iš sąrašo data), sveikatinimo specialisto spaudo numeris, pareigybė, priėmimo ir atleidimo iš darbo datos).

      - Duomenys apie elektroninius receptus (serija (kompensuojamųjų vaistų paso numeris), numeris, nuoroda į paciento duomenis ir paciento asmens duomenys (ESI identifikacinis numeris, užsieniečio kodas ir kompetentingos institucijos numeris, jei pacientas neregistruotas Gyventojų ir užsieniečių registruose), vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data, amžius, lytis, kontaktiniai duomenys (faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeriai, elektroninio pašto adresai) arba tais atvejais, kai pacientas gydomas anonimiškai, nurodomas tik paciento kodas), išrašymo data, tinkamumo vartoti pabaigos data, vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės pavadinimas, vaistinio preparato bendrinis pavadinimas arba medicinos pagalbos priemonių grupės pavadinimas, vaistinio preparato farmacinė forma, stiprumas, pakuotės dydis arba medicinos pagalbos priemonės matmenys, paskirtas kiekis, vaistinio preparato vartojimo būdas ir dažnumas, ligos ar būklės kodas, kompensacijos procentas, bazinė kaina, maksimali paciento priemoka, nuoroda į vaistinį preparatą ar kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę išrašiusio sveikatos priežiūros specialisto duomenis ir šio specialisto asmens duomenys (vardas (vardai), pavardė (pavardės), profesinės kvalifikacijos rūšis, sveikatinimo specialisto spaudo numeris, telefonas (su tarptautiniu kodu), elektroninio pašto adresas), vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės paskyrimo data, vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės įsigijimo data, data, iki kada pakanka įsigyto vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės, vaistinio preparato nacionalinis pakuotės identifikatorius, kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės pakuotės identifikatorius, vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonės kompensacijos rūšies kodas).

      - Duomenys apie medicininius vaizdus (jonizuojančiosios spinduliuotės dozės duomenys, identifikacinis numeris, nuoroda į vaizdą padariusios laboratorijos duomenis, medicininis vaizdas ir (arba) nuoroda į vaizdo saugojimo vietą, medicininio vaizdo padarymo data ir laikas).

      - LK KSPĮ administracinė informacija (padaliniai, kalendoriai, darbuotojai (asmens identifikacinis numeris (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo numeris), vardas (vardai), pavardė (pavardės), pareigybė, profesinė kvalifikacija, darbo laikas ir kabinetų numeriai, sveikatinimo specialisto spaudo numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresai, darbovietės juridinio asmens kodas, įdarbinimo data, atleidimo data, naudojamų medicinos prietaisų duomenys).

      - Techniniai duomenys (sveikatinimo specialistų prisijungimo vardai, slaptažodžiai; duomenų kopijų darymo informacija), užtikrinantys ESP IS veikimą, duomenų saugą bei informacijos mainus, registracijos įrašai (kuriais būtų įrodomas duomenų tvarkymo teisėtumas, suteikiama galimybė vykdyti savikontrolę ir užtikrinamas duomenų vientisumas bei duomenų saugumas, fiksuojami ESP IS naudotojų veiksmai, duomenų tvarkymo operacijos (rinkimas, keitimas, užklausa, atskleidimas, įskaitant perdavimus, sujungimą ir ištrynimą), sistemos audito įrašai.

      - Klasifikatorių duomenys:

        - Privalomojo sveikatos draudimo asmens sveikatos priežiūros paslaugų klasifikatorius, asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriai ir jų pakeitimai;

        - Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, sąrašai ir bazinės kainos ir jų pakeitimai ir Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (PASP) paslaugų metinės bazinės kainos ir jų pakeitimai;

        - kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynas ir jo pakeitimai;

        - kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainynas ir jo pakeitimai;

        - vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, įtrauktų į Europos farmakopėją, sąrašas ir jo pakeitimai;

        - Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM), (su visais pakeitimais ir papildymais);

        - medicininių intervencijų klasifikacijos sisteminis intervencijų sąrašas pagal giminingų diagnozių grupavimą (Diagnosis Related Group (DRG) ir jo pakeitimai);

        - valstybės ir savivaldybių kodų klasifikatorius ir jo pakeitimai;

        - adresų klasifikatorius ir jo pakeitimai;

        - Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius;

        - Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatorius;

        - metodinės pagalbos sveikatinimo specialistui teikimą tyrimo ir gydymo proceso metu užtikrinantys suklasifikuoti duomenys (informacija apie rekomenduojamus tyrimo, gydymo būdus, vaistinių preparatų klinikinė informacija);

        - kiti su sveikatinimo paslaugų teikimu susiję klasifikatoriai.

      - Išankstinės pacientų registracijos duomenys (išankstinės pacientų registracijos paslaugos gavėjų (pacientų) duomenys (asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo data, LK KSPĮ kodas, kortelės numeris, gydančio gydytojo spaudo numeris); duomenys apie apsilankymus (apsilankymo laikas, apsilankymo tipas ir būsena, papildomos pastabos ir reikalingų dokumentų aprašymas, darbo vietos kodas, gydytojo ir (arba) paslaugos kodas); duomenys apie paslaugų gavėjų registracijas apsilankyti (registracijos būsena, apsilankymo kodas, paciento kodas, papildomai paciento nurodytas komentaras, nuorodos į pridėtas skenuotas bylas arba E027 elektroninį siuntimą); duomenys apie apsilankymo laukiančių paslaugų gavėjų eilę (darbo vietos kodas, gydytojo ir (arba) paslaugos kodas, paciento kodas, būsena), LK KSPĮ duomenys (LK KSPĮ kodas, įstaigos pavadinimo trumpiniai, internetinės svetainės adresas, registratūros kontaktinė informacija ir kiti kontaktiniai duomenys), sveikatinimo specialisto duomenys (specialisto kodas, profesinė kvalifikacija, duomenys apie papildomą specializaciją, sveikatinimo specialisto spaudo numeris); darbo vietų duomenys (darbo vietos kodas, patalpos informacija (numeris, aprašymas), naudotojo kodas, sveikatinimo įstaigos kodas, specialybė, pareigybė, registratūros kodas, kontaktinė informacija).

      - LK KSPĮ pacientams išduodamų receptinių vaistų pakuočių duomenys (pakuočių rinkinio identifikatorius, produkto kodas, serijos numeris, galiojimo data, pakuotės būsenos požymis (gali būti tiekiama, jau pateikta, pakuotė neegzistuoja, sunaikinta, gali būti tiekiama kaip pavyzdys), produkto pavadinimas, bendrinis pavadinimas, forma, stiprumas, pakuotės dydis, pakuotės tipas, vaisto registracijos teisių turėtojo duomenys, didmenininko duomenys).

Ataskaitų ir statistinės informacijos duomenų bazėje tvarkomi ir saugomi duomenys, kurių reikia sveikatinimo veiklos standartinėms ataskaitoms formuoti bei duomenų pagal poreikį statistikai skaičiuoti ir analizei vykdyti.

TMP duomenų bazėje tvarkoma su TMP susijusi informacija – registracija, kreipimosi datos, struktūrizuoto ESI pagrindu formuojami įrašai apie nusiskundimus, anamnezės duomenis, objektyvaus ištyrimo duomenis, laboratorinių ir instrumentinių tyrimų rezultatus, nustatytas diagnozes, medicininės priežiūros planas, teiktos rekomendacijos, nustatytas kito apsilankymo terminas. Kai pacientas sutinka dėl jo kraujo donorystės, taip pat formuojami kraujo donorystei būtini duomenys, nurodant paciento kraujo grupę pagal ABO ir jos nustatymo datą, kraujo grupę pagal RhD ir jos nustatymo datą, T. pallidum antikūnų tyrimo rezultatus ir atlikto tyrimo datą, hepatito B paviršinio antigeno tyrimo rezultatus ir tyrimo datą, hepatito C viruso antikūnų tyrimo rezultatus ir tyrimo datą, virusų ŽIV-I ir ŽIV-II antikūnų tyrimo rezultatus ir tyrimų datas, virusų ŽIV-I, hepatito B ir hepatito C nukleino rūgščių tyrimo rezultatus ir tyrimų datas, imuninių eritrocitų tyrimo rezultatus, O (I) kraujo grupės anti-A bei anti-B izoagliutininų Ig M titras ir tyrimų datos, informacija apie asmens alkūnės venų būklę, gydytojo sprendimas ar donorystė galima ir įvertinimo data, paciento sutikimo dėl jo kraujo donorystės data. Pacientui atšaukus sutikimą dėl jo kraujo donorystės, sutikimo dėl donorystės pagrindu gauti kraujo donorystei būtini duomenys iš TMP duomenų bazės ištrinami.

KME duomenų bazėje tvarkoma informacija apie paciento sveikatos patikrinimą KME komisijoje – registracija, kreipimosi datos, struktūrizuoto ESI pagrindu formuojami karo gydytojų specialistų įrašai apie nusiskundimus, anamnezės duomenis, objektyvaus ištyrimo duomenis, laboratorinių ir instrumentinių tyrimų rezultatus, nustatytas diagnozes, siuntimus papildomai ištirti ir/ ar konsultuoti, priimtus ekspertinius sprendimus, teiktas rekomendacijas, nustatytas kitos ekspertizės terminas.

GDS tvarkoma informacija apie gydytojų specialistų konsultacijas, profilaktinį sveikatos patikrinimą, atliktus tyrimus, siuntimus konsultuotis pas kitus specialistus – registracija, kreipimosi datos, struktūrizuoto ESI pagrindu formuojami gydytojų specialistų įrašai apie nusiskundimus, anamnezės duomenis, objektyvaus ištyrimo duomenis, laboratorinių ir instrumentinių tyrimų rezultatus, nustatytas diagnozes, siuntimus papildomai ištirti ir/ ar konsultuoti, teiktas rekomendacijas, nustatytus kito vizito ar sveikatos tikrinimo terminus.

Imunizacijos duomenų bazėje tvarkoma informacija apie ankstesnes paciento vakcinacijas, pacientams atliktas vakcinacijas, nurodant vakcinacijos datą, vakcinos duomenis (pavadinimas, serija, galiojimo data), vakcinacijos būdą, dozės numerį, taip pat sudaromą imunizacijos planą, revakcinacijas.

Diagnostinių duomenų bazėje tvarkoma informacija apie pacientams atliktus laboratorinius tyrimus (tyrimo data, numeris, tyrimą paskyręs ir atlikęs specialistas, tyrimo atlikimo būdas, tyrimo pavadinimas, tyrimo rezultatai, tyrimo normos ribos), instrumentinius tyrimus (tyrimo data, numeris, tyrimą paskyręs ir atlikęs specialistas, tyrimo įrenginys, tyrimo pavadinimas, tyrimo rezultatai, tyrimo normos ribos, tyrimo vaizdas) ir radiologinius tyrimus (tyrimo data, numeris, tyrimą paskyręs ir atlikęs specialistas, tyrimo įrenginys, tyrimo pavadinimas, radiacinės apšvitos dozė, tyrimo rezultatas, tyrimo vaizdas).

Pacientų sveikatos mokymo duomenų bazėje tvarkoma informacija apie LK KSPĮ rengiamą pacientų sveikatos mokymą – mokymų ir kursų, kuriuose dalyvavo pacientas, datos, trukmė, pavadinimas, pasiekti rezultatai, kursų planas.

Pacientų elektroninėse kortelėse tvarkoma informacija apie pacientų prisijungimus prie paciento elektroninės kortelės – paciento elektroninės kortelės naudotojų bendrieji duomenys (asmens kodas, vardas, pavardė), kontaktiniai duomenys (telefono numeris, e. paštas), prisijungimo būdas, laikas, autentifikavimo forma, išankstinės registracijos apsilankyti pas gydytoją duomenys (registracijos data, laikas, specialisto vardas, pavardė), paciento elektroninėje kortelėje pateikiamų užklausų ir atsakymų duomenys.

EMI ir veiklos informacijos duomenų bazėje tvarkomi duomenys gauti iš duomenų teikėjų, nurodytų Nuostatų 20 punkte:

      - SAM ESPBI IS – Nuostatų 24.1, 24.3 – 24.5 punktuose/papunkčiuose nurodyti duomenys.

      - Valstybinių ir teritorinių ligonių kasų per IS „Sveidra“ pateikti duomenys – sveikatos priežiūros specialistų (specialisto pareigos, įstaiga, kurioje specialistas įdarbintas (pavadinimas, adresas, specialisto įdarbinimo ir atleidimo datos), duomenys; paciento bendrieji duomenys (draudžiamojo asmens kodas, draudžiamojo asmens identifikavimo kodas, draudžiamojo asmens gimimo data, draudžiamojo asmens mirties data (jei miręs), draudžiamojo asmens vardas (vardai), draudžiamojo asmens pavardė (pavardės), gyvenamoji vieta; prisirašymo prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos duomenys (įstaigos pavadinimas, įstaigos juridinio asmens kodas, įstaigos buveinės adresas), paciento pasirinkto sveikatos priežiūros specialisto vardas (vardai), pavardė (pavardės), sveikatinimo specialisto spaudo numeris, registracijos data, išregistravimo data; suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų medicininės apskaitos formų duomenys: medicininės apskaitos formos 066/a-LK „Išvykusio iš stacionaro asmens statistinė kortelė“ duomenys; medicininės apskaitos formos 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė“ duomenys; medicininės apskaitos formos Nr. 070/a-LK „Pažyma medicininės reabilitacijos paslaugai gauti“ duomenys; medicininės apskaitos formos Nr. 2011T „Pranešimas apie sutikimą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis“ duomenys; medicininės apskaitos formos Nr. 2011N „Pranešimas apie atsisakymą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis“ duomenys; Privalomojo sveikatos draudimo asmens sveikatos priežiūros paslaugų klasifikatorius, asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorius; Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, sąrašai ir bazinės kainos – Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (PASP) paslaugų metinės bazinės kainos, kompensuojamų vaistinių preparatų kainyną, Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminių ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) ir jo pakeitimus, medicininių intervencijų klasifikacijos sisteminį intervencijų sąrašą pagal giminingų diagnozių grupavimą (Diagnosisrelated group (DRG) ir jo pakeitimus.

      - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos per EPTS IS pateikti duomenys – paciento asmens duomenys (asmens identifikacinis numeris (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio identifikavimo numeris), vardas (vardai), pavardė (pavardės), ir asmens nedarbingumo istorijos duomenys – nedarbingumo statistinė informacija einamajai dienai per paskutinius 12 mėnesių; paskutinio nedarbingumo be pertraukos atvejo periodas ir nedarbingumo priežastis, galiojančio nedarbingumo pažymėjimo informacija, paskutinio Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos sprendimo duomenys, paskutinė Gydytojų konsultacinės komisijos išvada (toliau – GKK); galiojantis nėštumo bei gimdymo atostogų pažymėjimas; asmens bendroji informacija ir draustumo požymis; papildoma informacija, reikalinga nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo bei GKK išvadoms užpildyti; informacija apie prašymų leidimams būsenas ir suteiktus leidimus.

      - Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos per NDNT IS pateikti duomenys - pacientui nustatytą neįgalumo lygį, dalyvumo sumažėjimo lygį, specialiuosius poreikius ir jų nustatymo pradžios ir pabaigos datos.

      - SAM per IPR IS pateikti duomenys – apie išankstinę pacientų registraciją.

      - Išorinių laboratorijų per savo informacines sistemas pateikti duomenys – atliktų laboratorinių tyrimų duomenys (tyrimo užsakymo numeris ir data, ėminio gavimo data, naudotas analizatorius, tyrimo atlikimo data), tirtos analitės (analitės pavadinimas, tyrimo rezultatas su matavimo vienetais, referentinis dydis).

      - KAM per PerVIS pateikti duomenys.

  - Paciento elektroninio medicinos įrašo modulis

    - Paciento EMĮ

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Reikalavimai paciento EMĮ valdymui |  |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-ELK-001.01 | Turi būti sudaryta galimybė atverti paciento EMĮ iš pacientų paieškos rezultatų, pacientų sąrašų ir iš susijusių dokumentų (apsilankymo, siuntimo, tyrimo, hospitalizacijos įrašo). |  |  |
| FR-ELK-001.02 | Turi būti užtikrinta, kad paciento EMĮ apjungtų paciento tapatybės, administracinius ir klinikinius duomenis vienoje vietoje, pateikiant juos struktūrizuotai ir nuosekliai. |  |  |
| FR-ELK-001.03 | Turi būti sudaryta galimybė pasirinkti EMĮ peržiūros režimą (santrauka / detalus vaizdas) ir konfigūruoti rodomas kortelės dalis pagal naudotojo rolę. |  |  |
| FR-ELK-001.04 | Turi būti užtikrinta, kad EMĮ duomenys būtų rodomi aktualūs (realiojo laiko arba artimo realiajam laikui atnaujinimo principu) pagal ESP IS duomenų atnaujinimo logiką. |  |  |
| - Paciento identifikavimas ir pagrindiniai duomenys |  |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-ELK-002.01 | Turi būti pateikiami paciento identifikavimo duomenys (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas ar kitas identifikatorius, gimimo data, lytis). |  |  |
| FR-ELK-002.02 | Turi būti sudaryta galimybė peržiūrėti ir, pagal teises, redaguoti paciento kontaktinius duomenis, gyvenamosios vietos duomenis, atstovavimo duomenis (pvz., globėjas/atstovas) ir kitą administracinę informaciją. |  |  |
| FR-ELK-002.03 | Turi būti pateikiama paciento draustumo ir prisirašymo (šeimos gydytojo) informacija bei jos tikrinimo rezultatai (kai taikoma pagal integracijas). |  |  |
| FR-ELK-002.04 | Turi būti sudaryta galimybė peržiūrėti paciento šeimos narių / artimųjų ryšių informaciją (kai tokie duomenys tvarkomi IS). |  |  |
| - Klinikinė paciento santrauka |  |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-ELK-003.01 | Turi būti pateikiama klinikinė santrauka, apimanti bent: aktyvias diagnozes / problemas, alergijas, nuolat vartojamus vaistus, rizikos veiksnius, lėtines būkles, naujausius tyrimų rezultatus, atliktas procedūras, paskutinius vizitus / hospitalizacijas. |  |  |
| FR-ELK-003.02 | Turi būti sudaryta galimybė pažymėti ir rodyti kritinę informaciją (pvz., alergijos, anafilaksija, infekcijų statusai, kritinės būklės) taip, kad ji būtų aiškiai matoma kortelės viršutinėje dalyje. |  |  |
| FR-ELK-003.03 | Turi būti sudaryta galimybė pateikti paciento klinikinės santraukos duomenis pagal laikotarpį (pvz., paskutinės 24 val., 7 d., 30 d., 12 mėn., visas laikotarpis). |  |  |
| FR-ELK-003.04 | Turi būti galimybė suformuoti paciento santrauką pagal ISO 27269 (International Patient Summary) standartą, realizuotą HL7 CDA R2 ir (ar) HL7 FHIR IPS specifikacija, užtikrinant suderinamumą su ESPBI IS duomenų mainų reikalavimais ir MyHealth@EU tarpvalstybinių duomenų mainų infrastruktūra. |  |  |
| - Dokumentų ir įrašų tvarkymas |  |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-ELK-004.01 | Turi būti sudaryta galimybė peržiūrėti paciento dokumentų sąrašą (pvz., ambulatoriniai įrašai, stacionaro epikrizės, siuntimai, išrašai, sutikimai, pažymos) su paieška ir filtrais. |  |  |
| FR-ELK-004.02 | Turi būti sudaryta galimybė dokumentus filtruoti bent pagal: dokumento tipą, datą, padalinį, autorių (SP specialistą), būseną (juodraštis/patvirtintas/pasirašytas), epizodą. |  |  |
| FR-ELK-004.03 | Turi būti sudaryta galimybė prisegti prie paciento kortelės elektroninius priedus (failus) ir nurodyti priedo tipą, datą, šaltinį, susijusį epizodą. |  |  |
| FR-ELK-004.04 | Turi būti sudaryta galimybė peržiūrėti dokumento versijas ir matyti, kas, kada ir ką keitė (angl. audit trail), jei dokumentas redaguojamas. |  |  |
| - Diagnozės, problemos, alergijos, rizikos ir skiepai |  |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-ELK-005.01 | Turi būti sudaryta galimybė registruoti, peržiūrėti ir tvarkyti paciento diagnozes/problemas, nurodant bent: kodą (kai taikoma), aprašą, pradžios datą, būseną (aktyvi/užbaigta), ryšį su epizodu. |  |  |
| FR-ELK-005.02 | Turi būti sudaryta galimybė registruoti alergijas ir nepageidaujamas reakcijas, nurodant medžiagą, reakcijos tipą, sunkumą, šaltinį ir datą. |  |  |
| FR-ELK-005.03 | Turi būti sudaryta galimybė registruoti rizikos veiksnius ir kritinius įspėjimus (pvz., infekcijų kontrolės požymiai), numatant jų galiojimo / aktualumo požymius. |  |  |
| FR-ELK-005.04 | Turi būti sudaryta galimybė peržiūrėti paciento skiepijimų istoriją ir planuojamus skiepus. |  |  |
| - Vaistai ir paskyrimai |  |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-ELK-006.01 | Turi būti sudaryta galimybė peržiūrėti paciento vaistų sąrašą, įskaitant aktyvius ir istorinius paskyrimus. |  |  |
| FR-ELK-006.02 | Turi būti sudaryta galimybė matyti paskyrimų būsenas (planuojamas/vykdomas/įvykdytas/neįvykdytas/atšauktas) ir susijusias pastabas. |  |  |
| - Tyrimai, rezultatai ir vaizdinė diagnostika |  |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-ELK-007.01 | Turi būti sudaryta galimybė peržiūrėti laboratorinių ir kitų tyrimų užsakymus bei rezultatus, nurodant datą, užsakymo šaltinį, būseną ir rezultatų reikšmes. |  |  |
| FR-ELK-007.02 | Turi būti sudaryta galimybė filtruoti tyrimus pagal tipą, datą, būseną ir kitus parametrus. |  |  |
| FR-ELK-007.03 | Turi būti sudaryta galimybė peržiūrėti vaizdinės diagnostikos tyrimų informaciją (aprašymus, išvadas) ir, jei taikoma, atverti susietas peržiūros nuorodas į atvaizdus per integraciją su atitinkamomis sistemomis. |  |  |
| FR-ELK-007.04 | Turi būti galimybė peržiūrėti pacientui atliktus tyrimus iš vaizdų archyvų (PACS) įskaitant tuos, kurie neturi susietų aprašymų. |  |  |
| - Integracijos su išorinėmis sistemomis (kai taikoma) |  |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-ELK-008.01 | Turi būti sudaryta galimybė paciento kortelėje peržiūrėti iš ESPBI IS gautus paciento ESI įrašus (kai taikoma pagal integracijos apimtį). |  |  |
| FR-ELK-008.02 | Turi būti galimybė pasirinktus ESPBI IS dokumentus išsaugoti ESP IS ir atvaizduoti paciento kortelėje, dokumentų sąraše. |  |  |
| FR-ELK-008.03 | Turi būti užtikrinta, kad iš išorinių sistemų gauti įrašai būtų aiškiai atskirti nuo ESP IS viduje sukurtų įrašų, nurodant šaltinį ir gavimo data. |  |  |
| FR-ELK-008.04 | Turi būti užtikrinta, kad paciento identifikavimas integracijose būtų vykdomas pagal suderintus identifikatorius ir taisykles. |  |  |
| - Paieška, filtravimas, spausdinimas ir eksportas |  |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-ELK-009.01 | Turi būti sudaryta galimybė paciento kortelėje vykdyti vidinę paiešką (pvz., dokumentų, diagnozių, tyrimų) ir filtruoti rezultatus. |  |  |
| FR-ELK-009.02 | Turi būti sudaryta galimybė suformuoti paciento informacijos ataskaitas (pvz., paciento santrauka, epizodo suvestinė, dokumento kopija) ir jas atsispausdinti. |  |  |
| FR-ELK-009.03 | Turi būti sudaryta galimybė eksportuoti paciento kortelės pasirinktas dalis į failą (pvz., PDF) pagal naudotojo teises ir suderintą apimtį. |  |  |
| FR-ELK-009.04 | Turi būti galimybė matyti paciento kortelės peržiūros istoriją įskaitant bet neapsiribojant sistemos naudotojo vardu, data, vieta. |  |  |
| - Reikalavimai pacientų katalogo tvarkymui |  |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-KAT-001.01 |  | Turi būti galimybė iš pacientų sąrašo atverti ir peržiūrėti išsamią paciento informaciją, kuri kaupiama ESP IS, įskaitant iš ESPBI IS gautus paciento ESI įrašus. |  |
| FR-KAT-001.02 |  | Turi būti galimybė kaupti paciento ESĮ, sudarytą iš struktūrizuotų duomenų apie diagnozę, pagrindinę ligą, komplikacijas, suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir kitą klinikinę informaciją. Taip pat turi būti galimybė peržiūrėti, suvesti ir redaguoti paciento asmens duomenis, kaupti paciento draustumo ir prisirašymo pas šeimos gydytoją informaciją, atlikti besidubliuojančių asmenų įrašų sujungimą, visus sujungiamų asmenų ESĮ duomenis priskiriant vienam asmeniui (pacientui). |  |
| - Reikalavimai asmens duomenų registravimui |  |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-KAT-002.01 |  | Turi būti galimybė suvesti, peržiūrėti ir redaguoti asmens duomenis. |  |
| FR-KAT-002.02 |  | Turi būti galimybė suvesti, peržiūrėti ir redaguoti gyvenamosios vietos duomenis. |  |
| FR-KAT-002.03 |  | Turi būti galimybė suvesti, peržiūrėti ir redaguoti kontaktinės informacijos duomenis. |  |
| FR-KAT-002.04 |  | Turi būti galimybė suvesti, peržiūrėti ir redaguoti asmens dokumentų duomenis. |  |
| FR-KAT-002.05 |  | Turi būti galimybė pridėti ir peržiūrėti asmens dokumentų elektronines kopijas. |  |
| FR-KAT-002.06 |  | Turi būti galimybė įkelti ir peržiūrėti asmens nuotrauką. |  |
| FR-KAT-002.07 |  | Turi būti galimybė suvesti, peržiūrėti ir redaguoti kitus asmens duomenis. |  |
| - Reikalavimai asmens paieškai |  |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-KAT-003.01 |  | Turi būti galimybė vykdyti asmens paiešką ESP IS duomenų bazėje. |  |
| FR-KAT-003.02 |  | Turi būti galimybė vykdyti asmens paiešką ESPBI IS. |  |
| FR-KAT-003.03 |  | Turi būti pateikiami asmens paieškos rezultatai. |  |
| FR-KAT-003.04 |  | Pasirinkus asmenį iš paieškos rezultatų, turi būti atveriama asmens duomenų suvedimo, peržiūros ir redagavimo aplinka. |  |
| FR-KAT-003.05 |  | Atlikus asmens paiešką ESPBI IS, asmens duomenys į SPĮ IS duomenų bazę turi būti įrašomi tik tada, kai naudotojas pasirenka asmenį iš paieškos rezultatų. |  |
| - Reikalavimai asmens draustumo ir prisirašymo patikrinimui |  |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-KAT-004.01 |  | Asmens paieškos ir pasirinkimo metu turi būti automatiškai vykdomas asmens draustumo ir prisirašymo patikrinimas ESPBI IS posistemėje. |  |
| FR-KAT-004.02 |  | Turi būti pateikiami asmens draustumo patikrinimo rezultatai. |  |
| FR-KAT-004.03 |  | Turi būti pateikiami asmens prisirašymo patikrinimo rezultatai. |  |
| - Reikalavimai asmenų sujungimui |  |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-KAT-005.01 |  | Turi būti galimybė atlikti sujungiamų asmenų paiešką. |  |
| FR-KAT-005.02 |  | Turi būti galimybė pasirinkti sujungiamus asmenis. |  |
| FR-KAT-005.03 |  | Turi būti galimybė peržiūrėti ir pasirinkti sujungiamų asmenų duomenis, kurie po sujungimo priskiriami liksiančiam asmeniui. |  |
| FR-KAT-005.04 |  | Turi būti galimybė atlikti asmenų sujungimą, sujungiamų asmenų ESĮ duomenis priskiriant po sujungimo likusiam asmeniui. |  |
| - Reikalavimai asmens šeimos narių priskyrimui |  |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-KAT-006.01 |  | Turi būti galimybė vykdyti šeimos nario paiešką. |  |
| FR-KAT-006.02 |  | Turi būti galimybė suvesti, peržiūrėti ir redaguoti šeimos nario asmens duomenis bei ryšio su pacientu tipą (pvz., motina, tėvas, sūnus, dukra ir pan.). |  |
| FR-KAT-006.03 |  | Turi būti galimybė sudaryti šeimos narių sąrašą, kuriame pateikiami šeimos narių asmens duomenys, kontaktinė ir kritinė informacija; pasirinkus šeimos narį, turi būti atveriama jo asmens duomenų ir ESĮ duomenų tvarkymo aplinka. |  |

Siuntimų išrašymas

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Bendrieji reikalavimai siuntimo išrašymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-SIU-001.01 | Siuntimo išrašymą turi būti galima vykdyti keliais būdais: - paciento ambulatorinio apsilankymo metu pildant ambulatorinio apsilankymo formą (E025) pasirenkama siuntimo formos (E027) formavimo funkcija ir SP specialistui pateikiama iš dalies su asmens duomenimis, saugomais informacinės sistemos pacientų kataloge, užpildyta siuntimo forma; - vykdoma paciento paieška, pasirenkamas surastas asmuo, patenkama į asmens katalogą, pasirenkamas asmens arba sveikatos įrašo konsultacijų sąrašas, inicijuojama siuntimo išrašymo funkcija, pateikiama siuntimo išrašymo forma su užpildytais asmens duomenimis; - pasirenkamas bendras įstaigos išrašytų siuntimų sąrašas, pradedama siuntimo išrašymo funkcija, pateikiama siuntimo išrašymo forma su neužpildytais asmens duomenimis, suvedami asmens identifikavimo duomenys (pvz. asmens kodas), forma užpildoma asmens duomenimis, saugomais informacinės sistemos pacientų kataloge arba asmuo surandamas ir duomenys parsiunčiami iš ESPBI IS; - pasirenkamas bendras įstaigos išrašytų siuntimų sąrašas, pradedama siuntimo išrašymo funkcija, pateikiama siuntimo išrašymo forma su neužpildytais asmens duomenimis, suvedami asmens identifikavimo duomenys (pvz. asmens kodas), forma neužpildoma asmens duomenimis jeigu asmuo nerandamas informacinės sistemos pacientų kataloge arba ESPBI IS, suvedami asmens duomenys ir sukuriamas naujas informacinės sistemos pacientų katalogo įrašas; - registruojant pacientą kito gydytojo specialisto konsultacijai KMT, vidinis siuntimas formuojamas automatiškai naudojant duomenis iš epikrizės, siunčiančiam gydytojui pasirenkant specialistą, kuriam siunčiama ir pasirenkant to specialisto laisvą vizito laiką. |  |
| FR-SIU-001.02 | Turi būti galima sukurti siuntimą ir suvesti, peržiūrėti bei redaguoti siuntimo duomenis: - SPĮ, kurioje dirba siuntimą išduodantis gydytojas, pavadinimas, kodas, adresas ir telefonas; - SPĮ, prie kurios pacientas prisirašęs; - siuntimo išdavimo data ir galiojimo laikas; - paciento duomenys (vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta); - ligos diagnozė ir/ar ligos kodas pagal TLK-10; - ligos anamnezė, eiga; - atliktų tyrimų rezultatai, konsultavusių gydytojų specialistų išvados ir datos; - taikytas gydymas ir jo efektyvumas; - siuntimo tikslas ir pas kokios profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą pacientas siunčiamas; - kitos aplinkybės (gydytojo nuožiūra); - kiti duomenys, pagal poreikį. |  |
| FR-SIU-001.03 | Siuntimo forma turi būti automatiškai užpildoma informacinėje sistemoje saugomais paciento elektroninės medicininės istorijos duomenimis (nustatytos diagnozės, atliktų tyrimų rezultatai, taikytas gydymas ir kt.); |  |
| FR-SIU-001.04 | Suformavus siuntimą turi būti galima atlikti reikiamo specialisto laisvo apsilankymo laiko paiešką ir užregistruoti pacientą apsilankymui, sukuriant išankstinės registracijos įrašą; |  |
| FR-SIU-001.05 | Turi būti galima sukurti siuntimo ir kitus prie siuntimo pridedamus dokumentus naudojant dokumentų ruošinius, sukurtus dokumentus išsaugant dokumentų sąraše ir pagal poreikį atspausdinant arba siunčiant el. paštu. |  |
| - Reikalavimai atsakymo pateikimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-SIU-002.01 | Turi būti galima suvesti, peržiūrėti ir redaguoti atsakymo siuntusiam gydytojui duomenis: - SPĮ, kurioje dirba atsakymą teikiantis gydytojas, pavadinimas, kodas, adresas ir telefonas; - atsakymo išdavimo data; - paciento duomenys (vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta); - ligos diagnozė ir/ar ligos kodas pagal TLK-10; - atliktų tyrimų ir/ar procedūrų rezultatai, datos; - paskirtas gydymas, jei reikėjo; - konsultavusių gydytojų specialistų išvados, rekomendacijos; - kiti duomenys (gydytojo nuožiūra). |  |
| FR-SIU-002.02 | Konsultacijos atlikimo duomenys, išvados ir nustatytos diagnozės turi būti pateikiami prie kiekvieno išduoto siuntimo. Jeigu konsultacijos metu buvo sukurti diagnostinių įrenginių vaizdai, tai nuorodos apie vaizdų saugojimo vietą turi būti pateikiamos kartu su konsultacijos atlikimo duomenimis. Pasirinkus vaizdo saugojimo vietos nuorodą, vaizdą turi būti galimybė parsisiųsti peržiūrai; |  |
| FR-SIU-002.03 | Turi būti galima sukurti konsultacijos dokumentus, naudojant kuriamų dokumentų ruošinius. Sukurti konsultacijos dokumentai turi būti pateikiami prie išrašyto siutimo; |  |
| FR-SIU-002.04 | Kuriami dokumentai turi būti automatiškai užpildomi informacinėje sistemoje sukauptais ir saugomais asmens, atliktos konsultacijos ir kitais paciento elektroninės sveikatos istorijos duomenimis; |  |
| FR-SIU-002.05 | Jeigu dokumentas kuriamas naudojant tipinį dokumentą, jis turi būti automatiškai užpildomas tipinio dokumento informacija; |  |
| FR-SIU-002.06 | Jeigu pacientui kuriamas naujas dokumentas, kuriame yra naudojami laukai, kurie buvo užpildyti anksčiau sukurtame dokumente, ši informacija turi būti automatiškai perkeliama į naujai kuriamą dokumentą. Dokumento pildymo metu turi būti galima atlikti tipinio dokumento paiešką, kurio informaciją norima įkelti į naujai kuriamą dokumentą. |  |
| FR-SIU-002.07 | Turi būti galima pildyti dokumentą naudojant tipinių tekstų laukus, vykdant tipinio teksto paiešką pagal pavadinimą arba teksto dalį bei pasirenkant norimą tekstą ir jį įkeliant į pildomą dokumento tekstinį lauką. |  |
| FR-SIU-002.08 | Dokumento pildymo metu turi būti galima sukurti reikalingus tekstus, kurie gali būti išsaugoti kaip tipiniai tekstai naudojimui ateityje redaguojamiems dokumentams. |  |
| FR-SIU-002.09 | Turi būti galima sukurtą dokumentą peržiūrėti, redaguoti, anuliuoti, spausdinti, siųsti el. paštu arba pasirašyti el. parašu. |  |
| - Reikalavimai asmens, sveikatos įrašo ir bendro įstaigos išrašytų siuntimų sąrašo sukūrimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-SIU-003.01 | Sukūrus siuntimą turi būti sukuriami išrašytų siuntimų sąrašai: - asmens siuntimų sąrašas – pateikiami visi asmeniui išrašyti siuntimai; - asmens sveikatos įrašo siuntimų sąrašas – pateikiami visi konkretaus asmens sveikatos įrašo atveju išrašyti siuntimai; - bendras įstaigos išrašytų siuntimų sąrašas – pateikiami visi gydymo įstaigoje išrašyti siuntimai. |  |
| FR-SIU-003.02 | Siuntimų sąraše turi būti pateikiami asmens duomenys, siuntusio gydytojo duomenys, gydytojo pas kurį pacientas siunčiamas duomenys, siuntimo išdavimo data ir galiojimo laikas, konsultacijos tikslas, diagnozės, atliktų tyrimų rezultatai ir taikytas gydymas, konsultacijos atlikimo data, konsultavęs gydytojas, konsultacijos išvados bei kiti konsultacijos atsakymo siuntusiam gydytojui duomenys, diagnostinių vaizdų nuorodos. |  |
| FR-SIU-003.03 | Naudojant siuntimų sąrašą turi būti galima: - redaguoti siuntimo duomenis; - peržiūrėti ir spausdinti siuntimą ir kitus su siuntimu susijusius dokumentus; - suvesti, peržiūrėti ir redaguoti atsakymą siuntusiam gydytojui; - parsisiųsti peržiūrai diagnostinius vaizdus. |  |
| FR-SIU-003.04 | Siuntimų sąrašą turi būti galima filtruoti pagal įvairius parametrus. |  |

Receptų išrašymas

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai receptų išrašymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-REC-001.01 | Naudojant vaistų, indikacijų, kontraindikacijų ir vaistų sąveikų klasifikatorius, turi būti galimybė ieškoti vaistų, peržiūrėti vaisto informaciją ir išrašyti pacientui elektroninį receptą. |  |
| FR-REC-001.02 | Turi būti galimybė sukurti ir redaguoti receptų ruošinius. |  |
| FR-REC-001.03 | Recepto išrašymo metu, atsižvelgiant į paciento registruotas diagnozes ir kitus suderintus kriterijus, turi būti pateikiamos gydytojui rekomendacijos ir perspėjimai. |  |
| FR-REC-001.04 | Turi būti galimybė SP specialistui peržiūrėti pacientui išrašytų receptų sąrašus ir iš jų atlikti veiksmus: peržiūrėti recepto informaciją, redaguoti receptą arba pakartotinai išrašyti analogišką receptą. |  |
| FR-REC-001.05 | Elektroninio recepto duomenys turi būti perduodami į ESPBI IS, taip pat turi būti galimybė receptą atspausdinti. |  |
| FR-REC-001.06 | Turi būti galimybė sukurti ir priskirti pacientui vidinius receptus. |  |
| FR-REC-001.07 | Turi būti galimybė automatiškai perduoti vidinius receptus į resursų valdymo informacinę sistemą. (eRVIS) |  |
| - Reikalavimai recepto išrašymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-REC-002.01 | Recepto išrašymą turi būti galimybė vykdyti šiais scenarijais: - vykdoma paciento paieška, pasirenkamas surastas asmuo, patenkama į asmens katalogą, pasirenkamas asmens arba sveikatos įrašo receptų sąrašas, inicijuojama recepto išrašymo funkcija, pateikiama recepto forma su automatiškai užpildytais asmens duomenimis; - inicijuojama recepto išrašymo funkcija, pateikiama recepto forma su neužpildytais asmens duomenimis, suvedami asmens identifikavimo duomenys (pvz., asmens kodas), forma užpildoma duomenimis iš paciento katalogo arba asmuo surandamas ir duomenys parsiunčiami iš ESPBI IS; - inicijuojama recepto išrašymo funkcija, pateikiama recepto forma su neužpildytais asmens duomenimis, suvedami asmens identifikavimo duomenys (pvz., asmens kodas), asmuo nerandamas paciento kataloge ir (ar) ESPBI IS, suvedami asmens duomenys ir sukuriamas naujas paciento katalogo įrašas. |  |
| FR-REC-002.02 | Recepto duomenys, kurie tvarkomi ESP IS ir susijusiose sistemose ir (ar) registruose, turi būti kiek įmanoma užpildomi automatiniu būdu (pagal prieinamus duomenų šaltinius ir integracijas). |  |
| FR-REC-002.03 | Turi būti galimybė sukurti receptą ir suvesti, peržiūrėti bei redaguoti recepto duomenis, įskaitant: - recepto seriją ir numerį; - ASPĮ (kurioje dirba receptą išrašantis gydytojas) pavadinimą, kodą, adresą ir telefono numerį; - receptą išrašiusį gydytoją, jo specialybės kodą ir tapatybę patvirtinančio lipduko numerį; - recepto išrašymo datą ir galiojimo terminą; - paciento duomenis (vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta ir kt.); - recepto tipą (kompensuojamas, paprastas, narkotinis); - požymį, kam išrašytas receptas (vaikui, suaugusiam); - kompensacijos rūšies kodą; - recepto anuliavimo požymį; - paskirto vaisto duomenis: pavadinimas (bendrinis, firminis), stiprumas, forma, dozė, vartojimo būdas, vartojimo dažnumas, kiekis (numero) ir kiti būtini nurodymai; - datą, iki kurios pakanka paskirto vaisto; - kitus duomenis, suderintus detalios analizės ir projektavimo etape. |  |
| FR-REC-002.04 | Turi būti galimybė ieškoti paskiriamo vaisto pagal bendrinį ir (ar) firminį pavadinimą, stiprumą, formą ir kiekį, užtikrinant, kad: - pasirinkus vaistą, recepto formoje automatiškai būtų užpildomi vaisto pavadinimo, stiprumo, dozės, formos, vartojimo būdo ir kiekio laukai; - pasirinkus vaistą, būtų pateikiamas susijusių recepto ruošinių sąrašas, o pasirinkus ruošinį – automatiškai užpildomi visi recepto formos laukai. |  |
| FR-REC-002.05 | Sukūrus naują receptą, turi būti automatiškai sukuriamas recepto ruošinys ir įtraukiamas į receptų ruošinių sąrašą; ruošinių sąraše turi būti pateikiami unikalūs kiekvieno vaisto ruošiniai, surūšiuoti pagal receptų išrašymo dažnumą. |  |
| FR-REC-002.06 | Recepto išrašymo formoje turi būti pateikiami pacientui išrašyti receptai, nurodant recepto duomenis ir datą, iki kurios pakanka paskirto vaisto; pasirinkus vieną ar kelis receptus iš sąrašo, turi būti automatiškai suformuojami nauji analogiški receptai. |  |
| FR-REC-002.07 | Išrašant kompensuojamąjį vaistą, recepto išrašymo formoje turi būti pateikiama vaisto kompensavimo informacija. |  |
| FR-REC-002.08 | Recepto išrašymo formoje turi būti pateikiama paciento šeimos gydytojo ir draustumo informacija (kai duomenys prieinami per integracijas ar įstaigos duomenų šaltinius). |  |
| FR-REC-002.09 | Recepto išrašymo formoje turi būti galimybė priskirti išrašomą receptą konkrečiam sveikatos įrašui. |  |
| FR-REC-002.10 | Turi būti galimybė pasirinkti ar išrašomas receptas gali būti išduodamas karių sveikatos priežiūros centro vaistinėje. |  |
| - Reikalavimai asmens ir sveikatos įrašo išrašytų receptų sąrašams |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-REC-003.01 | Sukūrus receptą, turi būti sudaromi šie išrašytų receptų sąrašai: - asmens receptų sąrašas – pateikiami visi asmeniui išrašyti receptai; - asmens sveikatos įrašo receptų sąrašas – pateikiami visi receptai, išrašyti konkretaus sveikatos įrašo kontekste. |  |
| FR-REC-003.02 | Receptų sąrašuose turi būti pateikiami bent šie duomenys: recepto serija ir numeris; receptą išrašęs gydytojas, jo specialybės kodas ir tapatybę patvirtinančio lipduko numeris; išrašymo data ir galiojimo laikas; recepto tipas; požymis (vaikui / suaugusiam); kompensacijos rūšies kodas; paskirto vaisto duomenys (bendrinis/firminis pavadinimas, stiprumas, forma, dozė, vartojimo būdas, vartojimo dažnumas, kiekis, nurodymai); vaistinėje išduoto vaisto informacija; kompensuojama kaina ir paciento priemoka; data, iki kurios pakanka paskirto vaisto; kiti suderinti duomenys. |  |
| FR-REC-003.03 | Naudojant receptų sąrašą, turi būti galimybė: - redaguoti recepto duomenis; - automatiškai užpildyti recepto duomenis iš paciento epikrizės (pagal suderintą apimtį); - peržiūrėti ir atspausdinti receptą; - sukurti naują receptą ankstesnio recepto pagrindu; - peržiūrėti informaciją apie vaisto išdavimą vaistinėje; - atlikti kitus veiksmus, suderintus detalios analizės ir projektavimo etape. |  |
| FR-REC-003.04 | Turi būti galimybė receptų sąraše atlikti paiešką ir (ar) filtravimą pagal suderintus kriterijus ir pateikti kriterijus atitinkančius rezultatus. |  |
| - Reikalavimai vaistų klasifikatoriui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-REC-004.01 | Turi būti galimybė atlikti vaistų klasifikatoriaus duomenų paiešką ir peržiūrą. (Gauti iš ESPBI ir atnaujinti) |  |
| FR-REC-004.02 | Vaistų sąrašas vaistų klasifikatoriuje turi būti pateikiamas pagal bendrinius vaistų pavadinimus. |  |
| FR-REC-004.03 | Kiekvienam vaisto įrašui (pagal bendrinį pavadinimą) turi būti pateikiama peržiūrai informacija, įskaitant: - ATC klasifikacijos duomenis; - vaistų pakuočių duomenis; - kompensavimo duomenis; - indikacijų ir kontraindikacijų duomenis; - vartojimo instrukciją; - nepageidaujamų reakcijų ir sąveikų su kitais vaistais duomenis; - specialius perspėjimus; - kitą informaciją, suderintą detalios analizės ir (ar) projektavimo etape. |  |
| - Reikalavimai duomenų apsikeitimui su ESPBI IS |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-REC-005.01 | Turi būti galimybė per ESPBI IS duomenų mainų posistemę teikti į ESPBI IS e. receptų suformavimui ir registravimui reikalingus duomenis, įskaitant: - e. recepto sukūrimui, registravimui ir (ar) atšaukimui reikalingų duomenų pateikimą (naujiems receptams arba suformuotiems pagal esamus receptus) į ESPBI IS e. recepto posistemę; - e. recepto galiojimo pratęsimą ir registravimą automatiniu būdu, susiejant su vaisto ar medicinos pagalbos priemonės (MPP) paskyrimu, inicijuojant veiksmą iš ESP IS; - fakto apie pagal e. receptą pacientui išduotus (parduotus) vaistus ar kompensuojamąsias MPP gavimą iš ESPBI IS e. recepto posistemės ir e. receptą išrašiusio specialisto informavimą elektroniniu būdu. |  |
| FR-REC-005.02 | Turi būti galimybė gauti nustatytos apimties duomenis iš ESPBI IS apie pacientui išrašytus receptus ir vaistinėje išduotus vaistus. |  |
| FR-REC-005.03 | Turi būti galimybė naudoti ESPBI IS palaikomą vaistų klasifikatorių ir užtikrinti jo atnaujinimą pagal ESPBI IS nustatytus reikalavimus. |  |

Vaistų paskyrimas

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai vaistų paskyrimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-VAI-001.01 | Turi būti galimybė, naudojant vaistų, įvairių paskirčių medicininių priemonių, procedūrų ir kitus klasifikatorius, kurti ir redaguoti paciento paskyrimus bei paskyrimų ruošinius. |  |
| FR-VAI-001.02 | Naudojami HIS vaistų, medicininių priemonių ir kiti klasifikatoriai, taikomi vaistų, procedūrų ir medicininių priemonių paskyrimų procese, turi būti suderinti su Perkančiosios organizacijos apskaitoje naudojamu gautų (pajamuojamų) vaistų (prekių) klasifikatoriumi. |  |
| FR-VAI-001.03 | Duomenys apie skyriams išduotus vaistus ir medicinines priemones turi būti gaunami iš resursų valdymo sistemos. |  |
| FR-VAI-001.04 | SP specialistui turi būti pateikiami paciento paskyrų sąrašai, kuriuose turi būti galimybė peržiūrėti paskyrimo informaciją, ją redaguoti ir (ar) pakartotinai atlikti analogišką paskyrimą. |  |
| FR-VAI-001.05 | Paskyrimų informacija turi būti perduodama į paciento ESĮ ir į ESPBI IS. |  |
| FR-VAI-001.06 | Turi būti galimybė, naudojant paskirtų ir pacientams atiduotų vaistų informaciją, kontroliuoti vaistų likutį, formuoti užsakymus vaistų pristatymui, pildyti vaistų panaudojimo dokumentus ir rengti vaistų apskaitos ataskaitas. |  |
| FR-VAI-001.07 | Turi būti galimybė sukurti ir užpildyti paskyrų dokumentus (pvz., paskirtų vaistų sąrašus, atliktų procedūrų aprašus ir kt.), kuriuos būtų galima spausdinti ir (ar) siųsti el. paštu. |  |
| FR-VAI-001.08 | Turi būti galimybė inicijuoti vaisto paskyrimą šiais scenarijais: 1.1. atlikus paciento paiešką, pasirinkus surastą asmenį ir patekus į asmens katalogą, iš asmens įrašo pasirinkus paskirtų vaistų sąrašą ir pradėjus vaisto paskyrimo funkciją – pateikiama vaisto paskyrimo forma su užpildytais asmens duomenimis; 1.2. pasirinkus gydomų pacientų sąrašą, pasirinkus gydomą asmenį ir patekus į asmens sveikatos įrašo paskirtų vaistų sąrašą, pradėjus vaisto paskyrimo funkciją – pateikiama vaisto paskyrimo forma su užpildytais asmens duomenimis; |  |
| FR-VAI-001.09 | Turi būti galimybė sukurti vaisto paskyrimą bei suvesti, peržiūrėti ir redaguoti paskyrimo duomenis (paskyrimo duomenų sudėtis identifikuojama ir suderinama detalios analizės etape). |  |
| FR-VAI-001.10 | Paskyrus vaistą, turi būti galimybė pažymėti, kad paskirtas vaistas nėra SPĮ vaistas (pvz., paciento atsivežtas). |  |
| FR-VAI-001.11 | Turi būti galimybė atlikti paskiriamo vaisto paiešką pagal bendrinį ir firminį vaisto pavadinimą, vaisto stiprumą, formą, kiekį ir kitus detalios analizės etape suderintus atributus. |  |
| FR-VAI-001.12 | Pasirinkus surastą vaistą, vaisto paskyrimo formoje turi būti automatiškai užpildomi vaisto duomenų laukai. |  |
| FR-VAI-001.13 | Turi būti galimybė kurti naujus ir koreguoti esamus paskyrimų ruošinius. |  |
| FR-VAI-001.14 | Vaisto paskyrimo formoje turi būti pateikiamas pacientui paskirtų vaistų sąrašas, nurodant kiekvieno paskyrimo duomenis ir datą, iki kurios pakanka paskirto vaisto. |  |
| FR-VAI-001.15 | Vaisto paskyrimo formoje turi būti galimybė priskirti (susieti) paskyrimą su konkrečiu paciento sveikatos įrašu. |  |
| - Reikalavimai asmens, sveikatos įrašo ir skyriaus paskirtų vaistų sąrašams |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-VAI-002.01 | Sukūrus vaisto paskyrimą, turi būti pateikiami šie paskirtų vaistų sąrašai: - asmens vaistų sąrašas – pateikiami visi asmeniui paskirti vaistai; - asmens sveikatos įrašo vaistų sąrašas – pateikiami visi konkretaus asmens sveikatos įrašo kontekste paskirti vaistai; - skyriaus vaistų sąrašas – pateikiami visiems skyriuje gydomiems pacientams paskirti vaistai. |  |
| FR-VAI-002.02 | Paskirtų vaistų sąrašuose turi būti pateikiami bent: asmens duomenys, skyriaus pavadinimas, vaistą paskyręs gydytojas, paskyrimo data ir kiti detalios analizės etape identifikuoti bei suderinti duomenys. |  |
| FR-VAI-002.03 | Naudojantis paskirtų vaistų sąrašais, turi būti galimybė: - peržiūrėti, redaguoti ir spausdinti paskyrimo duomenis; - sukurti naują paskyrimą anksčiau sukurto paskyrimo pagrindu; - registruoti vaisto išdavimo pacientui informaciją; - peržiūrėti vaisto išdavimo pacientui informaciją. |  |
| FR-VAI-002.04 | Paskirtų vaistų sąrašus turi būti galimybė filtruoti pagal įvairius parametrus, nustatyus detalios analizės metu. |  |
| - Reikalavimai vaistų išdavimo pacientams plano sukūrimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-VAI-003.01 | Pagal vaistų paskyrimuose nurodytus parametrus (pvz., vartojimo dažnumą, laiką ir kt.) turi būti sudaromas vaistų išdavimo pacientams planas. |  |
| FR-VAI-003.02 | Vaistų išdavimo plane pacientui turi būti suformuojamas kiekvieno paskirto vaisto išdavimo grafikas pagal skirtingus laiko intervalus (pvz., valandomis, pagal paros metą, dienomis, savaitėmis). |  |
| FR-VAI-003.03 | Turi būti galimybė peržiūrėti visų arba pasirinktų pacientų vaistų išdavimus (tiek planuojamus, tiek įvykdytus) pagal pasirinktą laiko intervalą, vaisto išdavimą atlikusį darbuotoją ir kitus parametrus. |  |
| FR-VAI-003.04 | Vaistų išdavimo plane, pasirinkus laiko intervalą, turi būti aiškiai nurodyta, kuriems pacientams kokius vaistus reikia išduoti, taip pat turi būti pateikiami kiekvieno vaisto paskyrimo nurodymai (pvz., dozė, forma, vartojimo būdas ir kt.). |  |
| FR-VAI-003.05 | Turi būti galimybė vaistų išdavimo plane patvirtinti vaisto išdavimo faktą, nurodant vaisto išdavimą atlikusį asmenį ir kitus duomenis (pvz., atvejį, kai vaistas nebuvo išduotas, ir pan.). |  |
| FR-VAI-003.06 | Vaistų išdavimo plane turi būti vykdoma paskyrimų vykdymo kontrolė, pateikiant informacinius pranešimus naudotojams apie paskyrimus, kuriuos reikia įvykdyti artimiausiu metu, arba kurie turėjo būti įvykdyti, tačiau vaistų išdavimo faktas nėra patvirtintas. |  |
| - Reikalavimai vaistų apskaitai |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-VAI-004.01 | Turi būti galimybė sukurti vaistų pristatymo užsakymą gydymo įstaigos vaistų sandėliui arba atsakingam tiekėjui, nurodant bent: kokių vaistų ir kokį kiekį būtina pristatyti. Užsakymą kuriantis naudotojas turi turėti galimybę pasirinkti vaistą iš vaistų klasifikatoriaus arba įvesti vaisto pavadinimą, taip pat nurodyti vaisto kiekį, vaisto formą (pvz., piliulės, tabletės, suspensija ir kt.) ir kitą užsakymui reikalingą informaciją. |  |
| FR-VAI-004.02 | Turi būti galimybė patvirtinti vaistų pristatymo į skyrių faktą. |  |
| FR-VAI-004.03 | Patvirtinus vaistų pristatymo į skyrių faktą, vaistų likutis skyriuje turi būti papildomas automatiškai. |  |
| FR-VAI-004.04 | Patvirtinus vaistų išdavimo pacientams faktą, atitinkamas vaistų kiekis turi būti automatiškai nurašomas nuo vaistų likučio. |  |
| FR-VAI-004.05 | Turi būti pateikiamas skyriaus vaistų atsargų sąrašas, kuriame automatiškai rodoma, kokių vaistų ir koks likutis yra einamuoju metu. Taip pat turi būti pateikiamas artimiausių dienų prognozuojamas vaistų likutis, kuris apskaičiuojamas automatiškai pagal gydomiems pacientams sudarytą vaistų išdavimo planą (-us). |  |
| FR-VAI-004.06 | Turi būti galimybė kiekvienam skyriuje naudojamam vaistui nustatyti likučio ribą, kurią pasiekus automatiškai sukuriamas užsakymas vaistų pristatymui į gydymo įstaigos vaistinę arba atsakingam tiekėjui. |  |
| FR-VAI-004.07 | Turi būti galimybė suformuoti ir atspausdinti reikiamos formos vaistų panaudojimo ataskaitas. |  |
| FR-VAI-004.08 | Turi būti galimybė visa aukščiau išvardintą informaciją perduoti į resursų valdymo sistemą. |  |

Skubios medicinos pagalbos paslaugų teikimo valdymas

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai skubios medicinos pagalbos teikimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-SKU-001.01 | Turi būti galimybė registruoti, valdyti ir dokumentuoti skubios medicinos pagalbos paslaugas viso paciento aptarnavimo ciklo metu. |  |
| FR-SKU-001.02 | Turi būti galimybė SMP įrašo duomenis susieti su paciento sveikatos įrašu (pvz., ambulatoriniu įrašu arba stacionaro įrašu, kai pacientas hospitalizuojamas) ir paciento ESĮ. |  |
| FR-SKU-001.03 | Turi būti galimybė SMP epizodui priskirti būsenas, fiksuoti būsenų keitimo istoriją. |  |
| FR-SKU-001.04 | Turi būti galimybė SMP paslaugas teikti keliuose padaliniuose / zonose. |  |
| - Reikalavimai paciento atvykimo registravimui ir identifikavimui SMP |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-SKU-002.01 | Turi būti galimybė registruoti paciento atvykimo į SMP faktą ir suvesti privalomus atvykimo duomenis. |  |
| FR-SKU-002.02 | Turi būti galimybė prie įrašo prisegti popierinę(skenuotą) SMP teikimo formą. |  |
| FR-SKU-002.03 | Paciento duomenų užpildymo metu turi būti galimybė automatiškai patikrinti draustumą ir prisirašymą ESPBI IS pagal suderintą integracijų apimtį. |  |
| FR-SKU-002.04 | Turi būti galimybė patikrinti paciento aktyvius sveikatos įrašus (pvz., ar pacientas šiuo metu gydomas stacionare / turi neužbaigtą įrašą), ir pateikti naudotojui patikrinimo rezultatą. |  |

Užkrečiamų ligų valdymas

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai užkrečiamos ligos atvejo registravimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-UZL-001.01 | Turi būti galimybė registruoti užkrečiamosios ligos atvejį, nurodant bent: paciento duomenis, diagnozę (pagal TLK-10-AM), ligos pradžios datą (simptomų atsiradimo datą), diagnozės nustatymo datą, diagnozės patvirtinimo būdą (klinikinis / laboratorinis / epidemiologinis ryšys), ligos formą (ūminė / lėtinė / nešiojimas), sunkumo laipsnį (lengva / vidutinė / sunki / labai sunki), hospitalizacijos faktą (ambulatorinis / stacionarinis gydymas). |  |
| FR-UZL-001.02 | Turi būti galimybė atvejui priskirti būseną (įtariamas / patvirtintas / atmestas / pasveikęs / miręs / stebimas) ir keisti būseną fiksuojant datą, priežastį. |  |
| FR-UZL-001.03 | Turi būti galimybė atvejį susieti su paciento epizodu, vizitu ir (ar) hospitalizacija ESP IS. |  |
| FR-UZL-001.04 | Turi būti galimybė prie atvejo prisegti susijusius dokumentus (tyrimų rezultatus, epidemiologinio tyrimo duomenis, konsultacijų išvadas). |  |
| - Reikalavimai privalomam pranešimui apie užkrečiamąja ligą |  |  |
| FR-UZL-002.01 | Turi būti galimybė suformuoti pranešimą apie užkrečiamąją ligą pagal tuo metu galiojančią formą (forma Nr. 058/a arba kita SAM patvirtinta forma), automatiškai užpildant paciento, diagnozės ir gydytojo duomenis iš ESP IS. |  |
| FR-UZL-002.02 | Turi būti galimybė pranešimą pateikti elektroniniu būdu į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinę sistemą (ULSVIS), valdomą Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC), pagal galiojančius duomenų teikimo reikalavimus ir integracijos specifikaciją. |  |
| FR-UZL-002.03 | Turi būti galimybė sistemai automatiškai identifikuoti, kad registruojama diagnozė patenka į privalomo pranešimo sąrašą (pagal SAM patvirtintą užkrečiamųjų ligų sąrašą), ir perspėti gydytoją apie pareigą pateikti pranešimą. |  |
| FR-UZL-002.04 | Turi būti galimybė, kai liga yra ypač pavojinga (pvz., raupai, maras, cholera, Ebola ir kt.), sistemai automatiškai pažymėti pranešimą kaip skubų (cito) ir perspėti atsakingą epidemiologą ar infekcijų kontrolės specialistą. |  |
| FR-UZL-002.05 | Turi būti galimybė pranešime nurodyti epidemiologiškai reikšmingus duomenis, neapsiribojant: galimą užsikrėtimo šaltinį ir būdą, užsikrėtimo vietą (šalis, miestas, įstaiga), kelionių istoriją per paskutines 21 dieną, skiepijimo nuo konkrečios ligos statusą, profesinę riziką (kai taikoma), priklausymą rizikos grupei. |  |
| FR-UZL-002.06 | Turi būti užtikrintas pranešimų pateikimo atsekamumas, fiksuojant pateikimo datą, laiką, iniciatorių ir ULSVIS (NVSC) grąžintą rezultatą / būseną. |  |
| - Reikalavimai izoliacijos valdymui |  |  |
| FR-UZL-003.01 | Turi būti galimybė pacientui priskirti izoliacijos režimą, nurodant bent: izoliacijos tipą (kontaktinė / lašelinė / kaip keltina oro keliu / kombinuota), izoliacijos pradžios datą ir laiką, numatoma izoliacijos pabaigos datą, izoliavimo vietą (palata, bokso numeris), priežastį (diagnozę ar įtariamą ligą), reikalingas asmeninės apsaugos priemones (AAP) personalui. |  |
| FR-UZL-003.02 | Turi būti galimybė izoliacijos požymį aiškiai atvaizduoti paciento kortelėje, lovų fondo modulyje ir pacientų sąrašuose, kad visi įgalioti darbuotojai matytų izoliacijos statusą prieš kontaktuodami su pacientu. |  |
| FR-UZL-003.03 | Turi būti galimybė izoliacijos režimą panaikinti, nurodant panaikinimo datą, priežastį (neigiami tyrimai / gydymo pabaiga / kita) ir patvirtinusį specialistą. |  |
| FR-UZL-003.04 | Turi būti galimybė peržiūrėti izoliuojamų pacientų sąrašą pagal padalinį, izoliacijos tipą ir būseną. |  |
| FR-UZL-003.05 | Turi būti galimybė registruoti su užkrečiamosios ligos atveju susijusius kontaktinius asmenis, nurodant bent: kontaktinio asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas ar kitas identifikatorius, kontaktinė informacija), ryšį su pacientu (šeimos narys / bendradarbis / medicininis personalas / kita), kontakto datą ar laikotarpį, kontakto pobūdį (artimas / neartimas), kontaktinio asmens stebėsenos būseną (registruotas / stebimas / ištirtas / baigtas). |  |
| - Reikalavimai ataskaitoms |  |  |
| FR-UZL-004.01 | Turi būti galimybė formuoti užkrečiamųjų ligų valdymo ataskaitas, neapsiribojant: - registruotų užkrečiamųjų ligų atvejų sąrašu ir statistika pagal diagnozę, laikotarpį, padalinį; - pateiktų pranešimų ULSVIS (NVSC) sąrašu ir būsenomis; - izoliuojamų pacientų sąrašu ir izoliacijos trukme; - kontaktinių asmenų sąrašu ir stebėsenos vykdymo statistika; - antimikrobinių vaistų vartojimo statistika pagal vaistą, padalinį, diagnozę ir laikotarpį. |  |
| FR-UZL-004.02 | Turi būti galimybė ataskaitas filtruoti, eksportuoti į failą (PDF, XLSX) ir atsispausdinti pagal naudotojo teises. |  |

Vidinių skubių pranešimų valdymas

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Skubus pranešimas apie infekcinį susirgimą / maisto toksikoinfekciją (KAM 40-058-1/a) |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-SKP-001.01 | Turi būti galimybė užregistruoti infekcinio susirgimo ar maisto toksikoinfekcijos atvejį ir automatiškai užpildyti apskaitos formos KAM 40-058-1/a laukus iš ESP IS duomenų bent šia informacija, tačiau neapsiribojant: susirgusiojo vardas, pavardė, gimimo metai, tarnybos / darbo vieta, susirgimo (simptomų pajautimo) data ir laikas, kreipimosi į KSPĮ data ir laikas, pirminė diagnozė ir TLK-10-AM kodas. |  |
| FR-SKP-001.02 | Turi būti galimybė nurodyti susirgusiojo priklausomybės kategoriją (pasirenkant iš sąrašo): NPPKT karys, PKT karys, rezervo karys, JKVM karys, kariūnas, savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karys, kita (su galimybe įrašyti laisvą tekstą). |  |
| FR-SKP-001.03 | Turi būti galimybė nurodyti galimas užsikrėtimo aplinkybes (pasirenkant): namuose, tarnybos vietoje, kitur (su laisvo teksto lauku), nežinoma. |  |
| FR-SKP-001.04 | Turi būti galimybė užfiksuoti siuntimo į aukštesnio lygio ASPĮ faktą: datą, laiką ir ASPĮ pavadinimą, bei diagnozę nustačiusio / įtarusio gydytojo vardą ir pavardę. |  |
| FR-SKP-001.05 | Užbaigus pranešimo formą, sistema turi automatiškai išsiųsti ją el. paštu Karių visuomenės sveikatos priežiūros sektoriaus Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriaus bendruoju el. pašto adresu. Gavimo el. pašto adresas turi būti konfigūrojamas sistemos administratoriaus be programinio kodo keitimo. |  |
| FR-SKP-001.06 | Turi būti galimybė pranešimą KAM 40-058-1/a atspausdinti ir / arba eksportuoti PDF formatu pagal nustatytą formos šabloną. |  |
| - Skubus pranešimas apie traumą (KAM 40-058-4/a) |  | Atitikimas reikalavimui |
| FR-SKP-002.01 | Turi būti galimybė užregistruoti traumą patyrusio asmens pranešimo atvejį ir automatiškai užpildyti apskaitos formos KAM 40-058-4/a laukus iš ESP IS duomenų bent šia informacija, tačiau neapsiribojant: nukentėjusiojo asmens duomenys vardas, pavardė, gimimo metai, tarnybos kario požymis (taip/ne) rūšis, traumos data ir valanda, pirmos pagalbos suteikimo faktas (kas suteikė, kada suteikta), pirminis diagnozės įrašas (pasirenkant iš sąrašo pagal TLK-10-AM), hospitalizavimo faktas (data, valanda, vieta). |  |
| FR-SKP-002.02 | Turi būti galimybė nurodyti traumos priežastį (pasirenkant iš sąrašo) ir traumą patirtas aplinkybes (pasirenkant iš sąrašo) bent šia informacija, tačiau neapsiribojant: darbo saugumo taisyklių pažeidimas, darbo organizavimo ar instruktažo trūkumai, alkoholio vartojimas, kelių eismo taisyklių pažeidimas, nestatutiniai santykiai, kitos aplinkybės; mokomasis kovinis parengimas, fizinis parengimas ir sportas, ūkiniai darbai, statybos darbai, buities kilmės trauma, kitos aplinkybės (su galimybe įvesti laisvo teksto patikslinimą). |  |
| FR-SKP-002.03 | Užbaigus pranešimo formą, sistema turi automatiškai išsiųsti ją el. paštu konfigūrojamu KMT skyriaus el. pašto adresu. Gavimo el. pašto adresai turi būti konfigūrojami sistemos administratoriaus be programinio kodo keitimo. |  |
| FR-SKP-002.04 | Turi būti galimybė pranešimą KAM 40-058-4/a atspausdinti ir / arba eksportuoti PDF formatu pagal nustatytą formos šabloną. |  |
| - Skubus pranešimas apie apsinuodijimą (KAM 40-058-2/a) |  | Atitikimas reikalavimui |
| FR-SKP-003.01 | Turi būti galimybė užregistruoti apsinuodijimo atvejį ir automatiškai užpildyti apskaitos formos KAM 40-058-2/a laukus iš ESP IS duomenų bent šia informacija, tačiau neapsiribojant: apsinuodijusiojo asmens duomenys vardas, pavardė, gimimo metai, tarnybos kario požymis (taip/ne) rūšis, susirgimo data ir valanda, kreipimosi į KSPĮ data ir valanda, preliminari diagnozė, hospitalizavimo faktas (data, valanda, vieta). |  |
| FR-SKP-003.02 | Turi būti galimybė fiksuoti laisvo teksto lauką „Kur, kada ir kaip apsinuodijo", kuris įtraukiamas į sugeneruotą pranešimą. |  |
| FR-SKP-003.03 | Užbaigus pranešimo formą, sistema turi automatiškai išsiųsti ją el. paštu konfigūrojamu KMT skyriaus el. pašto adresu. Gavimo el. pašto adresai turi būti konfigūrojami sistemos administratoriaus be programinio kodo keitimo. |  |
| FR-SKP-003.04 | Turi būti galimybė pranešimą KAM 40-058-2/a atspausdinti ir / arba eksportuoti PDF formatu pagal nustatytą formos šabloną. |  |
| - Skubus pranešimas apie mirties atvejį (KAM 40-017-1/a) |  | Atitikimas reikalavimui |
| FR-SKP-004.01 | Turi būti galimybė užregistruoti mirties atvejį ir automatiškai užpildyti apskaitos formos KAM 40-017-1/a laukus iš ESP IS duomenų bent šia informacija, tačiau neapsiribojant: mirusiojo asmens duomenys vardas, pavardė, gimimo metai, tarnybos kario požymis (taip/ne) rūšis, įvykio data ir valanda, požymis „žuvo iš karto" (taip/ne), mirties data ir valanda, preliminari mirties priežastis (diagnozė), numatomo patologoanatominio tyrimo vieta ir laikas. |  |
| FR-SKP-004.02 | Turi būti galimybė nurodyti įvykio priežastį (pasirenkant iš sąrašo) ir įvykio aplinkybes (pasirenkant iš sąrašo) bent šia informacija, tačiau neapsiribojant: darbo saugumo taisyklių pažeidimas, darbo organizavimo ar instruktažo trūkumai, alkoholio vartojimas, kelių eismo taisyklių pažeidimas, nestatutiniai santykiai, kitos aplinkybės; mokomasis kovinis parengimas, fizinis parengimas ir sportas, ūkiniai darbai, statybos darbai, buities kilmės trauma, kitos aplinkybės (su galimybe įvesti laisvo teksto patikslinimą). |  |
| FR-SKP-004.03 | Užbaigus pranešimo formą, sistema turi automatiškai išsiųsti ją el. paštu KMT budėtojui. Gavimo el. pašto adresas turi būti konfigūrojamas sistemos administratoriaus be programinio kodo keitimo. |  |
| FR-SKP-004.04 | Turi būti galimybė pranešimą KAM 40-017-1/a atspausdinti ir / arba eksportuoti PDF formatu pagal nustatytą formos šabloną. |  |
| - Bendri reikalavimai vidiniams skubiems pranešimams |  | Atitikimas reikalavimui |
| FR-SKP-005.01 | Skubūs pranešimai (apie infekcinį susirgimą / maisto toksikoinfekciją, traumą, apsinuodijimą ir mirtį) kaip atskiri vidiniai dokumentai yra skirti tik KMT vidaus naudojimui ir nesiunčiami kaip atskiri dokumentai į išorines įstaigas ar informacines sistemas. Tačiau šiuose pranešimuose pateikti duomenys turi būti registruojami ESPBI IS naudojant medicinines formas (E025, E003, E027 ir kt.), o teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinamas duomenų apie užkrečiamąsias ligas pateikimas NVSC per ULSVIS sistemą pagal FR-UZL-002 reikalavimus. |  |
| FR-SKP-005.02 | Kiekvieno pranešimo išsiuntimo faktas turi būti automatiškai fiksuojamas sistemoje, registruojant: pranešimo tipą (infekcinis susirgimas / maisto toksikoinfekcija, trauma, apsinuodijimas, mirtis), išsiuntimo datą ir laiką, inicijavusį naudotoją (pareigos, karinis laipsnis, v., pavardė) ir gavėjo el. pašto adresą. |  |
| FR-SKP-005.03 | Sistemos administratorius turi galėti konfigūruoti kiekvieno pranešimo tipo gavėjų el. pašto adresus per sistemos administravimo sąsają be programinio kodo keitimo. |  |
| FR-SKP-004.04 | Turi būti galimybė pranešimą KAM 40-017-1/a atspausdinti ir / arba eksportuoti PDF formatu pagal nustatytą formos šabloną. |  |

Elektroninių nedarbingumo ir nėštumo bei gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymas

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai elektroninių nedarbingumo ir nėštumo bei gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-EPN-001.01 | Turi būti sudaryta galimybė LK KSPĮ gydytojui ESP IS priemonėmis kurti, pildyti, peržiūrėti, koreguoti (kai leidžiama pagal būseną) ir administruoti elektroninius nedarbingumo pažymėjimus bei elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus. |  |
| FR-EPN-001.02 | Naudojant paciento ESĮ duomenis turi būti galimybė sukurti elektroninius nedarbingumo arba nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus (formos patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2022 m. gegužės 1 d. Nr. V-475/A1-172) arba kitos tuo metu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus galiojančios formos), kurie perduodami Sodros Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemai (toliau – EPTS) bei tvarkomi pagal Sodros nustatytus reikalavimus. |  |
| FR-EPN-001.03 | Turi būti užtikrinta integracija su Sodros EPTS, sudaranti galimybę: - pateikti elektroninių nedarbingumo pažymėjimų ir elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų duomenis EPTS; - gauti iš EPTS pažymėjimų būsenas ir kitus tvarkymui reikalingus duomenis; - vykdyti duomenų patikrą (validaciją) prieš pateikimą ir pateikti naudotojui klaidų sąrašą. |  |
| FR-EPN-001.04 | Turi būti sudaryta galimybė pažymėjimus pasirašyti elektroniniu parašu, fiksuojant pasirašymo faktą (pasirašęs asmuo, data ir laikas) ir užtikrinant atsekamumą. |  |
| FR-EPN-001.05 | Turi būti sudaryta galimybė LK KSPĮ gydytojui peržiūrėti asmens išduotus ir galiojančius pažymėjimus, kurių duomenys gaunami iš EPTS, taip pat peržiūrėti pažymėjimų istoriją pagal suderintus filtrus. |  |
| FR-EPN-001.06 | Turi būti sudaryta galimybė suformuoti ir pateikti duomenis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą (toliau – NDNT IS) pagal tuo metu galiojančius NDNT IS duomenų teikimo reikalavimus ir integracijos specifikaciją. |  |
| FR-EPN-001.07 | Turi būti užtikrintas teikiamų į NDNT IS duomenų atsekamumas, fiksuojant bent: pateikimo datą ir laiką, pateikimo iniciatorių, pateiktų duomenų identifikatorių ir NDNT IS grąžintą pateikimo rezultatą / būseną (kai taikoma). |  |
| FR-EPN-001.08 | Turi būti realizuota prieigos kontrolė, užtikrinanti, kad pažymėjimų tvarkymo ir duomenų teikimo funkcijas galėtų vykdyti tik įgalioti LK KSPĮ gydytojai ir (ar) kiti įgalioti naudotojai pagal priskirtas roles. |  |
| FR-EPN-001.09 | Turi būti užtikrinta, kad modulis veiktų pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, asmens duomenų apsaugos reikalavimus ir atitinkamų išorinių sistemų (EPTS ir NDNT IS) nustatytas taisykles. |  |

Pirminės karių sveikatos priežiūros centro komponentė (PKSPC)

      - Ambulatorinis gydymo sveikatos įrašas

| - Reikalavimai ambulatorinio gydymo sveikatos įrašo sukūrimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| --- | --- | --- |
| FR-GYD-003.01 | Užregistravus paciento atvykimą turi būti sukuriamas apsilankymo sveikatos įrašas. |  |
| FR-GYD-003.02 | Paciento ambulatorinio gydymo sveikatos įraše turi būti galimybė suvesti, peržiūrėti ir redaguoti: - atvykimo duomenis; - apsilankymų duomenis; - suteiktų paslaugų duomenis; - gyvenimo anamnezės duomenis – turi būti automatiškai atvaizduojami visuose sveikatos įrašuose registruoti gyvenimo anamnezės duomenys ir turi būti galimybė juos peržiūrėti, pakartotinai panaudoti, pridėti naują; - ligos anamnezės duomenis – turi būti pateikiami visuose sveikatos įrašuose registruoti ligos anamnezės duomenys ir turi būti galimybė juos papildyti ir patikslinti; - nusiskundimų duomenis; - bendrosios apžiūros duomenis; - konsultacijų, siuntimų, tyrimų, vaistų, procedūrų ir kitų paskyrų duomenis (naudojant paslaugų/tyrimų/vaistų/procedūrų klasifikatorius, sudarant galimybę pažymėti reikiamas paslaugas); - gydymo rezultatų duomenis; - kitus suderintus duomenis. |  |
| FR-GYD-003.03 | Turi būti galimybė ambulatorinio gydymo ESĮ suteikti būsenas, kurios nustato, ar įrašas pildomas/redaguojamas, ar užbaigtas ir gali būti tik peržiūrimas. Užbaigtus įrašus turi galėti redaguoti tik specialias teises turintys naudotojai. |  |
| - Reikalavimai ambulatorinio gydymo ESĮ sąrašui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-GYD-004.01 | Asmens sveikatos įrašų sąraše turi būti pateikiami ambulatorinių apsilankymų duomenys, suteiktų paslaugų duomenys, pacientui sukurti dokumentai ir kiti reikiami duomenys. |  |
| FR-GYD-004.02 | Pasirinkus paciento ambulatorinio gydymo įrašas, turi būti patenkama į ambulatorinio gydymo įrašą. |  |
| FR-GYD-004.03 | Turi būti galimybė asmens sveikatos įrašų sąraše pateiktus įrašus filtruoti pagal įvairius įrašų parametrus. |  |
| - Reikalavimai slaugytojos (-ų) ambulatorinio ESĮ tvarkymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-GYD-005.01 | Patvirtinus ambulatorinio gydymo sveikatos įrašą, kuriame numatomi konsultacijų, siuntimų, tyrimų, vaistų, procedūrų duomenys, kai pacientas joms neužregistruotas, slaugytojai turi būti suformuojama užduotis. |  |
| FR-GYD-005.02 | Slaugytoja savo paskyroje turi turėti galimybę: - paskirti užduotį kitam darbuotojui; - matyti jai ir/ar kitoms slaugytojoms priskirtas užduotis ir jų būsenas (bendrą užduočių sąrašą); - filtruoti priskirtų užduočių sąrašą pagal suderintus kriterijus; - keisti užduoties vykdymo būseną (pvz., „vykdoma“, „įvykdyta“ ir pan.); - peržiūrėti užduotį ir su konkrečiu pacientu susijusias užduotis; - atverti paciento ambulatorinio apsilankymo įrašą; - registruoti pacientą užduotyje nurodytoms paslaugoms; - prisegti paciento siuntimą, jei reikalinga, prie konkrečios registracijos. |  |

Telemedicinos paslaugų komponentė

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai telemedicinos paslaugoms |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-TEL-001.01 | Turi būti galimybė teikti telemedicinos paslaugas ambulatorinėje veikloje (kai taikoma), atsižvelgiant į paslaugos pobūdį ir suteiktas teises. |  |
| FR-TEL-001.02 | Turi būti galimybė telemedicinos paslaugą vykdyti skirtingais kanalais: vaizdo konsultacija, garso konsultacija, tekstinė konsultacija (saugus susirašinėjimas), taip pat mišriu būdu. |  |
| FR-TEL-001.03 | Turi būti galimybė telemedicinos paslaugą susieti su paciento sveikatos įrašu (pvz., E025 ar kitu taikytinu sveikatos įrašu), paslauga, padaliniu, darbo vieta ir atsakingu SP specialistu. |  |
| FR-TEL-001.04 | Turi būti galimybė telemedicinos paslaugai priskirti būsenas (pvz., suplanuota, patvirtinta, vykdoma, užbaigta, neatvyko, atšaukta, nutrūko) ir matyti būsenų keitimo istoriją. |  |
| FR-TEL-001.05 | Turi būti galimybė registruoti telemedicinos paslaugos rezultatą ir perduoti susijusią informaciją į paciento ESĮ. |  |
| - Reikalavimai konsultacijai „gydytojas - pacientas“ |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-TEL-002.01 | Turi būti galimybė pacientui užsiregistruoti nuotolinei konsultacijai per IPR IS (ipr.esveikata.lt), pasirenkant nuotolinės konsultacijos paslaugą iš prieinamų vizitų laikų. |  |
| FR-TEL-002.02 | Turi būti galimybė ESP IS darbo grafikuose nurodyti, kurie vizitų laikai skirti nuotolinėms konsultacijoms, kurie – kontaktiniams vizitams, kurie – mišriam priėmimui. |  |
| FR-TEL-002.03 | Turi būti galimybė ESP IS gauti iš IPR IS paciento registracijos nuotolinei konsultacijai duomenis ir atvaizduoti juos specialisto darbo grafike / pacientų sąraše su nuotolinės konsultacijos žyma. |  |
| FR-TEL-002.04 | Turi būti galimybė prieš nuotolinę konsultaciją patikrinti paciento tapatybę, paprašant paciento patvirtinti vardą, pavardę ir gimimo datą ir (ar) pateikti asmens dokumentą per vaizdo ryšį. |  |
| FR-TEL-002.05 | Turi būti galimybė nuotolinės konsultacijos metu atlikti tuos pačius klinikinius veiksmus kaip ir kontaktinio vizito metu, neapsiribojant: anamnezės surinkimu ir dokumentavimu, diagnozės nustatymu ar patikslinimu, tyrimų ir procedūrų užsakymu, e. recepto išrašymu per ESPBI IS, siuntimų suformavimu, elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimu per EPTS (kai taikoma), rekomendacijų pacientui suformavimu. |  |
| FR-TEL-002.06 | Turi būti galimybė nuotolinės konsultacijos metu pacientui persiųsti dokumentus, nuorodas ar informacinę medžiagą per saugų kanalą. |  |
| FR-TEL-002.07 | Turi būti galimybė nuotolinės konsultacijos metu nustačius, kad pacientui reikalinga kontaktinė apžiūra ar būtinoji pagalba, pažymėti tai vizito įraše ir nukreipti pacientą kontaktiniam vizitui. |  |
| FR-TEL-002.08 | Turi būti galimybė fiksuoti nuotolinės konsultacijos neįvykimo faktą, nurodant priežastį (pacientas neprisijungė / techninis sutrikimas / pacientas atšaukė / kita) ir užregistruoti tai IPR IS. |  |
| - Reikalavimai konsultacijai „gydytojas - gydytojas“ |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-TEL-003.01 | Turi būti galimybė SP specialistui inicijuoti nuotolinę konsultaciją su kitu SP specialistu (tos pačios arba kitos SP įstaigos), nurodant konsultacijos tikslą, pacientą (kai taikoma), pageidaujamą specialybę ir skubumą. |  |
| FR-TEL-003.02 | Turi būti galimybė nuotolinę konsultaciją „gydytojas – gydytojas" vykdyti sinchroniniu (vaizdo / garso ryšiu realiuoju laiku) ir asinchroniniu (struktūrizuotos užklausos su klinikiniais duomenimis ir atsakymo) būdu. |  |
| FR-TEL-003.03 | Turi būti galimybė sinchroninės konsultacijos metu inicijuojančiam specialistui pateikti konsultuojančiam specialistui paciento klinikinius duomenis (diagnozę, tyrimus, vaizdus) per ESP IS, nepersiunčiant jų nesaugiomis priemonėmis. |  |
| FR-TEL-003.04 | Turi būti galimybė asinchroninės konsultacijos metu suformuoti struktūrizuotą konsultacijos užklausą, apimančią bent: paciento identifikavimo duomenis, klinikinį klausimą, aktualias diagnozes, atliktus tyrimus ir jų rezultatus, vaizdinės diagnostikos nuorodas (kai taikoma), gydymo istoriją. |  |
| FR-TEL-003.05 | uri būti galimybė konsultuojančiam specialistui gauti konsultacijos užklausą, peržiūrėti pateiktus duomenis ir pateikti struktūrizuotą atsakymą (išvadą, rekomendacijas). |  |
| FR-TEL-003.06 | Turi būti galimybė konsultacijos atsakymą automatiškai įtraukti į paciento ESĮ ir susieti su siuntimo / vizito įrašu. |  |
| - Reikalavimai integracijai su ESPBI IS ir infrastruktūros naudojimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-TEL-004.01 | Turi būti realizuota telemedicinos paslaugų integracija, kurios prioritetas – naudoti ESPBI IS teikiamas integracines sąsajas ir infrastruktūrą (kai tokios paslaugos ir sąsajos yra prieinamos ir taikytinos telemedicinai). |  |
| FR-TEL-004.02 | Turi būti galimybė telemedicinos paslaugos metu ir (ar) po jos naudoti ESPBI IS infrastruktūrą paciento identifikavimui, draustumo ir prisirašymo patikrinimui, ESI gavimui ir (ar) ESĮ pateikimui pagal suderintą apimtį. |  |
| FR-TEL-004.03 | Turi būti galimybė telemedicinos paslaugą susieti su ESPBI IS objektais (kai taikoma): siuntimu, registracija, sveikatos įrašu, ESI ir kitais suderintais duomenimis. |  |
| FR-TEL-004.04 | Turi būti galimybė telemedicinos paslaugų integraciją realizuoti taip, kad, esant ESPBI IS paslaugų nepasiekiamumui, telemedicinos paslauga galėtų būti tęsiama pagal suderintą veikimo scenarijų (pvz., laikinas duomenų kaupimas ir vėlesnis pateikimas), fiksuojant tokį įvykį audite. |  |
| - Reikalavimai telemedicinos paslaugų planavimui ir registracijai |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-TEL-005.01 | Turi būti galimybė suplanuoti telemedicinos konsultaciją, nurodant datą, laiką, trukmę, kanalą (vaizdas/garsas/tekstas), SP specialistą, paslaugą, tikslą ir kitus suderintus parametrus. |  |
| FR-TEL-005.02 | Turi būti galimybė pacientą registruoti telemedicinos konsultacijai keliais scenarijais: - pirmiausia surandant pacientą ir tuomet parenkant laiką; - pirmiausia parenkant laisvą laiką ir tuomet priskiriant pacientą. |  |
| FR-TEL-005.03 | Turi būti galimybė vienu veiksmu suplanuoti kelias telemedicinos konsultacijas (pvz., kontrolėms, ilgalaikiam planui) vienam pacientui ar pacientų grupei. |  |
| FR-TEL-005.04 | Turi būti galimybė rezervuoti pasirinktą telemedicinos laiką nustatytam laikui registracijos metu, kad būtų išvengta dubliavimo. |  |
| - Reikalavimai paciento identifikavimui ir autentifikavimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-TEL-006.01 | Turi būti galimybė patvirtinti paciento tapatybę prieš telemedicinos paslaugos pradžią pagal suderintą identifikavimo scenarijų (pvz., prisijungimas, asmens duomenų sutikrinimas, papildomas patvirtinimas). |  |
| FR-TEL-006.02 | Turi būti galimybė tapatybės patvirtinimo rezultatą fiksuoti telemedicinos paslaugos įraše (data, būdas, atlikęs naudotojas, pastabos). |  |
| - Reikalavimai paciento informavimui ir sutikimams |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-TEL-007.01 | Turi būti galimybė pacientui pateikti informaciją apie telemedicinos paslaugos ypatumus (pvz., apribojimai, privatumas, techniniai reikalavimai) prieš konsultaciją. |  |
| FR-TEL-007.02 | Turi būti galimybė užfiksuoti paciento sutikimą telemedicinos paslaugai (ir, kai taikoma, sutikimą dėl duomenų perdavimo / dokumentų pateikimo), nurodant sutikimo datą, būdą ir turinį. |  |
| FR-TEL-007.03 | Turi būti galimybė valdyti sutikimų galiojimą ir peržiūrėti sutikimų istoriją. |  |
| - Reikalavimai telemedicinos sesijai |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-TEL-008.01 | Turi būti galimybė inicijuoti telemedicinos sesiją iš paciento registracijos ar sveikatos įrašo, automatiškai susiejant sesiją su atitinkamu vizitu/paslauga. |  |
| FR-TEL-008.02 | Turi būti galimybė konsultacijoje dalyvauti keliems SP specialistams (pvz., konsiliumo principu) ir (kai taikoma) paciento atstovui, fiksuojant dalyvius. |  |
| FR-TEL-008.03 | Turi būti galimybė konsultacijos metu apsikeisti failais (pvz., nuotraukomis, dokumentais), užtikrinant priedų priskyrimą paciento įrašui pagal teises. |  |
| FR-TEL-008.04 | Turi būti galimybė telemedicinos sesijos metu fiksuoti techninius įvykius (pvz., nutrūkimą, ryšio kokybę, pakartotinį prisijungimą) ir jų laikus. |  |
| FR-TEL-008.05 | Turi būti galimybė, nutrūkus sesijai, ją atnaujinti arba perkelti į kitą kanalą (pvz., iš vaizdo į garso), fiksuojant pakeitimą. |  |
| - Reikalavimai telemedicinos sąrašams, paieškai ir filtravimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-TEL-009.01 | Turi būti galimybė sudaryti telemedicinos konsultacijų sąrašus: paciento, SP specialisto, padalinio ir bendrą įstaigos (pagal teises). |  |
| FR-TEL-009.02 | Sąrašuose turi būti pateikiami esminiai atributai: data/laikas, kanalas, būsena, SP specialistas, paslauga, tikslas, ryšys su sveikatos įrašu, (kai taikoma) ESPBI IS identifikatoriai. |  |
| FR-TEL-009.03 | Turi būti galimybė sąrašus filtruoti pagal laikotarpį, SP specialistą, kanalą, būseną, paslaugą, padalinį, paciento identifikatorius ir kitus suderintus kriterijus. |  |

      - Tęstinės medicinos priežiūros (toliau - TMP) posistemė

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai TMP epizodo tvarkymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-TMP-001.01 | Turi būti galimybė sukurti tęstinės priežiūros epizodą pacientui, nurodant pagrindą (diagnozę / būklę), pradžios datą, atsakingą SP specialistą ir padalinį. |  |
| FR-TMP-001.02 | Turi būti galimybė epizodui priskirti būseną (aktyvus / sustabdytas / užbaigtas) ir keisti būseną fiksuojant datą, priežastį ir autorių. |  |
| FR-TMP-001.03 | Turi būti galimybė epizodą susieti su vienu ar keliais vizitais, tyrimų užsakymais, procedūromis ir paskyrimais, kad visi su epizodu susiję įrašai būtų pasiekiami vienoje vietoje. |  |
| FR-TMP-001.04 | Turi būti galimybė pacientui turėti kelis aktyvius tęstinės priežiūros epizodus vienu metu. |  |
| FR-TMP-001.05 | Turi būti galimybė epizodo kontekste peržiūrėti visų susijusių vizitų, tyrimų ir paskyrimų chronologinį sąrašą. |  |
| FR-TMP-001.06 | Turi būti galimybė užbaigiant epizodą nurodyti užbaigimo priežastį (pasveikimas / stabilizacija / perkėlimas į kitą įstaigą / paciento atsisakymas / mirtis / kita). |  |
| - Reikalavimai TMP pakartotinių vizitų planavimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-TMP-002.01 | Turi būti galimybė vizito metu suplanuoti kitą pakartotinį vizitą, nurodant planuojamą datą arba laikotarpį (pvz., po 2 savaičių, po 1 mėnesio, po 3 mėnesių). |  |
| FR-TMP-002.02 | Turi būti galimybė planuojamą pakartotinį vizitą automatiškai susieti su tęstinės priežiūros epizodu. |  |
| FR-TMP-002.03 | Turi būti galimybė peržiūrėti suplanuotų pakartotinių vizitų sąrašą pagal specialistą, padalinį, laikotarpį. |  |
| FR-TMP-002.04 | Turi būti galimybė identifikuoti pacientus, kurie neatliko suplanuoto pakartotinio vizito nustatytu laiku (neatvykusių pacientų sąrašas). |  |
| FR-TMP-002.05 | Turi būti galimybė prie planuojamo vizito nurodyti reikalingus pasiruošimo veiksmus (pvz., atlikti tyrimus prieš vizitą, atvykti nevalgius). |  |
| - Reikalavimai TMP paslaugų registravimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-TMP-003.01 | Turi būti galimybė vizito metu registruoti suteiktą sveikatos priežiūros paslaugą, nurodant paslaugos kodą, datą, laiką, trukmę, vykdytoją ir susietą epizodą. |  |
| FR-TMP-003.02 | Turi būti galimybė vizito metu registruoti kelias paslaugas vienu įrašu (pvz., konsultacija + procedūra + tyrimo paėmimas). |  |
| FR-TMP-003.03 | Turi būti galimybė paslaugos registravimo metu susieti paslaugą su diagnozėmis, kurios buvo nustatytos ar patvirtintos vizito metu. |  |
| - Reikalavimai TMP vizito dokumentavimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-TMP-004.01 | Turi būti galimybė vizito metu pildyti struktūrizuotą vizito įrašą, apimantį bent: nusiskundimus, objektyvius duomenis (apžiūros rezultatus, matavimus), diagnozės patikslinimą arba patvirtinimą, gydymo plano koregavimą, rekomendacijas pacientui, kito vizito planą. |  |
| FR-TMP-004.02 | Turi būti galimybė vizito įraše matyti ankstesnio vizito (to paties epizodo kontekste) pagrindinius duomenis, kad specialistas galėtų įvertinti dinamiką neatidarydamas atskiro dokumento. |  |
| FR-TMP-004.03 | Turi būti galimybė vizito įraše užfiksuoti paciento būklės pokyčio vertinimą (pvz., pagerėjimas / be pokyčių / pablogėjimas) struktūrizuotu lauku. |  |
| FR-TMP-004.04 | Turi būti galimybė vizito įraše naudoti tipinius tekstus ir formos šablonus, pritaikytus konkrečiai tęstinės priežiūros sričiai (pvz., diabeto kontrolės vizito forma, onkologinės stebėsenos vizito forma). |  |
| FR-TMP-004.05 | Turi būti galimybė vizito dokumentą pasirašyti elektroniniu parašu ir patvirtinti. |  |
| - Reikalavimai TMP tyrimų ir procedūrų užsakymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-TMP-005.01 | Turi būti galimybė vizito metu užsakyti laboratorinius ir instrumentinius tyrimus, susiejant užsakymą su tęstinės priežiūros epizodu. |  |
| FR-TMP-005.02 | Turi būti galimybė užsakyti tyrimus, kuriuos pacientas turės atlikti iki kito vizito, nurodant rekomenduojamą atlikimo laikotarpį. |  |
| FR-TMP-005.03 | Turi būti galimybė kito vizito metu automatiškai matyti užsakytų tyrimų rezultatus epizodo kontekste. |  |
| FR-TMP-005.04 | Turi būti galimybė vizito metu užsakyti ir registruoti procedūras, susiejant jas su tęstinės priežiūros epizodu. |  |
| FR-TMP-005.05 | Turi būti galimybė peržiūrėti paciento tyrimų rezultatų dinamiką (pasirinktų rodiklių verčių kitimą laikui bėgant) epizodo kontekste. |  |
| - Reikalavimai siuntimų tvarkymui TMP metu |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-TMP-006.01 | Turi būti galimybė vizito metu suformuoti siuntimą kitam specialistui, tyrimui arba į kitą įstaigą, susiejant siuntimą su tęstinės priežiūros epizodu. |  |
| FR-TMP-006.02 | Turi būti galimybė siuntimo dokumente nurodyti priežiūros kontekstą: esamą diagnozę, atliktus tyrimus, taikytą gydymą ir siuntimo tikslą. |  |
| FR-TMP-006.03 | Turi būti galimybė stebėti siuntimo būseną (išsiųstas / priimtas / įvykdytas / atmestas) ir matyti konsultacijos ar tyrimo rezultatą grįžus atgal. |  |

      - Imunoprofilaktikos (skiepijimo) posistemė

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai skiepijimo plano sukūrimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-IMN-001.01 | Turi būti galimybė sudaryti skiepų kalendorių, pagal kurį būtų suformuojamas paciento apsilankymų skiepijimui sąrašas. |  |
| FR-IMN-001.02 | Gydytojui turi būti pateikiamas pacientų sąrašas, kuriems numatytas apsilankymas skiepijimui. |  |
| FR-IMN-001.03 | Turi būti galimybė siųsti priminimus gydytojams ir pacientams apie artėjančius apsilankymus skiepijimui. |  |
| FR-IMN-001.04 | Turi būti galimybė registruoti skiepijimo informaciją, įskaitant panaudotą vakciną, paciento būklę, pašalinius reiškinius ir kitus reikalingus duomenis. |  |
| FR-IMN-001.05 | Turi būti galimybė sukurti ir redaguoti skiepijimo plano (skiepo plano) duomenis, nurodant bent: - skiepijimo pavadinimą; - skiepijimui naudojamą bendrinį vakcinos pavadinimą; - požymį, kaip skiepijimas finansuojamas; - terminą, per kurį turi būti atliktas pakartotinis skiepijimas (revakcinacija); - pranešimo pacientui tekstą, siunčiamą el. paštu; - skiepijimo galiojimo požymį. |  |
| FR-IMN-001.06 | Turi būti galimybė kiekvienam skiepijimui sukurti ir redaguoti galimų reakcijų sąrašą (pvz., karščiavimas, paraudimas), kurios būtų pasirenkamos registruojant skiepijimo rezultatą, taip pat nurodyti rezultato galiojimą. |  |
| FR-IMN-001.07 | Turi būti galimybė pagal skiepijimo rezultatą sukurti sekantį skiepijimą, tokiu būdu aprašant skiepų kalendorių, pagal kurį formuojami paciento apsilankymai skiepijimui. |  |
| - Reikalavimai vakcinų sąrašui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-IMN-002.01 | Turi būti galimybė sudaryti skiepijimui naudojamų vakcinų sąrašą, nurodant: vakcinos pavadinimą, bendrinį pavadinimą, kiekį, formą, vartojimo būdą, galimas vienkartines dozes, kilmės šalį, serijas ir vakcinos galiojimo datas (galiojimo data parenkama iš pateikiamo klasifikatoriaus arba, jei tokios galimybės nėra, įvedama rankiniu būdu). |  |
| FR-IMN-002.02 | Turi būti galimybė filtruoti vakcinų sąrašą pagal bendrinį pavadinimą, pavadinimą, seriją, galiojimo požymius ir kitus kriterijus. |  |
| - Reikalavimai pacientų skiepijimo proceso valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-IMN-003.01 | Turi būti galimybė sudaryti kiekvieno paciento skiepijimų sąrašą, kuriame būtų galima peržiūrėti ir redaguoti skiepijimo rezultatų duomenis. |  |
| FR-IMN-003.02 | Turi būti galimybė paciento skiepijimų sąrašą filtruoti pagal skiepo pavadinimą, skiepijimo datą, skiepijimo įvykdymo požymius ir kitus kriterijus. |  |
| FR-IMN-003.03 | Turi būti galimybė pacientui el. paštu išsiųsti informaciją apie planuojamus skiepijimus, naudojant skiepų kalendoriuje aprašytus pranešimų pacientams tekstus, o prireikus – tą pačią informaciją atspausdinti. |  |
| FR-IMN-003.04 | Turi būti galimybė registruoti skiepijimo planavimo eigą, nurodant informacijos pateikimo pacientui būdą (pvz., el. paštu, telefonu, apsilankymo metu), suplanuoto ar atidėto skiepijimo datą, skiepo atlikimo paskyrimą ir kitus požymius. |  |
| FR-IMN-003.05 | Turi būti galimybė registruoti skiepijimo rezultatą, nurodant bent: vakciną ir jos seriją, kuria pacientas paskiepytas, skiepijimo rezultatą ir reakcijas, datą, skiepą atlikusį darbuotoją ir kitus reikalingus požymius. |  |
| FR-IMN-003.06 | Įvedus skiepijimo rezultatus, automatiškai turi būti sukuriami sekantys skiepijimai (revakcinacijos) pagal įvestus rezultatus ir skiepų kalendoriaus taisykles. |  |
| FR-IMN-003.07 | Turi būti galimybė sukurti ir redaguoti paciento skiepijimo įrašą ir tais atvejais, kai atitinkamas skiepas nėra aprašytas skiepų kalendoriuje, nurodant bent: skiepą, vakciną, dozę, formą, vartojimo būdą, kilmės šalį, seriją, datą ir kitus reikalingus požymius. |  |
| FR-IMN-003.08 | Turi būti galimybė sudaryti bendrą pacientų skiepijimų sąrašą, kuriame būtų galima peržiūrėti ir redaguoti skiepijimo rezultatų duomenis. |  |
| FR-IMN-003.09 | Turi būti galimybė perduoti bendrą pacientų sąrašą į PerVIS sistemą ir gauti duomenis apie skiepijamuosius atgal į ESP IS, naudojant pacientų identifikatorius (vardą, pavardę, asmens kodą). |  |
| FR-IMN-003.10 | Turi būti galimybė bendrą pacientų skiepijimų sąrašą filtruoti pagal skiepo pavadinimą, skiepijimo datą, skiepijimo įvykdymo požymius, paciento amžių, vardo ar pavardės dalį, šeimos gydytoją, skiepo finansavimo požymius ir kitus kriterijus. |  |
| FR-IMN-003.11 | Turi būti galimybė pasirinktiems pacientams siųsti el. paštu ar mobiliojo ryšio žinute informaciją apie planuojamus skiepijimus, naudojant skiepų kalendoriuje aprašytus pranešimų pacientams tekstus, o prireikus – informaciją atspausdinti. |  |
| FR-IMN-003.12 | Turi būti galimybė registruoti pasirinkto paciento skiepijimo planavimo eigą, nurodant informacijos pateikimo pacientui būdą (pvz., el. paštu, telefonu, apsilankymo metu), suplanuoto ar atidėto skiepijimo datą, skiepo atlikimo paskyrimą ir kitus požymius. |  |
| FR-IMN-003.13 | Turi būti galimybė registruoti pasirinkto paciento skiepijimo rezultatą, nurodant bent: vakciną ir jos seriją, kuria pacientas paskiepytas, skiepijimo rezultatą ir reakcijas, datą, skiepą atlikusį darbuotoją ir kitus požymius. |  |

      - Paciento, apgyvendinto patalpose, skirtose pacientams, kurie dėl savo sveikatos būklės negali likti tarp kitų pacientų (PKSPC apgyvendinimo patalpose), stebėjimo komponentė

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai PKSPC apgyvendinimo patalpų veiklos procesų valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-HOS-001.01 | Turi būti galimybė registruoti paciento apgyvendinimą patalpose, skirtose pacientams, kurie dėl savo sveikatos būklės negali būti tarp kitų pacientų. |  |
| FR-HOS-001.02 | Turi būti galimybė kaupti ir tvarkyti informaciją apie paciento stebėjimą apgyvendinimo laikotarpiu, užtikrinant duomenų vientisumą ir atsekamumą. |  |
| FR-HOS-001.03 | Turi būti galimybė stebėjimo komponentei naudoti standartizuotus klasifikatorius (diagnozėms, paslaugoms, tyrimams, procedūroms, vaistams ir kt.), kai taikoma. |  |
| FR-HOS-001.04 | Turi būti galimybė registruoti ir pacientą lydinčius asmenis bei juos apgyvendinti. |  |
| FR-HOS-001.05 | Turi būti galimybė registruoti savaitgalį apgyvendintus asmenis ESP IS sistemoje. |  |
| - Reikalavimai paciento apgyvendinimo PKSPC apgyvendinimo patalpose registravimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-HOS-002.01 | Turi būti galimybė sukurti paciento apgyvendinimo įrašą nurodant: - apgyvendinimo patalpą (padalinį, palatą, lovą ar kitą identifikatorių); - apgyvendinimo pradžios datą ir laiką; - apgyvendinimo priežastį / indikaciją (laisvu tekstu ir/ar iš klasifikatoriaus); - atsakingą SP specialistą ir padalinį; - apgyvendinimo tipą (pvz., izoliavimas, stebėjimas, kitos priežastys) pagal suderintą struktūrą. |  |
| FR-HOS-002.02 | Turi būti galimybė registruoti apgyvendinimo pabaigą nurodant: - pabaigos datą ir laiką; - pabaigos priežastį (pvz., būklė stabilizavosi, perkėlimas, išrašymas ir pan.); - tolesnį paciento judėjimą (perkėlimas į kitą palatą / skyrių). |  |
| FR-HOS-002.03 | Turi būti galimybė automatiškai apskaičiuoti apgyvendinimo trukmę ir ją pateikti peržiūrai. |  |
| FR-HOS-002.04 | Turi būti galimybė apgyvendinimo įrašus redaguoti pagal naudotojo teises, fiksuojant pakeitimų istoriją. |  |
| - Reikalavimai paciento, esančio PKSPC apgyvendinimo patalpose sveikatos būklės stebėjimo duomenų registravimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-HOS-003.01 | Turi būti galimybė registruoti ir kaupti gydytojo atliekamo paciento stebėjimo duomenis apgyvendinimo laikotarpiu, įskaitant: - nusiskundimus; - apžiūros duomenis; - diagnozes; - paskirtus ir atliktus tyrimus (laboratorinius, instrumentinius ir kt.); - paskirtą gydymą (vaistus, procedūras, slaugą, režimą ir kt.); - gydymo dinamiką ir išvadas; - kitą klinikinę informaciją, suderintą analizės metu. |  |
| FR-HOS-003.02 | Turi būti galimybė stebėjimo įrašuose nurodyti įrašo autorių, datą, laiką ir ryšį su apgyvendinimo epizodu. |  |
| FR-HOS-003.03 | Turi būti galimybė stebėjimo įrašus pildyti struktūrizuotai ir laisvu tekstu (pagal suderintą formą). |  |
| FR-HOS-003.04 | Turi būti galimybė stebėjimo duomenis redaguoti pagal teises, fiksuojant audito informaciją. |  |
| - Reikalavimai PKSPC apgyvendinimo patalpose esančių pacientų sąrašams ir paieškai |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-LAI-002.01 | Turi būti galimybė sukurti apgyvendintų pacientų sąrašą, kuriame pateikiama: - paciento identifikavimo duomenys; - apgyvendinimo vieta (padalinys/patalpa/lova); - apgyvendinimo pradžia, planuojama pabaiga (jei taikoma), faktinė pabaiga; - apgyvendinimo trukmė; - atsakingas SP specialistas; - paciento stebėjimo būsenos/žymos (pvz., aktyvus stebėjimas, užbaigta). |  |
| FR-LAI-002.02 | Turi būti galimybė iš sąrašo atverti paciento stebėjimo kortelę su visais susijusiais įrašais. |  |
| FR-LAI-002.03 | Turi būti galimybė vykdyti paiešką ir filtravimą pagal paciento duomenis, vietą, datas, būsenas, atsakingą SP specialistą ir kitus suderintus kriterijus. |  |

Karo medicinos centro (KMC) komponentė

      - Gydymo ir diagnostikos skyriaus (toliau - GDS) posistemė

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Bendrieji reikalavimai GDS posistemei |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-GYD-001.01 | ESP IS turi pateikti sistemoje registruotų ar nukreiptų pacientų sąrašą, kuriame pateikiamas kiekvieno paciento apsilankymo tikslas, tikslus pacientų priėmimo laikas bei kita reikalinga informacija. |  |
| FR-GYD-001.02 | ESP IS turi turėti galimybę peržiūrėti paciento ESĮ ir / ar ESI bei suvesti reikalingus ESĮ duomenis, užpildyti reikiamas formas ir pagal poreikį jas atspausdinti arba išsiųsti el. paštu. |  |
| - Reikalavimai GDS posistemės ir pacientų sąrašų sukūrimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
|  | Pacientų sąrašuose turi būti pateikiami bent šie duomenys: asmens duomenys, draustumo ir prisirašymo duomenys, atvykimo data ir laikas, apsilankymo tikslas, paslauga, gydytojas, diagnozė, paskirtos procedūros ir tyrimai, pacientui sukurti dokumentai ir kiti reikiami duomenys. |  |
| FR-GYD-002.01 | Naudojant pacientų sąrašo įrašą turi būti galimybė: - redaguoti ambulatorinio apsilankymo duomenis; - patekti į ambulatorinio gydymo sveikatos įrašą; - patekti į pacientui sukurtų dokumentų sąrašą; - registruoti pacientą kitam apsilankymui; - patekti į paciento paskyrų sąrašą (laboratorinių, radiologinių tyrimų, procedūrų, vaistų ir kt.); - užvesti reikiamus dokumentus; - anuliuoti ambulatorinio gydymo arba registracijos įrašą; - vykdyti kitas reikiamas funkcijas. |  |
| FR-GYD-002.02 | Turi būti galimybė pacientų sąrašus filtruoti pagal įvairius parametrus. |  |

      - Karinės medicinos ekspertizės komisijos (KMEK) posistemė

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai karinės medicinos ekspertizės (KME) veiklos procesų valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-KMEK-001.01 | Pacientui atvykus į registratūrą arba pas SP specialistą, turi būti galimybė apsilankymą registruoti ESP IS. |  |
| FR-KMEK-001.02 | Turi būti galimybė suvesti paciento apsilankymo duomenis ir sukurti reikalingus dokumentus pagal KMEK naudojamas formas. |  |
| FR-KMEK-001.03 | Turi būti galimybė sistemoje administruoti centrinę KMEK ir jos padalinius (pakomises), kuriuose atliekamas medicininės ekspertizės vertinimas, įskaitant atskirą jų valdymą ir darbų paskirstymą. |  |
| FR-KMEK-001.04 | Turi būti ekspertizės tipų klasifikatorius, kuriame apibrėžiami ekspertizių tipai, reikalingi asmens vertinimui; klasifikatoriaus turinys turi būti tikslinamas detalios analizės metu. |  |
| FR-KMEK-001.05 | Turi būti sudaryta galimybė sukurti tyrimų planą skirtingų sričių SP specialistams. |  |
| FR-KMEK-001.06 | Turi būti realizuotas medicinos ekspertizės akto būsenų (statusų) žymėjimas ir valdymas, numatant bent: registruotas, vertinamas, pasirašytas (ir kitas suderintas būsenas). |  |
| FR-KMEK-001.07 | Turi būti sudaryta galimybė gauti iš Personalo valdymo informacinės (PerVIS) sistemos asmenų, užsiregistravusių medicininiam ekspertiniam vertinimui, bendrą sąrašą ir jų registracijos laikus. |  |
| FR-KMEK-001.08 | Turi būti galimybė suformuoti ir gauti atskirus pacientų siuntimus į ESP IS sistemą. |  |
| FR-KMEK-001.09 | Turi būti galimybė išsiųsti asmenų sąrašus į Personalo valdymo informacinę sistemą. |  |
| - Reikalavimai KME akto įrašų valdymui |  | Atitikimas reikalavimui |
| FR-KMEK-002.01 | Turi būti sudaryta galimybė sukurti medicinos ekspertizės aktą pagal formą KAM 40-088-1/a. |  |
| FR-KMEK-002.02 | Turi būti sudaryta galimybė suformuoti medicinos ekspertizės aktą taip, kad tais atvejais, kai vertinimas atliktas, aktą galėtų pasirašyti visi vertinime dalyvaujantys SP specialistai. |  |
| FR-KMEK-002.03 | Turi būti sudaryta galimybė tiriamiesiems psichologinį tyrimą užpildyti elektroninėje formoje. Tyrimo duomenys turi patekti į medicinos ekspertizės aktą. |  |
| FR-KMEK-002.04 | Turi būti galimybė gautus tyrimų rezultatus perduoti į ESPBI IS sistemą. |  |
| FR-KMEK-002.05 | Turi būti galimybė pasirašyti akte visiems konsultavusiems SP specialistams. |  |
| FR-KMEK-002.06 | Turi būti sudaryta galimybė perduoti medicinos ekspertizės akto išvadas į PerVIS sistemą. |  |
| FR-KMEK-002.07 | Turi būti galimybė nustatyti, sugeneruoti ir atspausdinti konsultacijų grafiką ekspertuojamam asmeniui. |  |
| - Reikalavimai KME proceso valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-KMEK-003.01 | Turi būti sudaryta galimybė asmenims, užsiregistravusiems medicininiam ekspertiniam vertinimui, siųsti priminimus el. paštu ir (ar) SMS žinute. |  |
| FR-KMEK-003.02 | Turi būti sudaryta galimybė užregistruoti asmenį medicinos ekspertiniam vertinimui. |  |
| FR-KMEK-003.03 | Ekspertizės metu turi būti sudaryta galimybė identifikuoti asmenį naudojant QR kodą ir (ar) brūkšninį kodą. |  |
| FR-KMEK-003.04 | Ekspertizės pradžioje turi būti sudaryta galimybė sugeneruoti ir išduoti asmeniui identifikatorių, kuriame turi būti nurodyta bent: - asmuo, kuriam atliekamas vertinimas; - vizitas; - epizodo numeris; - kiti elementai, kurie bus išgryninti detalios analizės metu. |  |
| FR-KMEK-003.05 | Turi būti sudaryta galimybė sukurti KMEK paciento sutikimo formą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo. |  |
| FR-KMEK-003.06 | Turi būti sudaryta galimybė priskirti medicinos ekspertizės aktui vertinimui reikalingus SP specialistus. |  |
| FR-KMEK-003.07 | Turi būti sudaryta galimybė medicinos ekspertizės metu priskirti papildomus SP specialistus, jeigu to prireiktų; papildomų SP specialistų išvados turi būti įtraukiamos į medicinos ekspertizės aktą. |  |
| FR-KMEK-003.08 | Turi būti galimybe prie ekspertizės rezultatų pridėti psichologinio vertinimo rezultatus. |  |
| FR-KMEK-003.09 | Turi būti sudaryta galimybė susieti tarpusavyje kelias ekspertizes. |  |
| - Reikalavimai KME registracijos žurnalui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-KMEK-004.01 | Turi būti galimybė vesti KME registracijos žurnalą, kuriame automatiškai registruojami visi ekspertinio vertinimo epizodai. |  |
| FR-KMEK-004.02 | Turi būti galimybė kiekviename žurnalo įraše matyti bent: įrašo eilės numerį, registracijos datą ir laiką, asmens identifikavimo duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas arba kitas identifikatorius), ekspertizės tipą, epizodo numerį, priskirtų SP specialistų sąrašą, ekspertizės būseną (registruota / vykdoma / baigta / atšaukta), ekspertizės akto numerį (kai suformuotas), pastabas. |  |
| FR-KMEK-004.03 | Turi būti galimybė žurnalo įrašą automatiškai sukurti užregistravus asmenį ekspertiniam vertinimui ir automatiškai atnaujinti būseną keičiantis ekspertizės eigai. |  |
| FR-KMEK-004.04 | Turi būti galimybė žurnale filtruoti ir ieškoti įrašus pagal: laikotarpį (data nuo – iki), asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą), ekspertizės tipą, būseną, priskirtą SP specialistą, epizodo numerį, ekspertizės akto numerį. |  |
| FR-KMEK-004.05 | Turi būti galimybė iš žurnalo įrašo tiesiogiai atverti susijusį ekspertizės aktą, paciento kortelę arba epizodo duomenis. |  |
| FR-KMEK-004.06 | Turi būti galimybė žurnale matyti, kurios ekspertizės turi suplanuotą, bet dar neįvykusį pakartotinį vertinimą ar papildomo specialisto konsultaciją. |  |
| FR-KMEK-004.07 | Turi būti galimybė žurnalo duomenis eksportuoti į failą (pvz., XLSX, PDF) pagal naudotojo teises ir pasirinktus filtrus. |  |
| - Reikalavimai bendram KME tikrinamųjų sąrašui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-KMEK-005.01 | Turi būti sudaryta galimybė sukurti bendrą pacientų karinės medicinos ekspertizės apsilankymų sąrašą, kuriame galima peržiūrėti ir redaguoti apsilankymo rezultatus. |  |
| FR-KMEK-005.02 | Turi būti sudaryta galimybė bendrą pacientų sąrašą filtruoti pagal tyrimo pavadinimą, apsilankymo datą, ekspertizės rezultatus, paciento amžių, vardo ar pavardės dalį, apsilankymus pas SP specialistus ir kitus požymius. |  |
| FR-KMEK-005.03 | Pasirinkus paciento apsilankymą turi būti sudaryta galimybė pagal medicinos ekspertizės tipą ir atlikimo vietą peržiūrėti paciento asmens duomenis ir visus planuojamus bei atliktus patikrinimus. |  |

      - Karinės gydytojų konsultacinės komisijos (KGKK) posistemė

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai KGKK posėdžių procesų tvarkymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-KGKK-001.01 | Turi būti sudaryta galimybė KGKK procesus valdyti analogiškai karinės medicinos ekspertizės (KMEK) procesams, taikant tokius pačius registracijos, apsilankymų planavimo, identifikavimo, užduočių priskyrimo SP specialistams, būsenų valdymo, pasirašymo ir rezultatų perdavimo principus. |  |
| FR-KGKK-001.02 | Turi būti KGKK tipų ir (ar) sprendimų klasifikatorius (prireikus – susietas su KMEK klasifikatoriais), kurio turinys ir reikšmės tikslinami detalios analizės metu. |  |
| FR-KGKK-001.03 | Turi būti sudaryta galimybė sukurti KGKK dokumentus pagal KGKK taikomas formas (įskaitant komisijos protokolą / išvadą / sprendimą ir kitus dokumentus), o formų ruošiniai ir laukai turi būti pritaikomi pagal tuo metu galiojančius teisės aktus ir užsakovo taikomus dokumentų standartus. |  |
| FR-KGKK-001.04 | Turi būti realizuotas KGKK dokumentų būsenų (statusų) valdymas, numatant bent: sukurta, priskirta, vertinama, pasirašyta, užbaigta, anuliuota (ir kitas suderintas būsenas). |  |
| FR-KGKK-001.05 | Turi būti sudaryta galimybė KGKK dokumentus priskirti asmeniui ir susieti su KGKK apsilankymu, taip pat susieti tarpusavyje kelis KGKK atvejus (jei asmeniui vykdomi keli vertinimai). |  |
| FR-KGKK-001.06 | Turi būti sudaryta galimybė KGKK dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu visiems komisijos nariams (SP specialistams) ir fiksuoti pasirašymo faktą (kas, kada pasirašė). |  |
| FR-KGKK-001.07 | Turi būti sudaryta galimybė iš PerVIS gauti atfiltruotus asmenų sąrašus ir registracijų laikus KGKK vertinimui bei perduoti į PerVIS KGKK dokumentus ir (ar) išvadas pagal suderintą integracijos apimtį. |  |
| - Reikalavimai KGKK posėdžių veiklos tvarkymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-KGKK-002.01 | Turi būti galimybė sukurti KGKK posėdį, nurodant posėdžio datą, laiką, posėdžio tipą (eilinis / neeilinis) ir posėdžio pirmininką. |  |
| FR-KGKK-002.02 | Turi būti galimybė posėdžiui priskirti KGKK narius iš ESP IS darbuotojų sąrašo, nurodant kiekvieno nario rolę (pirmininkas / narys / sekretorius). |  |
| FR-KGKK-002.03 | Turi būti galimybė posėdžiui įtraukti nagrinėjamų pacientų sąrašą, nurodant kiekvieno paciento svarstymo klausimą (nedarbingumo ekspertizė / siuntimas į NDNT / ginčytinas gydymo klausimas / sveikatos pažymėjimo išdavimas / kita). |  |
| FR-KGKK-002.04 | Turi būti galimybė posėdžio metu papildyti pacientų sąrašą naujais pacientais. |  |
| FR-KGKK-002.05 | Turi būti galimybė posėdžiui priskirti būseną (planuojamas / vykdomas / baigtas / atšauktas) ir keisti būseną fiksuojant datą, laiką ir autorių. |  |
| FR-KGKK-002.06 | Turi būti nustatyti posėdžio tipą (Fizinis, nuotolinis ir kiti numatyti atvejai) |  |
| - Reikalavimai KGKK išvados formavimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-KGKK-003.01 | Turi būti galimybė kiekvienam svarstytam pacientui suformuoti KGKK išvadą, nurodant bent: išvados datą, posėdžio numerį, paciento identifikavimo duomenis, diagnozę (-es), svarstymo klausimą, KGKK sprendimą, sprendimo pagrindimą (laisvo teksto ir (ar) struktūrizuotu formatu), KGKK pirmininko ir narių, dalyvavusių priimant sprendimą, duomenis. |  |
| FR-KGKK-003.02 | Turi būti galimybė KGKK išvadą pasirašyti elektroniniu parašu (KGKK pirmininko ir (ar) narių), fiksuojant pasirašymo datą, laiką ir pasirašiusį asmenį. |  |
| FR-KGKK-003.03 | Turi būti galimybė pasirašytą KGKK išvadą atspausdinti pagal formą Nr. 035/a arba kitą tuo metu galiojančią formą. |  |
| FR-KGKK-003.04 | Turi būti užtikrinta, kad pasirašytos KGKK išvados keisti nebūtų galima; klaidų atveju turi būti galimybė suformuoti naują (koreguotą) išvadą, nurodant ryšį su ankstesne išvada ir koregavimo priežastį. |  |
| FR-KGKK-003.05 | Turi būti galimybė KGKK pirmininko vardu perduoti KGKK išvados duomenis į EPTS pagal EPTS nustatytus reikalavimus ir integracijos specifikaciją. |  |
| FR-KGKK-003.06 | Turi būti galimybė KGKK pirmininkui per ESP IS išduoti naują elektroninį nedarbingumo pažymėjimą arba panaikinti esamą pažymėjimą EPTS, automatiškai užpildant lentelę „KGKK išvada" pagal ESP IS suformuotus duomenis. |  |
| - Reikalavimai KGKK išvadų registracijos žurnalui (forma Nr. 035/a) |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-KGKK-004.01 | Turi būti galimybė automatiškai registruoti kiekvieną KGKK išvadą KGKK išvadų registracijos žurnale. |  |
| FR-KGKK-004.02 | Turi būti galimybė kiekviename žurnalo įraše matyti bent: eilės numerį, išvados datą, posėdžio numerį, paciento identifikavimo duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą), diagnozę, svarstymo klausimo tipą, KGKK sprendimą, KGKK pirmininką ir narius, dalyvavusius svarstyme, pastabas. |  |
| FR-KGKK-004.03 | Turi būti galimybė žurnale filtruoti ir ieškoti įrašus pagal: laikotarpį (data nuo – iki), paciento duomenis, diagnozę, sprendimo tipą, KGKK pirmininką, posėdžio numerį. |  |
| FR-KGKK-004.04 | Turi būti galimybė iš žurnalo įrašo tiesiogiai atverti susijusią KGKK išvadą, paciento kortelę arba posėdžio protokolą. |  |
| - Reikalavimai KGKK posėdžių protokolavimo įrašų valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-KGKK-005.01 | Turi būti galimybė kiekvienam KGKK posėdžiui suformuoti posėdžio protokolą, apimantį bent: posėdžio datą, laiką, dalyvavusius KGKK narius, svarstytų pacientų sąrašą su kiekvieno paciento svarstymo klausimu ir priimtu sprendimu. |  |
| FR-KGKK-005.02 | Turi būti galimybė posėdžio protokolą generuoti automatiškai iš posėdžio metu suformuotų KGKK išvadų. |  |
| FR-KGKK-005.03 | Turi būti galimybė posėdžio protokolą atspausdinti ir (ar) eksportuoti į PDF formatą. |  |

      - Multidisciplininių konsiliumų ir vidaus konsultacijų valdymas

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai multidisciplininių konsiliumų (toliau MDK) vykdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-MDK-001.01 | Turi būti galimybė MDK funkcionalumu naudotis tiek PKSPS, tiek KMC. |  |
| FR-MDK-001.02 | Turi būti galimybė skirtingų sričių SP specialistams sukurti MDK užsakymą ir suformuoti darbo vietų sąrašą (reikalingus specialistus). |  |
| FR-MDK-001.03 | Turi būti galimybė priskirti užduotis parinktiems SP specialistams. |  |
| FR-MDK-001.04 | Kiekvienas MDK specialistas turi galimybę matyti savo MDK užduočių sąrašą. |  |
| FR-MDK-001.05 | Turi būti galimybė SP specialistui pateikti (suvesti) savo išvadas MDK užduotyje. |  |
| FR-MDK-001.06 | Turi būti galimybė suformuoti MDK protokolą, kuris pasirašomas visų MDK posėdyje dalyvavusių SP specialistas. |  |
| FR-MDK-001.07 | Turi būti realizuotas MDK būsenų (statusų) valdymas, leidžiantis žymėti bent šias būsenas: užsakytas, vertinamas, pasirašytas, užbaigtas (ir pan.). |  |
| FR-MDK-001.08 | Galimybė saugoti MDK įrašą ESP IS sistemoje. |  |
| - Reikalavimai MDK sukūrimui ir vykdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-MDK-002.01 | Turi būti galimybė sukurti MDK įvykį ir priskirti jame dalyvaujančius SP specialistus, atliekant šiuos veiksmus: - įvesti MDK reikalingus paciento duomenis ir paciento būklės informaciją; - iš SP specialistų sąrašo parinkti MDK dalyvaujančius SP specialistus; - pridėti medicininius vaizdus iš PACS ir (ar) nuorodas į vaizdus bei atliktus tyrimus; - pridėti PET/KT tyrimo siuntimo duomenis (nuorodą į PET/KT siuntimą); - išsiųsti MDK dalyviams pranešimus el. paštu apie jų įtraukimą į MDK. |  |
| FR-MDK-002.02 | MDK iniciatoriui (SP specialistui, administratoriui arba atvejo vadybininkui) turi būti galimybė suformuoti MDK protokolą; MDK protokolas turi būti automatiškai užpildomas MDK dalyvių pateiktomis išvadomis. |  |
| FR-MDK-002.03 | SP specialistui turi būti galimybė ESP IS pateikti savo išvadas MDK įvykio kontekste. |  |
| FR-MDK-002.04 | Iki galutinio išvadų pasirašymo turi būti galimybė redaguoti ir koreguoti MDK išvadų tekstus. |  |
| FR-MDK-002.05 | Turi būti galimybė ESP IS visiems MDK posėdyje dalyvavusiems SP specialistams pasirašyti MDK protokolą. |  |
| FR-MDK-002.06 | Pasirašius MDK protokolą, jo koregavimas turi būti galimas tik naudotojams, turintiems išskirtines (specialias) IT teises. |  |
| FR-MDK-002.07 | Turi būti galimybė pasirašytą MDK protokolą (jo išvadą) pridėti prie E025 arba E003 formos. |  |
| FR-MDK-002.08 | Turi būti galimybė suformuoti ir atspausdinti MDK protokolą. |  |
| - Reikalavimai vidinėms konsultacijoms |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-MDK-003.01 | Turi būti galimybė pacientui paskirti vidinę konsultaciją (KMEK arba KGKK proceso metu) kito įstaigos SP specialisto, suvesti konsultacijos užsakymo duomenis ir sukurti konsultacijos užsakymą, kurį būtų galima atspausdinti. |  |
| FR-MDK-003.02 | Turi būti galimybė konsultaciją atlikusiam gydytojui registruoti konsultacijos rezultatus ir pateikti juos konsultaciją užsakiusiam gydytojui. |  |
| FR-MDK-003.03 | Turi būti galimybė sudaryti konsultacijų užsakymų sąrašus, kuriuose būtų galima peržiūrėti ir redaguoti konsultacijos užsakymo bei konsultacijos rezultatų informaciją. |  |
| FR-MDK-003.04 | Turi būti galimybė sudaryti atskirų specialybių SP specialistų vidinių konsultacijų užsakymų sąrašą, kuriame būtų priskiriamas konsultaciją turintis atlikti SP specialistas, nurodomas terminas (laikas), per kurį konsultacija turi būti atlikta, ir vykdoma konsultacijų atlikimo kontrolė. |  |
| FR-MDK-003.05 | Siuntimo ir konsultacijos rezultatų informacija turi būti perduodama į paciento ESĮ. |  |
| FR-MDK-003.06 | Turi būti galimybė sukurti vidinės konsultacijos užsakymą ir suvesti, peržiūrėti bei redaguoti užsakymo duomenis (pvz., numerį, datą, laiką, įstaigą, gydytoją, padalinį, sveikatos įrašą ir kt.). |  |
| FR-MDK-003.07 | Turi būti galimybė parinkti konsultacijai užsakomą specialistą, nurodyti konsultacijos skubumą ir terminą (laiką), per kurį konsultacija turi būti atlikta, įtariamo susirgimo diagnozę ir kitus reikalingus duomenis. |  |
| FR-MDK-003.08 | Turi būti galimybė nurodyti užsakomos konsultacijos tikslą, kurį būtų galima: įvesti laisvu tekstu, parinkti iš klasifikatoriaus ir (ar) suformuoti naudojant tekstų ruošinius. |  |
| FR-MDK-003.09 | Turi būti galimybė sukurti vidinės konsultacijos užsakymo dokumentą, pasirenkant dokumentų ruošinius, sukurtą dokumentą išsaugoti dokumentų sąraše ir, pagal poreikį, jį atspausdinti arba siųsti el. paštu. |  |
| - Reikalavimai vidinių konsultacijų atlikimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-MDK-004.01 | Turi būti galimybė suvesti, peržiūrėti ir redaguoti vidinės konsultacijos atlikimo duomenis (pvz., atlikimo datą ir laiką, konsultaciją atlikusį gydytoją, nustatytas diagnozes, konsultacijos išvadas ir kitus duomenis). |  |
| FR-MDK-004.02 | Turi būti galimybė sukurti vidinių konsultacijų dokumentus, pasirenkant kuriamų dokumentų ruošinius. |  |
| FR-MDK-004.03 | Kuriami dokumentai turi būti automatiškai užpildomi informacinėje sistemoje sukauptais ir saugomais asmens, atliktos vidinės konsultacijos ir kitais elektroninės sveikatos istorijos duomenimis. |  |
| FR-MDK-004.04 | Jei dokumentas kuriamas naudojant tipinį dokumentą, dokumentas turi būti automatiškai užpildomas tipinio dokumento informacija. |  |
| FR-MDK-004.05 | Jei kuriant naują dokumentą naudojami laukai, kurie buvo užpildyti anksčiau sukurtame dokumente, ši informacija turi būti automatiškai perkelta į naujai kuriamą dokumentą; dokumento pildymo metu turi būti galimybė atlikti tipinio dokumento paiešką ir pasirinkti, kurio dokumento informaciją įkelti. |  |
| FR-MDK-004.06 | Turi būti galimybė sukurtą dokumentą peržiūrėti, redaguoti, anuliuoti, spausdinti, siųsti el. paštu arba pasirašyti el. parašu. |  |
| FR-MDK-004.07 | Vidinės konsultacijos atlikimo duomenys, išvados ir nustatytos diagnozės turi būti pateikiami prie kiekvieno vidinės konsultacijos užsakymo. |  |

Karių reabilitacijos centro (KR centro) komponentė

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai paciento registravimui KR centre |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-REH-001.01 | Turi būti galimybė paciento atvykimą į reabilitacijos centrą registruoti keliais scenarijais: - atlikus paciento paiešką, pasirinkus surastą asmenį ir patekus į asmens katalogą, inicijuojama paciento atvykimo registravimo funkcija, o registravimo forma pateikiama su užpildytais asmens duomenimis; - inicijavus paciento atvykimo registravimo funkciją, registravimo forma pateikiama be užpildytų asmens duomenų; suvedus asmens identifikavimo duomenis (pvz., asmens kodą), forma užpildoma asmens duomenimis, saugomais pacientų kataloge, arba asmuo surandamas ir duomenys parsiunčiami iš ESPBI IS; - inicijavus paciento atvykimo registravimo funkciją, registravimo forma pateikiama be užpildytų asmens duomenų; suvedus asmens identifikavimo duomenis (pvz., asmens kodą), asmuo nerandamas pacientų kataloge ir (ar) ESPBI IS, todėl asmens duomenys suvedami rankiniu būdu ir sukuriamas naujas pacientų katalogo įrašas. |  |
| FR-REH-001.02 | Turi būti galimybė sukurti karių reabilitacijos centro paciento sutikimo formą dėl: - Vidaus tvarkos taisyklių; - Laikinojo nedarbingumo taisyklių; - Mokamoms paslaugoms gauti |  |
| FR-REH-001.03 | Užregistravus paciento priėmimą reabilitaciniam gydymui, turi būti sukuriamas reabilitacinio gydymo sveikatos įrašas (forma E025) su galimybe jį pateikti į ESPBI IS. Turi būti galimybė įrašą pateikti jį sukūrus, taip pat po suteiktų reabilitacijos paslaugų. |  |
| FR-REH-001.04 | Turi būti galimybė atskirti kur yra vykdomos reabilitacijos paslaugos Karių reabilitacijos centro Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus filiale Kaune ar Karių reabilitacijos centre. |  |
| FR-REH-001.05 | Turi būti galimybė suvesti, peržiūrėti ir redaguoti paciento priėmimo reabilitaciniam gydymui duomenis. |  |
| FR-REH-001.06 | Turi būti išsaugomi paciento priėmimo reabilitaciniam gydymui duomenys ir sukuriamas paciento reabilitacinio gydymo sveikatos įrašas. |  |
| FR-REH-001.07 | Pildant paciento atvykimo į reabilitacijos skyrių ir priėmimo reabilitaciniam gydymui formas asmens duomenimis, turi būti automatiškai atliekamas asmens draustumo ir prisirašymo patikrinimas ESPBI IS. |  |
| FR-REH-001.08 | Pildant šias formas asmens duomenimis, turi būti automatiškai atliekamas asmens registracijų ir (ar) paskyrimų patikrinimas informacinės sistemos duomenų bazėje. |  |
| FR-REH-001.09 | Paciento atvykimo ir priėmimo formose turi būti pateikiami draustumo, prisirašymo, registracijų/paskyrimų ir sveikatos istorijų patikrinimų rezultatai. |  |
| FR-REH-001.10 | Išsaugant paciento atvykimo ir priėmimo formų duomenis, turi būti galimybė užvesti naują paciento sveikatos istoriją arba tęsti anksčiau užvestą sveikatos istoriją. |  |
| FR-REH-001.11 | Turi būti galimybė užregistruoti tiek su paskyrimu atvykusius pacientus, tiek mokamai reabilitacijai su siuntimu (forma E027) atvykusius pacientus, tiek mokamai reabilitacijai be siuntimo atvykusius pacientus. |  |
| FR-REH-001.12 | Turi būti sudaromi reabilitacijai registruotų pacientų sąrašai: - Karių reabilitacijos centro stacionarinio gydymo pacientų sąrašas – pacientai, gaunantys reabilitacijos paslaugas apmokamas KAS lėšų; - ambulatorinių pacientų sąrašas – pacientai, gaunantys reabilitacijos paslaugas, bet negyvenantys; - komercinių pacientų sąrašas – pacientai, patys apmokantys paslaugas. |  |
| FR-REH-001.13 | Turi būti sudaryta galimybė sukurti karių reabilitacijos centro paciento sutikimo formą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo. |  |
| FR-REH-001.14 | Baigiantis stacionarinei reabilitacijai turi būti galimybė taip pat suformuoti gydymo išrašą (epikrizę) (forma E003 arba forma E027-ats.). |  |
| FR-REH-001.15 | Reabilitacinio gydymo sveikatos įrašo duomenų sudėtis turi būti identifikuota ir suderinta detalios analizės etape. |  |
| - Reikalavimai KR centro pacientų srauto administravimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-REH-002.01 | Kai registruojamas pacientas, kurį numatoma stacionarizuoti į KR centrą, užregistravus pacientą turi būti sukuriamas karių reabilitacijos centro stacionarizavimo įrašas. |  |
| FR-REH-002.02 | Pacientui atvykus į KR centrą, naudojant kambarių ir lovų klasifikatorių, turi būti galimybė priskirti pacientui kambarį, lovą ir stacionarinio gydymo profilį, kartu matant centro lovų užimtumo informaciją. |  |
| FR-REH-002.03 | Jei paciento stacionarizavimo metu reabilitacijos centre nėra laisvų lovų, turi būti galimybė nurodyti kambarį, kuriame pacientas laikinai stacionarizuojamas, ir vėliau priskirti atlaisvintą kambarį ir lovą. |  |
| FR-REH-002.04 | Reabilitacinio gydymo metu turi būti galimybė perkelti pacientą į kitą to paties centro kambarį ir lovą; perkėlimų informacija turi būti kaupiama taip, kad ją būtų galima naudoti ataskaitų sudarymui. |  |
| FR-REH-002.05 | Baigus reabilitacinį gydymą, paciento išrašymo metu turi būti registruojami gydymo baigties rezultatai, o pacientui priskirta lova turi būti atlaisvinama. |  |
| FR-REH-002.06 | Turi būti pateikiamas KR centro sąrašas, kuriame būtų rodoma bent: lovų skaičius, užimtų lovų skaičius, laisvų ir rezervuotų lovų skaičius, atvykusių, skyriuje gulinčių ir išrašytų pacientų skaičius bei kiti duomenys, reikalingi pacientų nukreipimui ir operatyviai lovų fondo panaudojimo stebėsenai. |  |
| FR-REH-002.07 | Turi būti galimybė, naudojant skyrių, kambarių ir lovų klasifikatorių, rezervuoti pacientui vietą: - rezervuojant vietą turi būti galimybė nurodyti planuojamo reabilitacinio gydymo trukmę; - rezervuojant lovą turi būti automatiškai pasiūlomi laisvų lovų laikai, įvertinant planuojamo gydymo trukmę; - pagal nurodytą reabilitacinio gydymo trukmę ir gydymo pradžios datą turi būti rezervuojama lova. |  |
| - Reikalavimai paciento atvykimo ir priėmimo dokumentų KR centre sukūrimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-REH-003.01 | Turi būti galimybė sukurti paciento atvykimo į reabilitacijos skyrių ir priėmimo reabilitaciniam gydymui dokumentus, pasirenkant kuriamų dokumentų ruošinius; vienu metu turi būti galimybė sukurti neribotą dokumentų kiekį. |  |
| FR-REH-003.02 | Turi būti galimybė kiekvienam pacientui suteikti unikalų kodą, susiejant jį su ligos istorija, reabilitacinių procedūrų, vaistų paskyrimais. Unikalus kodas turi turėti priskirtą brūkšninio ar/ir QR kodo išraišką, atspausdintą procedūrų kortelėse. |  |
| FR-REH-003.03 | Turi būti galimybė įrašyti nusiskundimus, anamnezę, bendrosios ir specialiosios apžiūros duomenis, reabilitacijos komandą, reabilitacijos planą, dienyną (kuriame atliekami paciento būklės vertinimai, aprašymai ir gydymo plano pakeitimai), epikrizę. |  |
| FR-REH-003.04 | Turi būti galimybė dokumentus atspausdinti. |  |
| FR-REH-003.05 | Sukuriami dokumentai turi būti automatiškai užpildomi ESP IS sukauptais asmens duomenimis ir paciento atvykimo bei priėmimo formų duomenimis. |  |
| FR-REH-003.06 | Turi būti galimybė dokumentą peržiūrėti, redaguoti, anuliuoti, spausdinti, siųsti el. paštu ir (ar) pasirašyti el. parašu. |  |
| FR-REH-003.07 | Pildant atvykimo ir priėmimo formas asmens duomenimis, turi būti automatiškai atliekamas ESP IS sukurtų asmens dokumentų patikrinimas. |  |
| FR-REH-003.08 | Atvykimo ir priėmimo formose turi būti pateikiami asmens dokumentų patikrinimo rezultatai. |  |
| FR-REH-003.09 | Turi būti galimybė sukurti SP specialistams (gydytojams, kineziterapeutams, psichologui, gyvensenos med. specialistui) reikalingus dokumentus (šablonus) pagal Karių reabilitacijos centre naudojamas formas. Formų sąrašas bus detalizuotas, detalios analizės metu. |  |
| - Reikalavimai KR centro atliekamų procedūrų grafiko sukūrimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-REH-004.01 | Turi būti galimybė sukurti ir redaguoti procedūrų grafiką, nurodant bent: padalinį, grafiko pavadinimą, paciento duomenis, procedūrą atliksiantį gydytoją(-us) ir (ar) slaugytoją(-us), kineziterapeutą (-us), masažuotoją (-us), psichologą, sveikos gyvensenos medicinos specialistą ir kt. sveikatos priežiūros specialistus pagal poreikį, kabinetą, įrangą, grafiko galiojimo pradžios ir pabaigos datas, taip pat kitus detalios analizės etape suderintus duomenis ir parametrus. |  |
| FR-REH-004.02 | Sudarant paslaugų grafiką turi būti galimybė nustatyti eiliškumą, automatiškai siūlant/parenkant artimiausius laisvus laikus procedūrai atlikti. |  |
| FR-REH-004.03 | Paslaugų grafiko elementų pavadinimai turi būti sudaryti iš paslaugų pavadinimo ir procedūros. |  |
| FR-REH-004.04 | Turi būti galimybė procedūrų grafikui priskirti procedūras, kurioms bus registruojami pacientai. |  |
| FR-REH-004.05 | Procedūrų grafikai turi būti kuriami naudojant padalinių, darbuotojų, kabinetų, paslaugų ir kitus reikalingus klasifikatorius. |  |
| FR-REH-004.06 | Pagal užregistruotas procedūras ir jų duomenis turi būti galimybė automatiškai suformuoti atskirą konkretaus procedūrų kabineto žurnalą ir (ar) kelių procedūrų kabinetų bendrą žurnalą. |  |
| FR-REH-004.07 | Turi būti galimybė sukurti ir redaguoti Karių reabilitacijos centro ir procedūrų kabinetų darbo / nedarbo grafiką (sudarant galimybę specialistams patiems redaguoti darbo / nedarbo intervalus) bei nedarbo įvykių sąrašą; sąrašą turi būti galima filtruoti pagal padalinius, hospitalizacijos planus, procedūrų kabinetų grafikus, nedarbo įvykių priežastis ir kitus parametrus. |  |
| FR-REH-004.08 | Turi būti galimybė paskyrimo lange matyti konkrečių vienos rūšies laisvų procedūrų skaičius. |  |
| FR-REH-004.09 | Turi būti galimybė sudaryti bendra procedūrų grafiką ir atspausdinti pacientui, pateikianti informaciją, kada, kokia procedūra, kur bus atliekama. Ir kitą susijusią informaciją, pateiktą detalios analizės etape. |  |
| - Reikalavimai KR centro procedūrų paskyrimų valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-REH-005.01 | Turi būti galimybė vienu metu paskirti kelias procedūras. |  |
| FR-REH-005.02 | Pasirinkus paskiriamą procedūrą, turi būti pateikiamas paskyrimo ruošinių sąrašas; pasirinkus ruošinį, visi paskyrimo formos laukai turi būti užpildomi automatiškai. |  |
| FR-REH-005.03 | Paskyrimo formoje turi būti galimybė priskirti paskyrimą atitinkamam sveikatos įrašui. |  |
| FR-REH-005.04 | Turi būti galimybė identifikuoti priskirtą procedūrą kitoje civilinėje gydymo įstaigoje. |  |
| FR-REH-005.05 | Turi būti galimybė nurodyti paskiriamos procedūros parametrus, galimybė vizualiai atvaizduoti ant žmogaus maketo (pvz. elektrostimuliacijos elektrodų išdėstymas). |  |
| - Reikalavimai KR centro pacientų sąrašams |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-REH-006.01 | Turi būti sukuriamos paciento atvykimo ir priėmimo formos, taip pat turi būti galimybė peržiūrėti: - konkretaus asmens visų jam sukurtų formų sąrašą; - konkretaus sveikatos įrašo formų sąrašą; - konkretaus padalinio arba autoriaus formų sąrašą; - konkretaus tipo dokumentų sąrašą. Pasirinkus dokumentą iš sąrašo, turi būti atveriama dokumento peržiūros ir redagavimo aplinka su galimybe eksportuoti suderintais formatais (pvz., PDF, DOCX). |  |
| FR-REH-006.02 | Sąrašuose turi būti galimybė vykdyti dokumentų paiešką pagal asmens, sveikatos įrašo, dokumento ir kitus parametrus, peržiūrėti rezultatų sąrašą, o pasirinkus konkretų rezultatą – patekti į dokumento peržiūros ir redagavimo aplinką. |  |
| FR-REH-006.03 | Užregistravus paciento priėmimą reabilitaciniam gydymui, turi būti sudaromi reabilitacijos skyriaus pacientų sąrašai: - į reabilitacijos skyrių atvykusių pacientų sąrašas; - reabilitacijos skyriuje esančių pacientų sąrašas; - iš reabilitacijos skyriaus išvykusių pacientų sąrašas; - planiniam reabilitaciniam gydymui registruotų pacientų sąrašas. |  |
| FR-REH-006.04 | Naudojantis KR centro pacientų sąrašo įrašu, turi būti galimybė: - redaguoti priėmimo reabilitaciniam gydymui duomenis; - atverti reabilitacinio gydymo sveikatos įrašą; - atverti pacientui sukurtų dokumentų sąrašą; - nukreipti pacientą į palatą ir priskirti lovą; - priskirti pacientui gydytoją ir slaugytoją; - atverti paciento paskyrimų sąrašą; - užvesti reikiamus dokumentus; - registruoti paciento išvykimą iš skyriaus; - perkelti pacientą į kitą skyrių; - anuliuoti reabilitacinio gydymo įrašą; - vykdyti kitas reikalingas funkcijas. |  |
| FR-REH-006.05 | Turi būti galimybė filtruoti pacientų sąrašą pagal gydantį gydytoją. Paspaudus ant sąrašo pagal gydantį gydytoją būtų matomi visi to gydytojo aktyvūs pacientai bei pagal poreikį matomi neaktyvūs pacientai (užbaigti); |  |
| FR-REH-006.06 | Turi būti galimybė sudaryti pacientų sąrašus pagal kitus aktualius specialistus, pvz. kineziterapeutus, kad būtų aiškiai matyti, kurio specialisto yra kuris pacientas. |  |
| FR-REH-006.07 | Reabilitacijos skyriaus pacientų sąrašą turi būti galimybė filtruoti pagal įvairius parametrus. |  |

    - Odontologinio skyriaus komponentė

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai odontologijos paslaugų valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-ODO-001.01 | Turi būti galimybė odontologijos paslaugas registruoti, planuoti, vykdyti ir dokumentuoti ambulatorinėje veikloje, o prireikus – susieti su stacionaro epizodais (pvz., odontologinė pagalba hospitalizuotam pacientui). |  |
| FR-ODO-001.02 | Turi būti galimybė odontologijos paslaugas susieti su paciento sveikatos įrašu, paciento ESĮ ir (kai taikoma) ESPBI IS pateikiamais duomenimis. |  |
| FR-ODO-001.03 | Turi būti galimybė odontologijos funkcionalumą naudoti kelių specializacijų darbuotojams (pvz., gydytojui odontologui, burnos higienistui, odontologo padėjėjui), valdant prieigas pagal teises. |  |
| FR-ODO-001.04 | Turi būti galimybė odontologijos veiklą vykdyti naudojant suderintus klasifikatorius (diagnozių, paslaugų, procedūrų, medžiagų ir kt.) ir integruoti su kitais moduliais (registracija, dokumentai, paskyrimai, apskaita). |  |
| - Reikalavimai odontogramai ir elektroniniam odontologiniam įrašui (toliau EOĮ) |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-ODO-002.01 | Turi būti galimybė pildyti odontogramą, kurioje registruojama dantų būklė ir taikyto gydymo veiksmai pagal danties numerį ir paviršius. |  |
| FR-ODO-002.02 | Turi būti galimybė odontogramoje registruoti būkles ir veiksmus (pvz., kariesas, plombos, kanalų gydymas, protezavimas, ekstrakcija, danties nebuvimas ir kt.) pagal suderintą sąrašą / klasifikatorių. |  |
| FR-ODO-002.03 | Turi būti galimybė odontogramoje fiksuoti laikinus sprendimus (pvz., laikina plomba) ir vėlesnius gydymo etapus, išsaugant istoriją. |  |
| FR-ODO-002.04 | Turi būti galimybė peržiūrėti odontogramos būklės pokyčius laike (istoriją), susiejant pokyčius su konkrečiais vizitais ir atlikėjais. |  |
| - Reikalavimai odontologinių procedūrų, medžiagų ir apskaitos valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-ODO-003.01 | Turi būti galimybė registruoti atliktas odontologines procedūras, nurodant procedūros kodą/pavadinimą, atlikimo laiką, atlikėją, apimtį ir kitus detalioje analizėje suderintus parametrus. |  |
| FR-ODO-003.02 | Turi būti galimybė registruoti odontologijoje naudojamas medžiagas ir medicinines priemones (pvz., plombinės medžiagos, anestetikai, implantai), nurodant pavadinimą, kiekį, seriją (kai taikoma) ir kitus atributus. |  |
| FR-ODO-003.03 | Turi būti galimybė procedūrų ir medžiagų duomenis naudoti vidaus apskaitai ir ataskaitoms, taip pat susieti su resursų valdymo sistema pagal suderintą integraciją (kai taikoma). |  |
| - Reikalavimai EOĮ formavimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-ODO-004.01 | Turi būti galimybė suformuoti EOĮ (konsultacijos išvada, gydymo planas, procedūros aprašas, pažyma, sutikimas ir t.t.) pasirenkant dokumentų ruošinius. |  |
| FR-ODO-004.02 | Kuriami EOĮ turi būti automatiškai užpildomi paciento ir vizito/odontogramos duomenimis pagal ruošinio logiką. |  |
| FR-ODO-004.03 | Turi būti galimybė dokumentus peržiūrėti, redaguoti, anuliuoti, spausdinti, siųsti el. paštu ir (ar) pasirašyti el. parašu pagal teises. |  |
| FR-ODO-004.04 | Turi būti galimybė susieti rentgeno nuotrauką, kitus vaizdus su apsilankymu. |  |

Psichikos sveikatos komponentė

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai elektroninių psichikos sveikatos priežiūros ir paslaugų įrašų (toliau EPSĮ) valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-PSY-001.01 | Turi būti galimybė registruoti EPSĮ ESP IS. |  |
| FR-PSY-001.02 | Turi būti galimybė EPSĮ priskirti būsenas (pvz., sukurta / pildoma / pateikta peržiūrai / pasirašyta / užbaigta / anuliuota) ir matyti būsenos keitimo istoriją. |  |
| FR-PSY-001.03 | Turi būti galimybė EPSĮ susieti su paciento siuntimu, konsultacijos užsakymu, multidisciplininio konsiliumo įvykiu, vidine konsultacija ar kita užduotimi (jei taikoma). |  |
| FR-PSY-001.04 | Turi būti galimybė atlikti elektroninį psichologinį testavimą ir registruoti rezultatus. |  |
| - Reikalavimai psichikos sveikatos testavimo proceso valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-PSY-002.01 | Turi būti funkcionalumas, leidžiantis atlikti psichologinės būsenos elektroninį testavimą. |  |
| FR-PSY-002.02 | Testavimas gali būti atliekamas kompiuteryje ir/ar mobiliajame įrenginyje. |  |
| FR-PSY-002.03 | Turi būti sukurta atskira aplikacija arba forma testavimui atlikti. |  |
| FR-PSY-002.04 | Autentifikacija į testavimo aplinka turi būti atliekama naudojant asmens identifikacinį numerį, kuris gali nesutapti su asmens kodu. |  |
| FR-PSY-002.05 | Testavimo rezultatai turi atsidurti tiesiai ESP IS sistemoje. |  |
| - Reikalavimai ESPĮ sudarymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-PSY-003.01 | Turi būti galimybė ESPĮ suvesti, peržiūrėti ir redaguoti struktūrizuotus duomenis, įskaitant bent: - įvertinimo datą, laiką, vietą, formatą (pvz., kontaktinis / nuotolinis), trukmę; - įvertinimą atlikusį specialistą(-us) ir jų vaidmenis; - įvertinimo atlikimo pagrindą (pvz., paciento kreipimasis, gydytojo siuntimas, krizinis atvejis, teismo / institucijos prašymas, vidaus poreikis). |  |
| FR-PSY-003.02 | Turi būti galimybė ESPĮ nurodyti diagnozes ar klinikinius kodus, naudojant standartizuotus klasifikatorius (jei tai taikoma pagal įstaigos praktiką ir teisės aktus). |  |
| FR-PSY-003.03 | Turi būti galimybė prie psichologinės analizės pridėti priedus (failus), pvz., paciento pateiktus dokumentus, klausimynų rezultatų suvestines, sutikimus, institucijų raštus. |  |
| - Reikalavimai prieigos prie ESPĮ valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-PSY-004.01 | ESPĮ duomenys turi būti prieinami tik tiems sistemos naudotojams, kurie turi atitinkamas teises pagal pareigas, funkcijas ir paslaugų teikimo poreikį. |  |
| FR-PSY-004.02 | Turi būti galimybė ESPĮ priskirti prieigos lygį (pvz., ribota prieiga / dalinė prieiga / prieiga pagal siuntimą / prieiga pagal vaidmenį) pagal įstaigos taisykles. |  |
| FR-PSY-004.03 | Turi būti galimybė laikinai suteikti prieigą konkrečiam specialistui (pvz., konsultuojančiam specialistui), nurodant prieigos apimtį ir galiojimo terminą. |  |
| FR-PSY-004.04 | Turi būti registruojamas ESPĮ duomenų peržiūros ir keitimų auditas (kas, kada, ką peržiūrėjo / keitė), užtikrinant atsekamumą. |  |
| FR-PSY-004.05 | Prieigos mechanizmo detalizavimas turi būti suderintas analizės ir detalios specifikacijos rengimo metu, atsižvelgiant į įstaigos poreikius ir tuo metu galiojančius LR teisės aktus. |  |

Administracinis modulis

Personalo administravimo komponentė

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai personalo administravimo duomenų valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-PER-001.01 | Turi būti galimybė integracijų pagalba gauti ir periodiškai atnaujinti įstaigos darbuotojų duomenis iš išorinių sistemų (pagal suderintą apimtį). |  |
| FR-PER-001.02 | Turi būti galimybė sukurti ir redaguoti įstaigos padalinį, nurodant: padalinio pavadinimą, tipą, hierarchinį priskyrimą (kuriam padaliniui priklauso), padalinio identifikatorių, galiojimo pradžios ir pabaigos datas. |  |
| FR-PER-001.03 | Turi būti galimybė peržiūrėti sukurtus padalinius hierarchiniu (medžio) vaizdu, aiškiai matant padalinių priklausomumo ryšius. |  |
| FR-PER-001.04 | Turi būti galimybė sukurti ir redaguoti padalinio darbo vietą, nurodant darbo vietos numerį, pavadinimą, galiojimo pradžios ir pabaigos datas. |  |
| FR-PER-001.05 | Sukurtos padalinio darbo vietos turi būti pateikiamos padalinio darbo vietų sąraše. |  |
| FR-PER-001.06 | Turi būti galimybė atlikti asmens (darbuotojo) paiešką ESPBI IS, peržiūrėti paieškos rezultatus, pasirinkti surastą asmenį ir, remiantis gautais duomenimis, sukurti arba koreguoti darbuotojo duomenis ESP IS. |  |
| FR-PER-001.07 | Turi būti galimybė sukurti ir redaguoti darbuotojo įrašą, nurodant: asmens identifikavimo duomenis (asmens kodą, vardą, pavardę), pareigybę, spaudo numerį, įdarbinimo ir išdarbinimo datas. |  |
| FR-PER-001.08 | Sukurti darbuotojai turi būti pateikiami padalinio darbuotojų sąraše. |  |
| FR-PER-001.09 | Turi būti galimybė tvarkyti darbuotojų kompetencijų, kvalifikacijų, licencijų ir mokymų duomenis vieningoje personalo valdymo aplinkoje. |  |
| FR-PER-001.10 | Turi būti galimybė personalo valdymo duomenis susieti su įstaigos struktūra, pareigybėmis, darbo vietomis, paslaugomis ir planavimo/registracijos funkcionalumu (pvz., paslaugų teikimo, registracijų, budėjimų planavimu). |  |
| FR-PER-001.11 | Turi būti galimybė importuoti darbuotojų pagrindinius duomenis (pvz., tapatybė, pareigos, padalinys, spaudo Nr., įdarbinimo laikotarpis). |  |
| - Reikalavimai teikiamų paslaugų paskyrimų valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-PER-002.01 | Turi būti galimybė parinkti padalinyje teikiamas paslaugas iš bendro paslaugų klasifikatoriaus (paslaugų klasifikatorių gaunant iš ESPBI IS). |  |
| FR-PER-002.02 | Turi būti galimybė sudaryti padalinyje teikiamų paslaugų sąrašą. |  |
| FR-PER-002.03 | Turi būti galimybė darbuotojui priskirti paslaugas iš padalinyje teikiamų paslaugų sąrašo. |  |
| FR-PER-002.04 | Turi būti galimybė sudaryti darbuotojo teikiamų paslaugų sąrašą. |  |
| FR-PER-002.05 | Turi būti galimybė administruoti darbo grafikus taip, kaip tai numatyta ambulatorinių apsilankymų planavime. |  |
| - Reikalavimai personalo kvalifikacijos infomracijos valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-PER-003.01 | Turi būti galimybė kiekvienam darbuotojui registruoti kvalifikacijos ir kompetencijų duomenis, įskaitant: - specialybę ir specializacijas; - licencijas/sertifikatus, jų numerius, išdavimo ir galiojimo datas; - privalomus mokymus (pvz., infekcijų kontrolė, darbų sauga, gaisrinė sauga, pacientų sauga ir kt.); - papildomus mokymus, kursus, konferencijas, stažuotes; - kvalifikacijos kėlimo valandų/kreditų apskaitą (kai taikoma); - kompetencijų patvirtinimus ir vertinimus. |  |
| FR-PER-003.02 | Turi būti galimybė prie mokymų ir kvalifikacijos įrašų pridėti dokumentus (pvz., pažymėjimų kopijas, sertifikatus, programą), nurodyti jų tipą ir galiojimą. |  |
| FR-PER-003.03 | Turi būti galimybė nustatyti privalomų mokymų periodiškumą ir automatiškai skaičiuoti kitą privalomą atnaujinimo datą. |  |
| FR-PER-003.04 | Turi būti galimybė stebėti licencijų, sertifikatų ir privalomų mokymų galiojimo pabaigas, pateikiant pranešimus atsakingiems naudotojams apie artėjančius terminus. |  |
| FR-PER-003.05 | Turi būti galimybė registruoti ir valdyti individualius darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planus, įskaitant planuojamas mokymų temas, laikotarpius, atsakingus asmenis ir būsenas (pvz., suplanuota, vykdoma, įvykdyta, atšaukta). |  |
| FR-PER-003.06 | Turi būti galimybė sieti darbuotojo kompetencijas su teikiamomis paslaugomis ir rolėmis, nustatant, kokias paslaugas darbuotojas gali teikti (pvz., tik esant galiojančiai licencijai ar išklausytam mokymui). |  |
| - Reikalavimai elektroninių darbo grafikų sudarymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-PER-004.01 | Turi būti galimybė sudaryti ir redaguoti darbuotojų elektroninius darbo grafikus pagal: padalinį, darbo vietą, pareigybę, darbuotoją ir laikotarpį. |  |
| FR-PER-004.02 | Turi būti galimybė aprašyti darbo laiko elementus (pamainas) nurodant pradžios/pabaigos laiką, trukmę, pamainos tipą (dieninė, naktinė, budėjimas, iškvietimas ir pan.) ir kitus suderintus atributus. |  |
| FR-PER-004.03 | Turi būti galimybė planuoti budėjimus ir užtikrinti budinčių darbuotojų sąrašų sudarymą (pvz., pagal specialybę, funkciją, kabinetą/padalinį). |  |
| FR-PER-004.04 | Turi būti galimybė fiksuoti nedarbo įvykius ir jų tipus (nedarbingumas, atostogos, komandiruotė, mokymai, prastova, kitos išimtys) nurodant galiojimo laikotarpį ir pasikartojimo taisykles. |  |
| FR-PER-004.05 | Turi būti galimybė grafikuose numatyti rezervinius (pavaduojančius) darbuotojus arba pavaduotojų sąrašą, kai pagrindinis darbuotojas negali dirbti. |  |
| FR-PER-004.06 | Turi būti galimybė grafikus sudaryti naudojant ruošinius (pasikartojančias pamainas), taikyti ruošinius pasirinktiems darbuotojams ir laikotarpiams, bei koreguoti atskiras dienas išlaikant ruošinio logiką. |  |
| FR-PER-004.07 | Turi būti galimybė vienu veiksmu suformuoti grafikus keliems darbuotojams ir (ar) darbo vietoms pasirinktame laikotarpyje. |  |
| - Reikalavimai elektroninių darbo grafikų tikrinimui ir konfliktų valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-PER-005.01 | Turi būti atliekamas automatinis grafikų konfliktų tikrinimas ir pateikiami perspėjimai, kai: - tam pačiam darbuotojui suplanuotos persidengiančios pamainos; - pamaina patenka į darbuotojo nedarbo įvykį; - viršijami suderinti darbo laiko limitai (pvz., maksimalus darbo valandų skaičius per parą/savaitę, minimalus poilsio laikas tarp pamainų); - grafikas neatitinka pareigybei ar paslaugai keliamų kompetencijų (pvz., negaliojanti licencija, neįvykdytas privalomas mokymas). |  |
| FR-PER-005.02 | Esant konfliktams, turi būti galimybė perplanuoti pamainas, perkelti darbuotojus, priskirti pavaduotoją, atšaukti pamainą arba pažymėti išimtį su priežastimi (kai tai leidžiama). |  |
| FR-PER-005.03 | Turi būti galimybė matyti padalinio grafiko užpildymą ir personalo pajėgumą (pvz., kiek darbuotojų suplanuota kiekvienai pamainai, ar užtikrinama minimali sudėtis). |  |
| - Reikalavimai elektroninių darbo grafikų sąrašams, peržiūrai ir ataskaitoms |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-PER-006.01 | Turi būti galimybė peržiūrėti grafikus skirtingais pjūviais: pagal darbuotoją, pagal padalinį, pagal darbo vietą, pagal pamainą (kalendoriaus ir lentelės vaizdais). |  |
| FR-PER-006.02 | Turi būti galimybė filtruoti grafikus pagal laikotarpį, pareigybę, specialybę, pamainos tipą, budėjimus, nedarbo įvykius ir kitus suderintus kriterijus. |  |
| FR-PER-006.03 | Turi būti galimybė eksportuoti grafikus ir ataskaitas suderintais formatais (pvz., PDF, XLSX) bei atspausdinti. |  |
| FR-PER-006.04 | Turi būti galimybė generuoti ataskaitas apie faktiškai dirbtą laiką ir planuotą laiką, nedarbo įvykius, budėjimus ir kitus rodiklius (pagal laikotarpį, darbuotoją, padalinį). |  |
| - Reikalavimai elektroninių darbo grafikų derinimo procesui ir pranešimams |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-PER-007.01 | Turi būti galimybė nustatyti grafiko būsenas (pvz., rengiamas, pateiktas derinti, patvirtintas, paskelbtas, koreguojamas). |  |
| FR-PER-007.02 | Turi būti galimybė organizuoti grafiko derinimą (pvz., vadovo patvirtinimą), registruojant kas ir kada patvirtino bei kokios korekcijos atliktos. |  |
| FR-PER-007.03 | Turi būti galimybė informuoti darbuotojus apie paskelbtą grafiką ir grafiko pakeitimus (pvz., pranešimai el. paštu ir (ar) sistemos pranešimų aplinkoje), taip pat fiksuoti pranešimo išsiuntimo faktą. |  |

Ataskaitų ir veiklos analizės komponentė

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai veiklos analizei ir ataskaitoms |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-ANA-001.01 | Turi būti galimybė suformuoti įstaigos veiklai reikalingas standartines ataskaitas (rodiklius). |  |
| FR-ANA-001.02 | Naudojantis specialiai tam skirtu įrankiu(Microsoft PowerBI ar kitomis alternatyvomis) turi būti galimybė atlikti ESP IS saugomos informacijos analizę ir susikurti ataskaitą iš pasirinktų duomenų. |  |
| FR-ANA-001.03 | Turi būti įgyvendinti analitinės sistemos komponentai: atskiras nuo gamybinių DB analitikai pritaikytas duomenų sandėlis (angl. DWH), duomenų atvaizdavimo įrankis, duomenų harmonizavimo/adaptavimo priemonės ir algoritmai. |  |
| FR-ANA-001.04 | Ataskaitų generavimo ir analizės modulis turi veikti PO infrastruktūroje ir tinkle. |  |
| FR-ANA-001.05 | Turi būti užtikrinamas duomenų saugumas, prieigos kontrolė ir audituojami veiksmai pagal įstaigos/teisės aktų reikalavimus. |  |
| FR-ANA-001.06 | Turi būti užtikrintas duomenų nuoseklumas tarp gamybinių šaltinių ir analitinės aplinkos (aprašytos sinchronizavimo taisyklės). |  |
| - Reikalavimai ataskaitų generavimo ir informacijos analizės komponentams |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-ANA-002.01 | Analitikos priemonės - Turi būti įdiegtas veiklos analitikos komponentas, leidžiantis analizuoti duomenis, eksportuoti, rengti tipinius duomenų rinkinius, reguliariai atnaujinti ir pateikti naudotojams. - Turi būti galimybė peržiūrėti, modifikuoti ir kurti analitines ataskaitas. - Turi būti galimybė vizualizuoti duomenis (grafikai, diagramos). - Turi būti galimybė rūšiuoti, agreguoti ir filtruoti duomenis. - Turi būti galimybė naudoti išvestinius rodiklius (apskaičiuojamus laukus). - Turi būti galimybė rengti ataskaitas pagal suderintus ruošinius ir ad hoc užklausas. - Turi būti įdiegtas specializuotas analizės ir modeliavimo komponentas (rodiklių analizė/modeliavimas). - Turi būti įdiegtas analizės rezultatų publikavimo ir atvaizdavimo komponentas (vitrinų duomenų atvaizdavimas, apjungimas, eksportas, spausdinimas). - Turi būti įdiegtas duomenų katalogo komponentas (metaduomenys apie rodiklius, duomenų vitrinas ir kt.), kurio turinys suderinamas analizės metu. |  |
| - Reikalavimai duomenų valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-ANA-003.01 | Turi būti įdiegtas duomenų sandėlis (angl. DWH), kuriame kaupiami, apdorojami ir pateikiami duomenys analitinėms užklausoms. |  |
| FR-ANA-003.02 | Duomenys iš pirminių šaltinių turi būti importuojami per tiesiogines sąsajas, ODBC ar lygiavertes sąsajas. |  |
| FR-ANA-003.03 | Turi būti vykdomos suplanuotos duomenų importo procedūros, skaičiavimo ir transformacijos procesai (angl. ETL). |  |
| FR-ANA-003.04 | Turi būti kuriamos duomenų vitrinos (angl. data marts), paruoštos rodikliams ir analitikai pagal skirtingas sritis bei detalumo/periodiškumo poreikį. |  |
| FR-ANA-003.05 | Turi būti įgyvendintas duomenų valymas (angl. cleansing) pagal apibrėžtas taisykles. |  |
| FR-ANA-003.06 | Turi būti įgyvendintas duomenų integravimas ir transformavimas (angl. ETL) su automatiniu duomenų surinkimu, transformavimu ir pateikimu į DWH/vitrinas. |  |
| FR-ANA-003.07 | Turi būti užtikrinta duomenų kilmė (angl. lineage) ir transformacijų atsekamumas (bent metaduomenų lygiu). |  |
| - Reikalavimai veiklos analitikos komponentui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-ANA-004.01 | Tipinių pjūvių ataskaitų kūrimui turi būti įvertinami ir įgyvendinami: - skaičiavimai ir jų pateikimas; - grafinio atvaizdavimo korektiškumas; - dokumento ergonomika (pvz., ataskaitose naudojama lietuvių kalba); - naudojami duomenys ir jų plėtra (papildant naujais duomenimis, jei reikia); - grafinių elementų lygiavimas. |  |
| FR-ANA-004.02 | Numatomoms ataskaitoms (rodikliams) turi būti sukurti suderinti duomenų modeliai |  |
| - Reikalavimai analizės ir modeliavimo komponentui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-ANA-005.01 | Sutarties apimtyje diegėjas turi sukurti ir atvaizduoti iki 50 ataskaitų su iki 20 rodiklių (pvz. lovų užimtumas, laboratorijų tyrimų kiekiai, pacientų srautas paros bėgyje ir pan.). |  |
| FR-ANA-005.02 | Turi būti galimybė atvaizduoti rodiklius skirtingais būdais: stulpelinė, linijinė, burbulinė, žemėlapio diagrama ir kt. |  |
| FR-ANA-005.03 | Kiekvieno rodiklio vizualizacijos būdas turi būti suderintas su Užsakovu. |  |
| FR-ANA-005.04 | Turi būti galimybė analizuoti rodiklius laiko juostoje, atvaizduojant ne mažiau kaip 2 metų laikotarpį (jei yra duomenys). |  |
| FR-ANA-005.05 | Turi būti galimybė modeliuoti rodiklių reikšmes priklausomai nuo pirminių reikšmių pokyčių. |  |
| - Reikalavimai analizės rezultatų publikavimui ir atvaizdavimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-ANA-006.01 | Turi būti kiekvienam naudotojui skirta sritis (angl. dashboard), kur pateikiama jam aktuali informacija (lentelės, grafikai ir kt.). |  |
| FR-ANA-006.02 | Turi būti galimybė eksportuoti informaciją į MS Excel ir spausdinti. |  |
| FR-ANA-006.03 | Turi būti galimybė publikuoti sugeneruotas ataskaitas/rodiklius. |  |
| FR-ANA-006.04 | Turi būti galimybė publikuotus duomenis perduoti atvaizdavimui į kitas vietas (API ar lygiaverčiu būdu, pvz. įstaigos svetainė, portalas). |  |
| FR-ANA-006.05 | Turi būti galimybė nustatyti automatinį ataskaitų generavimą ir periodinį siuntimą į nurodytus el. paštus nurodytais formatais (xlsx, pdf ir kt.). |  |
| FR-ANA-006.06 | Turi būti galimybė valdyti publikavimo prieigas. |  |
| - Reikalavimai duomenų sandėliui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-ANA-007.01 | Diegėjas turi sukurti ir sukonfigūruoti duomenų saugyklą (DWH). |  |
| FR-ANA-007.02 | Diegėjas turi sukonfigūruoti naudotojų prieigos teises. |  |
| FR-ANA-007.03 | Turi būti sukurta atskira sritis metaduomenims saugoti ir tvarkyti. |  |
| FR-ANA-007.04 | Turi būti įgyvendintas techninių metaduomenų generavimas visiems duomenų srautams ir vitrinoms (lentelės techniniams metaduomenims). |  |
| FR-ANA-007.05 | Turi būti numatytas DWH našumo ir talpos planavimas pagal PO reikalavimus (apkrovos, augimas, archyvavimas). |  |

    - Statistinių duomenų valdymo subkomponentė

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai statistinių duomenų valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-STAT-001.01 | Turi būti realizuotas statistinių duomenų valdymo funkcionalumas, užtikrinantis klinikinių, administracinių ir veiklos duomenų paruošimą statistikai, jų validavimą, agregavimą, teikimą ir atsekamumą (auditą). |  |
| FR-STAT-001.02 | Statistiniai duomenys turi būti formuojami iš ESP IS kaupiamų pirminių įrašų (ESĮ/ESI, paslaugų, paskyrimų, registracijų, laboratorinių ir instrumentinių tyrimų ir kt.) pagal suderintas taisykles. |  |
| FR-STAT-001.03 | Turi būti užtikrinta, kad statistinių duomenų rinkimas ir teikimas netrikdytų informacinės sistemos darbo. |  |
| FR-STAT-001.04 | Turi būti įgyvendintas statistinių duomenų konfidencialumo ir prieigos valdymas pagal naudotojų roles, duomenų kategorijas ir teisines prievoles. |  |
| - Reikalavimai statistinių rodiklių ir ataskaitų rinkinių administravimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-STAT-002.01 | Turi būti galima administruoti statistinių rodiklių ir ataskaitų sąrašą (aprašas, paskirtis, formulės, duomenų šaltiniai, atnaujinimo periodiškumas, versija). |  |
| FR-STAT-002.02 | Turi būti galima konfigūruoti rodiklių pjūvius ir dimensijas (pvz. laikotarpis, padalinys, paslauga, gydytojas, paciento amžiaus grupė, lytis, diagnozė, apmokėjimo tipas ir pan.). |  |
| FR-STAT-002.03 | Turi būti galima nustatyti rodiklių skaičiavimo taisykles, įskaitant išimtis (pvz. atšauktos registracijos, dubliuoti įrašai, klaidingi kodai). |  |
| FR-STAT-002.04 | Turi būti galima nustatyti rodiklių skaičiavimo šaltinių prioritetus (pvz. klasifikatoriai iš ESPBI IS, lokaliniai papildiniai). |  |
| FR-STAT-002.05 | Turi būti galima rodiklius ir ataskaitų ruošinius versijuoti, archyvuoti ir atsekti pakeitimų autorių bei datą. |  |
| - Reikalavimai statistinių duomenų kokybės kontrolei ir validavimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-STAT-003.01 | Turi būti realizuotos automatinės duomenų kokybės taisyklės (privalomų laukų pilnumas, formatas, reikšmių ribos, tarplaukinė logika). |  |
| FR-STAT-003.02 | Turi būti vykdoma kodų validacija naudojant standartizuotus klasifikatorius (pvz. TLK-10-AM, ACHI, DRG, VLK paslaugos, ATC ir kt.). |  |
| FR-STAT-003.03 | Turi būti identifikuojami ir pažymimi dubliuoti ar konfliktuojantys įrašai (pvz. dvi hospitalizacijos tuo pačiu metu, persidengiantys lovos priskyrimai, paslaugų dubliavimas). |  |
| FR-STAT-003.04 | Turi būti galima peržiūrėti validavimo klaidų ir perspėjimų sąrašą, filtruoti pagal tipą, padalinį, laikotarpį, atsakingą asmenį. |  |
| FR-STAT-003.05 | Turi būti galima registruoti klaidų sprendimo veiksmus (kas, kada, ką pataisė) ir pateikti sprendimo statusą (nauja, tvarkoma, išspręsta, atmesta). |  |
| FR-STAT-003.06 | Turi būti galimybė suformuoti „statistinio rinkinio uždarymą“ (pvz. mėnesio) – po uždarymo koregavimai leidžiami tik su išskirtinėmis teisėmis, fiksuojant korekcijų priežastis. |  |
| - Reikalavimai statistinių duomenų teikimui ir apsikeitimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-STAT-004.01 | Turi būti realizuotas statistinių duomenų teikimo (eksporto/perdavimo) funkcionalumas į išorines sistemas pagal suderintas sąsajas, formatus ir periodiškumą. |  |
| FR-STAT-004.02 | Prioritetas teikimui ir duomenų mainams turi būti naudojant ESPBI IS infrastruktūrą ir jos duomenų mainų posistemę, kai tai taikoma konkrečiam duomenų tipui. |  |
| FR-STAT-004.03 | Turi būti palaikomi teikimo formatai (neapsiribojant): XML, JSON, CSV/XLSX, PDF, taip pat struktūrizuoti statistiniai paketai pagal integracijų specifikacijas. |  |
| FR-STAT-004.04 | Turi būti realizuotas teikimų žurnalas: kas teikta, kada, kokiam gavėjui, kokiu formatu, kokia apimtis, koks statusas (pateikta, priimta, atmesta). |  |
| FR-STAT-004.05 | Gavus atmetimą ar klaidą iš gavėjo sistemos, turi būti registruojama klaidos informacija, grąžinamas klaidos kodas/žinutė ir pateikiami veiksmai taisymui. |  |
| FR-STAT-004.06 | Turi būti galimybė pakartoti teikimą (angl. re-submit) pasirinktam laikotarpiui ar pasirinktoms įstaigos dalims. |  |
| - Reikalavimai statistinių duomenų saugojimui ir archyvavimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-STAT-005.01 | Turi būti įgyvendinti statistinių rinkinių saugojimo terminai ir archyvavimo taisyklės suderintos detalios analizės metu. |  |
| FR-STAT-005.02 | Turi būti galima atkurti istorinius statistinius rinkinius ir matyti jų versijas. |  |
| FR-STAT-005.03 | Turi būti galimybė eksportuoti archyvuotus statistinius rinkinius išoriniam saugojimui ar auditui. |  |

Duomenų formų ir dokumentų ruošinių administravimo subkomponentė

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai pacientų duomenų formų ir dokumentų ruošinių tvarkymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-SYS-001.01 | Turi būti įgyvendintas ESP IS duomenų formų ir dokumentų ruošinių administravimo funkcionalumas, apimantis duomenų tvarkymo formų ir dokumentų ruošinių kūrimą bei redagavimą, taip pat šių formų ir ruošinių diegimą, valdymą ir keitimą ESP IS naudotojo sąsajoje ir veiklos logikoje. |  |
| FR-SYS-001.02 | Turi būti galimybė sukurti duomenų įvedimo (redagavimo) formos aprašą. Turi būti galimybė formai priskirti pavadinimą, tipą ir kitą klasifikuojančią bei aprašančią atributinę informaciją, kad forma būtų tinkamai naudojama ESP IS funkcionalume. |  |
| FR-SYS-001.03 | Duomenų įvedimo (redagavimo) formoms sudaryti turi būti įdiegtas formų konstravimo įrankis, suteikiantis galimybę: - nustatyti taisykles ir (ar) sistemos vietas, kuriose gali būti iškviečiamas formos sudarymo funkcionalumas; - apibrėžti veiksmus, kurie turi būti įvykdomi po formos duomenų įvedimo (išsaugojimo); - įvesti tekstą ir duomenų įvedimo laukų pavadinimus; - kurti dokumento elementų aiškinamuosius elementus (angl. tooltips); - įkelti standartinius (HTML) formos elementus (pvz., tekstinį lauką, datos ar laiko lauką, žymimąjį langelį, išskleidžiamąjį sąrašą, duomenų įvedimo lauką, rinkmenos pridėjimo elementą ir pan.), kurie atitinkamu formatu būtų pateikiami formos pildymo (redagavimo) metu; - nurodyti formos pasirinktose vietose ESP IS duomenis (pvz., asmens duomenis, diagnozes, tyrimus ir kt.), kurie formos pildymo, redagavimo ar peržiūros metu būtų panaudojami formoje apibrėžtu tikslu (pvz., automatiniam laukų užpildymui, skaičiavimams, pvz., asmens amžiaus, ir pan.). Turi būti galimybė panaudoti ESP IS duomenų modelio duomenis ir suderintos apimties duomenų mainų sąsajomis gaunamus duomenis; - nustatyti, kad formos lauko reikšmė būtų parenkama iš pasirinkto klasifikatoriaus reikšmių; - nustatyti laukų pildymo privalomumą (privalomi / neprivalomi laukai); - aprašyti logines laukų rodymo, slėpimo ir tikrinimo taisykles, kuriose gali būti naudojamos kitų laukų reikšmės ir ESP IS duomenys (pvz., įvedus lauką „A“, paslepiamas laukas „B“ ir pan.); - nustatyti laukų pildymo formatą (tipą) (pvz., skaičius, tekstas, data ir pan.); - laukams įvesti specifinį išeities kodą ir apibrėžti jo vykdymo sąlygas; - valdyti formos atvaizdavimą (pvz., elementų lygiavimą, grupavimą, atvaizdavimo stiliaus keitimą ir pan.); - nustatyti duomenų lauko ar laukų grupės dinamiškumo taisykles (pvz., kiek kartų laukas ar laukų grupė gali būti pakartotinai pildomi); - nustatyti kitas duomenų įvedimo taisykles, kurios turi būti apibrėžtos detalios analizės ir projektavimo etape. |  |
| FR-SYS-001.04 | Turi būti galimybė kopijuoti formas ir formų elementus. |  |
| - Reikalavimai dokumentų ruošinių tvarkymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-SYS-002.01 | Turi būti galimybė parengti DOCX ir (ar) PDF (ar lygiaverčių formatų) dokumentų ruošinius, kurie naudotojui inicijavus atitinkamos rinkmenos formavimą būtų automatiškai užpildomi nustatytais formos duomenimis. |  |
| FR-SYS-002.02 | Turi būti galimybė formas ir dokumentų ruošinius tvarkyti, įskaitant bet neapsiribojant: peržiūrėti sąrašus, atverti peržiūrai, redaguoti, archyvuoti, pašalinti, taip pat atlikti kitus detalios analizės ir projektavimo etape suderintus veiksmus. |  |
| FR-SYS-002.03 | Turi būti galimybė dokumentų ruošinius priskirti dokumentų registracijos žurnalams. |  |
| FR-SYS-002.04 | Turi būti galimybė dokumentų ruošinius priskirti padaliniams, funkciniams moduliams ir (ar) duomenų formoms. |  |

Pacientų administravimo komponentė

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai pacientų priėmimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-PAC-001.01 | Pacientui atvykus į registratūrą arba pas SP specialistą, suvedus privalomus paciento atvykimo duomenis, turi būti galimybė atvykimo faktą perduoti į ESPBI IS ir atlikti paciento draustumo patikrinimą, taip pat gauti unikalų ESI numerį, siuntimą tirti/konsultuoti/gydyti ir informaciją apie prisirašymą pas šeimos gydytoją. |  |
| FR-PAC-001.02 | Turi būti galimybė į ESĮ suvesti privalomus paciento atvykimo duomenis ir sukurti reikalingus dokumentus. |  |
| FR-PAC-001.03 | Turi būti galimybė pacientą nukreipti pas specialistą, nurodant tikslų priėmimo laiką. |  |
| FR-PAC-001.04 | Užregistravus paciento atvykimą į gydymo įstaigą, turi būti galimybė iš ESPBI IS gauti paciento ESI, kurią gydymo metu galėtų peržiūrėti gydytojas. |  |
| FR-PAC-001.05 | Turi būti galimybė paciento atvykimą registruoti keliais scenarijais: - atlikus paciento paiešką, pasirinkus surastą asmenį ir patekus į asmens katalogą, inicijuojama atvykimo registravimo funkcija, o registravimo forma pateikiama su užpildytais asmens duomenimis; - inicijavus atvykimo registravimo funkciją, registravimo forma pateikiama be asmens duomenų; suvedus asmens identifikavimo duomenis (pvz., asmens kodą), forma užpildoma pacientų kataloge esančiais duomenimis arba asmuo surandamas ir duomenys parsiunčiami iš ESPBI IS; - inicijavus atvykimo registravimo funkciją, registravimo forma pateikiama be asmens duomenų; suvedus asmens identifikavimo duomenis (pvz., asmens kodą ar paciento numerį), asmuo nerandamas pacientų kataloge ir (ar) ESPBI IS, todėl asmens duomenys suvedami rankiniu būdu ir sukuriamas naujas pacientų katalogo įrašas. |  |
| FR-PAC-001.06 | Turi būti galimybė suvesti, peržiūrėti ir redaguoti paciento atvykimo duomenis. |  |
| FR-PAC-001.07 | Turi būti galimybė išsaugoti paciento atvykimo duomenis ir sukurti paciento apsilankymo sveikatos įrašą. |  |
| - Reikalavimai paciento nukreipimui pas gydytoją |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-PAC-002.01 | Paciento atvykimo į gydymo įstaigą registravimo formoje turi būti galimybė pasirinkti gydytoją, pas kurį pacientas nukreipiamas, taikant kelis parinkimo scenarijus: - jei pacientas buvo iš anksto užregistruotas, formoje turi būti surandama ir pateikiama registracija; pasirinkus ją, automatiškai parenkamas gydytojas ir tikslus apsilankymo laikas; - jei pacientas nebuvo iš anksto užregistruotas, formoje turi būti galimybė pasirinkti gydytoją; pasirinkus gydytoją, turi būti pateikiamas pas gydytoją registruotų ir nukreiptų pacientų sąrašas bei laisvi apsilankymų laikai; turi būti galimybė pasirinkti laisvą laiką arba sukurti ir įterpti naują reikalingą apsilankymo laiką; - jei pacientas buvo iš anksto užregistruotas, formoje turi būti surandama ir pateikiama registracija; pasirinkus ją, automatiškai parenkamas gydytojas, o tikslus apsilankymo laikas pasirenkamas iš laisvų laikų sąrašo arba sukuriamas ir įterpiamas naujas reikalingas laikas; |  |
| FR-PAC-002.02 | Išsaugojus paciento atvykimo registravimo formos duomenis, pagal parinktą gydytoją pacientas turi būti įtraukiamas į konkretaus gydytojo pacientų sąrašą. |  |
| FR-PAC-002.03 | Įregistruojant pacientą ambulatorinei konsultacijai, turi būti galimybė įvesti ne tik šeimos gydytojo, bet ir kitų gydytojų ir (ar) slaugytojų duomenis. |  |
| - Reikalavimai registracijų, sveikatos istorijų, draustumo ir prisirašymo patikrinimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-PAC-003.01 | Pildant paciento atvykimo į gydymo įstaigą registravimo formas asmens duomenimis, turi būti automatiškai atliekamas asmens draustumo ir prisirašymo patikrinimas ESPBI IS. |  |
| FR-PAC-003.02 | Pildant formas asmens duomenimis, turi būti automatiškai atliekamas asmens registracijų patikrinimas informacinės sistemos duomenų bazėje. |  |
| FR-PAC-003.03 | Pildant formas asmens duomenimis, turi būti automatiškai atliekamas užvestų asmens sveikatos istorijų patikrinimas informacinės sistemos duomenų bazėje. |  |
| FR-PAC-003.04 | Registravimo formose turi būti pateikiami draustumo, prisirašymo, registracijų ir sveikatos istorijų patikrinimų rezultatai. |  |
| FR-PAC-003.05 | Išsaugant registravimo formų duomenis, turi būti galimybė užvesti naują paciento sveikatos istoriją arba tęsti anksčiau užvestą sveikatos istoriją. |  |
| FR-PAC-003.06 | Pildant registravimo formą turi būti galimybė pasirinkti surastą ir formoje pateiktą registraciją; pasirinkus registraciją, apsilankymo gydymo įstaigoje forma turi būti užpildoma pasirinktos registracijos duomenimis. |  |
| FR-PAC-003.07 | Pasirinkus registraciją ir pakeitus joje numatytą apsilankymo laiką, pacientas turi būti perregistruojamas naujam laikui, o ankstesnis apsilankymo laikas turi būti atlaisvinamas kitų pacientų registracijai. |  |
| FR-PAC-003.08 | Turi būti galimybė pasirinktą registraciją anuliuoti. |  |
| FR-PAC-003.09 | Turi būti galimybė filtruoti ir peržiūrėti paciento konkretaus laikotarpio apsilankymus pas konkrečios srities specialistus (specialistą pasirenkant iš sąrašo) ir peržiūrėti šių apsilankymų rezultatus. |  |
| FR-PAC-003.10 | Turi būti galimybė paciento registracijų sąrašą filtruoti pagal registracijos datą, būseną, apsilankymo tikslą, paslaugą, darbo vietą, į kurią registruotas pacientas, ir kitus parametrus. |  |
| FR-PAC-003.11 | Redaguojant registraciją turi būti galimybė keisti apsilankymo pradžią, tikslą, paslaugą, planuojamo apsilankymo trukmę ir registracijos būseną. |  |
| FR-PAC-003.12 | Pasirinktą registraciją turi būti galimybė atšaukti, atidėti arba perregistruoti pacientą kitam laikui. |  |
| - Reikalavimai paciento atvykimo dokumentų sukūrimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-PAC-004.01 | Turi būti galimybė sukurti paciento atvykimo į gydymo įstaigą dokumentus, pasirenkant kuriamų dokumentų ruošinius; vienu metu turi būti galima sukurti neribotą dokumentų kiekį. |  |
| FR-PAC-004.02 | Sukuriami dokumentai turi būti automatiškai priskiriami atitinkamiems gydymo įstaigos dokumentų žurnalams ir jiems turi būti suteikiamas dokumento numeris. |  |
| FR-PAC-004.03 | Turi būti galimybė naudotojo pageidavimu kuriamus dokumentus iš karto spausdinti. |  |
| FR-PAC-004.04 | Kuriami dokumentai turi būti automatiškai užpildomi informacinėje sistemoje sukauptais asmens duomenimis ir paciento atvykimo registravimo formų duomenimis. |  |
| FR-PAC-004.05 | Turi būti galimybė dokumentą peržiūrėti, redaguoti, anuliuoti, spausdinti, siųsti el. paštu ir (ar) pasirašyti el. parašu; taip pat turi būti galimybė vienu metu spausdinti ir (ar) siųsti el. paštu neribotą dokumentų kiekį. |  |
| - Reikalavimai pacientų dokumentų sąrašams |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-PAC-005.01 | Turi būti galimybė sudaryti paciento atvykimo į gydymo įstaigą dokumentų sąrašus, skirtus sukurtų dokumentų peržiūrai, įskaitant galimybę peržiūrėti: - konkretaus asmens visų jam sukurtų dokumentų sąrašą; - konkretaus sveikatos įrašo dokumentų sąrašą; - konkretaus padalinio arba autoriaus dokumentų sąrašą; - konkretaus tipo dokumentų sąrašą. Pasirinkus dokumentą iš sąrašo, turi būti atveriama dokumento peržiūros ir redagavimo aplinka. |  |
|  | Turi būti galimybė dokumentų sąraše vykdyti paiešką pagal asmens, sveikatos įrašo, dokumento ir kitus parametrus, peržiūrėti paieškos rezultatų sąrašą, o pasirinkus konkretų rezultatą – atverti dokumento peržiūros ir redagavimo aplinką. |  |

Ambulatorinių apsilankymų planavimo valdymas

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai priėmimo laikų sukūrimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-AMB-001.01 | Turi būti galimybė sukurti ir redaguoti kiekvienos darbo vietos pacientų priėmimo laikus (talonus), nurodant bent: atvykimo laiką, apsilankymo tipą, būseną ir skelbimo internete požymį. |  |
| FR-AMB-001.02 | Priėmimo laikui turi būti taikomos būsenos: - „Suformuotas“ – nepateikiamas laisvų talonų paieškai ir registracijai; - „Paskelbtas“ – pateikiamas laisvų talonų paieškai ir registracijai; - „Neskelbtinas“ – pašalinamas iš laisvų talonų paieškos ir registracijos. |  |
| FR-AMB-001.03 | Turi būti galimybė pacientą registruoti tik į „Paskelbtas“ būsenos priėmimo laikus, o „Suformuotas“ ir „Neskelbtinas“ priėmimo laikai turi būti prieinami tik peržiūrai ir redagavimui. |  |
| FR-AMB-001.04 | Sukurti darbo vietų priėmimo laikai per integracinę sąsają turi būti perduodami į ESPBI IPR. |  |
| FR-AMB-001.05 | Perduodant į ESPBI IPR darbo grafikus ir priėmimo laikus, turi būti galimybė pažymėti priėmimo laikus, kurie nėra skelbiami. |  |
| FR-AMB-001.06 | Turi būti pateikiami konkrečios darbo vietos pasirinktos dienos priėmimo laikai ir pacientų registracijos priėmimo laikų kūrimui, peržiūrai ir redagavimui. |  |
| FR-AMB-001.07 | Priėmimo laikų sudarymui turi būti galimybė naudoti ruošinius. |  |
| FR-AMB-001.08 | Turi būti galimybė sukurti ir redaguoti ruošinius, nurodant ruošinio pavadinimą ir pasikartojimą. |  |
| FR-AMB-001.09 | Turi būti galimybė ruošiniams priskirti darbo vietas. |  |
| FR-AMB-001.10 | Turi būti galimybė sukurti ir redaguoti ruošinio priėmimo laikus, apsilankymo tikslus ir skelbimo internete požymius. |  |
| FR-AMB-001.11 | Turi būti galimybė kuriant ir redaguojant priėmimo laikus keisti pasirinktų priėmimo laikų būseną, ištrinti nereikalingus priėmimo laikus ir (ar) įterpti papildomus priėmimo laikus. |  |
| FR-AMB-001.12 | Ištrynus priėmimo laiką, į kurį pacientas jau užregistruotas, turi būti galimybė informuoti pacientą apie pasikeitimą. |  |
| FR-AMB-001.13 | Turi būti galimybė pasirinktam laikotarpiui sukurti vienos ar kelių pasirinktų darbo vietų priėmimo laikus, sudarant konkrečių dienų priėmimo laikus ir įkeliant toms dienoms atitinkamus ruošinius. |  |
| FR-AMB-001.14 | Turi būti galimybė pasirinktų darbo vietų konkretaus laikotarpio priėmimo laikus paskelbti, ištrinti arba pažymėti kaip neskelbtinus pageidaujamam laikotarpiui. |  |
| FR-AMB-001.15 | Kuriant grafikus turi būti atliekamas grafiko korektiškumo tikrinimas, įskaitant bent: - ar toje pačioje darbo vietoje nėra sukurti du identiški laiko intervalai; - ar priėmimo laikai tarpusavyje nesidubliuoja. |  |
| FR-AMB-001.16 | Nustačius sutampančius ar persidengiančius laikus, naudotojui turi būti pateikiamas perspėjimas. |  |
| FR-AMB-001.17 | Turi būti galimybė sukurti naujus talonus ateities kalendoriui pasinaudojant bet kurios dienos talonų rinkiniu. |  |
| - Reikalavimai laisvų laikų paieškai ir paciento registravimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-AMB-002.01 | Turi būti galimybė registruoti pacientus į paskelbtus laisvus priėmimo laikus; laisvų priėmimo laikų paieškoje turi būti pateikiami tik laisvi priėmimo laikai, turintys „Paskelbtas“ būseną. |  |
| FR-AMB-002.02 | Jei nėra laisvo priėmimo laiko, turi būti galimybė sukurti naują taloną ir registruoti pacientą. |  |
| FR-AMB-002.03 | Turi būti galimybė vienu metu pasirinkti neribotą kiekį laisvų priėmimo laikų ir iš karto užregistruoti pacientą į visus pasirinktus priėmimo laikus. |  |
| FR-AMB-002.04 | Planuojant paciento apsilankymus skirtingose darbo vietose ir kelioms dienoms iš karto, laisvi priėmimo laikai turi būti pateikiami taip, kad būtų galima palyginti skirtingų darbo vietų ir skirtingų dienų laikus bei parinkti pacientui patogius ir tarpusavyje suderintus apsilankymų laikus (kad apsilankymai būtų suplanuoti kelioms dienoms iš karto, o tos pačios dienos apsilankymai vyktų vienas po kito be didesnių pertraukų). |  |
| FR-AMB-002.05 | Laisvų priėmimo laikų paieškos rezultatų sąraše šalia kiekvieno laisvo priėmimo laiko turi būti pateikiama jo informacija (pvz., data, laikas, tikslas, darbo vieta, darbuotojas ir kt.). |  |
| FR-AMB-002.06 | Turi būti galimybė laisvų priėmimo laikų paiešką ir paciento registraciją atlikti keliais būdais: - pirmiausia surandant pacientą ir vėliau ieškant laisvų laikų; arba - pirmiausia ieškant laisvų priėmimo laikų ir vėliau pasirenkant pacientą. |  |
| FR-AMB-002.07 | Registruojant pacientą į pasirinktą priėmimo laiką, tam laikui turi būti taikomas laikinas rezervavimas/užrakinimas nustatytam laikui, kad į tą patį laiką nebūtų atliktos lygiagrečios registracijos. |  |
| FR-AMB-002.08 | Registracijos metu kartu su paciento asmens duomenimis turi būti pateikiami pasirinktų priėmimo laikų duomenys ir paciento jau turimos registracijos, kad išsaugant pasirinktus laikus būtų galima, esant poreikiui, atšaukti ankstesnes registracijas. |  |
| FR-AMB-002.09 | Užregistravus pacientą, turi būti galimybė, esant poreikiui, išsiųsti pacientui pranešimą nurodytu el. paštu ir (ar) mobiliojo telefono numeriu; taip pat turi būti siunčiami priminimai apie turimas registracijas likus kelioms dienoms iki apsilankymo. |  |
| FR-AMB-002.10 | Turi būti nuolat atnaujinama informacija apie IPR portale atliktas pacientų registracijas. |  |
| FR-AMB-002.11 | Jei pacientas registruotas IPR portale, pranešimai el. paštu ir (ar) mobiliojo telefono numeriu neturi būti siunčiami. |  |
| FR-AMB-002.12 | Kiekvieną registraciją turi būti galimybė atidėti, atšaukti arba perregistruoti kitam laikui; atšaukus, atidėjus ar perregistravus, ankstesnis priėmimo laikas turi būti atlaisvinamas ir pateikiamas laisvų laikų paieškoje. Taip pat turi būti galimybė informuoti pacientą apie atšauktą registraciją el. paštu ir (ar) mobiliojo telefono numeriu. |  |
| FR-AMB-002.13 | Reikalavimai paciento apsilankymų grafiko sukūrimui |  |
| FR-AMB-002.14 | Turi būti galimybė sudaryti pacientui (pvz., sergančiam lėtinėmis ligomis) individualų ilgalaikį (3, 5 ar daugiau metų) apsilankymų pas SP specialistą grafiką, paciento neregistruojant konkrečiam vizitui. |  |
| FR-AMB-002.15 | Sudarant grafiką SP specialistas turi turėti galimybę: - pasirinkti vizito dieną; - iš pateikto sąrašo pasirinkti vizito priežastį arba ją nurodyti laisvu tekstu; - pasirinkti SP specialisto specializaciją iš pateikto sąrašo; - iš pateikto sąrašo (-ų) pasirinkti kitas paslaugas (tyrimus, konsultacijas, procedūras ir kt.). |  |
| FR-AMB-002.16 | Artėjant grafike nurodytam vizito laikui, SP specialistui turi būti siunčiamas pranešimas apie artėjantį paciento privalomą vizitą ar kitą paslaugą. |  |
| - Reikalavimai darbo grafiko sukūrimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-AMB-003.01 | Turi būti galimybė sukurti ir redaguoti darbo vietą, nurodant bent: padalinį, darbo vietos pavadinimą, pareigybę, darbuotoją, padalinio vietą (pvz., kabinetą), naudojamą įrangą, darbo vietos skelbimo internete požymį, darbo vietos galiojimo pradžios ir pabaigos datas. |  |
| FR-AMB-003.02 | Turi būti galimybė darbo vietai priskirti joje teikiamas paslaugas. |  |
| FR-AMB-003.03 | Sukurtos priėmimo darbo vietos turi būti pateikiamos darbo vietų sąraše. |  |
| FR-AMB-003.04 | Darbo vietų kūrimui turi būti naudojami padalinių, darbuotojų, padalinio vietų, įrangos ir paslaugų klasifikatoriai. |  |
| FR-AMB-003.05 | Turi būti galimybė sukurti ir redaguoti darbo (nedarbo) grafiką bei peržiūrėti darbo ir nedarbo įvykių sąrašą; sąrašą turi būti galima filtruoti pagal padalinius, darbo vietas ir nedarbo įvykių priežastis. |  |
| FR-AMB-003.06 | Turi būti galimybė nustatyti nedarbo įvykius įstaigai, padaliniui, darbuotojui ar darbo vietai, numatant, kad: - įstaigos ar padalinio nedarbo įvykis gali būti nedarbo diena arba konkretus nedarbo laikas; - darbuotojo ar darbo vietos nedarbo įvykis gali būti nedarbingumas, atostogos, komandiruotė, kita nedarbo išimtis arba konkretus nedarbo laikas. |  |
| FR-AMB-003.07 | Turi būti galimybė nedarbo įvykiams nustatyti galiojimo laikotarpį ir pasikartojimą, nurodant, kuriomis savaitės ar mėnesio dienomis nedarbo įvykis kartojasi. |  |
| FR-AMB-003.08 | Turi būti galimybė nedarbo įvykius naudoti priėmimo laikų ir registracijų būsenoms nustatyti: priėmimo laikai, patenkantys į nedarbo įvykius, registracijai neturi būti pateikiami, o registracijos turi būti suspenduojamos, apie tai informuojant naudotojus. |  |
| - Reikalavimai ambulatorinių apsilankymų planavimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-AMB-004.01 | Turi būti galimybė sudaryti SP specialisto darbo grafikus ir pacientų priėmimo laikų tinklelį bei perduoti šiuos duomenis į IPR. |  |
| FR-AMB-004.02 | Turi būti galimybė vienu veiksmu registruoti pacientą kelioms darbo vietoms ir kelioms dienoms, tokiu būdu sudarant paciento apsilankymų planą. |  |
| FR-AMB-004.03 | Turi būti galimybė, esant poreikiui, siųsti pacientui pranešimus el. paštu ir (ar) nurodytu mobiliojo telefono numeriu apie artimiausius apsilankymus. |  |
| FR-AMB-004.04 | Turi būti galimybė, esant poreikiui, informuoti pacientus apie pasikeitusius darbo laikus, naujas registracijas arba būtinybę registruotis pakartotinai. |  |
| FR-AMB-004.05 | Turi būti galimybė pacientams planuoti ilgalaikį apsilankymų grafiką (pvz., 3, 5 metų laikotarpiui ar ilgesniam), jų tiesiogiai neregistruojant pas SP specialistą, tačiau artėjant nustatytam terminui turi būti siunčiamas priminimas SP specialistui apie būtinybę informuoti pacientą, kad šis užsiregistruotų. |  |
| - Reikalavimai sąrašams |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-AMB-005.01 | Turi būti galimybė sudaryti darbo vietų sąrašą, kuriame būtų galima peržiūrėti ir pasirinkti redagavimui sukurtas darbo vietas. |  |
| FR-AMB-005.02 | Darbo vietų sąraše turi būti pateikiama bent: - darbo vietos pavadinimas; - artimiausių penkių darbo dienų (nuo pasirinktos datos) informacija, ar konkrečioms dienoms sukurti priėmimo laikai, jų būsenos, nedarbo įvykiai; - informacija, iki kurios datos yra suformuoti ir paskelbti priėmimo laikai. |  |
| FR-AMB-005.03 | Turi būti galimybė darbo vietų sąrašą filtruoti pagal padalinius, pareigybes, darbo vietos pavadinimą, darbuotojus, įrangą, datą, nuo kurios rodyti priėmimo laikus, ir kitus parametrus. |  |
| FR-AMB-005.04 | Darbo vietų sąraše turi būti pateikiamos kiekvienos dienos pacientų registracijos ir priėmimo laikai peržiūrai bei redagavimui, nurodant bent: priėmimo tikslą, būseną, internetinės registracijos paskirtį ir kitus požymius. |  |
| FR-AMB-005.05 | Turi būti galimybė sudaryti paciento registracijų sąrašą, kuriame būtų galima peržiūrėti ir redaguoti visas paciento registracijas. |  |
| FR-AMB-005.06 | Turi būti galimybė paciento registracijų sąrašą filtruoti pagal registracijos datą, būseną, apsilankymo tikslą, paslaugą, darbo vietą ir kitus parametrus. |  |
| FR-AMB-005.07 | Redaguojant registraciją turi būti galimybė keisti apsilankymo pradžią, tikslą, paslaugą, planuojamo apsilankymo trukmę ir registracijos būseną; taip pat turi būti galimybė registraciją atšaukti, atidėti arba perregistruoti pacientą kitam laikui. |  |
| FR-AMB-005.08 | Registracijos būsenos turi būti: „Galiojanti“, „Įvykusi“, „Pacientas pagal registraciją neatvyko“, „Atšaukta“ ir „Be priėmimo laiko“. |  |
| FR-AMB-005.09 | Registracijos „Be priėmimo laiko“ turi būti nustatomos automatiškai, kai priėmimo laikas atšaukiamas dėl nedarbo įvykio arba anuliuojamas konkretus priėmimo laikas. |  |
| FR-AMB-005.10 | Turi būti galimybė atspausdinti paciento turimų registracijų sąrašą. |  |
| FR-AMB-005.11 | Turi būti galimybė sudaryti bendrą įstaigos pacientų registracijų sąrašą, kuriame būtų pateikiami ir laisvi priėmimo laikai, ir apsilankę ar neatvykę pacientai. |  |
| FR-AMB-005.12 | Turi būti galimybė registracijų sąrašą filtruoti pagal padalinį, darbo vietą, apsilankymo datą, paciento vardo ar pavardės dalį, registracijos būseną ir kitus parametrus. |  |
| FR-AMB-005.13 | Redaguojant pasirinktą registraciją turi būti galimybė keisti apsilankymo pradžią, tikslą, paslaugą, trukmę ar pabaigą ir registracijos būseną. |  |
| FR-AMB-005.14 | Turi būti galimybė pasirinktą registraciją atšaukti, atidėti arba perregistruoti pacientą kitam laisvam priėmimo laikui. |  |
| FR-AMB-005.15 | Pasirinkus registraciją turi būti galimybė tą patį pacientą užregistruoti kitam apsilankymui į tą pačią arba kitą darbo vietą. |  |
| FR-AMB-005.16 | Peržiūrint registracijas, kurių priėmimo laikas atšauktas, turi būti galimybė tokias registracijas anuliuoti arba perregistruoti kitam laisvam priėmimo laikui ir apie tai informuoti pacientą el. paštu ir, esant poreikiui, mobiliojo telefono numeriu. |  |
| FR-AMB-005.17 | Pasirinkus registraciją, turi būti galimybė peržiūrėti registruoto paciento asmens duomenis ir paciento turimų registracijų sąrašą. |  |

Sistemos administravimo komponentė

      - Naudotojai ir jų teisių administravimo subkomponentė

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai naudotojų teisių administravimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-USR-001.01 | Turi būti galimybė kiekvienam naudotojui priskirti, peržiūrėti ir redaguoti teisių grupes (teisių rinkinius). |  |
| FR-USR-001.02 | Priskirtos teisių grupės turi apibrėžti naudotojo teises (pvz., kurti, redaguoti, peržiūrėti ir kt.) naudojantis informacinės sistemos funkcionalumų (modulių) funkcijomis. |  |
| - Reikalavimai naudotojų administravimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-USR-002.01 | Turi būti galimybė sukurti, peržiūrėti ir redaguoti informacinės sistemos naudotojus. |  |
| FR-USR-002.02 | Turi būti galimybė sukurti, peržiūrėti ir redaguoti informacinės sistemos naudotojų įrašus. |  |
| FR-USR-002.03 | Turi būti galimybė sukurti ir redaguoti naudotojų prisijungimo vardą ir slaptažodį. |  |
| FR-USR-002.04 | Turi būti galimybė sukonfigūruoti ir aktyvuoti dviejų (ar daugiau) faktorių autentifikaciją naudotojui. |  |
| FR-USR-002.05 | Turi būti galimybė blokuoti naudotojo teisę prisijungti prie informacinės sistemos. |  |
| FR-USR-002.06 | Turi būti sudaromas informacinės sistemos naudotojų sąrašas. |  |
| FR-USR-002.07 | Turi būti galimybė informacinės sistemos naudotojų sąraše vykdyti paiešką pagal įvairius parametrus. |  |
| - Reikalavimai teisių grupių administravimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-USR-003.01 | Turi būti galimybė administruoti informacinės sistemos naudotojų teises. |  |
| FR-USR-003.02 | Turi būti pateikiamas peržiūrai bei administravimui informacinės sistemos funkcionalumų (modulių) sąrašas. |  |
| FR-USR-003.03 | Turi būti sudaromas ir pateikiamas peržiūrai bei administravimui kiekvieno funkcionalumo (modulio) funkcijų sąrašas. |  |
| FR-USR-003.04 | Turi būti sudaromas ir pateikiamas peržiūrai bei administravimui kiekvienos funkcijos administruojamų teisių (pvz., kurti, redaguoti, peržiūrėti ir kt.) sąrašas. |  |
| FR-USR-003.05 | Turi būti galimybė pasirinkti reikiamas funkcijų teises ir sukurti, peržiūrėti bei redaguoti teisių grupes (teisių rinkinius). |  |

      - Klasifikatorių administravimo subkomponentė

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai klasifikatorių administravimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-CLS-001.01 | Turi būti pateikiamas peržiūrai ir administravimui informacinėje sistemoje naudojamų klasifikatorių sąrašas. |  |
| FR-CLS-001.02 | Turi būti gaunama nacionaliniu mastu palaikomų klasifikatorių informacija ir ji susiejama su ESP IS tvarkomais klasifikatoriais bei duomenimis. |  |
| FR-CLS-001.03 | Turi būti naudojami ESPBI informacinėje sistemoje palaikomi klasifikatoriai ir registrai, kurie turi būti atnaujinami pagal ESPBI IS nustatytus reikalavimus. |  |
| FR-CLS-001.04 | Turi būti sukurti visi klasifikatoriai, reikalingi šioje Specifikacijoje aprašytų ESP IS funkcionalumų įgyvendinimui, t. y. tie klasifikatoriai, kurie naudojami vykdant ESP IS funkcijas. |  |
| FR-CLS-001.05 | Galutinis klasifikatorių sąrašas ir jų forma bus pateikta ir detalizuota detalios analizės etapu. |  |

Finansinė komponentė

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai sutarčių tvarkymo informacijos valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-FINS-001.01 | Turi būti galimybė registruoti ir tvarkyti sutartis su paslaugų teikėjais (SAM pavaldžiomis ASPĮ ir kitomis įstaigomis), nurodant bent: teikėjo pavadinimą ir kodą, sutarties numerį, sutarties galiojimo laikotarpį, sutarties sumą (bendrą limito sumą), paslaugų sąrašą su kainomis (pagal sutartį), apmokėjimo sąlygas ir terminus, atsakingą darbuotoją. |  |
| FR-FINS-001.02 | Turi būti galimybė sutarčių sąrašą filtruoti ir ieškoti pagal teikėją, galiojimo laikotarpį, būseną (aktyvi / pasibaigusi / sustabdyta), likutį. |  |
| - Reikalavimai perkamų paslaugų užsakymų registravimo informacijos valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-FINS-002.01 | Turi būti galimybė registruoti perkamos paslaugos užsakymą, nurodant bent: pacientą, paslaugos tipą (tyrimas / konsultacija / gydymas / reabilitacija / kita), siuntėją (užsakiusį SP specialistą ir padalinį), užsakymo datą, planuojamą atlikimo datą ar laikotarpį, susijusią diagnozę, susijusį paciento epizodą ar siuntimą. |  |
| FR-FINS-002.02 | Turi būti galimybė užsakymui priskirti būseną (užregistruotas / patvirtintas / išsiųstas teikėjui / atliktas / atmestas / atšauktas) ir matyti būsenų keitimo istoriją. |  |
| FR-FINS-002.03 | Turi būti galimybė prie užsakymo prisegti susijusius dokumentus (siuntimą, medicinines indikacijas ir kt.). |  |
| - Reikalavimai finansinės apskaitos ir kontrolės informacijos valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-FINS-003.01 | Turi būti galimybė formuoti nustatytos formos ataskaitas, neapsiribojant: perkamų paslaugų suvestine pagal teikėją ir laikotarpį (kiekiai, sumos); perkamų paslaugų suvestine pagal paslaugos tipą (tyrimai, konsultacijos, gydymas, reabilitacija); sąskaitų apmokėjimo būsenos ataskaita (apmokėtos / laukiančios / ginčijamos); biudžeto plano ir fakto palyginimo ataskaita; perkamų paslaugų pasiskirstymu pagal padalinį ir siuntėją (specialistą); perkamų paslaugų pasiskirstymu pagal diagnozę ar pacientų grupę. |  |
| FR-FINS-003.02 | Turi būti galimybė sistemos administratoriui arba įgaliotam naudotojui susieti ESP IS registruotas paslaugas su konkrečia sutartimi (paslaugų teikėju ir sutarties numeriu), nurodant paslaugos kodą, kainą pagal sutartį ir galiojimo laikotarpį. Tokiu būdu ataskaitų formavimo metu turi būti galimybė automatiškai formuoti suvestines apie paslaugų, užsakytų ir atliktų pagal kiekvieną sutartį, kiekius, sumas ir pasiskirstymą pagal laikotarpį, padalinį, specialistą ir paslaugos tipą. |  |
| FR-FINS-003.03 | Turi būti galimybė formuoti laisvos formos užklausas pagal poreikį, pasirenkant filtrus: laikotarpį, teikėją, paslaugos tipą, padalinį, specialistą, pacientą, diagnozę, sutarties numerį, sąskaitos būseną. |  |
| FR-FINS-003.04 | Turi būti galimybė ataskaitas ir užklausų rezultatus eksportuoti į failą (PDF, XLSX) ir (ar) atsispausdinti pagal naudotojo teises. |  |

Medicininės logistikos komponentė

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai įstaigos resursų administravimo informacijos valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-RES-001.01 | Turi būti galimybė ESP IS susieti su pagrindine resursų valdymo sistema eRVIS, užtikrinant duomenų sinchronizavimą pagal suderintą apimtį. Integracijos apimtis, įskaitant turto valdymo ir administravimo (materialusis ir nematerialusis turtas, medicininė įranga, inventorius) duomenų mainus tarp ESP IS ir eRVIS, bus detalizuota detalios analizės etapo metu, įvertinus, kurios turto valdymo funkcijos gali būti gaunamos iš eRVIS, o kurios turi būti palaikomos ESP IS. |  |
| FR-RES-001.02 | Turi būti galimybė administruoti įstaigos resursus ir jų tarpusavio ryšius, neapsiribojant: įstaigos struktūra (padaliniai), darbo vietos, darbuotojai, paslaugos, kabinetai/vietos, medicininė įranga, lovų fondas, darbo grafikai, tipiniai tekstai, registracijos žurnalai. |  |
| FR-RES-001.03 | Turi būti galimybė kiekvienam resurso tipui nustatyti galiojimo pradžios ir pabaigos datas, o pasibaigus galiojimui – neleisti resurso naudoti naujuose procesuose, išsaugant istorinius duomenis. |  |
| FR-RES-001.04 | Turi būti galimybė matyti ir valdyti resursų pakeitimų istoriją (kas, kada, ką pakeitė). |  |
| FR-RES-001.05 | Turi būti galimybė atlikti resursų paiešką ir filtravimą pagal loginę prasmę atitinkančius kriterijus (pvz., pavadinimas, kodas, padalinys, statusas, galiojimas). |  |
| FR-RES-001.06 | Turi būti galimybė valdyti resursų duomenų importą / sinchronizavimą per integracijas pagal suderintą apimtį. |  |
| - Reikalavimai medicininės įrangos administravimo informacijos valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-RES-002.01 | Turi būti galimybė sukurti ir redaguoti medicininės įrangos aprašą, nurodant įrangos kodą, tipą, pavadinimą, aprašo galiojimo pradžios ir pabaigos datas. Tikslus medicininės įrangos sąrašas aprašomas detalios analizės metu. |  |
| FR-RES-002.02 | Sukurti medicininės įrangos aprašymai turi būti pateikiami padalinio medicininės įrangos sąraše. |  |
| FR-RES-002.03 | Turi būti galimybė kiekvienam medicininės įrangos vienetui nurodyti bent: įrangos kodą, inventorinį numerį, tipą / kategoriją, pavadinimą, gamintoją, modelį, serijinį numerį, padalinį, kabinetą / vietą, eksploatacijos pradžios datą, galiojimo (naudojimo) pabaigos datą, būseną (veikianti / remontuojama / nurašyta). |  |
| FR-RES-002.04 | Turi būti galimybė medicininę įrangą susieti su paslaugomis, kurioms ji naudojama, ir darbo vietomis. |  |
| FR-RES-002.05 | Turi būti galimybė registruoti medicininės įrangos techninės priežiūros ir kalibravimo informaciją, nurodant bent: priežiūros datą, tipą, vykdytoją, kitą planinio patikrinimo datą. |  |
| FR-RES-002.06 | Sukurti ir aktyvūs medicininės įrangos aprašymai turi būti pateikiami padalinio medicininės įrangos sąraše su filtravimo ir paieškos galimybėmis. |  |
| FR-RES-002.07 | Turi būti galimybė formuoti medicininės įrangos ataskaitą pagal padalinį, tipą, būseną ir kitus parametrus. |  |
| FR-RES-002.08 | Turi būti galimybė prie medicininės įrangos įvesti aptarnavimo informaciją bent kas aptarnauja, kokiais intervalais. |  |

Karių sveikatos mokymų komponentė

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai karių sveikatos mokymų informacijos valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-MOK-001.01 | Turi būti galimybė įvesti prie kario informacijos įvesti karių sveikatos mokymų atlikimo informaciją. |  |
| FR-MOK-001.02 | Prie kario sveikatos mokymų informacijos įrašo turi būti galimybė įvesti bent mokymų pavadinimą (pasirinktą iš klasifikatoriaus), pradžios datą, mokymų baigimo datą. |  |
| - Reikalavimai karių atrankai, registracijai ir dalyvavimo valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-MOK-002.01 | Turi būti galimybė sudaryti mokymų dalyvių sąrašą pagal filtrus (pvz., dalinys, pareigos, amžius, tarnybos tipas, ankstesni mokymai, galiojimo pabaigos data). |  |
| FR-MOK-002.02 | Turi būti galimybė valdyti registracijos būsenas (pvz., užregistruotas, patvirtintas, laukiančiųjų sąrašas, atšaukta, neatvyko, dalyvavo). |  |
| FR-MOK-002.03 | Turi būti galimybė perregistruoti dalyvį į kitą užsiėmimo laiką, atlaisvinant ankstesnę vietą ir išsaugant registracijos istoriją. |  |
| - Reikalavimai priminimams ir komunikacijai |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-MOK-003.01 | Turi būti galimybė siųsti priminimus dalyviams apie artėjančius mokymus el. paštu ir (ar) SMS žinute. |  |
| FR-MOK-003.02 | Turi būti galimybė siųsti pranešimus apie mokymų galiojimo pabaigos artėjimą ir būtinybę registruotis pakartotiniam mokymui. |  |

Diagnostikos modulis

Laboratorijos komponentė

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai laboratorinių tyrimų informacijos valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-LAB-001.01 | Turi būti galimybė sukurti laboratorinio tyrimo užsakymą, užregistruoti tyrimui paimtą ėminį bei suformuoti ir atspausdinti brūkšninio kodo ir/arba QR kodo ir/arba RFID lipduką. |  |
| FR-LAB-001.02 | Turi būti galimybė suformuotą užsakymą matyti LIS sistemoje. |  |
| FR-LAB-001.03 | Turi būti galimybė užsakymo ir ėminio informaciją perduoti LIS moduliui. |  |
| FR-LAB-001.04 | Turi būti galimybė laboratorinio tyrimo rezultatus pateikti tyrimą užsakiusiam SP specialistui. |  |
| FR-LAB-001.05 | Turi būti galimybė SP specialistui peržiūrėti užsakytų ir atliktų laboratorinių tyrimų sąrašus, kuriuose galima: peržiūrėti užsakymus, juos redaguoti, peržiūrėti tyrimų rezultatus, atlikti paiešką, užsakyti pakartotinį tyrimą ir gauti atliktų tyrimų ataskaitas. |  |
| FR-LAB-001.06 | Turi būti galimybė tyrimų rezultatus perduoti į paciento ESĮ, užpildyti reikiamus dokumentus ir, pagal poreikį, juos atspausdinti arba išsiųsti el. paštu. |  |
| FR-LAB-001.07 | Turi būti galimybė užsakyti laboratorinius tyrimus iš trečiųjų šalių. |  |
| - Reikalavimai laboratorinių tyrimų užsakymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-LAB-002.01 | Turi būti galimybė laboratorinių tyrimų užsakymą vykdyti keliais scenarijais: - atlikus paciento paiešką pasirinkti asmenį, patekti į asmens katalogą, pasirinkti asmens ar sveikatos įrašo laboratorinių tyrimų sąrašą ir inicijuoti užsakymą, pateikiant užsakymo formą su automatiškai užpildytais asmens duomenimis; - pasirinkus bendrą įstaigos laboratorinių tyrimų sąrašą inicijuoti užsakymą, pateikiant formą su neužpildytais asmens duomenimis, suvesti identifikavimo duomenis (pvz., asmens kodą) ir automatiškai užpildyti formą paciento katalogo duomenimis arba suradus asmenį parsiųsti duomenis iš ESPBI IS; - pasirinkus bendrą įstaigos laboratorinių tyrimų sąrašą inicijuoti užsakymą, pateikiant formą su neužpildytais asmens duomenimis, suvesti asmens identifikavimo duomenis, kurie išsaugomi pacientų kataloge ir neimami iš ESPBI IS. |  |
| FR-LAB-002.02 | Turi būti galimybė suvesti laboratorinio tyrimo užsakymo duomenis (pvz., data, laikas, įstaiga, gydytojas ir kt.). |  |
| FR-LAB-002.03 | Kiekvienam laboratorinių tyrimų užsakymui turi būti suteikiamas unikalus numeris; turi būti galimybė numerį suteikti keliais būdais: - numerį generuojant automatiškai ir atspausdinant reikiamą kiekį lipdukų su numerį atitinkančiu brūkšniniu kodu; - numerį suvedant arba nuskenuojant iš anksto atspausdinto ir su konkrečiu asmeniu susieto lipduko brūkšninį kodą. |  |
| FR-LAB-002.04 | Turi būti galimybė laboratorinio tyrimo įrašą susieti su iš trečiųjų šalių gautais rezultatais. |  |
| FR-LAB-002.05 | Turi būti galimybė suvesti kitą tyrimo užsakymui būtiną informaciją (pvz., kraujo grupę, naudojamus medikamentus, diurezę ir kt.). |  |
| FR-LAB-002.06 | Turi būti galimybė parinkti užsakomus laboratorinius tyrimus; paieška turi būti galima keliais būdais: - pateikiant laboratorinių tyrimų sąrašą pagal temas (klinikiniai, biocheminiai, hematologiniai ir kt.); - atliekant laboratorinio tyrimo paiešką su galimybe pasirinkti kelis tyrimus; - kuriant ir naudojant tyrimų ruošinių rinkinius; - pateikiant dažniausiai atliekamų laboratorinių tyrimų sąrašą. |  |
| FR-LAB-002.07 | Parinkti užsakomi tyrimai turi būti pateikiami užsakymo formos sąraše; turi būti galimybė: - atsisakyti bet kurio parinkto tyrimo; - nurodyti kiekvieno tyrimo tipą (pvz., mokamas, nemokamas, pagal sutartį ir pan.); - pažymėti, kurie tyrimai atliekami skubiai; - pateikti papildomą informaciją prie tyrimo (pvz., kad tyrimas kartojamas kelis kartus nurodytu laiku). |  |
| FR-LAB-002.08 | Prie kiekvieno parinkto tyrimo turi būti galimybė nurodyti: - ėminį, kuris turi būti paimtas; - bendrą ėminių sąrašą. |  |
| FR-LAB-002.09 | Prie tyrimo turi būti pateikiamas per paskutines 24 valandas paciento paimtų ėminių sąrašas, suteikiant galimybę nurodyti, kad naujai užsakomam tyrimui naudojamas ankstesnis ėminys. |  |
| FR-LAB-002.10 | Tyrimų užsakyme turi būti galimybė registruoti daugiau nei vieną mėginį (pvz., kai viename užsakyme reikia suregistruoti kelis paimtus ėminius). |  |
| - Reikalavimai asmens, sveikatos įrašo ir bendro įstaigos laboratorinių tyrimų sąrašų sukūrimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-LAB-003.01 | Sukūrus laboratorinio tyrimo užsakymą, turi būti galimybė sudaryti laboratorinių tyrimų sąrašus: - asmens laboratorinių tyrimų sąrašą (visi asmeniui užsakyti ir atlikti tyrimai); - asmens sveikatos įrašo laboratorinių tyrimų sąrašą (visi tyrimai konkretaus sveikatos įrašo atveju, pvz., stacionare); - bendrą įstaigos laboratorinių tyrimų sąrašą (visi įstaigoje užsakyti ir atlikti tyrimai). |  |
| FR-LAB-003.02 | Laboratorinių tyrimų sąrašuose turi būti pateikiami asmens duomenys, tyrimo pavadinimas, ėminio pavadinimas, užsakymo data ir laikas, tyrimo būsena, ėminio paėmimo duomenys ir kiti reikalingi duomenys. |  |
| FR-LAB-003.03 | Naudojant laboratorinių tyrimų sąrašus turi būti galimybė: - redaguoti laboratorinio tyrimo užsakymo duomenis; - inicijuoti ėminio paėmimo duomenų suvedimą; - inicijuoti laboratorinio tyrimo registravimą; - atspausdinti lipduką su brūkšniniu kodu; - pakartoti tyrimo užsakymą; - inicijuoti rezultatų suvedimą ir redagavimą (kai suvedama rankiniu būdu) arba peržiūrą (kai rezultatai gaunami automatiškai iš analizatoriaus). Turi būti galimybė laboratorinių tyrimų sąrašus filtruoti pagal įvairius parametrus. |  |
| - Reikalavimai laboratorinių tyrimų ėminių sąrašo sukūrimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-LAB-004.01 | Kiekvienam laboratorinių tyrimų ėminiui turi būti suteikiamas unikalus numeris; turi būti galimybė ėminiui suteikti užsakymo numerį arba suteikti atskirą unikalų numerį kiekvienam ėminiui. |  |
| FR-LAB-004.02 | Turi būti galimybė ėminio numerį suteikti keliais būdais: - numerį generuojant automatiškai ir atspausdinant lipdukus su numerį atitinkančiu brūkšniniu kodu; - numerį suvedant arba nuskenuojant iš anksto atspausdinto ir su konkrečiu asmeniu susieto lipduko brūkšninį kodą. |  |
| FR-LAB-004.03 | Laboratorinių tyrimų ėminių sąraše turi būti pateikiami asmens duomenys, ėminio pavadinimas, ėminio numeris, konteinerio duomenys, ėminio būsena, užsakymo data ir laikas, ėminio paėmimo duomenys ir kiti reikalingi duomenys. |  |
| FR-LAB-004.04 | Turi būti galimybė laboratorinių tyrimų ėminių sąrašą filtruoti pagal įvairius parametrus. |  |
| - Reikalavimai laboratorinio tyrimo ėminio paėmimo duomenų suvedimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-LAB-005.01 | Paėmus ėminį turi būti galimybė suvesti, peržiūrėti ir redaguoti ėminio paėmimo duomenis, įskaitant: - paėmimo datą ir laiką; - ėminį paėmusį darbuotoją; - ėminio paėmimo padėtį; - ėminio numerį; - ėminiui naudotą konteinerį; - duomenis apie ėminio negalėjimą paimti; - kitus reikalingus duomenis. |  |
| FR-LAB-005.02 | Laboratorinio tyrimo ėminio duomenys turi būti pateikiami prie kiekvieno užsakyto laboratorinio tyrimo. |  |
| - Reikalavimai laboratorinių tyrimų informacijos administravimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-LAB-006.01 | Turi būti galimybė peržiūrėti įstaigoje atliekamų laboratorinių tyrimų sąrašą. |  |
| FR-LAB-006.02 | Turi būti galimybė peržiūrėti laboratorinių tyrimų sąrašo duomenis (pvz., tyrimo pavadinimą, ėminį, tyrimui naudojamą mėginį, pavadinimo trumpinį, kodą ir kitus duomenis). |  |
| FR-LAB-006.03 | Turi būti galimybė laboratorinių tyrimų sąrašą filtruoti pagal įvairius parametrus. |  |
| - Reikalavimai keitimuisi duomenimis tarp ESP IS ir LIS |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-LAB-007.01 | Turi būti galimybė perduoti laboratorinių tyrimų užsakymų duomenis LIS pagal LIS nustatytus reikalavimus. |  |
| FR-LAB-007.02 | Turi būti galimybė priimti laboratorinių tyrimų rezultatų duomenis (įskaitant pastabas bei papildomus tyrimų, kurie buvo paskirti laboratorijos, duomenis) iš LIS pagal LIS nustatytus reikalavimus. |  |
| - Reikalavimai mikrobiologinių tyrimų užsakymui ir rezultatų suvedimui bei pateikimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-LAB-008.01 | Turi būti galimybė įvesti, peržiūrėti ir redaguoti specifinius mikrobiologinio tyrimo užsakymo (paskyrimo) duomenis. |  |
| FR-LAB-008.02 | Turi būti galimybė įvesti ir redaguoti specifinius mikrobiologinio tyrimo tarpinių ir galutinių rezultatų, procedūrų duomenis bei mikrobiologinį tyrimą atlikusio darbuotojo išvadą. |  |
| FR-LAB-008.03 | Turi būti galimybė formuoti ir spausdinti mikrobiologinio tyrimo užsakymo ir rezultatų dokumentus bei formuoti reikiamus žurnalus. |  |
| - Reikalavimai patologinių tyrimų užsakymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-LAB-009.01 | Turi būti galimybė suformuoti patologinio tyrimo užsakymą, nurodant bent: paciento duomenis, siuntėją (užsakantį SP specialistą ir padalinį), tyrimo tipą (histologinis / citologinis / imunohistocheminis / molekulinis / skrodimo / kita), klinikinę diagnozę ar įtariamą diagnozę, trumpą klinikinę informaciją (anamnezė, tyrimo tikslas), medžiagos paėmimo vietą (organą, lokalizaciją), medžiagos paėmimo būdą (biopsija / ekscizia / aspiracija / operacinė medžiaga / kita), medžiagos paėmimo datą ir laiką, ėminių (talpyklų) skaičių, skubumą. |  |
| FR-LAB-009.02 | Turi būti galimybė užsakyme nurodyti papildomus klinikinius duomenis, reikalingus patologui: ankstesnių patologinių tyrimų numerius, atliktą gydymą (chemoterapija, radioterapija), susijusias diagnozes ir kitus kliniškai reikšmingus duomenis. |  |
| FR-LAB-009.03 | Turi būti galimybė užsakyme pažymėti, jei medžiaga siunčiama su orientacinėmis žymomis (siūlais, spalvomis), ir nurodyti jų reikšmę.Turi būti galimybė prie užsakymo prisegti susijusius dokumentus (vaizdinės diagnostikos aprašymus, endoskopijos nuotraukas, schemas ir kt.). |  |
| FR-LAB-009.04 | Turi būti galimybė patologinio tyrimo galutinį atsakymą automatiškai atvaizduoti užsakiusio specialisto darbo aplinkoje ir paciento elektroninėje kortelėje. |  |
| FR-LAB-009.05 | Turi būti galimybė užsakiusį specialistą automatiškai informuoti apie gautą atsakymą (pranešimu ESP IS darbo aplinkoje). |  |
| FR-LAB-009.06 | Turi būti galimybė vesti patologinių tyrimų registracijos žurnalą, kuriame automatiškai registruojami visi užsakymai ir tyrimų rezultatai. |  |
| FR-LAB-009.07 | Turi būti galimybė žurnale filtruoti ir ieškoti įrašus pagal: laikotarpį, pacientą, tyrimo tipą, diagnozę, lokalizaciją, užsakiusį specialistą, patologą, būseną, skubumą. |  |

Instrumentinių tyrimų komponentė

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai instrumentinių tyrimų informacijos valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-INS-001.01 | Turi būti galimybė ESP IS sukurti instrumentinio tyrimo užsakymą, kurio duomenys perduodami instrumentinį tyrimą atliekančiam kabinetui; atlikus tyrimo registraciją, tyrimo informacija turi būti perduodama į vaizdavimo prietaisą / tyrimo įrangą ir vaizdus tvarkančią informacinę sistemą. |  |
| FR-INS-001.02 | Atlikus tyrimą, vaizdus tvarkanti informacinė sistema turi grąžinti į ESP IS sukurto skaitmeninio vaizdo nuorodą. |  |
| FR-INS-001.03 | Pasirinkus vaizdo nuorodą, vaizdas turi būti pateikiamas peržiūrai vaizdus tvarkančioje informacinėje sistemoje; ESP IS turi būti galimybė sukurti vaizdo aprašymą ir registruoti tyrimo rezultatus, kurie pateikiami tyrimą užsakiusiam gydytojui. |  |
| FR-INS-001.04 | Turi būti galimybė SP specialistui peržiūrėti užsakytų ir atliktų tyrimų sąrašus, kuriuose galima peržiūrėti užsakymus, juos redaguoti, peržiūrėti tyrimų rezultatus, atlikti paiešką, užsakyti pakartotinį tyrimą ir gauti atliktų tyrimų ataskaitas. |  |
| FR-INS-001.05 | Turi būti galimybė tyrimų rezultatus perduoti paciento ESĮ, sukurti ir užpildyti reikiamus dokumentus ir, pagal poreikį, juos atspausdinti arba išsiųsti el. paštu. |  |
| - Reikalavimai instrumentinių tyrimų užsakymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-INS-002.01 | Turi būti galimybė instrumentinių tyrimų užsakymą vykdyti keliais scenarijais: - vykdoma paciento paieška, pasirenkamas surastas asmuo, patenkama į asmens katalogą, pasirenkamas asmens arba sveikatos įrašo instrumentinių tyrimų sąrašas, inicijuojama užsakymo funkcija ir pateikiama užsakymo forma su užpildytais asmens duomenimis; - pasirenkamas bendras įstaigos instrumentinių tyrimų sąrašas, inicijuojama užsakymo funkcija, pateikiama forma su neužpildytais asmens duomenimis, suvedami identifikavimo duomenys (pvz., asmens kodas), forma užpildoma paciento katalogo duomenimis arba asmuo surandamas ir duomenys parsiunčiami iš ESPBI IS; - pasirenkamas bendras įstaigos instrumentinių tyrimų sąrašas, pradedama užsakymo funkcija, pateikiama forma su neužpildytais asmens duomenimis, suvedami identifikavimo duomenys, forma neužpildoma ESPBI IS duomenimis, o suvesti duomenys išsaugomi pacientų kataloge (kai asmuo nerandamas ESPBI IS). |  |
| FR-INS-002.02 | Turi būti galimybė suvesti instrumentinių tyrimų užsakymo duomenis (pvz., numeris, data, laikas, įstaiga, gydytojas, sveikatos įrašas ir kt.). |  |
| FR-INS-002.03 | Turi būti galimybė užsakyme nurodyti: - užsakomą tyrimą; - tyrimo atlikimo tikslą; - terminą, iki kada tyrimas turi būti atliktas; - tyrimo skubumą; - preliminarią diagnozę; - kitus užsakymo duomenis. |  |
| FR-INS-002.04 | Pasirinkus užsakomą tyrimą, pagal parengtus tyrimų aprašymus turi būti pateikiami paciento parengimo tyrimui nurodymai. |  |
| FR-INS-002.05 | Tyrimo tikslas turi būti nurodomas atliekant paiešką ir pasirenkant tipinius (ruošinius) tyrimo tikslo tekstus. |  |
| FR-INS-002.06 | Laisvi laikai turi būti pateikiami pasirenkant tyrimo atlikimo vietą, gydytoją arba instrumentinį įrenginį; pasirinkus laisvą laiką pacientas turi būti užregistruojamas tyrimui ir turi būti sukuriamas išankstinės registracijos įrašas. |  |
| - Reikalavimai asmens, sveikatos įrašo ir bendro įstaigos instrumentinių tyrimų sąrašo sukūrimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-INS-003.01 | Sukūrus instrumentinių tyrimų užsakymą, turi būti sukuriami instrumentinių tyrimų sąrašai: - asmens instrumentinių tyrimų sąrašas – pateikiami visi asmeniui užsakyti ir atlikti instrumentiniai tyrimai; - asmens sveikatos įrašo instrumentinių tyrimų sąrašas – pateikiami visi konkretaus sveikatos įrašo atveju (pvz., gydymo stacionare) užsakyti ir atlikti tyrimai; - bendras įstaigos instrumentinių tyrimų sąrašas – pateikiami visi įstaigoje užsakyti ir atlikti instrumentiniai tyrimai. |  |
| FR-INS-003.02 | Instrumentinių tyrimų sąrašuose turi būti pateikiami asmens duomenys, tyrimo pavadinimas, užsakymo data ir laikas, tyrimo atlikimo data ir laikas, užsakiusi įstaiga ir gydytojas, skubos požymis, užsakymo/registravimo/atlikimo duomenys, vaizdų nuorodos, dokumentų nuorodos, aprašų nuorodos, aprašo turinys ir kiti reikalingi duomenys. |  |
| FR-INS-003.03 | Naudojant instrumentinių tyrimų sąrašą turi būti galimybė: - redaguoti užsakymo duomenis; - vykdyti instrumentinių tyrimų registravimą; - pasirinkti tyrimo aprašų formas; - vykdyti instrumentinių tyrimų aprašymą; - sukurti ir pildyti tyrimo dokumentus. |  |
| FR-INS-003.04 | Turi būti galimybė instrumentinių tyrimų sąrašus filtruoti pagal įvairius parametrus. |  |
| - Reikalavimai instrumentinių tyrimų registravimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-INS-004.01 | Turi būti galimybė suvesti, peržiūrėti ir redaguoti tyrimo registravimo duomenis: - planuojamą tyrimo atlikimo datą ir laiką; - planuojamą tyrimo trukmę; - tyrimą atliekantį ir aprašymą rengiantį darbuotoją; - atliekamą pusę galūnėms (dešinė/kairė); - kontrastinės medžiagos pateikimo būdą (intraveniškai, per os, intraartikuliariai, per dreną ir kt.); - kontrastinės medžiagos pavadinimą, koncentraciją ir kiekį; - technologo įrašomus tyrimo atlikimo duomenis ir pastabas; - kitus duomenis. |  |
| FR-INS-004.02 | Registruojant instrumentinį tyrimą, tyrimo atlikimas turi būti priskiriamas konkrečiam tyrimo įrenginiui. |  |
| FR-INS-004.03 | Užregistravus instrumentinį tyrimą ir priskyrus jį įrenginiui, užsakymo duomenys turi būti perduodami diagnostiniams įrenginiams per tyrimų užsakymų perdavimo programinę įrangą (DICOM Modality Worklist Server ar lygiavertę). |  |
| FR-INS-004.04 | Registravimo duomenys turi būti pateikiami prie kiekvieno instrumentinio tyrimo užsakymo. |  |
| - Reikalavimai instrumentinių tyrimų aprašymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-INS-005.01 | Instrumentinis tyrimas turi būti pateikiamas peržiūrai pasirinkus nuorodą į tyrimo saugojimo vietą; vaizdas turi būti atveriamas naudojant DICOM ar lygiaverčio standarto diagnostinių vaizdų peržiūros programinę įrangą. |  |
| FR-INS-005.02 | Turi būti galimybė pasirinkti tyrimo aprašymo ruošinį ir suvesti, peržiūrėti bei redaguoti tyrimo rezultatų duomenis; kiekvienam instrumentiniam tyrimui turi būti sukuriamas individualus rezultatų aprašymo ruošinys. |  |
| FR-INS-005.03 | Turi būti galimybė suvesti, peržiūrėti ir redaguoti tyrimo atlikimo duomenis (pvz., atlikimo data ir laikas, tyrimą atlikęs gydytojas, ACHI kodai, radiacinė apšvita ir kt.). |  |
| FR-INS-005.04 | Instrumentinių tyrimų aprašymai turi būti pateikiami prie kiekvieno užsakyto instrumentinio tyrimo. |  |
| FR-INS-005.05 | Rengiant aprašą turi būti galimybė (tame pačiame aprašymo lange) susipažinti su visais anksčiau atliktų tyrimų aprašais ir jų išvadomis; turi būti galimybė ankstesnius tyrimus filtruoti. |  |
| FR-INS-005.06 | Rengiant aprašą turi būti galimybė peržiūrėti siuntimo duomenis ir laboratorinius tyrimus neišjungiant aprašymo lango. |  |
| FR-INS-005.07 | Turi būti galimybė patekti tiesiai į priskirto atvejo statistinę formą (po dokumento uždarymo arba pasirašymo). |  |
| FR-INS-005.08 | Turi būti galimybė dirbti dviem gydytojams: asistentui ir atsakingam specialistui – asistentas aprašo tyrimą savo prisijungimu, patvirtina, o atsakingas specialistas peržiūri, redaguoja, tvirtina ir siunčia pasirašymui; turi būti apibrėžtos ir suderintos aprašymo įrašų būsenos. |  |
| FR-INS-005.09 | Turi būti galimybė instrumentinių tyrimų modulyje anatominio vaizdo schemoje pažymėti konkrečią tyrimo atlikimo vietą, sugeneruoti PDF ir pridėti jį kaip papildomą rinkmeną prie teikiamų medicininių formų į ESPBI IS. |  |
| FR-INS-005.10 | Instrumentinių tyrimų sąraše turi būti galimybė skirtingomis spalvomis atvaizduoti tyrimo įrašus pagal tyrimo būsenas (pvz., užsakytas / atliktas / darbinis / patvirtintas). |  |
| - Reikalavimai instrumentinių tyrimų administravimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-INS-006.01 | Turi būti galimybė sukurti gydymo įstaigoje atliekamų instrumentinių tyrimų sąrašą. |  |
| FR-INS-006.02 | Turi būti galimybė suvesti, peržiūrėti ir redaguoti instrumentinių tyrimų duomenis (pvz., pavadinimas, trumpinys, kodas, tipas, grupė, pavadinimas ir kodas pagal tyrimų klasifikaciją ir kt.). |  |
| FR-INS-006.03 | Turi būti galimybė pasirinkti ir tyrimui priskirti aprašymui naudojamą dokumentų ruošinį. |  |
| FR-INS-006.04 | Turi būti galimybė pasirinkti ir tyrimui priskirti diagnostinius įrenginius, kuriais tyrimas gali būti atliekamas. |  |
| FR-INS-006.05 | Turi būti galimybė pasirinkti ir tyrimui priskirti darbo vietas, kuriose gali būti atliekamas instrumentinis tyrimas, ir kurioms kuriami išankstinei registracijai naudojami tyrimo atlikimo laikai. |  |
| FR-INS-006.06 | Turi būti galimybė pasirinkti ir tyrimui priskirti ACHI tyrimų kodus. |  |
| FR-INS-006.07 | Turi būti galimybė instrumentinių tyrimų sąrašą filtruoti pagal įvairius parametrus. |  |

Radiologinių tyrimų komponentė

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai radiologinių tyrimų informacijos valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-RAD-001.01 | Turi būti galimybė sukurti radiologinio tyrimo užsakymą (pvz., rentgenas, KT, MRT, echoskopija, mamografija ir kt.) ir perduoti jį radiologinių tyrimų vykdymo grandžiai (registravimui, atlikimui, aprašymui). |  |
| FR-RAD-001.02 | Turi būti galimybė su radiologiniu užsakymu susieti paciento sveikatos įrašą (pvz., E025, E003 ar kitą) ir paciento ESĮ. |  |
| FR-RAD-001.03 | Turi būti galimybė valdyti radiologinio tyrimo eigą pagal būsenas (pvz., suformuotas / užsakytas / užregistruotas / atliekamas / atliktas / aprašomas / patvirtintas / pasirašytas / užbaigtas / atšauktas). |  |
| FR-RAD-001.04 | Turi būti galimybė SP specialistui peržiūrėti užsakytų ir atliktų radiologinių tyrimų sąrašus, atlikti paiešką ir filtravimą, matyti tyrimo eigą ir rezultatus. |  |
| FR-RAD-001.05 | Turi būti galimybė radiologinių tyrimų rezultatus (aprašą, išvadą, susijusius dokumentus ir nuorodas) pateikti tyrimą užsakiusiam SP specialistui ir perduoti į paciento ESĮ. |  |
| FR-RAD-001.06 | Turi būti galimybė suformuoti radiologinių tyrimų ataskaitas pasirinktam laikotarpiui, jas filtruoti, eksportuoti ir, esant poreikiui, spausdinti. |  |
| - Reikalavimai radiologinių tyrimų užsakymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-RAD-002.01 | Turi būti galimybė radiologinių tyrimų užsakymą vykdyti keliais scenarijais: - vykdoma paciento paieška, pasirenkamas asmuo, patenkama į asmens katalogą / sveikatos įrašą, inicijuojamas radiologinio tyrimo užsakymas su automatiškai užpildytais asmens duomenimis; - inicijuojamas užsakymas iš bendro įstaigos radiologinių tyrimų sąrašo, suvedami asmens identifikavimo duomenys, forma užpildoma iš paciento katalogo ir/ar duomenys parsiunčiami iš ESPBI IS; - inicijuojamas užsakymas, kai asmens duomenys nerandami, suvedami duomenys ir sukuriamas paciento katalogo įrašas. |  |
| FR-RAD-002.02 | Turi būti galimybė suvesti ir redaguoti radiologinio tyrimo užsakymo duomenis (pvz., numeris, data, laikas, padalinys, užsakęs SP specialistas, sveikatos įrašas ir kt.). |  |
| FR-RAD-002.03 | Turi būti galimybė užsakyme nurodyti: - užsakomą tyrimą ir jo tipą; - tyrimo tikslą (laisvu tekstu ir/ar pasirenkant iš ruošinių / klasifikatoriaus); - tyrimo skubumą ir terminą iki kada turi būti atliktas; - preliminarią diagnozę (naudojant klinikinius klasifikatorius); - paciento paruošimo tyrimui nurodymus (automatiškai pateikiamus pagal tyrimą); - papildomas pastabas (pvz., alergijos, implantai, nėštumas, būklės ypatumai). |  |
| FR-RAD-002.04 | Turi būti galimybė užsakymui priskirti kontrastinės medžiagos poreikį ir su tuo susijusius duomenis (pvz., kontrasto tipas, rizikos veiksniai, reikiami laboratoriniai rodikliai). |  |
| FR-RAD-002.05 | Turi būti galimybė užsakyme nurodyti tyrimo atlikimo vietą, kabinetą ir/ar prietaisą (jei taikoma). |  |
| - Reikalavimai radiologinių tyrimų atlikimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-RAD-003.01 | Turi būti galimybė fiksuoti radiologinio tyrimo atlikimo duomenis: - faktinė atlikimo data ir laikas; - atlikimo personalas; - tyrimo protokolas (jei taikoma); - anatominė sritis, pusė (kairė/dešinė), projekcijos (jei taikoma); - pastabos apie atlikimą. |  |
| FR-RAD-003.02 | Turi būti galimybė registruoti kontrastinės medžiagos duomenis: - kontrasto pavadinimas, koncentracija, kiekis; - suleidimo būdas (pvz., IV, per os ir kt.); - reakcijos / nepageidaujami reiškiniai ir veiksmai. |  |
| FR-RAD-003.03 | Turi būti galimybė registruoti radiacinės apšvitos duomenis (kai taikoma), įskaitant tyrimui aktualius dozimetrinius rodiklius. |  |
| FR-RAD-003.04 | Turi būti galimybė pažymėti tyrimo neįvykdymą arba nepilną įvykdymą, nurodant priežastį. |  |
| - Reikalavimai radiologinių tyrimų vaizdų valdymui ir peržiūrai |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-RAD-004.01 | Turi būti galimybė radiologinio tyrimo vaizdus saugoti ir tvarkyti vaizdų sistemoje (PACS ar lygiavertėje) ir ESP IS rodyti nuorodą į vaizdus. |  |
| FR-RAD-004.02 | Pasirinkus vaizdo nuorodą ESP IS, turi būti galimybė atverti tyrimo vaizdus peržiūrai vaizdų sistemoje, neiškraipant tyrimo konteksto (pacientas, tyrimo užsakymas, data, tyrimo tipas). |  |
| FR-RAD-004.03 | Turi būti galimybė radiologinio tyrimo įrašui priskirti kelias vaizdų nuorodas ir papildomas rinkmenas (pvz., PDF schemą, papildomus failus). |  |
| - Reikalavimai radiologinių tyrimų aprašymui ir tvirtinimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-RAD-005.01 | Turi būti galimybė sukurti radiologinio tyrimo aprašą naudojant aprašymo ruošinius ir suvesti, peržiūrėti bei redaguoti aprašo turinį. |  |
| FR-RAD-005.02 | Turi būti galimybė apraše registruoti struktūrizuotus laukus (pvz., tyrimo metodika, radiniai, išvada, rekomendacijos) pagal suderintą struktūrą. |  |
| FR-RAD-005.03 | Turi būti galimybė užtikrinti automatinį aprašo saugojimą (periodiškai) ir rankinį išsaugojimą. |  |
| FR-RAD-005.04 | Turi būti galimybė aprašymo lange peržiūrėti susijusią klinikinę informaciją (pvz., siuntimo tikslas, diagnozės, laboratoriniai duomenys), neišjungiant aprašymo lango. |  |
| FR-RAD-005.05 | Turi būti galimybė peržiūrėti ankstesnius paciento radiologinius tyrimus ir jų aprašus, su galimybe filtruoti pagal datą, tyrimo tipą ar kitus kriterijus. |  |
| FR-RAD-005.06 | Turi būti galimybė taikyti dviejų lygių aprašymo darbo eigą (pvz., asistentas parengia, atsakingas radiologas peržiūri, redaguoja ir tvirtina/pasirašo), su suderintomis įrašų būsenomis. |  |
| FR-RAD-005.07 | Turi būti galimybė aprašą patvirtinti ir pasirašyti el. parašu (kai taikoma), nustatant, kad po pasirašymo koregavimas galimas tik specialias teises turintiems naudotojams, fiksuojant audito informaciją. |  |
| - Reikalavimai asmens, sveikatos istorijos ir bendro įstaigos radiologinių tyrimų sąrašų sudarymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-RAD-006.01 | Sąrašuose turi būti pateikiami bent šie duomenys: paciento identifikavimo duomenys, tyrimo pavadinimas, užsakymo data ir laikas, planuota ir faktinė atlikimo data/laikas, skubumas, būsena, priskirtas kabinetas/įrenginys, aprašo būsena, vaizdų nuorodos, dokumentų nuorodos ir kiti suderinti duomenys. |  |
| FR-RAD-006.02 | Naudojant sąrašus turi būti galimybė: peržiūrėti įrašą, redaguoti užsakymą (pagal teises), vykdyti registravimą, atverti vaizdus, atverti aprašą, peržiūrėti rezultatus, kartoti užsakymą. |  |
| FR-RAD-006.03 | Turi būti galimybė sąrašus filtruoti pagal loginę prasmę atitinkančius kriterijus (pvz., data, būsena, tyrimo tipas, padalinys, kabinetas/įrenginys, užsakęs SP specialistas, aprašantis SP specialistas, skubumas ir pan.). |  |
| - Reikalavimai integracijoms ir duomenų mainams radiologijoje |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-RAD-007.01 | Turi būti galimybė perduoti radiologinių tyrimų užsakymų ir registravimo duomenis į radiologijos/vaizdų sistemas (PACS ar lygiavertę) pagal suderintus reikalavimus. |  |
| FR-RAD-007.02 | Turi būti galimybė gauti iš vaizdų sistemos vaizdų nuorodas ir susieti jas su tyrimo įrašu ESP IS. |  |
| FR-RAD-007.03 | Turi būti galimybė užtikrinti integraciją su diagnostiniais įrenginiais per DICOM Modality Worklist Server ar lygiavertį mechanizmą (kai taikoma). |  |
| FR-RAD-007.04 | Turi būti galimybė radiologinių tyrimų aprašus ir rezultatus perduoti į paciento ESĮ ir, kai taikoma, teikti į ESPBI IS pagal nustatytus reikalavimus (įskaitant reikalingas formas ir priedus). |  |
| FR-RAD-007.05 | Turi būti galimybė registruoti integracijų klaidas ir pateikti naudotojams informacinius pranešimus apie nepavykusius perdavimus / gavimus, su galimybe pakartoti veiksmus. |  |

Pacientų elektroninės kortelės modulis

Pacientų portalas

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai pacientų portalui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-POR-001.01 | Turi būti galimybė pacientui naudotis Pacientų portalu savitarnos principu per žiniatinklio naršyklę. |  |
| FR-POR-001.02 | Turi būti galimybė Pacientų portalo duomenis ir veiksmus susieti su ESP IS (vidine įstaigos informacine sistema) taip, kad portale atlikti veiksmai būtų atvaizduojami ESP IS ir atvirkščiai (pagal suderintą apimtį). |  |
| FR-POR-001.03 | Pacientų portalo informacijos atvaizdavimas turi būti įgyvendintas taip, kad neturėtų tiesioginių ryšių su ESP IS duomenų bazėmis. |  |
| FR-POR-001.04 | Turi būti galimybė užsiregistruoti prie sistemos per interneto puslapyje pateiktą informaciją ir identifikuotis naudojant elektorinius valdžios vartus. |  |
| FR-POR-001.05 | Turi būti galimybė Pacientų portale pateikti informaciją lietuvių kalba, o prireikus – numatyti daugiakalbystę pagal detalios analizės metu suderintą apimtį. |  |
| - Reikalavimai autentifikavimui, autorizavimui ir saugai |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-POR-002.01 | Turi būti galimybė pacientui prisijungti prie Pacientų portalo saugiu autentifikavimo būdu (pvz., e. valdžios priemonėmis, kvalifikuotu el. parašu ar kitu suderintu būdu). |  |
| FR-POR-002.02 | Turi būti galimybė valdyti naudotojo teises pagal rolę (pacientas, atstovas) ir pateikiamų duomenų apimtį (pvz., nepilnamečio duomenys, globojamo asmens duomenys). |  |
| FR-POR-002.03 | Turi būti galimybė riboti prieigą prie jautrių duomenų (pvz., psichikos sveikatos, priklausomybių, seksualinės sveikatos duomenų), pagal galiojančius teisės aktus ir suderintas įstaigos taisykles. |  |
| FR-POR-002.04 | Turi būti realizuota integracija su Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) tapatybės nustatymo paslauga pagal VIISP techninę tapatybės nustatymo specifikaciją (epaslaugos.lt). |  |
| FR-POR-002.05 | Turi būti palaikomi visi VIISP teikiami autentifikavimo būdai, neapsiribojant: mobilusis parašas (m. parašas), Smart-ID, asmens tapatybės kortelės (ATK) lustas, paso lustas, elektroninės bankininkystės priemonės, VĮ Registrų centro kvalifikuotas elektroninis parašas (USB / kortelė), ES eIDAS priemonės. |  |
| FR-POR-002.06 | Turi būti galimybė nustatyti ESP IS sesijos galiojimo trukmę (pvz., 30 min., 60 min.) ir automatiškai nutraukti sesiją pasibaigus nustatytam neaktyvumo laikotarpiui. |  |
| FR-POR-002.07 | Turi būti galimybė registruoti prisijungimų ir veiksmų auditą (pvz., prisijungimo laikas, IP, peržiūrėtas dokumentas, atliktas veiksmas), kad būtų užtikrintas atsekamumas. |  |
| - Reikalavimai paciento profilio ir kontaktų tvarkymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-POR-003.01 | Turi būti galimybė pacientui peržiūrėti savo pagrindinius asmens duomenis (pvz., vardas, pavardė, gimimo data) ir kontaktinius duomenis. |  |
| FR-POR-003.02 | Turi būti galimybė pacientui pateikti ar atnaujinti kontaktinius duomenis (pvz., el. paštą, telefono numerį, adresą) pagal suderintą apimtį. |  |
| FR-POR-003.03 | Turi būti galimybė pacientui valdyti pranešimų gavimo nustatymus. |  |
| - Reikalavimai registracijai ir vizitų valdymui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-POR-004.01 | Turi būti galimybė pacientui peržiūrėti ESP IS pateikiamus apsilankymo laikus ir registruotis pasirinktai paslaugai pagal suderintus paieškos kriterijus (pvz., padalinys, paslauga, SP specialistas, data). |  |
| FR-POR-004.02 | Turi būti galimybė pacientui registruotis į paskelbtus priėmimo laikus, o paieškoje pateikti tik registracijai prieinamus laikus. |  |
| FR-POR-004.03 | Turi būti galimybė pacientui atšaukti ar perkelti registraciją (kai įstaigos taisyklės tai leidžia), atlaisvinant laiką kitiems pacientams. |  |
| FR-POR-004.04 | Turi būti galimybė pacientui matyti savo artimiausių ir istorinių registracijų sąrašą su būtina informacija (data, laikas, paslauga, vieta, SP specialistas, registracijos būsena). |  |
| FR-POR-004.05 | Turi būti galimybė pacientui registruotis kelioms paslaugoms (pvz., tyrimams) per vieną sesiją, jei tai suderinta detalios analizės metu. |  |
| FR-POR-004.06 | Turi būti galimybė paciento registracijas sinchronizuoti su IPR ir (kai taikoma) su ESPBI IS pagal suderintas integracijas. |  |

Bendrosios ESP IS sistemos modulių funkcijos

Prevencinių programų planavimo valdymas

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai prevencinių programų planavimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-PRV-001.01 | Turi būti galimybė sudaryti paciento prevencinių programų planą, parenkant vieną ar kelias prevencines programas. |  |
| FR-PRV-001.02 | Turi būti galimybė pagal paciento prevencinių programų planą suformuoti paciento apsilankymų planą prevencinių programų patikrinimams. |  |
| FR-PRV-001.03 | Turi būti galimybė siųsti pacientams priminimus apie būtinybę atvykti patikrinimui pagal prevencines programas. |  |
| FR-PRV-001.04 | Turi būti galimybė registruoti patikrinimų pagal prevencines programas rezultatus, kurių pagrindu parenkamas sekantis programos veiksmas, kurį pacientas turi atlikti. |  |
| - Reikalavimai prevencinių programų sukūrimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-PRV-002.01 | Turi būti galimybė sukurti ir redaguoti prevencinės programos aprašą, nurodant bent: - prevencinės programos pavadinimą; - pacientų amžių; - lytį; - diagnozes; - kitus parametrus, pagal kuriuos pacientai priskiriami prevencinei programai; - galiojimo pradžios ir pabaigos datas; - programos kartojimo terminus. |  |
| FR-PRV-002.02 | Sukurtos prevencinės programos turi būti pateikiamos prevencinių programų sąraše. |  |
| FR-PRV-002.03 | Prevencinių programų aprašymui kurti ir palaikyti turi būti naudojami lyčių, diagnozių ir kiti reikalingi klasifikatoriai. |  |
| FR-PRV-002.04 | Turi būti galimybė sukurti ir redaguoti prevencinės programos patikrinimo plano veiksmus, nurodant bent: veiksmo pavadinimą, terminą (per kiek laiko veiksmas turi būti atliktas nuo ankstesnio plano veiksmo), pranešimo pacientui tekstą (siunčiamą el. paštu) ir veiksmo galiojimo požymius. |  |
| FR-PRV-002.05 | Turi būti galimybė kiekvienam patikrinimo plano veiksmui sukurti ir redaguoti galimus rezultatus, kurie būtų pasirenkami registruojant prevencinio patikrinimo veiksmo rezultatą, taip pat nurodyti rezultato galiojimą. |  |
| FR-PRV-002.06 | Turi būti galimybė pagal patikrinimo plano veiksmo rezultatą nustatyti sekantį patikrinimo plano veiksmą arba pažymėti, kad tai yra programos pabaiga. |  |
| FR-PRV-002.07 | Turi būti galimybė vienam patikrinimo plano veiksmui aprašyti kelis galimus rezultatus ir vienam veiksmui aprašyti kelis galimus sekančius patikrinimo plano veiksmus, tokiu būdu apibrėžiant prevencinės programos patikrinimo plano algoritmo logiką. |  |
| - Reikalavimai paciento patikrinimų pagal prevencines programas sąrašui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-PRV-003.01 | Turi būti galimybė sudaryti kiekvieno paciento patikrinimų pagal prevencines programas apsilankymų sąrašą, kuriame būtų galima peržiūrėti ir redaguoti apsilankymo rezultatus. |  |
| FR-PRV-003.02 | Turi būti galimybė paciento apsilankymų sąrašą filtruoti pagal prevencinės programos pavadinimą, apsilankymo datą, prevencinio veiksmo įvykdymo požymį ir kitus kriterijus. |  |
| FR-PRV-003.03 | Turi būti galimybė pacientui el. paštu išsiųsti informaciją apie planuojamus patikrinimų apsilankymus, naudojant patikrinimo plano veiksmų pranešimų pacientams tekstus, o prireikus – tą pačią informaciją atspausdinti. |  |
| FR-PRV-003.04 | Turi būti galimybė registruoti apsilankymo pagal prevencinę programą planavimo eigą, nurodant informacijos pateikimo pacientui būdą (pvz., el. paštu, telefonu, apsilankymo metu), suplanuoto apsilankymo datą ir kitus požymius. |  |
| FR-PRV-003.05 | Turi būti galimybė registruoti patikrinimo pagal prevencines programas apsilankymo rezultatą, datą ir kitus požymius. |  |
| FR-PRV-003.06 | Turi būti galimybė sudaryti bendrą pacientų apsilankymų pagal prevencines programas sąrašą, kuriame būtų galima peržiūrėti ir redaguoti apsilankymo rezultatus. |  |
| FR-PRV-003.07 | Turi būti galimybė bendrą pacientų apsilankymų pagal prevencines programas sąrašą filtruoti pagal programos pavadinimą, apsilankymo datą, prevencinio veiksmo įvykdymo požymį, paciento amžių, vardo ar pavardės dalį, šeimos gydytoją ir kitus kriterijus. |  |
| FR-PRV-003.08 | Turi būti galimybė pasirinktiems pacientams el. paštu išsiųsti informaciją apie planuojamus apsilankymus, naudojant patikrinimo plano veiksmų pranešimų pacientams tekstus, o prireikus – informaciją atspausdinti. |  |
| FR-PRV-003.09 | Turi būti galimybė registruoti pasirinkto paciento apsilankymo pagal prevencinę programą rezultatą, datą ir kitus požymius. |  |
| FR-PRV-003.10 | Įvedus apsilankymo pagal prevencinę programą rezultatus, automatiškai turi būti sukuriami rekomenduojami paciento prevencinės programos apsilankymai pagal įvestus rezultatus ir patikrinimo plano algoritmo taisykles. |  |
| FR-PRV-003.11 | Pasirinkus paciento apsilankymą pagal prevencinę programą, turi būti galimybė peržiūrėti paciento asmens duomenis ir visus planuojamus bei atliktus patikrinimus. |  |
| FR-PRV-003.12 | Turi būti galimybė perduoti bendrą aktualių prevencijos planų pacientui sąrašą į pacientų portalą. |  |

Paslaugų teikimas neatskleidžiant tapatybės

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Bendrieji reikalavimai anoniminių pacientų registravimo ir paslaugų teikimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-ANO-001.01 | ESP IS turi būti realizuojamas asmenų, turinčių teisę į sveikatos priežiūros paslaugas neatskleidžiant asmens tapatybės, duomenų tvarkymas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymą Nr.V-178 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašo patvirtinimo“. |  |
| FR-ANO-001.02 | Asmenų, turinčių teisę į sveikatos priežiūros paslaugas neatskleidžiant asmens tapatybės, ligų sąrašas nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-164 „Dėl Ligų, kuriomis sergantys ne jaunesni kaip 16 metų pacientai turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, sąrašo patvirtinimo“. |  |
| - Reikalavimai paciento asmens duomenų suvedimo ir išsaugojimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-ANO-002.01 | Sistemoje turi būti galimybė pacientą užregistruoti jam suteikiant identifikacinį kodą ir nevedant jo asmens duomenų arba juos pseudonimizuojant. |  |
| FR-ANO-002.02 | Sistemoje turi būti pateikiama duomenų įvedimo forma, kuri palengvintų anoniminio paciento kodo įvedimą sistemoje. Kodas turi būti sudaromas pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymo (2010 m. kovo 4 d. Nr. V-178 (jo aktualia redakcija) reikalavimus. |  |
| FR-ANO-002.03 | Iš anoniminio paciento kodo neturi būti galimybės atstatyti paciento asmens duomenų. |  |
| FR-ANO-002.04 | Nepriklausomai nuo to, kad pacientas sistemoje registruotas kaip anonimas, su paciento ESĮ turi būti galimybė atlikti visus sistemoje numatytus veiksmus. |  |
| FR-ANO-002.05 | Anoniminių pacientų ESĮ duomenų perdavimas į ESPBI IS turi būti atliekamas pagal ESPBI IS integracijų specifikaciją. |  |
| - Reikalavimai anoniminių pacientų ir jų ligos istorijų susiejimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-ANO-003.01 | Sistemoje turi būti galimybė atsakingiems įstaigos darbuotojams susieti dvi (ar daugiau) skirtingas anonimines ligos istorijas, jeigu jos priklauso vienam ir tam pačiam asmeniui (tai nusprendžia atsakingas įstaigos darbuotojas, o ne sistema), sujungiant anoniminius pacientų katalogo asmenis kaip aprašyta Pacientų katalogo tvarkymo funkcionalume. |  |

Metodinė pagalba

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| - Reikalavimai metodinės pagalbos priemonėms |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-MET-001.01 | Turi būti galimybė informacinėje sistemoje kaupti ir naudoti metodinės pagalbos priemones, skirtas paslaugų teikimo ir dokumentavimo procesų standartizavimui. |  |
| FR-MET-001.02 | Turi būti galimybė metodinės pagalbos priemones taikyti skirtingiems kontekstams (ambulatorija, stacionaras, reabilitacija, psichikos sveikata, socialinės paslaugos ir kt.). |  |
| FR-MET-001.03 | Turi būti galimybė metodinės pagalbos priemones susieti su konkrečiais moduliais, formomis, ruošiniais, paslaugomis, klasifikatorių reikšmėmis, SP specialistų vaidmenimis ir (ar) padaliniais. |  |
| - Reikalavimai metodinės pagalbos priemonių tipams ir turiniui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-MET-002.01 | Turi būti galimybė kurti ir tvarkyti metodinės pagalbos priemonių tipus, įskaitant bent: - metodines rekomendacijas / gaires; - veiksmų algoritmus (sprendimų medžius); - protokolus ir procedūrų aprašus; - tipinius tekstus / frazes (pvz., dokumentų išvadoms); - vidines instrukcijas (naudotojų veiksmų aprašus); - dažniausiai užduodamus klausimus (DUK); - mokomąją medžiagą (pvz., skaidres, nuorodas, vaizdo medžiagą). |  |
| FR-MET-002.02 | Turi būti galimybė kiekvienai metodinei priemonei nurodyti aprašomuosius duomenis: pavadinimą, tipą, aprašą, galiojimo būseną, taikymo sritį, autorių, tvirtintoją, galiojimo pradžios ir pabaigos datas, versiją ir kitus suderintus atributus. |  |
| FR-MET-002.03 | Turi būti galimybė metodinės pagalbos priemonę pateikti struktūrizuotu formatu (pvz., skyriais, punktais, lentelėmis) ir (ar) pridėti priedus (DOCX/PDF ir kt.), nuorodas į išorinius šaltinius. |  |
| - Reikalavimai kūrimui, tvirtinimui ir versijavimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-MET-003.01 | Turi būti galimybė sukurti, peržiūrėti ir redaguoti metodinės pagalbos priemones. |  |
| FR-MET-003.02 | Turi būti galimybė metodinės pagalbos priemonėms taikyti tvirtinimo eigą (pvz., „juodraštis“ → „pateikta tvirtinti“ → „patvirtinta“ → „nebegalioja/archyvuota“). |  |
| FR-MET-003.03 | Turi būti galimybė versijuoti metodines priemones, užtikrinant: - versijų istorijos peržiūrą; - pakeitimų aprašymo (kas pakeista) registravimą; - ankstesnių versijų archyvavimą ir peržiūrą. |  |
| FR-MET-003.04 | Turi būti galimybė nustatyti metodinės pagalbos priemonės galiojimą laike (galiojimo pradžia/pabaiga) ir užtikrinti, kad naudotojams būtų teikiama aktuali (galiojanti) versija. |  |
| - Reikalavimai paieškai, filtravimui ir pateikimui |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-MET-004.01 | Turi būti galimybė sudaryti metodinių pagalbos priemonių sąrašą, kuriame būtų pateikiami pagrindiniai atributai (pavadinimas, tipas, būsena, versija, galiojimas, taikymo sritis). |  |
| FR-MET-004.02 | Turi būti galimybė metodinių priemonių sąrašą filtruoti ir ieškoti pagal suderintus kriterijus (pvz., tipą, taikymo sritį, padalinį, raktažodžius, būseną, galiojimo datą, autorių). |  |
| FR-MET-004.03 | Turi būti galimybė metodines priemones rūšiuoti pagal aktualumą (pvz., galiojančios pirmiau), atnaujinimo datą, dažniausiai naudojamas ir kitus parametrus. |  |
| - Reikalavimai kontekstinei metodinei pagalbai (naudotojo darbo vietoje) |  | - Atitikimas reikalavimui |
| FR-MET-005.01 | Turi būti galimybė metodines pagalbos priemones pateikti kontekstiniu būdu, t. y. tiesiogiai iš to sistemos lango/veiksmo, kuriam priemonė taikoma (pvz., „Pagalba“ / „Metodika“ mygtukas formoje). |  |
| FR-MET-005.02 | Turi būti galimybė naudotojui atverti pilną metodinę priemonę ir grįžti į pildomą formą neprarandant įvestų duomenų. |  |

Duomenų mainų komponentas

- Sistemų tinklų diagrama

Diagrama Nr. 2. Sistemų tinklų diagrama

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| - Reikalavimai duomenų mainų komponentui ir integracinėms sąsajoms |  |
| FR-INT-001.01 | Žemiau pateiktoje lentelėje nurodytos integracinės sąsajos turi būti įgyvendintos Sutarties vykdymo laikotarpiu. Diegėjas atsako už integracinių sąsajų sukūrimą ESP IS pusėje. Detalios analizės ir projektavimo etape turi būti apibrėžti kiekvienos sąsajos duomenų rinkiniai, technologiniai sprendimai ir duomenų mainų periodiškumas / laikiškumas. Diegėjas turi parengti kiekvienos integracinės sąsajos specifikaciją. |
| FR-INT-001.02 | Diegėjas turi teisę pasiūlyti alternatyvius lentelėje nurodytų integracinių sąsajų įgyvendinimo sprendimus (įskaitant technologiją, apimtį ar kitus realizavimo aspektus), jeigu toks sprendimas nedaro neigiamos įtakos Projekto tikslams, uždaviniams ir planuojamiems rezultatams bei neprieštarauja viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Alternatyvus sprendimas turi užtikrinti ne prastesnį (lygiavertį ar geresnį) našumą, prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikomumą ir saugumą. Kiekvienas alternatyvus sprendimas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija. |
| FR-INT-001.03 | Diegėjas atsako už integracinių sąsajų specifikacijų parengimą ir jų suderinimą su duomenų teikėjais ir (ar) gavėjais. Duomenų teikimo sutarčių sudarymą ir jų suderinimą organizuoja Perkančioji organizacija. |
| FR-INT-001.04 | Diegėjas turi įdiegti visą funkcionalumą, būtina tam, kad lentelėje nurodytos integracinės sąsajos veiktų pilna apimtimi. Jeigu sąsajos specifikacijoje nėra numatytos atskiros funkcijos užklausoms inicijuoti, duomenims pateikti ar gautai informacijai peržiūrėti, atitinkamas funkcionalumas turi būti sukurtas ir integruotas į ESP IS. |

| - Reikalavimai integracijų komponentui |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nr. | - Informacinė sistema | - Valdytojas | - Duomenų mainai | - Duomenų panaudojimo tikslas | - Reikalavimai realizacijai |
| - 1. | - ESPBI IS | - RC | - Teikti | - Teikiami: medicininių formų/pažymų duomenys ir kiti HIS procesų duomenys, kuriuos privaloma / reikia perduoti į ESPBI IS ir posistemes. Tikslas – užtikrinti teisės aktų ir procesų vykdymą per ESPBI IS. | - Integracija turi būti realizuojama pagal naujausią ESPBI IS integracijų specifikacijos versiją. Jei iki HIS diegėjo projektavimo etapo pabaigos pateikiama naujesnė specifikacijos versija, integracija HIS pusėje turi būti įgyvendinama pagal naujausią versiją. Duomenys turi būti perduodami ESPBI IS reikalaujamu standartu/protokolu. |
| - 2. | - ESPBI IS | - RC | - Gauti | - Gaunami: pateiktų medicininių formų/pažymų duomenys, paciento ESI duomenys, kiti ESPBI IS objektų/procesų duomenys, reikalingi HIS funkcionalumui. Tikslas – užtikrinti paciento ESI peržiūrą ir HIS procesų vykdymą. |  |
| - 3. | - IPR | - RC | - Teikti | - Teikiami: įstaigos/padalinių vieši laisvi registracijos laikai paslaugoms. Tikslas – registracijos laikų publikavimas / centralizuotos registracijos palaikymas. | - Integracija turi būti realizuota pagal IPR (RC) pateiktą integracijų specifikaciją. |
| - 4. | - IPR | - RC | - Gauti | - Gaunami: užsiregistravusių pacientų duomenys; paslaugos registracijos duomenys (registracija/atšaukimas). Tikslas – registracijų sinchronizavimas HIS. |  |
| - 5. | - SVEIDRA IS | - VLK | - Teikti | - Teikiami: statistinių medicininių formų duomenys. Tikslas – privalomų statistinių duomenų teikimas pagal VLK reikalavimus. | - Integracija turi būti realizuota pagal SVEIDRA IS (VLK) pateiktą integracijų specifikaciją. |
| - 6. | - EPTS | - SODRA | - Teikti | - Teikiami: pacientų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų ir elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų duomenys. Tikslas – pažymėjimų pateikimas ir tvarkymas Sodros sistemoje. | - Integracija turi būti realizuota pagal EPTS (SODRA) pateiktą integracijų specifikaciją. |
| - 7. | - ULSVIS | - NVSC / RC | - Teikti | - Teikiami: užkrečiamųjų ligų epidemiologiniai duomenys, pranešimai, ataskaitoms ir NVSC informavimui reikalingi duomenys. Tikslas – NVSC informavimas ir epidemiologinės stebėsenos užtikrinimas. | - Integracija turi būti vykdoma pagal ULSVIS (NVSC) integracijų specifikaciją. Jei nusprendžiama duomenis teikti per ESPBI IS, tiesioginė integracija su ULSVIS (NVSC) neturi būti realizuojama, o turi būti realizuota integracija su ESPBI IS ir teikiami NVSC reikalingi duomenys per ESPBI IS. |
| - 8. | - PACS (Medicininių vaizdų archyvavimo ir perdavimo sistema) | - KAM | - Teikti | - Teikiami: radiologinių ir instrumentinių tyrimų užsakymų duomenys (tyrimo tipas, paciento identifikatorius, užsakymo numeris, užsakęs specialistas, planuojama data). Tikslas – perduoti užsakymą į PACS ir automatizuotai išsiųsti darbo sąrašą (DICOM MWL) diagnostinei įrangai, kad tyrimai būtų atliekami su iš anksto užpildytais paciento duomenimis. | - Integracija turi būti realizuota DICOM 3.0 standartu, palaikant DICOM Modality Worklist (MWL), C-STORE, C-FIND, C-ECHO, C-MOVE ir Storage Commitment funkcijas. Detalūs integracijos reikalavimai numatyti PACS techninėje specifikacijoje. |
| - 9. | - PACS (Medicininių vaizdų archyvavimo ir perdavimo sistema) | - KAM | - Gauti | - Gaunami: (1) nuorodos į atliktų tyrimų medicininius vaizdus, užtikrinančios vaizdų peržiūrą tiesiai iš ESP IS tyrimo įrašo ar aprašymo dokumento su prieigos kontrole; (2) struktūrizuoti tyrimo duomenys per API perdavimui į paciento ESĮ — apšvitos dozės, EKG duomenys, anotacijos, biometriniai matavimai (kraujo spaudimas, pulsas, svoris, spirometrija ir kt.); (3) DICOM priedai (pvz., PDF formato tyrimo protokolai) tiesioginei peržiūrai iš HIS be atskiros vaizdų peržiūros programinės įrangos. Tikslas – užtikrinti integruotą prieigą prie visų medicininių vaizdų ir susijusių duomenų tiesiai iš paciento elektroninės kortelės ESP IS. |  |
| - 10. | - PerVIS (Personalo valdymo sistema) | - KAM | - Teikti | - Teikiami: ekspertiniai dokumentai ir jų metaduomenys (pvz., medicinos ekspertizės aktas, išvados, būsenos, pasirašymo informacija, ryšiai su asmeniu ir apsilankymu). Tikslas – dokumentų perdavimas ir naudojimas PerVIS procesuose. | - Integracija turi būti realizuota pagal PerVIS tiekėjo pateiktą integracijų specifikaciją. Turi būti užtikrintas duomenų atsekamumas pagal unikalius asmens ir (ar) apsilankymo/registracijos identifikatorius. |
| - 11. | - PerVIS (Personalo valdymo sistema) | - KAM | - Gauti | - Gaunami: atfiltruoti asmenų (pacientų/šauktinių) sąrašai ir susiję duomenys (pvz., identifikatoriai, registracijos/apsilankymo laikai, ekspertizės tipas, padalinys/pakomisė). Tikslas – ekspertizių planavimas, sąrašų sudarymas ir darbų paskirstymas HIS. |  |
| - 12. | - eRVIS (Resursų valdymo sistema) | - KAM | - Teikti | - Teikiami: paciento (asmens) identifikavimo ir administraciniai duomenys, reikalingi vaistų išdavimo ir nurašymo apskaitai (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, padalinys; prireikus – epizodo/apsilankymo identifikatorius). Tikslas – užtikrinti korektišką asmens identifikavimą eRVIS ir ryšį su išdavimu/nurašymu. | - Integracija turi būti realizuota pagal eRVIS tiekėjo pateiktą integracijų specifikaciją. Turi būti užtikrintas išdavimo/nurašymo įrašų priskyrimas konkrečiam asmeniui ir padaliniui (vidinei vaistinei). Turi būti numatyta recepto identifikavimo duomenų perdavimo/priėmimo galimybė, kai receptas yra civilinis ir apdorojamas rankiniu būdu eRVIS. |
| - 13. | - eRVIS (Resursų valdymo sistema) | - KAM | - Gauti | - Gaunami: vaistų išdavimo ir nurašymo įrašai (pvz., išdavimo data/laikas, padalinio vidinė vaistinė, vaistas/bendrinis pavadinimas, forma, dozė, kiekis, serija, galiojimas, išdavęs darbuotojas), taip pat duomenys apie recepto pagrindą, kai receptas yra civilinis (popierinis) ir suvedamas eRVIS. Tikslas – vaistų išdavimo atsekamumas, ESĮ įrašų papildymas (kai taikoma) ir resursų apskaita, įskaitant pajamavimą/nurašymą padalinių vidinėse vaistinėse. |  |
| - 14. | - LIS (Laboratorijos informacinė sistema) | - KAM | - Teikti | - Teikiami: laboratorinių tyrimų užsakymai (tyrimo kodai, paciento duomenys, tyrimo pastabos, skubumo požymis), ėminių paėmimo registravimo duomenys (paėmimo data ir laikas, paėmimo vieta, ėminio tipas ir konteineris), pacientų asmens ir demografiniai duomenys identifikavimui. Tikslas – perduoti užsakymus į LIS ir užtikrinti teisingą ėminių priskyrimą pacientui. | - Integracija tarp ESP IS (klinikinės dalies) ir LIS turi būti realizuota pagal LIS techninėje specifikacijoje ir LIS diegėjo pateiktą integracijų specifikaciją. Duomenų mainams turi būti naudojamas su LIS suderintas struktūrizuotas formatas. Turi būti užtikrintas tyrimo užsakymų atsekamumas pagal unikalų užsakymo numerį ir paciento identifikatorių. |
| - 15. | - LIS (Laboratorijos informacinė sistema) | - KAM | - Gauti | - Gaunami: atliktų laboratorinių tyrimų rezultatai kaip struktūrizuoti duomenys (analitės pavadinimas, rezultato reikšmė su matavimo vienetais, normos ribos, tyrimo atlikimo data ir laikas, atlikęs specialistas), tyrimų rezultatų protokolai suformuoto dokumento formatu, galimų atlikti tyrimų klasifikatorius. Tikslas – automatiškai įtraukti tyrimų rezultatus į paciento ESĮ, pateikti juos užsakiusiam SP specialistui ir užtikrinti jų perdavimą į ESPBI IS. |  |

# NEFUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS

Bendrieji ESP IS nefunkciniai reikalavimai

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| NFR-BEN-001 | Diegėjas privalo realizuoti visus specifikacijos reikalavimus. |
| NFR-BEN-002 | Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti / turėti / veikti / užtikrinti / leisti / atitikti“, „turi turėti galimybę“, „turi būti galima“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Diegėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ir suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku („bus“, „leis“, „apims“) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Diegėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą. |
| NFR-BEN-003 | Diegėjas ar Perkančioji organizacija gali siūlyti alternatyvų atskiro specifikacijos reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, tačiau tik tuo atveju, jeigu jis atitiks projekto tikslą, uždavinius ir galutinius rezultatus bei neprieštaraus viešiesiems pirkimams reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, viešųjų pirkimų principams ir kainodaros taisyklėms. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Diegėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, kodėl toks pakeitimas yra būtinas, kokios pakeitimo priežastys. Pakeitimai turi būti atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu nurodant kiekvieno pakeitimo Viešųjų pirkimo įstatymo straipsnį, dalį, punktą. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos bei reikalavimai naujam funkcionalumui). |
| NFR-BEN-004 | Techninėje specifikacijoje galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. |
| NFR-BEN-005 | Funkciniuose reikalavimuose nurodyti duomenų rinkiniai bei jų atvaizdavimo ir redagavimo būdai ir formos gali būti keičiami, jei detalios analizės ir / ar demonstracijos metu tokie pokyčiai arba siūlomi realizacijos būdai suderinami su Perkančiąja organizacija ir tokie pokyčiai leidžia efektyviau užtikrinti Perkančiosios organizacijos poreikius. |
| NFR-BEN-006 | Diegėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę ESP IS greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Perkančiosios organizacijos. |
| NFR-BEN-007 | Duomenų migravimas į naująją sistemą nebus vykdomas. Naujos ESP IS veikimui reikiami duomenys turi būti importuojami iš ESPBI, VLK ar kitų nacionalinių sistemų tokia apimtimi, kad būtų užtikrintas veiklos tęstinumas, nekeliant uždavinio turėti istorinius paciento duomenis naujoje sistemoje. |

Reikalavimai infrastruktūros projektavimui ir techninės įrangos tiekimui

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| NFR-TECHĮ-001 | Tiekėjas, detalios analizės etapo metu, bendradarbiaudamas su Perkančiąja organizacija, turi parengti infrastruktūros projektą (angl. infrastructure design), kuriame būtų apibrėžta ESP IS veikimui reikalinga techninės ir programinės įrangos aplinka, atsižvelgiant į planuojamą naudotojų skaičių, duomenų apimtis, prieinamumo reikalavimus ir Perkančiosios organizacijos turimą infrastruktūrą. |
| NFR-TECHĮ-002 | Infrastruktūros projekte turi būti pateikta bent: serverių specifikacijos (procesorius, operatyvioji atmintis, diskų talpa ir tipas, tinklo sąsajos), tinklo infrastruktūros reikalavimai (pralaidumas, segmentavimas, ugniasienės), duomenų saugyklų reikalavimai, atsarginių kopijų ir atkūrimo infrastruktūros reikalavimai. |
| NFR-TECHĮ-003 | Infrastruktūros projektas turi būti suderintas ir patvirtintas Perkančiosios organizacijos prieš techninės įrangos įsigijimą ar diegimo pradžią. |
| NFR-TECHĮ-004 | Tiekėjas turi pateikti visą ESP IS veikimui reikalingą techninę įrangą pagal suderintą infrastruktūros projektą, išskyrus tą infrastruktūrą, kurią Perkančioji organizacija aiškiai įsipareigoja užtikrinti pati. |

Reikalavimai standartų taikymui

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| NFR-STD-001 | - ODBC (angl. Open Database Connectivity) arba JDBC (angl. Java Database Connectivity) pagrindu veikiančios arba lygiavertės taikomosios programinės įrangos programavimo sąsaja (API) prisijungimui prie duomenų bazių; - SOAP saityno paslaugų priemonėmis vykdomų duomenų mainų protokolas (angl. Simple Object Access Protocol, www.w3.org/TR/soap/) v1.1; - REST (angl. Representational State Transfer) architektūriniu stiliumi grįsta taikomosios programinės įrangos programavimo sąsaja (REST API), naudojanti HTTP/HTTPS protokolą ir JSON arba XML duomenų formatus duomenų mainams tarp sistemų; - saityno paslaugų funkcionalumo aprašymo kalba WSDL (angl. Web Services Description Language, http://www.w3.org/TR/wsdl) arba lygiavertė; - elektroninio pašto žinučių siuntimo protokolas SMTP (angl. Simple Mail Transfer Protocol, http://tools.ietf.org/html/rfc821); - saityno paslaugų interoperabilumo WS-I arba lygiaverčiai standartai ir specifikacijos (angl. Web Services Interoperability, http://www.ws-i.org/); - turi būti naudojamas TLS arba lygiavertis kriptografinis protokolas internetu ir kitais tinklais perduodamos informacijos saugai užtikrinti (angl. Transport Layer Security) šiuose komunikacijos scenarijuose: sistema – naudotojas ir sistema – sistema; - turi būti naudojamas saityno paslaugų saugos WS-Security (angl. Web Services Security, www.oasis-open.org/committees/wss/) arba lygiaverčiai standartai ir specifikacijos; - ESP IS duomenų mainų saugos ir patikimumo užtikrinimui, ESP IS realizuojamos saityno paslaugos turi naudoti WS-* standartų grupės arba lygiaverčius protokolus, tokius kaip: WS-Security, WS-Secure Conversation, WS-SecurityPolicy, WS-MetadataExchange, WS-Trust, WS-AtomicTransaction, WS-ReliableMessaging; - HTTP (angl. Hypertext Transfer Protocol) (https://tools.ietf.org/html/rfc2616); - JSON (angl. JavaScript Object Notation) duomenų perdavimui ir saugojimui (https://tools.ietf.org/html/rfc7159); - URI (angl. Uniform Resource Identifier) (https://tools.ietf.org/html/rfc3986); - XML (angl. Extensible Markup Language) (https://www.w3.org/TR/xml/); - CSS (angl. Cascading Style Sheets) (https://www.w3.org/Style/CSS/specs.en.html); - LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) (https://tools.ietf.org/html/rfc4511); - AMQP (angl. Advanced Message Queuing Protocol) (http://docs.oasis-open.org/amqp/core/v1.0/amqp-core-messaging-v1.0.html); - OpenEHR (https://specifications.openehr.org/); - FHIR (https://www.hl7.org/fhir/overview.html); - DICOM standartas (https://www.dicomstandard.org/current); |

Reikalavimai aukštam prieinamumui ir patikimumui

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| NFR-AVL-001 | ESP IS architektūrinis sprendimas turi užtikrinti ESP IS aukštą prieinamumą (angl. High availability), kuris gali būti realizuojamas virtualizacijos programinės įrangos funkcionalumu, konteinerių orkestravimo programinės įrangos funkcionalumu, operacinių sistemų funkcionalumu, techninės įrangos galimybėmis ar kitos programinės įrangos pagalba. Aukštas prieinamumas turi būti realizuojamas naudotojo sąsajos lygyje, veiklos logikos lygyje, integracijų lygyje ir duomenų tvarkymo lygyje. |
| NFR-AVL-002 | Visų diegiamų komponentų ir jų valdymo komponentų diegimas turi užtikrinti jų aukštą prieinamumą. Aukšto prieinamumo sprendimai turi būti paremti naudojamos PĮ gamintojo rekomendacijomis (projektavimo dokumentuose turi būti pateikiamos nuorodos į gamintojo skelbiamas diegimo (aukšto patikimumo) rekomendacijas). |
| NFR-AVL-003 | Aukšto prieinamumo užtikrinimui ir srautų balansavimui turi būti naudojami apkrovų balansatoriai (angl. Load balancers), kurie gali būti diegiami kaip programinė įranga ir naudojama specializuota KAM sistemos teikiama techninė įranga (angl. Appliances). Diegėjas turi užtikrinti tik programinės įrangos galimybes palaikyti apkrovų balansatorių sprendimą. |
| NFR-AVL-004 | Aukšto prieinamumo sprendimas turi būti aprašytas projektavimo dokumente ir patvirtintas Perkančiosios organizacijos. |
| NFR-AVL-005 | Aukšto prieinamumo sprendimas turi užtikrinti RPO (angl. Recovery point objective) – 5 min., RTO (angl. Recovery time objective) – 8 val. (kai tokį ar geresnį paslaugų teikimo lygį užtikrina duomenų centro infrastruktūra). |
| NFR-AVL-006 | Diegėjo suprojektuotas ESP IS sprendimas turi užtikrinti, kad ESP IS prieinamumas būtų ne mažesnis nei 99% laiko per metus. |

Reikalavimai stebėsenai

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| NFR-MON-001 | Projekto metu įdiegta programinė įranga turi palaikyti integruotą veikimo stebėseną (angl. application monitoring), sudarančią galimybę realiu laiku stebėti sistemos veikimo parametrus, identifikuoti sutrikimus ir analizuoti veikimo tendencijas. |
| NFR-MON-002 | Diegėjas turi suderinti su Perkančiąja organizacija kurie komponentai, servisai, portai, sąryšiai, resursai turės būti stebimi bendroje stebėjimo sistemoje užtikrinant, kad būtų stebimas pilnavertis sistemos veikimas. |
| NFR-MON-003 | Turi būti suderinti ir realizuoti perspėjimų (angl. alerts) būdai ir adresatai. |

Reikalavimai ESP IS atsarginėms kopijoms ir atstatymui

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| NFR-BCK-001 | Diegėjas turi pasiūlyti ir suderinti su Perkančiąja organizacija ESP IS rezervinių kopijų darymo procesus ir taisykles. |
| NFR-BCK-002 | Diegėjas turi apibrėžti bei realizuoti rezervinių kopijų darymo procesus, priemones ir taisykles atsarginių kopijų darymui su teikiama atsarginių kopijų darymo programine įranga |
| NFR-BCK-003 | ESP IS turi leisti atstatyti duomenis iš rezervinių duomenų kopijų. Diegėjas turi apibrėžti ir realizuoti kopijų atstatymo procesus, priemones ir taisykles. |

Reikalavimai auditavimui

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| NFR-AUD-001 | Turi būti realizuotas audito įrašų tvarkymo komponentas, kuris: - Kauptų ESP IS veikimo bei naudojimo duomenis; - Realizuotų galimybę atlikti audito įrašų analizę (paiešką, filtravimą pagal įvairius parametrus). Reikalingi analitiniai veiksmai su auditavimo įrašais turi būti identifikuoti ir suderinti su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu; - Apsaugotų žurnalinius įrašus nuo nesankcionuoto ar netyčinio pakeitimo; - Vykdytų audito įrašų šalinimą ir ar archyvavimą pagal nustatytas taisykles, kurios turi būti suderintos detalios analizės ir projektavimo etape; - Sudarytų galimybę eksportuoti pasirinktus audito įrašus į CSV ar lygiaverčio formato rinkmeną. |
| NFR-AUD-002 | Audito įrašų peržiūra detalios analizės ir projektavimo etape apsibrėžta apimtimi turi būti galima naudotojui, turinčiam audito įrašų tvarkymo teisę. Rekomenduojami informacijos (audito įrašų) saugojimo momentai: - vartotojo autentifikavimasis (prisijungimas) ir darbo sesijos pabaiga sistemoje; - atliekama paieška ir paieškos kriterijai (frazės); - įvairių parametrų keitimas; - duomenų esybių pakeitimas (atnaujinimas, įterpimas, pašalinimas); - duomenų esybių peržiūra. |
| NFR-AUD-003 | Atliekant auditavimo įrašo išsaugojimą duomenų bazėje, turi būti kaupiama: - kas atliko veiksmą (vartotojas); - kada atliko veiksmą (data, laikas); - kokius duomenis atvėrė peržiūrai; - kokius duomenis atnaujino; - kokius duomenis įterpė; - naudotojo IP adresas; - kokius duomenis pašalino; - kokias paieškos frazes naudojo; - kita informacija, nustatyta analizės ir projektavimo etapų metu. |
| NFR-AUD-004 | Turi būti audituojami su išorinėmis informacinėmis IS ir registrais integracinėmis sąsajomis siunčiami / gaunami duomenys, išsaugant informaciją: - iš kokios sistemos, registro ar duomenų bazės gaunami duomenys; - į kokią sistemą, registrą ar duomenų bazę siunčiami duomenys; - duomenų gavimo/siuntimo data ir laikas; - siųsti / gauti duomenys (jeigu tam yra poreikis); - kita informacija, nustatyta detalios analizės ir projektavimo etapu metu. |

Reikalavimai naudotojo sąsajos ergonomikai

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| NFR-UX-001 | ESP IS naudotojo sąsaja turi tenkinti geriausias UX (angl. User experience) ir UI (angl. User interface) praktikas. |
| NFR-UX-002 | ESP IS komponentų ir modulių naudotojo sąsaja turi būti prieinama naudojant interneto naršyklę. |
| NFR-UX-003 | ESP IS turi vienodai funkcionuoti bei būti atvaizduojami šiose interneto naršyklėse (palaikomos naršyklių versijos turi būti suderintos projektavimo etape): - Microsoft Edge; - Google Chrome. |
| NFR-UX-004 | ESP IS naudotojo sąsaja turi būti realizuota lietuvių kalba. Kalba turi būti naudojama laikantis bendrinių lietuvių kalbos taisyklių. Sistemos administratoriams skirtos programinės įrangos naudotojo sąsaja ir pranešimai turi būti lietuvių arba anglų kalba. |
| NFR-UX-005 | Naudotojui turi būti pateikiamos pagalbos priemonės padedančios greičiau išmokti naudotis ESP IS (pvz., pagalbos mygtukai, naudotojo vadovas). |
| NFR-UX-006 | Reikalavimai naudotojų informavimui: - Naudotojui pateikiami pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aiški pranešimo pateikimo priežastis. Informacija apie pranešimo pateikimą sąlygojančią priežastį privalo būti pateikiama nurodant konkrečius Sistemos duomenų objektus (pavyzdžiui, laukų pavadinimus); - Jeigu naudotojui atlikus veiksmus rezultatai turės didelės įtakos, prieš atliekant veiksmą ESP IS turi pateikti pranešimą ir paprašyti naudotojo patvirtinti, kad tikrai norima vykdyti; - Naudotojui pateikiamame klaidos pranešime privalo būti nurodoma, kokius veiksmus naudotojas privalo atlikti tam, kad galėtų pašalinti pranešimo pateikimo priežastis ir tęsti darbą su ESP IS. Įvykus klaidai naudotojas apie tai turi būti aiškiai informuojamas (pvz., nukreipiamas į klaidą sąlygojančią ekraninės formos vietą, paryškinami netinkamai užpildyti formos laukai ir pan.); - Naudotojui turi būti pateikiami sėkmės pranešimai, nurodantys, kad naudotojo atlikti veiksmai yra sėkmingi (pavyzdžiui, informuojama, kad įrašas išsaugotas / ištrintas / pakoreguotas, duomenys sėkmingai įkelti ir pan.); - Klaidų pranešimai, sėkmės pranešimai ir informaciniai pranešimai turi būti išskirti skirtingomis spalvomis ar skirtingais simboliais, kad vizualiai būtų galima atskirti. |
| NFR-UX-007 | Naudotojo sąsajoje esantys duomenų įvedimo laukai turi turėti duomenų tikrinimo (angl. validation) taisykles ir tikrinti įvedamų duomenų logikos korektiškumą. Laukai ir laukų tikrinimo(angl. validation) taisyklės turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. Preliminariai turės būti: - Tikrinami privalomi įvesti duomenys; - Tikrinimas duomenų formatas (datos, skaičiaus, teksto ar kitas nustatytas taisykles); - Tikrinami įkeliamų rinkmenų plėtiniai ir dydžiai; - Atliekamas loginis tikrinimas tarp formos elementų – vieno formos elemento parinkimas (įvedimas) turi galėti įjungti/ išjungti kitus formos elementus ir atlikti kitus veiksmus, kurie turės būti suderinti su Perkančiąja organizaciją. Naudotojui pateikiama informacija turi būti ribojama pagal jam suteiktas roles bei prieigos teises prie konkretaus objekto informacijos. |

Reikalavimai greitaveikai ir apkrovai

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| NFR-PERF-001 | ESP IS naudojamų komponentų realizacija turi užtikrinti, kad kai su ESP IS vienu metu dirba 500 naudotojų ir jų veiksmų – įrašų įterpimo, keitimo ir šalinimo, paieškos, kitų veiksmų atlikimo (kurių vykdymo laikas nepriklauso nuo sąsajų su išorinėmis sistemomis), vidutinė atsako trukmė (trukmė nuo serverio HTTP užklausos gavimo iki HTTP atsakymo išsiuntimo) neturi viršyti 1 sekundės. Galimi išimtiniai atvejai, kurie turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija (pvz., ataskaitų generavimas, duomenų importavimas ar eksportavimas, didelės apimties rinkmenų įkėlimas, veiksmai apimantys užklausas ir atsakymų gavimus iš trečių šalių sistemų ir kt.). |
| NFR-PERF-002 | Integracinių sąsajų realizacija turi užtikrinti, kad projektavimo metu apibrėžti integraciniai scenarijai įvyks per racionalų laiko tarpą ir niekaip neigiamai nedarys įtakos ESP IS aplikacijų naudojimo patogumui ir našumui. |
| NFR-PERF-003 | Suderintu ESP IS diegimo etapo metu Diegėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas Perkančiosios organizacijos atstovų specialistams, kurie atliks našumo ir greitaveikos testavimą. Esant poreikiui, Diegėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant išbandyti ESP IS našumą įvairiais naudojimo scenarijais. Diegėjas turi atlikti reikiamus ESP IS programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų našumo ir greitaveikos testavimų rezultatus, jeigu testų rezultatai netenkins aukščiau punktuose įvardintų našumo ir greitaveikos reikalavimų. |

Reikalavimai saugumui ir atsparumui

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| NFR-SEC-001 | Suderintu metu Diegėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas Perkančiosios organizacijos atstovų specialistams, kurie atliks atsparumo įsilaužimams testavimą. Esant poreikiui, Diegėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant ištestuoti ESP IS saugumą įvairiais naudojimo scenarijais. Diegėjas neturės pateikti jokios programinės ar techninės įrangos, skirtos šio testavimo vykdymui. Jeigu testų rezultatai bus neigiami, diegėjas privalės pašalinti trūkumus arba sistema bus laikoma netinkama naudoti. |
| NFR-SEC-002 | Diegėjas turi atlikti reikiamus ESP IS programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų atsparumo įsilaužimams testavimų rezultatus, kad prieš pradedant eksploatuoti ESP IS būtų pašalinti visi nustatyti svarbūs saugumo pažeidžiamumai. Testavimai gali būti vykdomi pakartotinai siekiant patikrinti pašalintus saugumo pažeidimus. |
| NFR-SEC-003 | Diegėjo sukurta programinė įranga privalės veikti PO vidiniame tinkle ir negalės būti valdoma ar atnaujinama iš išorės. |
| NFR-SEC-004 | Diegėjas privalo vadovautis pripažintomis saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis, tokiomis kaip ISO/IEC 27034-1, OWASP Application Security Verification Standard, OWASP Testing Guide arba lygiavertėmis. |
| NFR-SEC-005 | Diegėjas privalo atlikti patikrinimą siekdamas identifikuoti pagrindines sistemos saugumo rizikas bei saugumo pažeidžiamumus (nurodytus CWE/SANS TOP 25 Most Dangerous Software Errors, OWASP 10 Most Critical Web Application Security Risks sąrašuose, naujausiose OWASP Application Security Verification Standard, OWASP Testing Guide versijose) ir rastas rizikas bei pažeidžiamumus pašalinti. Diegėjas atlikęs patikrinimą ir rizikų / pažeidžiamumų šalinimą turi pateikti deklaraciją, kurioje būtų nurodyta jog kūriamoje ESP IS nėra CWE/SANS TOP 25, OWASP TOP 10 sąrašuose ir naujausiose OWASP Application Security Verification Standard, OWASP Testing Guide versijose nurodytų rizikų / pažeidžiamumų. |
| NFR-SEC-006 | Duomenų sauga turi būti užtikrinama: - Užtikrinant duomenų vientisumą ir neprieštaringumą; - Registruojant ESP IS naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis; - Sukuriant priemones, sudarančias galimybes ESP IS administratoriui patikrinti ESP IS naudotojų veiksmus; - Numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones; - Darbui su moduliais ESP IS naudotojus suskirstant į grupes pagal duomenų tvarkymo pobūdį, kai kuriems iš jų suteikiant specialiąsias teises (roles) atlikti tam tikrus tvarkymo veiksmus; - Saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis išskyrus analizės ir projektavimo etapuose numatytais atvejais; Diegėjas turi suderinti failų formatus, kuriuos leidžiama prisegti ESP IS, ir suderinti juos su Perkančiąja organizacija (pvz., neturi būti leidžiama prisegti potencialiai nesaugių, galinčių automatiškai pasileisti (angl. self-executive) failų). |
| NFR-SEC-007 | Diegėjas ESP IS kūrimo etape turi naudoti naujausias stabilias programinės įrangos versijas ir jos pataisymus (angl. patch / fix). ESP IS pasiūlymo pateikimo metu turi būti užtikrinta, kad ESP IS naudojamos naujausios stabilios programinės įrangos versijos, jeigu tai nekeičia esminių ESP IS architektūros ir funkcionalumo principų, kurie numatyti projektavimo etape. Neturi būti naudojamos programinių komponentų, bibliotekų ar operacinių sistemų versijos, kurioms programinės įrangos gamintojas yra oficialiai paskelbęs gyvavimo ciklo pabaigą (angl. End-of-Life, EOL), t. y. nuo gamintojo nurodytos datos nebeteikiami saugumo atnaujinimai, klaidų taisymai ir techninis palaikymas. |

Reikalavimai programinės įrangos licencijoms

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| NFR-LIC-001 | Paslaugų teikėjas, įvertinęs Specifikacijos reikalavimus, turi pateikti reikiamą programinę įrangą ir licencijas (ar bet kokius kitus leidimus (sertifikatus, prenumeratas ir pan.) naudoti programinę įrangą), reikalingas siūlomo sprendimo realizacijai. Jeigu Specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra išreikštinai reikalaujamos, tačiau yra būtinos Portalo kūrimo veikloms įgyvendinti (pvz., aplikacijų serveriai, ataskaitų programinė įranga, programavimo karkasai (angl. Framework) ar pan.), Paslaugų teikėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas. |
| NFR-LIC-002 | Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad Projekto valdymas vyktų per PO valdomą projektų sistemą. Projekto valdymo informacija turi būti PO valdymo sistemoje. Šis reikalavimas turi būti suderintas su PO detalios analizės metu. |
| NFR-LIC-003 | Visi reikalingos programinės įrangos, įskaitant licencijas, kaštai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą, išskyrus duomenų bazių valdymo sistemas (DBVS) ir operacines sistemas (OS), kurių reikalavimai ir apimtis bus detalizuoti detalios analizės etapo metu, atsižvelgiant į galutinę sistemos architektūrą, apkrovos parametrus ir Perkančiosios organizacijos turimą infrastruktūrą. Tiekėjas pasiūlyme gali nurodyti rekomenduojamas DBVS ir OS, tačiau galutiniai DBVS ir OS pasirinkimo sprendimai bus priimami detalios analizės metu bendru Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo sutarimu. |
| NFR-LIC-004 | Paslaugų teikėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas visoms numatomoms įdiegti sistemos aplinkoms. |
| NFR-LIC-005 | Visos reikalingos licencijos turi būti įgyjamos ir, jeigu reikia, registruojamos PO vardu. PO turi būti perduotos visos Portalo veikimui reikalingos licencijos. |

Reikalavimai paslaugų teikimui

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui |  |
| NFR-DOK-001 | Visa dokumentacija turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. |
| NFR-DOK-002 | Visi Diegėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija ir techninės priežiūros paslaugų teikėju. Detalūs dokumentų derinimo principai turės būti pateikti ir suderinti Diegėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente. |
| NFR-DOK-003 | Diegėjo pataisyti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais („track changes“ funkcija). |
| NFR-DOK-004 | Su Perkančiąja organizacija suderinti dokumentai turi būti keičiami vėlesnių etapų metu, jeigu yra vykdomi ESP IS pakeitimai, atsižvelgiant į priėmimo testavimo bei bandomosios eksploatacijos rezultatus, kitas projekto veiklas ir aplinkybes, kurios susijusios su pateiktos dokumentacijos turiniu. Projekto dokumentacija turi būti aktualizuojama (atnaujinama) ir galutinės versijos pateiktos su Perkančiąja organizacija suderintais terminais bet ne vėliau kaip iki galutinio priėmimo perdavimo akto pateikimo dienos. |
| NFR-DOK-005 | Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu (MS Word arba kitu su Perkančiąja organizacija suderintu redagavimui tinkamu formatu), o atskiru Perkančiosios organizacijos nurodymu - popierinės. |
| NFR-DOK-006 | Preliminarios (projektinės) versijos turi būti pateikiamos elektroniniu formatu elektroninio ryšio priemonėmis. Pastabos bei korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) bei komentavimo funkcijomis. Turi būti vykdomas pateikiamų dokumentų versijavimas (versijų kontrolė). |
| NFR-DOK-007 | Reikalavimai rezultatų pateikimo ir derinimo terminams: - tikslus dokumentų pateikimo terminas turi būti suderintas Paslaugų teikimo reglamente; |
|  | Perkančioji organizacija įsipareigoja pateikti pastabas derinimui pateiktiems dokumentams tokiais terminais: - iki 100 puslapių dokumento: - pirma versija – per 8 darbo dienas ar kitą sutartą terminą; - po pastabų pataisyta dokumento versija – per 5 darbo dienas ar kitą sutartą terminą; - virš 100 puslapių dokumento: - pirma versija – per 10 darbo dienų ar kitą sutartą terminą; - po pastabų pataisyta dokumento versija – per 8 darbo dienas ar kitą sutartą terminą. |
| NFR-DOK-008 | Diegėjas dokumentus tikslinta ir teikia ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos. |
| NFR-DOK-009 | Diegėjo rezultatai derinami su Perkančiąja organizacija ir techninės priežiūros paslaugų teikėju ne daugiau kaip 2 (dviem) iteracijomis, jeigu nesutarta kitaip. |
| Reikalavimai analizei ir projektavimui |  |
| NFR-PRO-001 | Diegėjas analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu turi atlikti detalią poreikių analizę, sistemos projektavimą ir parengti detalios reikalavimų analizės ir projektavimo dokumentus. |
| NFR-PRO-002 | Detalios reikalavimų analizės dokumente turi būti pateikti pagal Techninės specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus bei pagal Perkančiosios organizacijos išsakytus poreikius parengti panaudos atvejai (angl. use case) (panaudos atvejų diagramos ir detalūs panaudos atvejų aprašymai, nurodant žingsnius (pagrindinę eiga, alternatyvią (-ias) eigą (-as)) ir kitus apribojimus, naudojant UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją. Turi būti atliktas visų Techninės specifikacijos funkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, panaudos atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas Techninės specifikacijos funkcinis reikalavimas. |
| NFR-PRO-003 | Atliekant analizę ir projektavimą Diegėjas turi vykdyti susitikimus su Perkančiosios organizacijos paskirtais veiklos specialistais ir kitų susijusių institucijų specialistais. |
| NFR-PRO-004 | Detalios analizės ir projektavimo etapų metu Diegėjas turi detalizuoti Techninės specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, kad jais vadovaujantis būtų galima realizuoti poreikius atitinkantį ESP IS. |
| NFR-PRO-005 | Perkančioji organizacija iš savo organizacijos veiklos specialistų sudaro darbo grupes pagal atskiras veiklos sritis, kurios turi įvertinti, teikti pastabas ir tvirtinti Diegėjo parengtus detalios reikalavimų analizės ir projektavimo dokumentus. Darbo grupių veiklai koordinuoti Perkančioji organizacija skiria atsakingą asmenį. |
| NFR-PRO-006 | Projektavimo etapo metu Diegėjas turi pateikti poreikius (specifikaciją) dėl ESP IS veikimui būtinos papildomos techninės infrastruktūros ir programinės įrangos, kurią turėtų pateikti Perkančioji organizacija. |
| Reikalavimai kūrimui ir demonstracijoms |  |
| NFR-DEM-001 | Diegėjas turi atlikti ESP IS demonstracijas gyvai demonstruojant sukurtų ir įdegtų funkcionalumų veikimą. Turi būti atliekamas ESP IS demonstravimas, o ne prototipo. |
| NFR-DEM-002 | Demonstruojamo funkcionalumo apimtys ir laikiškumas turi būti nustatyti Paslaugų teikimo reglamente. Iki priėmimo testavimo etapo pradžios Perkančiajai organizacijai turi būti pademonstruotas visas modernizuotas ir naujai sukurtas ESP IS funkcionalumas, išskyrus tą funkcionalumą, kuris bus suderintas kaip nedemonstruotinas. |
| NFR-DEM-003 | Demonstracijų tikslas – supažindinti Perkančiąją organizaciją su modernizuojamu ESP IS bei gauti atsiliepimus dėl kuriamo funkcionalumo. Pastabos (atsiliepimai) šiame etape teikiami dėl naudotojo sąsajos ergonomikos sprendimų bei tais atvejais, kai demonstruojamas funkcionalumas neatitinka su šiuo funkcionalumu susijusių ir Perkančiosios organizacijos patvirtintų detalios analizės ir projektavimo etapų rezultatų. |
| NFR-DEM-004 | Pastabos (atsiliepimai) gali būti išsakomos pakartotinai priėmimo testavimo etape, jeigu į jas nebus atsižvelgta iki pastarojo etapo. |
| NFR-DEM-005 | Demonstracijų metu išsakomi atsiliepimai (pastabos) turi būti registruojami susitikimo protokoluose ar kita sutarta forma (pavyzdžiui, specializuotoje klaidų registravimo ir sekimo sistemoje). |
| NFR-DEM-006 | Funkcionalumo demonstraciją turi vykdyti Diegėjas, o Perkančiosios organizacijos atstovai turi teikti atsiliepimus. |
| Reikalavimai testavimui |  |
| NFR-TES-001 | Turi būti atliktas ESP IS priėmimo testavimas. Testavimas turi apimti visą funkcinių reikalavimų dokumentacijoje specifikuotą sistemos funkcionalumą, visus taikymo atvejus, jeigu nesutarta kitaip. |
| NFR-TES-002 | Testavimo aplinkos architektūros principai turi atitikti darbinę sistemos aplinkos architektūrą. |
| NFR-TES-003 | Testavimo tikslai: - įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai; - įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi; - įsitikinti, kad sukurta programinė įranga yra naši ir ergonomiška; - nustatyti ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina Perkančiąją organizaciją ir kitas suinteresuotas šalis; - identifikuoti ir užregistruoti funkcionalumo klaidas, problemas, trūkumus (angl. bugs); - ištaisyti funkcionalumo klaidas, problemas, trūkumus (angl. bugs). |
| NFR-TES-004 | Turi būti atlikti šie testavimai: - vidinis testavimas. Vidinius atskirų komponentų testavimus Diegėjas turi atlikti nedalyvaujant Perkančiosios organizacijos atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinio testavimo ataskaitą ir nustatytų neatitikimų sąrašą. Vidinis testavimas turi būti atliktas kūrimo aplinkoje; - priėmimo testavimas (angl. acceptance testing). Šis testavimas turi būti atliekamas dalyvaujant Diegėjui, PO ir kitoms suinteresuotoms šalims Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje. Šio testavimo metu turi būti tikrinamas testavimo tikslų įgyvendinimas (įgyvendinimo lygio nustatymas). Priėmimo testavimo veiklos turi būti vykdomos remiantis apibrėžta priėmimo testavimo metodika ir priėmimo testavimo scenarijais, kuriuos pateiks Perkančiosios organizacijos atstovai (techninės priežiūros paslaugų teikėjai). |
| NFR-TES-005 | Atlikti testavimai turi užtikrinti, kad modernizuotas ESP IS yra tinkamas bandomajai eksploatacijai. |
| NFR-TES-006 | Testavimų metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų, problemų ir trūkumų registravimas. Klaidos, pastabos ir kiti poreikiai turi būti registruojami klaidų žurnale. Už registravimą atsakingas Diegėjas. |
| NFR-TES-007 | Diegėjas turės parengti testavimui reikalingus testavimo duomenis. |
| NFR-TES-008 | Diegėjas turės užtikrinti, kad priėmimo testavimo metu ESP IS būtų pakankamai testavimo duomenų, kurie leistų visiškai ištestuoti ESP IS funkcionalumus. |
| NFR-TES-009 | Priėmimo testavimas bus užbaigiamas, kai bus tenkinami testavimo metodikoje įvardinti testavimo priėmimo kriterijai. |
| NFR-TES-010 | Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali atlikti bet kokius kitus ESP IS testavimus ir bandymus (išeities kodų tikrinimą, konfigūracijos tikrinimą, našumo tikrinimą, aukšto prieinamumo tikrinimą, plečiamumo tikrinimą, funkcionalumo tikrinimą ir kt.) siekdama užtikrinti ESP IS kokybę ir atitikimus reikalavimams. Diegėjas turės atsižvelgti į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų bandymų ir testavimų rezultatus, atlikti visų testavimų rezultatuose nurodytų trūkumų (pažeidimų, rekomendacijų) šalinimą. Diegėjas turės sudaryti reikiamas sąlygas suplanuotiems testavimams ir bandymams atlikti, pvz. pateikti išeities kodą bei atlikti kitas reikiamas veiklas, kurios užtikrintų pilnavertį testavimų ir bandymų proceso įvykdymą. |
| NFR-TES-011 | Diegėjas turi parengti rekomendacijas dėl ESP IS įvedimo į gamybinę eksploataciją ir bandomosios eksploatacijos vykdymo. Rekomendacijose turi būti sudarytas preliminarus Perkančiosios organizacijos padalinių darbo su ESP IS funkciniais moduliais planas, problemų ir klaidų registravimo bei šalinimo tvarka, naudotojų mokymų tvarka ir kita aktuali informacija. |
| Reikalavimai bandomajai eksploatacijai |  |
| - NFR-BAN-001 | - Sėkmingai užbaigus priėmimo testavimą ir įdiegus ESP IS į gamybinę aplinką, turi būti vykdoma bandomoji eksploatacija. |
| - NFR-BAN-002 | - Bandomosios eksploatacijos trukmė - ne trumpiau kaip 2 (du) kalendoriniai mėnesiai nuo ESP IS įdiegimo į gamybinę aplinką dienos. Tiksli bandomosios eksploatacijos trukmė ir pradžia turi būti suderinta Paslaugų teikimo reglamente. |
| - NFR-BAN-003 | - Bandomosios eksploatacijos metu ESP IS turi būti naudojama realaus darbo sąlygomis su tikrais Perkančiosios organizacijos duomenimis. |
| - NFR-BAN-004 | Bandomosios eksploatacijos metu Diegėjas privalo: - užtikrinti nuolatinę ESP IS veikimo stebėseną ir operatyvų klaidų šalinimą pagal garantinės priežiūros reikalavimuose nustatytus sutrikimų atstatymo terminus; - konsultuoti Perkančiosios organizacijos atsakingus asmenis ir galutinius naudotojus ESP IS naudojimo klausimais; - registruoti visus bandomosios eksploatacijos metu nustatytus trūkumus, pastabas ir poreikius klaidų žurnale bei pateikti jų šalinimo planus. |
| - NFR-BAN-005 | Bandomoji eksploatacija laikoma sėkmingai užbaigta, kai tenkinami visi šie kriterijai: - bandomosios eksploatacijos laikotarpiu nenustatyta neišspręstų kritinių sutrikimų; - visi svarbūs sutrikimai pašalinti arba suderintas jų šalinimo grafikas; - Perkančioji organizacija patvirtina, kad ESP IS užtikrina numatytų veiklos procesų vykdymą. |
| - NFR-BAN-006 | - Bandomosios eksploatacijos rezultatai fiksuojami Diegėjo parengtoje bandomosios eksploatacijos ataskaitoje. |
| Reikalavimai diegimui |  |
| NFR-DIE-001 | ESP IS turi būti diegiama Perkančiosios organizacijos nurodytoje infrastruktūroje. Perkančioji organizacija atsakinga už įstaigos infrastruktūros pateikimą Diegėjui. Jeigu tam tikri ESP IS komponentai bus teikiami, kaip trečiųjų šalių paslauga (Software as a Service), tai Diegėjas turi užtikrinti, kad ESP IS programiniai komponentai bus diegiami ir ESP IS duomenys bus saugomi Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybės teritorijoje esančiame duomenų centre, kuriam taikomas Europos Sąjungos (ES) teisinis reguliavimas ir duomenų centras bei jo teikiamos paslaugos tenkina tokius reikalavimus. |
| NFR-DIE-002 | Turi būti įdiegtos ESP IS testavimo ir gamybinė aplinkos. Testavimo aplinkai nėra keliami aukšto prieinamumo reikalavimai. |
| NFR-DIE-003 | Paslaugų teikėjas po ESP IS diegimo į gamybinę aplinką turi perduoti Perkančiajai organizacijai modernizuoto ESP IS išeities kodą ir licencinės programinės įrangos instaliacinius paketus. |
| NFR-DIE-004 | Paslaugų teikėjas turi įdiegti priemones, užtikrinančias automatinį naujų sistemos versijų diegimą. |
| NFR-DIE-005 | Po diegimo į gamybinę aplinką ESP IS išeities tekstai turi būti pateikti į PO nurodytą išeities tekstų versijų kontrolės sistemą. Atlikus ESP IS išeities tekstų pakeitimus jie turi būti pateikiami į PO išeities tekstų versijų kontrolės sistemą. |
| NFR-DIE-006 | Turi būti sukonfigūruotas (ir dokumentuotas) programinės įrangos diegimo į testavimo ir gamybinę aplinką procesas ir priemonės taip, kad atsakingas Perkančiosios organizacijos darbuotojas programinę įrangą, pagamintą (sukompiliuotą) iš PO pateiktos programų išeities tekstų versijų kontrolės sistemos aplinkos esančių išeities tekstų, galėtų įdiegti į testavimo ir gamybinę aplinką, valdyti diegimo konfigūraciją. |
| Reikalavimai naudotojų mokymams |  |
| NFR-MOK-001 | Diegėjas turi atlikti ESP IS naudotojų mokymus. Turi būti apmokyta ne mažiau kaip 500 Perkančiosios organizacijos darbuotojų darbui su ESP IS veiklos moduliais bei ESP IS administravimo funkcionalumu; |
| NFR-MOK-002 | Mokymų dalyvių grupės turi būti sudarytos pagal dalyvių veiklos sritis bei turi būti pateiktos ir suderintos su Perkančiąja organizacija mokymų plane. |
| NFR-MOK-003 | Mokymai vedami lietuvių kalba Perkančiosios organizacijos patalpose (arba, suderinus su Perkančiąja organizacija - nuotoliniu būdu) ir Perkančiosios organizacijos darbo valandomis. |
| NFR-MOK-004 | Diegėjas turi parengti mokymų planą ir mokymų medžiagą: mokymų medžiaga turi būti pritaikyta kiekvienai mokymų dalyvių grupei, pagal jos veiklos sritį; turi būti parengta visoms ESP IS apmokamoms naudotojų grupėms skirta metodinė medžiaga, kurioje būtų demonstruojamas ir aiškinamas ESP IS funkcionalumas, kiekvienai naudotojų veiklos sričiai atskirai. |
| NFR-MOK-005 | Turi būti parengtos ESP IS veiklos modulių naudotojų instrukcijos. |
| NFR-MOK-006 | Turi būti parengtos ESP IS administravimo instrukcijos, ESP IS įdiegimo instrukcijos. |
| NFR-MOK-007 | ESP IS naudotojų instrukcijos gali būti skaidomos į atskirus dokumentus pagal atskiras įstaigos veiklos sritis. |
| Reikalavimai ESP IS garantinei priežiūrai |  |
| NFR-GAR-001 | Diegėjas turi užtikrinti Projekto metu sukurto ir įdiegto ESP IS funkcionalumo ir techninės įrangos garantinę priežiūrą bei visų šios Techninės specifikacijos įgyvendinimo metu suteiktų paslaugų rezultatų (dokumentacijos, įdiegimo konfigūracijos, duomenų migravimo ir kt.) garantinę priežiūrą. Garantinė priežiūra turi būti vykdoma pagal su Perkančiąja organizacija suderintą Garantinės priežiūros procedūros dokumentą. |
| NFR-GAR-002 | Garantinės priežiūros terminas – 24 mėn. nuo galutinio ESP IS modernizavimo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| NFR-GAR-003 | Garantinės priežiūros paslaugos apima sukurtos ir įdiegtos programinės bei techninės įrangos sutrikimų šalinimą bei Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą bandomosios eksploatacijos vykdymo klausimais. |
| NFR-GAR-004 | Diegėjas turi vykdyti Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą ESP IS modernizuotų funkcionalumų veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais. Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu, el. paštu, vaizdo konferenciniais susitikimais, naudojant priežiūros tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą ar atvykus į Perkančiąją organizaciją. |
| NFR-GAR-005 | Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai ESP IS naudotojai dėl Diegėjo sukurtos programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų ESP IS funkcijų (neveikia funkcija, neveikia sistema, neveikia integracinė sąsaja ir kt.) ar funkcijos veikia nekorektiškai. |
| NFR-GAR-006 | Diegėjo reakcijos į sutrikimą laikas – ne ilgiau kaip 1 (vieną) valandą nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo sutartu būdu. |
| NFR-GAR-007 | Programinės įrangos sutrikimų atstatymo trukmė: - kritinių trūkumų šalinimas – ne ilgiau kaip 8 valandos nuo Diegėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija sutariama dėl sutrikimo pašalinimo laiko; Kritinis sutrikimas – funkcijos ir / ar programinio komponento neveikimas, be galimybės reikiamą funkciją vykdyti ar ESP IS paslaugą gauti alternatyviai; - svarbių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 2 darbo dienos nuo Diegėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija sutariama dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Svarbus sutrikimas – neapibrėžtas funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti numatytą ESP IS funkciją, tačiau naudotojui reikia atlikti papildomus, nenumatytus ar alternatyvius veiksmus; - neesminių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo Diegėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Neesminis sutrikimas – kosmetinės ar panašios ESP IS klaidos, kurios neįtakoja korektiško funkcijų veikimo. |
| NFR-GAR-008 | Diegėjas turi parengti prieinamas ir Perkančiajai organizacijai tinkamas informavimo apie ESP IS sutrikimus, jų registravimo ir taisymo veiksmų būseną priemones: Perkančiosios organizacijos ir Diegėjo suderintus telefonus, el. pašto adresus, garantinio aptarnavimo ir priežiūros tarnybos programinio įrankio adresą (nuorodą). Išvardintais būdais Perkančiosios organizacijos atsakingiems asmenims turi būti galimybė pranešti apie ESP IS sutrikimus, reikiamas konsultacijas, reikiamus tobulinimus (naujo funkcionalumo kūrimą) ir pan. |
| NFR-GAR-009 | Garantinės priežiūros paslaugos turi būti teikiamos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. |
| NFR-GAR-010 | Garantinės priežiūros metu atnaujinus ESP IS funkcionalumus atitinkamai turi būti pakoreguota visa susijusi ESP IS dokumentacija, pateikti atnaujinti išeities tekstai ir kiti programiniai komponentai pagal su Perkančiąja organizacija suderintą grafiką. |
| NFR-GAR-011 | Pašalinus sutrikimus Perkančiajai organizacijai turi būti pateikiamas atnaujintas ESP IS išeities kodas ir atliekamas atnaujinto ESP IS kodo įdiegimas į visas ESP IS aplinkas. |
| Reikalavimai papildomoms paslaugoms / nenumatytiems darbams |  |
| NFR-PAP-001 | Perkančioji organizacija turi teisę ir galimybę (bet neįsipareigoja) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki sėkmingo galutinio testavimo pabaigos užsakyti papildomų paslaugų pagal Diegėjo pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį. Papildomų paslaugų kiekis – 2000 darbo valandų. Papildomos darbo valandos gali būti panaudotos paslaugų teikimo metu ESP IS funkcijų pakeitimui ar naujų funkcijų sukūrimui, siekiant, kad ESP IS funkcionalumas užtikrintų visų tikslų pasiekimą. |
| NFR-PAP-002 | Diegėjas įsipareigoja taikyti ne didesnį paslaugų atlikimo įkainį, negu įkainis, nurodytas pasiūlyme. Kiekvienu atskiru atveju prieš pradedant papildomus darbus, Diegėjas turės su Perkančiąja organizacija suderinti planuojamų atlikti darbų aprašymą, laiko sąnaudas, pateikiant laiko sąnaudų pagrindimą bei įgyvendinimo terminą ir grafiką. |
| NFR-PAP-003 | Papildomų paslaugų metu kuriamam funkcionalumui taikomi šios Techninės specifikacijos nefunkciniai reikalavimai, jeigu nesutariama kitaip. |
| NFR-PAP-004 | Papildomų paslaugų / nenumatytų darbų įgyvendinimas apima šias Diegėjo veiklas: - naujų poreikių registravimą ir derinimą su Perkančiąja organizacija; - naujų poreikių funkcionalumo realizavimui detalią analizę ir specifikavimą (dokumentavimą) bei suderinimą su Perkančiąja organizacija; - naujų poreikių realizavimo laiko sąnaudų skaičiavimą ir pagrindimą bei įgyvendinimo terminų ir grafiko sudarymą bei suderinimą su Perkančiąja organizacija; - suderintų naujų funkcionalumų realizavimą apibrėžtais terminais ir apimtimi; - realizuotų naujų funkcionalumų testavimą, diegimą į ESP IS aplinkas, naudotojų konsultavimą, bandomąją eksploataciją (esant poreikiui), duomenų migravimą (esant poreikiui); - su nauju funkcionalumu susijusios dokumentacijos atnaujinimą (naudotojų instrukcijų, diegimo ir administravimo instrukcijų, projektavimo dokumentų ir kt.); - naujų funkcionalumų analizės, projektavimo, testavimo, migravimo, bandomosios eksploatacijos, diegimo eigos dokumentavimą (ataskaitų rengimą, susitikimų protokolavimą); - įdiegtų funkcionalumo (-ų) nemokamą garantinę priežiūrą. |
| NFR-PAP-005 | Nurodytos paslaugos perkamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį, Perkančiajai organizacijai pateikus tiekėjui raštišką paslaugų užsakymą. Kiekviename užsakyme gali būti užsakoma viena ar daugiau paslaugų. Po paslaugos užsakymo pateikimo, Diegėjas turi atlikti vertinimą, kiek specialistų darbo valandų reikalinga užsakymui įvykdyti, atskirai nurodant kiekvienos užsakymo dalies valandų kiekius. Taip pat nurodomas užsakymo įvykdymo terminas, nurodant kiekvienai užsakymo daliai atskirai. Užsakymo vertinimas turi būti atliktas per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Po vertinimo Perkančioji organizacija gali patvirtinti užsakymą, patvirtinti dalinai, nurodydamas dalis, kurios bus vykdomos, ar nutraukti užsakymo vykdymą. Patvirtinti užsakymai pradedami vykdyti, laikantis vertinime nurodytų terminų. Visi užsakymo derinimo etapai vykdomi elektroniniu būdu. |

Reikalavimai ESP IS priėmimui

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui |  |
| NFR-ACC-001 | Galutinis ESP IS priėmimas bus vykdomas sėkmingai pabaigus visus priėmimo testavimus ir bandomąją eksploataciją, t. y. galutinis priėmimas galės būti vykdomas tik tada, kai bus pasiekti sėkmingo priėmimo testavimo kriterijai ir pasirašyta suderinta bandomosios eksploatacijos ataskaita. |
| NFR-ACC-002 | Rezultatų priėmimas-perdavimas bus įformintas priėmimo-perdavimo aktais. Priėmimo-perdavimo aktų kiekį ir periodiškumą Diegėjas turi suderinti su Perkančiąja organizacija Paslaugų teikimo grafike. |
| NFR-ACC-003 | Visos ESP IS sukūrimo paslaugos (paslaugų rezultatai) bus priimamos pasirašant galutinį ESP IS modernizavimo paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. |
| NFR-ACC-004 | Siekiant užtikrinti sklandų Projekto tęstinumą: - Diegėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, Sutartimi perduoda Perkančiajai organizacijai autorių turtines teises į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus). - Jeigu pagal užsakymą sukurtoje programinėje įrangoje panaudota kita autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių programinė įranga, kuri integruota į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ar kitaip susieta su atliktu užsakymu ir autoriaus turtinių teisių į sukurtą programinę įrangą ar parengtus projektinius dokumentus, jos perdavimas Perkančiajai organizacijai neturi apriboti šias teises perdavusio Diegėjo teisės be atskiro Perkančiosios organizacijos sutikimo toliau vystyti, tobulinti, platinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine įranga ar parengtais projektiniais dokumentais. - Kartu su kompiuterine programa, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Perkančiajai organizacijai perduodamas ir programos išeitinis kodas. Kompiuterių programos autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris suvaržytų autorių turtinių teisių į šią kompiuterinę programą turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti, keisti ir neatlygintinai platinti šiuos kūrinius. Šiame punkte numatytos autorių turtinės teisės, vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 21 str. nuostatomis, perduodamos ir suteikiamos LR ir ES šalių teritorijoje neribotam laikui. - Diegėjas turi perduoti Perkančiajai organizacijai projekto metu sukurtą programinę įrangą ir jos išeitinį kodą galutinio ESP IS modernizavimo paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datai. - Diegėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Perkančiosios organizacijos raštiško leidimo arba jei to reikalauja įstatymai. |

Reikalavimai ESP IS kūrimo ir diegimo paslaugų etapams ir terminams

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui |  |
| NFR-TER-001 | Visos paslaugos pagal Sutartį turi būti suteiktos ne vėliau kaip iki 2028 birželio 1d. Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas atsiradus objektyvioms, nuo tiekėjo nepriklausomoms aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti Sutarties pasirašymo metu. Sutartis gali būti pratęsta ne ilgesiam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Sutarties pratęsimas įforminamas rašytiniu abiejų šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. |
| NFR-TER-002 | ESP IS turi būti kuriama iteraciniu-inkrementiniu sistemų kūrimo būdu. |
| NFR-TER-003 | Diegėjas inicijavimo etapo metu turi pasiūlyti ir su Perkančiąją organizacija suderinti optimalų Techninėje specifikacijoje numatytų veiklų bei funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimo grafiką, atsižvelgdamas į šio skyriaus reikalavimus prieaugių kiekiui ir etapų reikalavimams. |
| NFR-TER-004 | Diegėjas Paslaugų teikimo reglamente turi nurodyti, kokias konkrečias ESP IS modernizavimo veiklas atliks kiekviename prieaugyje ir kokia numatoma kiekvieno prieaugio įgyvendinimo trukmė. |
| NFR-TER-005 | Diegėjas turi inicijuoti ir vykdyti periodinius susitikimus (kartą į savaitę) su PO atstovais dėl projekto statuso ir rengti tokių susitikimų protokolus. Diegėjas pagal suderintą paslaugų etapų susitikimų grafiką (pateiktą projekto reglamente) turi vykdyti paslaugų etapų susitikimus su PO atstovais. Diegėjas turi atsižvelgti į PO teikiamas pastabas ir rekomendacijas dėl projekto vykdymo eigos ir paslaugų teikimo etapų. |
| NFR-TER-006 | Visi prieaugiai, išskyrus paskutinį, turi apimti detalios analizės, projektavimo, kūrimo, diegimo, testavimo aplinkoje ir priėmimo testavimo etapus. Atskiru Perkančiosios organizacijos nurodymu šie prieaugiai gali apimti mokymus ir diegimą į gamybinę aplinką, kai Sutarties vykdymo metu sutariama, kad dalis funkcionalumo turi būti įdiegti gamybinei eksploatacijai. |
| NFR-TER-007 | Paskutinis prieaugis turi apimti visus (išskyrus inicijavimo ir garantinės priežiūros) etapus, įskaitant bandomąją eksploataciją. Paskutinio prieaugio metu atliekamas priėmimo testavimas turi apimti ne tik einamojo prieaugio priėmimo testavimą, tačiau ir visų anksčiau sukurtų prieaugių priėmimo testavimą suderinta apimtimi, kurio metu įvertinama ar ESP IS atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus bei ar ESP IS leidžia vykdyti numatytus veiklos procesus. |
| NFR-TER-008 | Prieaugių realizavimo metu Diegėjas turi atlikti visus prieš tai buvusių prieaugių metu sukurtų funkcionalumų pakeitimus (modernizavimą), jeigu toks poreikis paaiškėja kitų prieaugių detalios analizės, projektavimo ir priėmimo testavimo etapuose. |

Minimalūs techninės infrastruktūros architektūriniai reikalavimai

| Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| Reikalavimai techninės infrastruktūros architektūrai |  |
| NFR-MIN-001 | Techninė infrastruktūra turi būti suprojektuota taip, kad užtikrintų ne mažiau kaip 500 vienu metu dirbančių naudotojų aptarnavimą be greitaveikos degradacijos, atitinkant NFR-PERF-001 punkte nustatytus atsako laiko reikalavimus. Konkreti aparatūrinė konfiguracija, reikalinga šiam skaičiui užtikrinti, nustatoma Tiekėjo infrastruktūros projekte (NFR-TECHĮ-001), atsižvelgiant į pasirinktą programinės įrangos architektūrą ir diegimo modelį. |
| NFR-MIN-002 | Gamybinei aplinkai turi būti užtikrinta aukšto prieinamumo (angl. High Availability) architektūra, eliminuojanti bet kurią aparatūrinę „vieno gedimo tašką" (angl. Single Point of Failure): kiekvienas kritinis komponentas (skaičiavimo mazgai, tinklo sąsajos, duomenų saugykla, maitinimo šaltiniai) turi būti dubliuotas. Minimali konfigūracija apima ne mažiau kaip du aktyvius skaičiavimo mazgus (fizinių serverių arba virtualizuotos aplinkos pagrindu), veikiančius aktyvus-aktyvus (angl. active-active) arba aktyvus-pasyvus (angl. active-passive) režimu pagal Tiekėjo parinktą aukšto prieinamumo modelį. |
| NFR-MIN-003 | Duomenų saugyklos (talpyklos) sprendimas turi būti atspariai gedimams: turi būti naudojama RAID arba lygiavertė duomenų apsaugos technologija, užtikrinanti duomenų vientisumą praradus vieną ar daugiau fizinių diskų, priklausomai nuo Tiekėjo parinkto RAID lygio. |
| NFR-MIN-004 | Atsarginių kopijų infrastruktūra turi fiziškai arba logiškai atskirti pagrindinės sistemos ir atsarginių kopijų duomenis, kad vienas komponentų gedimas negalėtų paveikti tiek gamybinių duomenų, tiek atsarginių kopijų vienu metu. Atsarginių kopijų sprendimas turi užtikrinti RPO ≤ 5 min. ir RTO ≤ 8 val. kaip numatyta NFR-AVL-005, kai duomenų centro infrastruktūra sudaro tam sąlygas. |
| NFR-MIN-005 | Visi infrastruktūros komponentai turi būti palaikomi jų gamintojo ir atitikti reikalavimą, kad naudojamos platformos gyvavimo ciklas (angl. End-of-Support) nesibaigtų anksčiau nei 5 (penkerius) metus nuo ESP IS diegimo į gamybinę aplinką dienos. |
| NFR-MIN-006 | Techninė infrastruktūra turi būti diegiama ir eksploatuojama Krašto apsaugos sistemos duomenų perdavimo tinklo (KAS DPT) aplinkoje, Perkančiosios organizacijos nurodytose patalpose, atitinkant KAM informacinių sistemų saugumo reikalavimus. Techninės infrastruktūros fizinio saugumo (prieigos kontrolė, aplinkos sąlygos) užtikrinimas yra Perkančiosios organizacijos atsakomybė. |