TIEKĖJO DEKLARACIJA

DĖL ATITIKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

- Aš, ______________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad_________________________________ ,       (Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) viešai skelbiamoje apklausoje „Hidrauliniai masažo stalai ir pozicionavimo volai“ (Pirkimas Nr. 8213343 ) pateikia pasiūlymą  atitinkantį techninės specifikacijos reikalavimus. Kartu su pasiūlymu teikia siūlomų gaminių parametrų aprašymą bei dokumentus, pagrindžiančius atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams.

| Nr. | Techninės charakteristikos (parametrai) | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės | Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos (parametrai) (Užpildo tiekėjas ir pateikia su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Masažo stalas hidraulinis | 5vnt. |  |
| 1.1 | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
| 1.2 | Modelis | Nurodyti modelį |  |
| 1.3. | Matmenys | Ilgis nuo 190 cm iki 200 cm |  |
|  |  | Plotis ne mažiau kaip 70 cm |  |
| 1.4 | Sekcijų skaičius | 3 |  |
| 1.5 | Galvos sekcija | Reguliuojama galvos sekcijos dalis |  |
|  |  | Galvos sekcijos pakėlimo į viršų nuo horizontalios padėties kampas ne mažiau kaip 70° |  |
| 1.6 |  | Ilgis ne mažiau 35 cm |  |
| 1.7 |  | Su ovalia anga veidui turinčią nuimamą/uždedamą dangtį |  |
| 1.8 |  | Galvos sekcijos reguliavimas rankiniu mechaniniu, dujinės spiruoklės arba kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu saugų, stabilų ir patikimą sekcijos kampo reguliavimą |  |
| 1.9 | Kojų sekcija | Reguliuojama kojų sekcijos dalis |  |
| 1.10 |  | Kojų sekcijos pakėlimo į viršų nuo horizontalios padėties kampas ne mažiau kaip 75° |  |
| 1.11 |  | Ilgis nuo 90 cm |  |
| 1.12 |  | Kojų sekcijos reguliavimas rankiniu mechaniniu, dujinės spiruoklės arba kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu saugų, stabilų ir patikimą sekcijos kampo reguliavimą |  |
| 1.13 | Centrinė sekcija | Nereguliuojama |  |
| 1.14 | Stalo aukštis | Aukščio reguliavimo diapazonas ne mažesnis,kaip nuo 52 cm iki 87 cm |  |
| 1.15 | Stalo aukščio reguliavimas | Hidraulinis. |  |
| 1.16 | Stalo paminkštinimas | Ne mažesnis kaip 5 cm bendro storio putų poliuretano arba lygiavertės medžiagos paminkštinimas, užtikrinantis paciento komfortą, atsparumą deformacijai ir tinkamumą daugkartiniam naudojimui |  |
| 1.17 | Stalo danga | Apmušalas pagamintas iš medicininės paskirties arba reabilitacinei įrangai tinkamos medžiagos, atsparios dezinfekcijos priemonėms, trinčiai, įbrėžimams ir įprastam valymui, šviesiai pilkos spalvos. |  |
| 1.18. | Rėmas | Plieninis |  |
| 1.19 | Kojelės | Plieninės. Neslystančia medžiaga padengtos kojelės užtikrinančios stalo stabilumą |  |
| 1.20 | Stalo mobilumas | Nuleidžiami-pakeliami ratukai (ne mažiau 2), leidžiantys lengvai keisti stalo vietą |  |
| 1.21. | Stalo svoris | Ne daugiau 100 kg |  |
| 1.22 | Stalo apkrova | Ne mažiau 170 kg |  |
| 1.23 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 1,24 | Sertifikatas | Masažo stalai turi turėti ES atitikties deklaraciją arba kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad masažo stalas yra CE ženklintas kaip medicinos priemonė pagal Reglamentą (ES) 2017/745. |  |
| 2. | Pozicionavimo volas | 5vnt. |  |
| 2.1 | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
| 2.2 | Modelis | Nurodyti modelį |  |
| 2.3. | Matmenys | Ilgis nuo 60 cm iki 65 cm. |  |
|  |  | Skersmuo Nuo 15 cm iki 20 cm. |  |
| 2.4 | Sudėtis | Putų poliuretano arba lygiaverčiu užpildu |  |
| 2.5 | Viršutinis apmušalas | Medicininės paskirties arba reabilitacinei įrangai tinkama medžiaga, atspari dezinfekcijos priemonėms, trinčiai ir įprastam valymui. |  |
| 2.6 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |

Tiekėjas _____________ vadovo parašas, Vardas pavardė