Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II pirkimo objekto dalis – STOMATOLOGIJOS PRIETAISAI

- Reikalavimai sutarties vykdymui

1 lentelė „Reikalavimai sutarties vykdymui“

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Visos priemonės/medžiagos naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime, turi turėti instrukciją lietuvių kalba. |
|  | Tiekėjo siūloma produkcija atitinka Europos Sąjungos RoHS direktyvos nuostatas. |
|  | Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėnesiai. |
|  | Visa perkama įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos (jei naudojamos), įranga testuota. |
|  | Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir įrangos instaliavimo (jei taikoma) bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su įranga bei suteikti bazines žinias apie įrangos technines panaudojimo galimybes įrangos pristatymo vietoje ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo įrangos pristatymo dienos iš anksto suderintu laiku. |
|  | Prekių pristatymo terminas – 2 mėnesiai. |

- APLINKOSAUGINIAI REIKLAVIMAI

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4 p. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Sutarties projekte 13 dalyje.

- techninė specifikacija

2 lentelė „Techninė specifikacija“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis vnt. | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės parametrai, gamintojas, modelis (pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas) | Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas) |
|  | Autonomine atsiurbimo sistema | Mobilus, ratukų pagalba stumdomas įrenginys, skirtas skysčių ir kietųjų dalelių su amalgama surinkimui. Maitinimas – 230 V ±10%, 50/60 Hz Atsiurbimo žarnos su antgaliais, ne mažiau 2 vnt. Mechaniškai reguliuojamas oro srautas kiekvienai žarnai. Dvi talpos: kietoms dalelėms su amalgama ir skysčiams. Kietų dalelių su amalgama talpa turi turėti saugios utilizacijos papildomą indą. Skysčių talpa turi būti ne mažesnė kaip 2,5 l ir turi turėti antrą talpą pakeitimui. Apsauga nuo skysčių talpos persipildymo. Oro išsiurbimas ne mažesnis nei 1100 l/min. Vakuumo gylis ne mažiau 120 mbar. Naudojama galia ne daugiau 450 W. Garso slėgio lygis ne didesnis kaip 60 dB(A). Matmenys: ilgis ne didesnis nei 40 cm, plotis ne didesnis nei 35 cm, aukštis ne didesnis nei 80 cm (turi tilpti į numatytą erdvę). | 3 vnt. |  |  |  |

*Lygiavertiškumo sąlyga. Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus, atitinkančius nurodytą standartą, techninį liudijimą ar bendrosios techninės specifikacijos reikalavimus. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį sprendimą, turi pateikti tai patvirtinančius dokumentus.