Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

IV pirkimo objekto dalis – ĮVAIRIOS PLASTMASĖS, POLIMERAI IR KITA

- Reikalavimai sutarties vykdymui

1 lentelė „Reikalavimai sutarties vykdymui“

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Visos priemonės/medžiagos naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime, turi turėti instrukciją lietuvių kalba. |
|  | Produkto galiojimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 1 metai nuo pardavimo datos. |
|  | Prekių pristatymo terminas – 2 mėnesiai. |

- APLINKOSAUGINIAI REIKLAVIMAI

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4 p. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Sutarties projekte 13 dalyje.

- techninė specifikacija

2 lentelė „Techninė specifikacija“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis vnt. | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės parametrai, gamintojas, modelis (pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas) | Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas) |
| 1. | Karštos polimerizacijos plastmasė | Karštos polimerizacijos plastmasė | 3 kg |  |  |  |
| 2. | Skystis karštos polimerizacijos plastmasei | Skystis karštos polimerizacijos plastmasei. Darbo laikas po sumaišymo ne mažiau 15 min, polimerizavimo laikas ne ilgiau 60 min, liekamasis monomeras ne daugiau 0,30% | 1,5 l |  |  |  |
| 3. | Šaltos polimerizacijos plastmasė | Šaltos polimerizacijos plastmasė | 7 kg |  |  |  |
| 4. | Skystis šaltos polimerizacijos plastmasei | Pilniems išimamiems protezams, perbazavimams. Darbo laikas po sumaišymo ne mažiau 8 min. | 7 l |  |  |  |
| 5. | Polimeras (PEEK), 100G | Skirtas naudoti presavimo metodu, presavimo granulės. | 2 vnt |  |  |  |
| 6. | Surišimo sistema PEEK medžiagai | Rinkinys įvairių „bondingų“ skirtas PEEK medžiagos surišimui su cirkoniu, metalu ir ličiodisilicatu | 1 vnt |  |  |  |
| 7. | Plastmasė presuojama karštuoju metodu | Skirta elastinių plokštelių ir lankų gamybai. Metalinėse tūtelėse po 20 g. su plastmasės užpildu. Tinkamos naudoti Thermopress 400 aparate | 150 vnt |  |  |  |
| 8. | Poliravimo pasta | Skirta galutiniam poliravimui įvairių rūšių plastmasei, supakuota ne mažiau kaip po 50 ml | 4 vnt |  |  |  |
| 9. | Poliravimo pasta. Kieta | Kieta. Skirta pirminiam poliravimui įvairių rūšių plastmasei, supakuota ne mažiau kaip po 500 g | 4 vnt |  |  |  |
| 10. | Plastmasė individualių šaukštų gamybai | Dėžutėje, 50 lapelių, šviesoje kietėjanti plastmasė rožinės arba mėlynos spalvos. | 3 dež. |  |  |  |
| 11. | Pemza | Poliravimo milteliai, odontologinė pemza. : Supakuota ne mažiau kaip po 5 kg. | 25 kg |  |  |  |
| 12. | Karščiui atsparus padelis su štiftais | Karščiui atsparus padelis su štiftais tinkamas naudojimui su Programat 500 | 3 vnt |  |  |  |
| 13. | Stiklas, skirtas smėliasrovei | Apsauginis stiklas skirtas „Vario basic“ renfert smeliasrovei | 4 vnt |  |  |  |
| 14. | Greit kietėjanti plastmasė | Modeliavimo darbams. Rinkinys : supakuota ne mažiau kaip po 85g polimero, 100 ml monomero ir 100 ml valiklio | 4 vnt |  |  |  |