Pirkimo sąlygų 3 priedas

UKMERGĖS MIESTO STADIONO TRIBŪNŲ KONSTRUKCIJŲ STIPRINIMO IR REMONTO DARBŲ PAGAL EKSPERTIZĖS AKTO NR. B221-E24 SPRENDINIUS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Užsakovas: Ukmergės  rajono  savivaldybės  administracija,  juridinio  asmens  kodas 188752174, adresas Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė, tel. (0 340) 60302, el. paštas savivaldybe@ukmerge.lt

2. Pirkimo pavadinimas: Ukmergės miesto stadiono tribūnų konstrukcijų stiprinimo ir remonto darbų pagal ekspertizės akto Nr. B221-E24 sprendinius pirkimas.

3. Statybos vieta: Gruodžio 17-osios g. 52, Ukmergė.

4. Darbų tikslas: Ukmergės miesto stadiono tribūnų gelžbetoninių konstrukcijų avarinės būklės šalinimas ir laikomosios galios atkūrimas, įrengiant ekspertizės aktu rekomenduotus šalutinių sijų bei perdangos plokščių atraminių zonų stiprinimo sprendinius.

5. Pirkimo objektas:

5.1. Ukmergės miesto stadiono tribūnų (ypatingas statinys) konstrukcijų stiprinimo darbai pagal ekspertizės akto Nr. B221-E24 sprendinius. Numatyta stiprinti pažeistas šalutinių sijų ir perdangos plokščių atramines zonas, įrengiant papildomus plieninius laikomuosius elementus iš UPN tipo profilių, vamzdinių profilių bei plieninių plokštelių. Darbai apima plieninių konstrukcijų gamybą ir montavimą, tvirtinimą mechaniniais inkarais, suvirinimo darbus, pažeisto betono pašalinimą, armatūros nuvalymą nuo korozijos, kontaktinių zonų užpildymą nesusitraukiančiu cementiniu skiediniu bei antikorozinę plieninių elementų apsaugą. Darbai turi būti vykdomi užtikrinant esamų konstrukcijų stabilumą ir laikantis galiojančių statybos techninių reglamentų bei standartų reikalavimų (toliau – Darbai).

5.2. Numatomi atlikti Darbai:

- Tribūnų sėdimų vietų išmontavimas ir sumontavimas (492 vnt).

- Metalinių konstrukcijų montavimas virinant (2,264 t).

- Rūdžių nuvalymas metaliniu šepečiu (50 m2).

- Lengvo tipo metalinių konstrukcijų nuvalymas (2 t).

- Lengvo tipo metalinių konstrukcijų gruntavimas (2 t).

- Korozijos pažeistų vietų padengimas antikorozinėmis medžiagomis (50 m2).

- Smulkių sudėtingų monolitinių konstrukcijų betonavimas (0,5 m3).

- Smulkių sudėtingų monolitinių konstrukcijų  klojinių įrengimas ir išardymas iš lentų (11,25 m2).

- Mažų apimčių konstrukcijų armavimas atskirais strypais (0.05 t).

- Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušimus (36.180 m2).

- Betoninės dangos šlifavimas (677 m2).

- Pagrindo išlyginimas (677 m2).

- Hidroizoliacijos įrengimas poliuretano pagrindu (677 m2).

- Statybinių šiukšlių išvežimas (10 t).

6. Darbų atlikimo laikas: Darbai bus vykdomi atlikus pirkimą ir pasirašius sutartį su rangovu. Statybos darbų trukmė yra 6 (šeši) mėnesiai nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

7. Darbų organizavimas:

7.1. Užsakovas perduos rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę šalims pasirašant statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka;

7.2. Paskirs statinio statybos techninės priežiūros vadovą.

8. Reikalavimai Rangovui:

8.1. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja garantuoti saugų darbą, elektrosaugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų;

8.2. Už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako rangovas;

8.3. Šiam pirkimui taikoma fiksuotos kainos kainodara. Statybos darbų kainą rangovas įvertina pagal ekspertizės aktą ir techninę specifikaciją. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas techninėje specifikacijoje ir (ar) ekspertizės akte Nr. B221-E24, yra apytikris ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos tiekėjui reikia atlikti, kiekiu. Jei nesikeičia darbų apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomaisiais darbais.

8.4. Tiekėjas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, medžiagas bei įrangą, užtikrindamas, kad visi darbai pagal techninę specifikaciją ir ekspertizės aktą būtų tinkamai atlikti.

8.5. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos pateikia:

8.5.1. kalendorinį darbų vykdymo grafiką;

8.5.2. užpildytus darbų kiekių žiniaraščius.

8.6. Tarpiniam mokėjimui gauti, rangovas privalo pateikti užsakovui Atliktų darbų aktą (F-2) (2 egz.), Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (2 egz.) ir PVM sąskaitą faktūrą, pagal darbų kiekių žiniaraščius. Atliktų darbų aktas (F-2) (2 egz.) ir Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma turi būti pasirašyti techninio prižiūrėtojo.

8.7. Atliktiems darbams bus taikomas garantinis terminas, numatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

9. Esminiai reikalavimai:

9.1. Atliekant darbus, rangovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (normomis, taisyklėmis).

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1: ekspertizės akto elektroninė versija – pateikiama atskiru dokumentu CVP IS – 18 lapų.

- Priedas Nr. 2: darbų kiekių žiniaraštis – 1 lapas.

Parengė:

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas 	Tautvydas Vaidonavičius

Derino:

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas 		Tadas Balžekas

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

EKSPERTIZĖS AKTO ELEKTRONINĖ VERSIJA

(pridedama atskiru dokumentu CVP IS)

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

| Kompleksas: Sąmatos | Orientacinis darbų kiekių žiniaraštis |
| --- | --- |
| Objektas: Stadiono tribūnos Statybiniai darbai |  |

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina, Eur | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tribūnų sėdimų vietų išmontavimas ir sumontavimas | vnt | 492 |  |  |
|  | Metalinių konstrukcijų montavimas virinant | t | 2,264 |  |  |
|  | Rūdžių nuvalymas metaliniu šepečiu | m2 | 50 |  |  |
|  | Lengvo tipo metalinių konstrukcijų nuvalymas | t | 2 |  |  |
|  | Lengvo tipo metalinių konstrukcijų gruntavimas | t | 2 |  |  |
|  | Korozijos pažeistų vietų padengimas antikorozinėmis medžiagomis | m2 | 50 |  |  |
|  | Smulkių sudėtingų monolitinių konstrukcijų betonavimas | m3 | 0,5 |  |  |
|  | Smulkių sudėtingų monolitinių konstrukcijų klojinių įrengimas ir išardymas iš lentų | m2 | 11,25 |  |  |
|  | Mažų apimčių konstrukcijų armavimas atskirais strypais | t | 0,05 |  |  |
|  | Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušimus | m2 | 36.180 |  |  |
|  | Betoninės dangos šlifavimas | m2 | 677 |  |  |
|  | Pagrindo išlyginimas | vnt | 677 |  |  |
|  | Hidroizoliacijos įrengimas poliuretano pagrindu | vnt | 677 |  |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas | t | 10 |  |  |

| Bendra vertė be PVM |  |  |
| --- | --- | --- |
| PVM |  |  |
| Bendra vertė su PVM |  |  |