TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PERIMETRO MASKUOJAMOSIOS TVOROS ALYTAUS KALĖJIMO TERITORIJOJE

(KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (TVOROS)) TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS

Pagal parengtą Perimetro maskuojamosios tvoros unikalus Nr. 1195-9004-0750, Alytaus kalėjimo teritorijoje ir kiti kiemo statiniai, adresu Ulonų g. 8A, Alytuje ekspertizę 2024-08 Nr. SE 24-20E (toliau – Statinio ekspertizė), paslaugų apimtis:

- Techninio darbo projekto parengimas;

- Pagal Lietuvos kalėjimų tarnybos išduotą įgaliojimą kreiptis į Alytaus miesto savivaldybę dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo.

3. Privalomų inžinerinių geodezinių tyrimų (topografinės nuotraukos), inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų parengimas.

4. Techninis darbo projektas turi būti rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais. Techninio darbo projekto sprendiniai privalo atitikti  Europos parlamento ir tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus: esminius statinio reikalavimus, esminius architektūros reikalavimus, norminių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos, priešgaisrinės saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

5. Pagal statinio ekspertizės išvadas parengti būtinas Techninio darbo projekto dalis:

–    Bendrąją;

- Konstrukcijų;

- Architektūrinę;

- Sklypo plano;

- Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

- Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Taip pat reikalinga atlikti: inžinerinius geodezinius tyrimus (topografinė nuotrauka); inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus (apmoka paslaugos teikėjas).

Paslaugų teikėjas pateikia Paslaugų pirkėjui Techninio darbo projekto visus brėžinius DWG formatu, PDF formatu ir 3D vizualizacijas (Paslaugų pirkėjui perduodamas elektroniniais parašais pasirašytas Techninis darbo projektas).

Alytaus kalėjimo perimetro maskuojamoji tvora (toliau – Statinys) priklauso neypatingųjų statinių kategorijai, Statinių grupė – kiti inžineriniai statiniai.

Paslaugų pirkėjas parengus Techninį darbo projektą atliks bendrąją projekto ekspertizę.

Techninis darbo projektas turi būti derinamas su Lietuvos kalėjimų tarnybos Turto valdymo skyriaus inžinieriumi Donatu Bubeliu, mob. +370 623 82 288.

PRIDEDAMA. Statinio ekspertizės 2024-08-19 Nr. SE 24-20E kopija, 34 lapai.

___________________