PRIEDAS Nr. 1

| Eil. Nr. | Parametras | Specifikacija |
| --- | --- | --- |
| 1 | Objektas | Lauko stoginių atvežimas, montavimas. Lauko stoginių išmatavimai: 500 x 400 cm, aukštis 235 cm (priekyje), 6 vnt. atramų, lietvamzdžiai. Medžiaga – aliuminis, pilka spalva (RAL 7016). Stogo danga – kanalinis, baltas, neskaidrus polikarbonatas, storis 20 mm. Lauko stoginės montuojamos be terasos ir šonų. Kolonos tvirtinamos ant polių. |
| 2 | Objektų kiekis | 2 vnt. |
| 3 | Objekto garantijos | 24 mėn. |
| 4 | Objekto montavimo adresas | Sukilėlių pr. 71, Kaunas |
| 5 | Montavimo darbų pabaiga | 2026-__-__ d. |
| 6 | Objektų kaina (įskaitant pristatymą ir montavimo darbus) | __________ Eurai |

| Užsakovas |  | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| Kauno lopšelis-darželis „Spindulys“ |  |  |
| Įstaigos kodas 191635537 |  |  |
| Adresas Sukilėlių pr. 71, LT-49324 Kaunas Tel.: +370 37 386737 |  |  |
| ______________________________ A. V. (Parašas) Violeta Bružienė Direktorė |  | ______________________________ A. V. (Parašas) |