Vadovaudamiesi pirkimo bendrųjų sąlygų 5 skyriumi pateikiame atsakymus į klausimus užduotus CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Pirkimo sąlygų paaiškinimas |
| --- | --- | --- |
|  | Ar jokių ardymo ir demontavimo darbų nereikia vertintis? | Ne. |
|  | Gal galite pateikti šviestuvų (sietynų salėje) techninę specifikaciją? | Reikalavimas panaikintas. |
|  | Kokie reikalavimai sietyno dizainui? (su šakomis, žiedas ar panašiai) | Reikalavimas panaikintas. |
|  | Grindų šiltinamosios (garso) izoliacijos įrengimas – 159 m² Prašome nurodyti numatomą izoliacijos storį. | 690 mm |
|  | Grindų betonavimas – 159 m² Prašome nurodyti numatomą betono sluoksnio storį. | 70 mm |
|  | Kompensacinės juostos įrengimas perimetru – 634 m Prašome patikslinti nurodytą kiekį. | 63,4 m |
|  | Grindjuosčių iš vinilinės dangos įrengimas – 838 m Prašome patikslinti nurodytą kiekį. | 83,8 m |
|  | Scenos (demontuotų laiptų vietoje) aptaisymas, įrengiant karkasą – 2 vnt. Prašome nurodyti aptaisymo plotą (m²). | 90 m2 |
|  | Durų angų užtaisymas – 2 vnt. Prašome nurodyti užtaisomų angų plotą (m²). | 3,96 m2 |
|  | Radiatorių nišų užtaisymas – 8 vnt. Prašome nurodyti užtaisomų nišų plotą (m²). | 2 vnt nišų plotas 3,5m2 |
|  | Ventiliacijos grotų užtaisymas GKP – 1 vnt. Prašome nurodyti užtaisomo ploto dydį (m²). | 2 m2 |
|  | LED šviestuvų įrengimas ant sienų ir lubų scenoje – 7 vnt. Prašome pateikti technines specifikacijas (galingumą, matmenis, tipą ar kitus techninius parametrus). | Reikalavimas panaikintas. |
|  | Sietynų įrengimas salėje – 3 vnt. Prašome pateikti technines specifikacijas. 11. Paskirstymo skydelio montavimas – 1 vnt. Prašome pateikti technines specifikacijas. | Reikalavimas panaikintas. |
|  | Paskirstymo skydelio montavimas – 1 vnt. Prašome pateikti technines specifikacijas. | Reikalavimas panaikintas. |

Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2026-06-23 8:00.