TECHNINĖS SĄLYGOS

HIDRAULINIŲ SISTEMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOMS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Litesko“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma pirkimo sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai.

  - Pirkimas – Pirkėjo atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) Tiekėju (Tiekėjais) sudarant pirkimo–pardavimo sutartį (Sutartis), kai šios prekės, paslaugos ar darbai yra skirti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytai veiklai vykdyti.

  - Produktas – prekės, paslaugos arba darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Druskininkų filialo hidraulinių sistemų techninės priežiūros (remonto ir priežiūros) paslaugos (toliau – Paslaugos), panaudojant tam reikalingas medžiagas ir atsargines dalis (toliau – Medžiagos).

  - Pirkimas neskaidomas į  Pirkimo objekto dalis.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Planuojamos pirkti Paslaugos:

    - Priežiūra (Priedas Nr. 1):

      - Hidraulinių stotelių techninio aptarnavimo paslaugos.

      - Hidraulinės sistemos (ar jos elemento) diagnostika.

    - Remontas (Priedas Nr.3):

      - Hidraulinių vamzdžių keitimas.

      - Hidraulinių žarnų keitimas.

      - Hidraulinės sistemos elementų (vožtuvų, šakotuvų, siurblių) remontas arba keitimas:

    - Preliminarios Medžiagų pirkimo apimtys pateikiamos Priede Nr. 2.

    - Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso Prieduose Nr. 1, 2, 3 numatyto techninio aptarnavimo, remonto Paslaugų ir Medžiagų kiekio. Paslaugos ir Medžiagos bus užsakomos pagal poreikį.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1.   Paslaugų teikimo vietos adresas: Druskininkų katilinė, Pramonės g. 7, LT-66181 Druskininkai.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tiekėjas kartu su suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktu pateikia detalizaciją apie suteiktas Paslaugas (darbo valandos, valandiniai įkainiai) ir sunaudotas Medžiagas (jų aprašymas ir/ar techninė specifikacija).

  - Tiekėjas Paslaugoms atlikti turi naudoti Medžiagas, kurios turi būti naujos (nenaudotos), be defektų, teisingai sukomplektuotos.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Tiekėjas Paslaugoms ir/arba Medžiagoms turi suteikti ne trumpesnę kaip 6 (šešių) mėnesių garantiją, kuri pradeda galioti nuo paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjui atlikus Paslaugas netinkamai ar su defektais, Pirkėjas turi teisę Paslaugų nepriimti.

  - Pirkėjas įsipareigoja per 15 (penkiolika) darbo dienų Tiekėjui pranešti apie netinkamai atliktas Paslaugas. Tiekėjas įsipareigoja defektus, atsiradusius dėl Tiekėjo kaltės, pašalinti per 5 (penkias) darbo dienas. Tiekėjas defektus šalina savo lėšomis.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Tiekėjas Paslaugas turi suteikti per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

- SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

  - Sutartis galioja iki įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1. Techninio aptarnavimo Paslaugų apimtys.

  - Priedas Nr. 2. Techninio aptarnavimo Medžiagų apimtys.

  - Priedas Nr. 3. Remonto Paslaugų apimtys.

Priedas Nr. 1

techninio aptarnavimo paslaugų apimtys

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Paslauga | Preliminarus kiekis 36 mėnesiams (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Hidraulinių stotelių (11 vnt.) techninis aptarnavimas (filtrų keitimas, alyvos keitimas, alyvos bako valymas) | 1 |

Priedas Nr. 2

TECHNINIO APTARNAVIMO MedžiagŲ APIMTYS

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Dalis | Preliminarus kiekis 36 mėnesiams | Vienetai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Hidraulinė alyva LOTOS HLP-46 arba lygiavertė | 8500 | l |
| 2. | Alyvos filtras HKKN116F arba lygiavertis | 10 | vnt. |
| 3. | Alyvos filtras CRH070CV1 arba lygiavertis | 20 | vnt. |
| 4. | Alyvos filtras ERD31NCD arba lygiavertis | 30 | vnt. |
| 5. | Alyvos filtras FI SG E MP 0135 M90 arba lygiavertis | 36 | vnt. |

Priedas Nr. 3

pRELIMINARIOS Remonto* paslaugų apimtys

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Paslauga | Preliminarus kiekis 36 mėnesiams (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Hidraulinių vamzdžių keitimas | 1 |
| 2 | Hidraulinių žarnų keitimas | 1 |
| 3 | Hidraulinės sistemos elementų (vožtuvų, šakotuvų, siurblių) remontas arba keitimas | 1 |
| 4 | Hidrocilindro remontas | 1 |

*PASTABA: Atliekamoms remonto paslaugoms panaudotos dalys Pirkėjui parduodamos be antkainio. Pirkėjui paprašius, Tiekėjas privalo pateikti Dalių įsigijimą pagrindžiančius dokumentus (sąskaitų-faktūrų kopijas ar kitus dokumentus), įrodančius faktinę įsigijimo savikainą.