## Sheet1
SPS
1 priedas
Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija
__________________________ (Adresatas (perkančioji organizacija))
PASIŪLYMAS DĖL CHIRURGINIŲ SIŪLŲ PIRKIMO ____________
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Telefono numeris
El. pašto adresas
Papildoma informacija, kuri bus reikalinga sutarties sudarymui:
Įmonės kodas
PVM kodas
Bankas ir sąskaitos numeris
Kontaktinis asmuo sutarties vykdymui (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas)
Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne Direktorius, prašome pridėti įgaliojimą)
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3)* Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos paslaugų subteikėjus:
|  | Subtiekėjo pavadinimas |  | Rekvizitai | Tiekiamos prekės | Įsipareigojimų vertės dalis (eurais ar procentais) bendroje pirkimo dalies vertėje
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.
Subtiekėjų ir subteikėjų nurodymas nekeičia mūsų, kaip pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
4) **Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentus su konfidencialia informacija prašome įsegti atskirai):
|  | Eil.Nr. |  | Pateikto dokumento pavadinimas
**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad nuo 2015-01-01 Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis.
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas ir reikalavimus, siūlome šias prekes (siekiant sumažinti pasiūlymo apimtį/pasiūlymą sudarančių lapų skaičių, pasiūlymo formoje palikti tik tas pirkimo dalis/prekes, kurioms tiekėjas teikia pasiūlymą. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos pirkimo dalies apimčiai, neskaidant jos smulkiau):
Pirkimo dalies. Nr. | Pozicijos Nr. | Prekės pavadinimas/ Kodas | Gamintojas | Reikalaujama charakteristika | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (įrašyti konkrečias siūlomų prekių parametrų reikšmes, rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - negalima | Matavimo vienetas | Preliminarus 12 mėn. kiekis | PVM dydis, % | Matavimo vnt. kaina (Eur be PVM) | Matavimo vnt. kaina (Eur su PVM) | Suma (Eur be PVM) | Suma (Eur su PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Chirurginis siūlas Polidioksanonas 0
1. |  | Chirurginis siūlas Polidioksanonas 0 |  | Besirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas. Cheminė medžiaga polidioksanonas ar kita lygiavertė sintetinė medžiaga, užtikrinanti tokį patį biologinį veikimą ir absorbcijos laiką. Visa informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, filamentiškumas, adatos ilgis, lenktumas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės pakuotės. 1. Siūlo storis - 0 2. Adatos tipas - apvaliu galu 3. Adatų skaičius -1 4. Adatos lenktumas - 1/2 5. Adatos ilgis - 50mm ± 2mm 6. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 150 cm 7. Siūlų kiekis pak. 1 vnt. 8. Siūlo ypatybės- siūlas su adata ir kilpa, slidus, dazytas. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75 % pradinio stiprumo išlieka po 14 parų, ne mažiau kaip 70 % pradinio stiprumo išlieka po 28 paros, ne mažiau kaip 50 % stiprumo išlieka po 42 parų. Pilna absorbcija intervale nuo 180 iki 220 ±20 parų. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 396
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | bar: 11 to 12
2. | Chirurginis siūlas Polidioksanonas 1
2. |  | Chirurginis siūlas Polidioksanonas 1 |  | Besirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas. Cheminė medžiaga polidioksanonas ar kita lygiavertė sintetinė medžiaga, užtikrinanti tokį patį biologinį veikimą ir absorbcijos laiką. Visa informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, filamentiškumas, adatos ilgis, lenktumas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės pakuotės. 1. Siūlo storis - 1 2. Adatos tipas - apvaliu galu 3. Adatų skaičius -1 4. Adatos lenktumas - 1/2 5. Adatos ilgis - 50mm ± 2mm 6. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 150 cm 7. Siūlų kiekis pak. 1 vnt. 8. Siūlo ypatybės- siūlas su adata ir kilpa, slidus, dazytas. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75 % pradinio stiprumo išlieka po 14 parų, ne mažiau kaip 70 % pradinio stiprumo išlieka po 28 paros, ne mažiau kaip 50 % stiprumo išlieka po 42 parų. Pilna absorbcija intervale nuo 180 iki 220 ±20 parų. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 2016
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | bar: 11 to 12
3. | Chirurginis siūlas Polidioksanonas 3/0
3. |  | Chirurginis siūlas Polidioksanonas 3/0 |  | Besirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas. Cheminė medžiaga polidioksanonas ar kita lygiavertė sintetinė medžiaga, užtikrinanti tokį patį biologinį veikimą ir absorbcijos laiką. Visa informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, filamentiškumas, adatos ilgis, lenktumas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės pakuotės. 1. Siūlo storis - 3/0 2. Adatos tipas - pjaunančiu galu 3. Adatų skaičius -1 4. Adatos lenktumas - 1/2 5. Adatos ilgis - 26mm ± 1mm 6. Siūlo ilgis - 70-75cm 7. Siūlų kiekis pak. 1 vnt. 8. Siūlo ypatybės- Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75 % pradinio stiprumo išlieka po 14 parų. Pilna absorbcija intervale nuo 180 iki 220 ±20 parų. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. |  | 6: vnt.; 7: 360
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | bar: 11 to 12
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PREKĖMS :
Sterilumo galiojimo laikas ne trumpesnis nei 3 metai nuo pristatymo datos.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  | Dokumento puslapių skaičius
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
| _______________________________ |  |  | ____________________________ | _________________________________________________
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________________________________