KLAUSIMYNAS

VIENKARTINIAI STERILŪS APKLOTAI IR RANKOVĖS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIENKARTINIAI STERILŪS APKLOTAI IR RANKOVĖS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis vnt.* | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Vienkartinis sterilus apklotas instrumentų stalui |  |  |  |
| 1.1. | Mayo apklotas | 6000 |  |  |
| 1 | Mayo apklotas ne mažiau 145x78cm |  |  |  |
| 2 | Nelaidus skysčiams apklotas instrumentų staleliui iš 70 mikronų polietileno plėvelės su priklijuota didelio sugeriamumo neaustine medžiaga viršutiniame paviršiuje |  |  |  |
| 3 | Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. |  |  |  |
| 4 | Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė skirta transportavimui |  |  |  |
| 2 dalis | Vienkartiniai sterilūs apklotai |  |  |  |
| 2.1. | Apklotas 50x60cm (+/-2cm) | 15000 |  |  |
| 1 | Dviejų sluoksnių, didelio sugeriamumo, neaustinės medžiagos, apdengti polietileno plėvele iš apačios, apdangalas 100% nepralaidus skysčiams. |  |  |  |
| 2 | Sterilūs, vienkartiniai supakuoti po vieną |  |  |  |
| 3 | Dydis 50x60 (+/-2cm) |  |  |  |
| 2.2. | Apklotas 50x60cm (+/-2cm) su lipniu kraštu | 10000 |  |  |
| 1 | Dviejų sluoksnių, didelio sugeriamumo, neaustinės medžiagos, apdengti polietileno plėvele iš apačios, apdangalas 100% nepralaidus skysčiams. |  |  |  |
| 2 | Sterilūs, vienkartiniai supakuoti po vieną |  |  |  |
| 3 | 50x60cm su lipniu kraštu (+/-2cm) |  |  |  |
| 2.3. | Apklotas 75x90cm (+/-2cm) su lipniu kraštu | 10000 |  |  |
| 1 | Dviejų sluoksnių, didelio sugeriamumo, neaustinės medžiagos, apdengti polietileno plėvele iš apačios, apdangalas 100% nepralaidus skysčiams. |  |  |  |
| 2 | Sterilūs, vienkartiniai supakuoti po vieną |  |  |  |
| 3 | 75x90cm su lipniu kraštu (+/-2cm) |  |  |  |
| 2.4. | Apklotas 120x150cm su lipnia 5x7cm (+/- 2cm) anga | 3000 |  |  |
| 1 | Dviejų sluoksnių, didelio sugeriamumo, neaustinės medžiagos, apdengti polietileno plėvele iš apačios, apdangalas 100% nepralaidus skysčiams. |  |  |  |
| 2 | Sterilus, supakuoti po vieną |  |  |  |
| 3 | 120x150cm su lipnia 5x7cm anga (+/-2cm) |  |  |  |
| 2.5. | Apklotas 150x180cm su lipnia 5x7cm (+/- 2cm) anga | 3000 |  |  |
| 1 | Dviejų sluoksnių, didelio sugeriamumo, neaustinės medžiagos, apdengti polietileno plėvele iš apačios, apdangalas 100% nepralaidus skysčiams. |  |  |  |
| 2 | Sterilūs, vienkartiniai supakuoti po vieną |  |  |  |
| 3 | 150x180cm su lipnia 5x7cm anga (+/-2cm) |  |  |  |
| 2.6. | Apklotas 50x60 su lipnia 6x8cm (+/- 2cm) anga | 5000 |  |  |
| 1 | Dviejų sluoksnių, didelio sugeriamumo, neaustinės medžiagos, apdengti polietileno plėvele iš apačios, apdangalas 100% nepralaidus skysčiams. |  |  |  |
| 2 | Sterilūs, vienkartiniai supakuoti po vieną |  |  |  |
| 3 | 50x60 su lipnia 6x8 anga (+/- 2cm) |  |  |  |
| 2.7. | Apklotas 75x90cm dydžio su lipnia 6x8cm (+/- 2cm) anga | 6000 |  |  |
| 1 | Dviejų sluoksnių, didelio sugeriamumo, neaustinės medžiagos, apdengti polietileno plėvele iš apačios, apdangalas 100% nepralaidus skysčiams. |  |  |  |
| 2 | Sterilūs, vienkartiniai supakuoti po vieną |  |  |  |
| 3 | 75x90cm dydžio, su anga (6x8cm) centre lipniais kraštais (+/-2cm) |  |  |  |
| 4 | Toliau išvardinti bendri reikalavimai 2.1.-2.7. pozicijoms: Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. |  |  |  |
| 5 | Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė skirta transportavimui |  |  |  |
| 3 dalis | Vienkartinės sterilios rankovės |  |  |  |
| 3.1. | Vienkartinės sterilios medicininės rankovės su rankogaliais | 24000 |  |  |
| 1 | Pagamintos iš specialios vandens nesugeriančios medžiagos su neperšlampančia plėvele, užtikrinančios pilną apsaugą nuo užteršimo organizmą skysčiais operacinėje |  |  |  |
| 2 | Ilgis ne mažiau 57cm |  |  |  |
| 3 | Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema |  |  |  |
| 4 | Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė skirta transportavimui. |  |  |  |

*Sutarties trukmė - 36 mėnesiai.

Prekės perkamos pagal poreikį, pristatymo terminas – 5 darbo dienos nuo užsakymo pateikimo.