KLAUSIMYNAS

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. TVARSLIAVA

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. TVARSLIAVA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Mato vnt. | Kiekis (perkama pagal poreikį) | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Vienkartinės priemonės. Įvairi tvarsliava |  |  |  |  |
| 1.1. | Klijuotė paklojama | vnt. | 10 |  |  |
| 1 | Nepermatoma, vienoje pusėje klijuotė, kitoje audinys. |  |  |  |  |
| 2 | Klijuotės plotis 90cm. |  |  |  |  |
| 3 | Rulonuose po 50m. |  |  |  |  |
| 1.2. | Marlinė juosta | vnt. | 20 |  |  |
| 1 | Sterili |  |  |  |  |
| 2 | 1 metro ilgio |  |  |  |  |
| 3 | Įpakuota individualioje pakuotėje |  |  |  |  |
| 1.3. | Apvalus chirurginis tamponas | įpk. | 160 |  |  |
| 1 | marlinis, nesterilus |  |  |  |  |
| 2 | 3,0cm.±0,5cm. |  |  |  |  |
| 3 | supakuotas po 100-500 vnt. |  |  |  |  |
| 1.4. | Galvos tvarstis | įpk. | 80 |  |  |
| 1 | Pagamintas iš elastinio audinio |  |  |  |  |
| 2 | Sudėtis: poliamidas, elastanas, medvilnė, poliesteris |  |  |  |  |
| 3 | supakuoti po 10vnt. |  |  |  |  |
| 4 | M dydis |  |  |  |  |
| 1.5. | Galvos tvarstis | įpk. | 350 |  |  |
| 1 | Pagamintas iš elastinio audinio |  |  |  |  |
| 2 | Sudėtis: poliamidas, elastanas, medvilnė, poliesteris |  |  |  |  |
| 3 | supakuoti po 10vnt. |  |  |  |  |
| 4 | L,XL dydis |  |  |  |  |
| 2 dalis | Specialios chirurginės skaros |  |  |  |  |
| 2.1. | Specialios chirurginės skaros 45x45cm.±2cm | vnt. | 50000 |  |  |
| 1 | Nesterilus marlinis tvarstis |  |  |  |  |
| 2 | 4 sluoksnių |  |  |  |  |
| 3 | 45x45cm.±2cm. |  |  |  |  |
| 4 | su rentgeno kontrastiniu siūlu |  |  |  |  |
| 5 | su specialiarentgeno kontrastine kilpa |  |  |  |  |
| 6 | supakuota po 5 vnt. |  |  |  |  |
| 2.2. | Specialios chirurginės skaros 45x70cm.±5cm. | vnt. | 25000 |  |  |
| 1 | Sterilus marlinis tvarstis |  |  |  |  |
| 2 | 4 sluoksnių |  |  |  |  |
| 3 | 45x70cm.±5cm. |  |  |  |  |
| 4 | su rentgeno kontrastiniu siūlu |  |  |  |  |
| 5 | supakuota po 5 vnt. |  |  |  |  |
| 3 dalis | Servėtėlės |  |  |  |  |
| 3.1. | Servetėlės marlinės, sterilios 5x5cm.±0,5cm. | įpk. | 20000 |  |  |
| 1 | marlinės, sterilios |  |  |  |  |
| 2 | 8 sluoksnių |  |  |  |  |
| 3 | supakuotos po 5 vnt. |  |  |  |  |
| 4 | 5x5cm.±0,5cm. |  |  |  |  |
| 3.2. | Servetėlės marlinės, sterilios 10x10cm.±0,5cm. | įpk. | 15000 |  |  |
| 1 | marlinės, sterilios |  |  |  |  |
| 2 | 8 sluoksnių |  |  |  |  |
| 3 | supakuotos po 5 vnt. |  |  |  |  |
| 4 | 10x10cm.±0,5cm. |  |  |  |  |
| 3.3. | Servetėlės marlinės, sterilios 10x20cm.±0,5cm. | įpk. | 10000 |  |  |
| 1 | marlinės, sterilios |  |  |  |  |
| 2 | 8 sluoksnių |  |  |  |  |
| 3 | supakuotos po 5 vnt. |  |  |  |  |
| 4 | 10x20cm.±0,5cm. |  |  |  |  |
| 3.4. | Servėtėlės nesterilios 5x5cm.±0,5cm. | įpk. | 24000 |  |  |
| 1 | nesterilios, iš neaustinės medžiagos |  |  |  |  |
| 2 | įpakuotos po 100 vnt. |  |  |  |  |
| 3 | 5x5cm.±0,5cm. |  |  |  |  |
| 3.5. | Servėtėlės nesterilios 7,5x7,5cm±0,5cm. | įpk. | 1000 |  |  |
| 1 | nesterilios, iš neaustinės medžiagos |  |  |  |  |
| 2 | įpakuotos po 100 vnt. |  |  |  |  |
| 3 | 7,5x7,5cm±0,5cm. |  |  |  |  |
| 3.6. | Servėtėlės nesterilios 10x10cm±0,5cm. | įpk. | 1000 |  |  |
| 1 | nesterilios, iš neaustinės medžiagos |  |  |  |  |
| 2 | įpakuotos po 100 vnt. |  |  |  |  |
| 3 | 10x10cm±0,5cm. |  |  |  |  |
| 3.7. | Servėtėlės nesterilios 10x20cm±0,5cm. | įpk. | 6000 |  |  |
| 1 | nesterilios, iš neaustinės medžiagos |  |  |  |  |
| 2 | įpakuotos po 100 vnt. |  |  |  |  |
| 3 | 10x20cm±0,5cm. |  |  |  |  |
| 4 dalis | Silikoniniai tvarsčiai |  |  |  |  |
| 4.1. | Silikoniniai tvarsčiai kryžkauliui | vnt. | 2000 |  |  |
| 1 | Sterilūs tvarsčiai pagaminti iš poliuretano putų, dengti silikono sluoksniu per visą paviršių, lipniais kraštais, skirti vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms. |  |  |  |  |
| 2 | Pagaminti iš penkių sluoksnių: Pirmas sluoksnis dengtas minkštu silikonu. Antras – absorbcinis iš poliuretano putų. Trečias – paskirstomasis iš neaustinės medžiagos. Ketvirtas – sulaikomasis iš superabsorbento. Penktas – apsauginė poliuretano plėvelė, pralaidi drėgmės garams ir nepralaidi vandeniui, bakterijoms ir mikroorganizmams iki 25nm dydžio. |  |  |  |  |
| 3 | Nelimpa prie žaizdos guolio, atraumatiškas, limpa prie sausos odos, sumažina maceracijos galimybę, palaiko drėgmę žaizdoje, nepalieka tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės odos, nealergizuojantis ir nedirginantis odos. |  |  |  |  |
| 4 | Turi lipnius kraštus 1,5-5 cm. Specialios formos kryžkaulio ir kulno sritims. |  |  |  |  |
| 5 | 23x25 cm ± 3 cm (kryžkauliui) |  |  |  |  |
| 4.2. | Silikoniniai tvarsčiai kulnui | vnt. | 2000 |  |  |
| 1 | Sterilūs tvarsčiai pagaminti iš poliuretano putų, dengti silikono sluoksniu per visą paviršių, lipniais kraštais, skirti vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms. |  |  |  |  |
| 2 | Pagaminti iš penkių sluoksnių: Pirmas sluoksnis dengtas minkštu silikonu. Antras – absorbcinis iš poliuretano putų. Tračias – paskirstomasis iš neaustinės medžiagos. Ketvirtas – sulaikomasis iš superabsorbento. Penktas – apsauginė poliuretano plėvelė, pralaidi drėgmės garams ir nepralaidi vandeniui, bakterijoms ir mikroorganizmams iki 25nm dydžio. |  |  |  |  |
| 3 | Nelimpa prie žaizdos guolio, atraumatiškas, limpa prie sausos odos, sumažina maceracijos galimybę, palaiko drėgmę žaizdoje, nepalieka tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės odos, nealergizuojantis ir nedirginantis odos. |  |  |  |  |
| 4 | Turi lipnius kraštus 1,5-5 cm. Specialios formos kryžkaulio ir kulno sritims. |  |  |  |  |
| 5 | 22x23 cm ± 3 cm (kulnui) |  |  |  |  |
| 5 dalis | Sterilūs tvarsčiai, virstantys geliu |  |  |  |  |
| 5.1. | Sterilūs tvarsčiai, virstantys geliu 20 cm x 30 cm ± 2 cm | vnt. | 75 |  |  |
| 1 | 20 cm x 30 cm ± 2 cm |  |  |  |  |
| 2 | Tvarstis virstantis geliu, kuris sugeria ypač gausų žaizdos eksudatą. |  |  |  |  |
| 3 | Tinkamas naudoti eksuduojančių žaizdų, tokių kaip kojų ir pėdų opos, pragulos (kišenės), donorinės odos vietos, chirurginės ir onkologinės žaizdos, gydymui. |  |  |  |  |
| 4 | Gali būti naudojamas kartu su kompresine terapija. |  |  |  |  |
| 5 | Tvarstis pagamintas iš sintetinės medžiagos, kurią sudaro polivinilo alkoholio skaidulos. tvarstis pasižymi aukštais absorbcijos (sugertiems) ne mažiau kaip 18,71g/100 cm2 ir retencijos ne mažiau kaip 95 % rodikliais. |  |  |  |  |
| 6 | Palaiko drėgną žaizdos gijimo aplinką ir sumažina maceracijos riziką. |  |  |  |  |
| 7 | Neplyšta ir nepalieka likučių žaizdoje. |  |  |  |  |
| 5.2. | Sterilūs tvarsčiai, virstantys geliu 15 cm x 15 cm ± 1 cm (antimikrobinis) | vnt. | 180 |  |  |
| 1 | 15 cm x 15 cm ± 1 cm (antimikrobinis) |  |  |  |  |
| 2 | Sterilus tvarstis virstantis geliu. |  |  |  |  |
| 3 | Hidrokoloidinis tvarstis, virstantis geliu ir sugeriantis ypač gausų žaizdos eksudatą. |  |  |  |  |
| 4 | Skirtas naudoti vidutiniškai – gausiai eksuduojančių žaizdų, tokių kaip veninės kojų opos ir diabetinės pėdų opos gydymui. |  |  |  |  |
| 5 | Tvarstis pagamintas iš sintetinės medžiagos, kurią sudaro polivinilo alkoholio (PVA) skaidulos, sudėtyje nėra latekso. |  |  |  |  |
| 6 | Tvarstis pasižymi antimikrobinėmis savybėmis, absorbcijos rodiklis ne mažiau kaip 16g/100 cm2, retencija ne mažiau kaip 93 %, atsparumas tempiant (šlapias) ne mažiau kaip 1,4N/20 MM. |  |  |  |  |
| 7 | Palaiko drėgną žaizdos gijimo aplinką ir sumažina meceracijos riziką. |  |  |  |  |
| 8 | Neplyšta ir nepalieka likučių žaizdoje. |  |  |  |  |
| 9 | Sudėtyje yra sidabro sulfato (ne daugiau kaip 0,2 mg/cm2). |  |  |  |  |
| 6 dalis | Vienkartiniai sterilūs paketai |  |  |  |  |
| 6.1. | Vienkartiniai sterilūs paketai (rinkiniai iš 5 dalių) | vnt. | 2500 |  |  |
| 1 | Žaizdos priežiūros rinkinys Nr.1 (iš 5 dalių) |  |  |  |  |
| 2 | Sudėtis: 1) plastikinis pincetas, 125-127 mm-1vnt; 2) apvalūs tamponai,Ø25mm-3vnt; 3) servėtėlės 5x5cm, ne mažiau 8sl.-2vnt,; 4) keturių dalių padėkliukas, 148x18mm±3mm-1vnt., 5) apklotas 40x40cm±2cm.-1vnt. |  |  |  |  |
| 3 | Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, t.y. lipdukas su pakuotės ir gamybos duomenimis. |  |  |  |  |
| 6.2. | Vienkartiniai sterilūs paketai (rinkiniai iš 3 dalių) | vnt. | 12000 |  |  |
| 1 | Žaizdos priežiūros rinkinys Nr.2 (iš 3 dalių) |  |  |  |  |
| 2 | Sudėtis: 1) plastikinis pincetas, 125-127mm-1 vnt., 2) apvalūs tamponai,Ø25 mm-5 vnt., 3) 1 dalies padėkliukas, 152x47x18mm±3mm-1 vnt. |  |  |  |  |
| 3 | Produktas turi trijų lygių pakuotę. |  |  |  |  |
| 4 | Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, t.y. lipdukas su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. |  |  |  |  |