Anketa / Анкета

Dėl objekto esamos būklės ir elektros poreikių vertinant saulės elektrinės su kaupikliais įrengimo galimybes /

Про поточний стан об'єкта та потребу в електроенергії при оцінці можливості встановлення сонячної електростанції з акумуляторами

| Nr. | Klausimai apie objektą / Запитання про об’єкт | Atsakymai / Відповіді |
| --- | --- | --- |
| 1. | Objekto pavadinimas / Назва об’єкту | ЧЕРНІГІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 28 ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| 2. | Objekto adresas / Адреса об’єкту | м. Чернігів, проспект Миру, 207А |
| 3. | Turima elektros įvado galia kW / Наявна електрична потужність приєднання, кВт | 150 |
| 4. | Kokia yra metinė elektros suvartojimo apimtis (kWh/metus)? / Яким є річний об’єм споживання електроенергії (кВт-год/рік)? | 34000 |
| 5. | Kokia yra maksimali elektros galia (kW), kurios pastatas reikalauja vienu metu, kai veikia visi svarbiausi įrenginiai? / Яка максимальна електрична потужність (кВт) необхідна будівлі одночасно, коли працює все критично важливе обладнання? | 150 |
| 6. | Ar kreipėtės į vietos institucijas dėl leidimo įrengti pastatui saulės elektrinę su elektros kaupiklių sistema ir gavote tam reikiamus leidimus? / Чи зверталися ви до місцевої влади за дозволом на встановлення сонячної електростанції з системою накопичення електроенергії на будівлі та чи отримали необхідні дозволи? | ні |
| 7. | Klausimai apie pastato stogo konstrukcijas: / Запитання щодо конструкції даху будівлі: |  |
| 7.1. | Koks stogo ir stogo konstrukcijos amžius metais? (Jei buvo renovuotas, prieš kiek metų buvo renovuotas?) / Який вік даху та конструкції даху в роках? (Якщо був відремонтований, то скільки років тому?) | 50 років, відремонтований частково у 2018, 2020 та 2024 роках |
| 7.2. | Stogas yra plokščias ar šlaitinis? / Дах плоский або скатний (похилий)? | плоский |
| 7.3. | Kokia yra stogo dangos medžiaga? / Який покрівельний матеріал даху? | рубероїд |
| 7.4. | Stogo nuolydžio kampas? / Який кут нахилу даху? | - |
| 7.5. | Kokia yra stogo orientacija (kryptis)? / Яка орієнтація (напрямок) даху? | - |
| 7.6. | Koks preliminarus ar tikslus stogo plotas? / Яка приблизна або точна площа даху? | 1793 квадратні метри |
| 7.7. | Ar turite stogo konstrukcijos, stogo dangos techninį projektą, brėžinius? / Чи маєте технічний проект, креслення конструкції даху, покрівельного покриття? (Якщо так, будь ласка, надайте його) Також просимо надати фотографії даху та горищних приміщень. | Технічний проект даху та креслення конструкції даху відсутні Фото даху додаються |
| 7.8. | Jei žinote, kokia yra galima stogo konstrukcijos apkrova? / Якщо вам відомо – яким є допустиме навантаження на конструкцію даху? | - |
| 7.9. | Ar buvo atliktas stogo konstrukcijos vertinimas dėl galimybės įrengi saulės elektrinę? (Jei taip – kokios rekomendacijos/sprendimas) / Чи була проведена оцінка конструкції даху на предмет можливості встановлення сонячної електростанції? (Якщо так, то які рекомендації/рішення) | ні |
| 7.10. | Ar įrengta ant stogo žaibosaugos sistema? / Чи є на даху система блискавкозахисту? | ні |
| 8. | Ar turite parengtą (anksčiau parengtą) saulės elektrinės įrengimo projektą? (Jei taip, prašome pateikti) / Чи маєте ви проєкт встановлення сонячної електростанції? (Якщо так, будь ласка, надайте його) | ні |
| 9. | Ar esate numatę techninę patalpą, kurioje būtų galimybė montuoti inverterius ir saulės baterijas? (jei taip, prašome nurodyti / pažymėti plane galimą vietą baterijų ir inverterių įrengimui, taip pat pastato elektros įvado ir pagrindinės elektros paskirstymo spintos vietą) / Чи є у вас технічне приміщення для встановлення інверторів та акумуляторів? (якщо так, будь ласка, вкажіть розміри та характеристики цього приміщення, а також вкажіть/позначте на плані можливе місце для встановлення акумуляторів та інверторів, а також місце розташування електричного вводу будівлі та головного електророзподільного щита) | 65,50 квадратних метрів, фото додаються |
| 10. | Jei yra kokių nors kitų svarbių aplinkybių prašome jas įvardinti. / Якщо є інші важливі обставини, будь ласка, вкажіть їх. | - |
| 11. | Prašome nurodyti kontaktinio asmens vardą, pavardę, telefoną, el. pašto adresą, su kuriuo būtų galima pasikonsultuoti kilus galimiems klausimams. / Будь ласка, вкажіть ім'я, прізвище, номер телефону та адресу електронної пошти контактної особи, з якою можна проконсультуватися у разі виникнення будь-яких питань. | Людмила Краснопольська, 0987708838 Luda.Bulko@gmail.com |