Techninė specifikacija. Žaidimų aikštelė

Žaidimų aikštelė skirta 1–6 metų vaikams. Aikštelė pritaikyta vidaus naudojimui, skirta lavinti vaikų motorinius, sensorinius ir pažintinius gebėjimus per žaismingą patirtį. Kompleksas susideda iš tunelių, balansinių elementų, edukacinių lentų, edukacinių grindų paviršių bei poilsio zonos suolų.

Aikštelės įranga (tuneliai, kupolai, gyvūnai) pagaminti iš stiklo pluošto kompozito, EPDM gumos granulių. Grindų danga – spalvotas EPDM su amortizuojančiu pagrindu. Suoliukų medžiaga – plastikas arba kompozitas. Edukacinės lentos – iš HDPE plastiko su nerūdijančio plieno tvirtinimais.

Perkančioji organizacija leidžia +/- 5 proc. nuokrypį nuo įrenginių matmenų, nurodytų šios specifikacijos lentelėje.

| Žaidimų aikštelė Ilgis – 6,85 m Plotis – 8,45 m Aukštis – ne daugiau 1,5 m | - Žaidimų aikštelė turi būti pagaminta iš stiklo pluošto kompozito, EPDM gumos granulių. Grindų danga – spalvotas EPDM su amortizuojančiu pagrindu. Suoliukų medžiaga – stiklo pluošto kompozitas. Edukacinės lentos – iš HDPE plastiko su nerūdijančio plieno tvirtinimais. - Vaikų žaidimų aikštelė turi būti sudarytas iš: 2.1 2 vnt. 3D tunelių – boružėlės ir lapo formos; 2.2 edukacinės lentos su įvairiais žaidimais; 2.3 3D skaičiai nuo 1 iki 8 integruoti į grindų dangą; 2.4 balansiniai elementai – grybai, kupolai, gyvūnų figūros; 2.5 2 suoliukai su vieta pasidėti batus; 2.6 įvairūs 2D dangos elementai pagal pateiktą brėžinį. 3. Vaikų žaidimų aikštelė ir liejama danga turi turėti sertifikatą (arba lygiavertį atitikties dokumentą) įrodantį atitiktį standartui EN 1176 ir EN 1177. |
| --- | --- |