Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Prekių techninių parametrų atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmė | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anglinio plieno apsauginis vožtuvas |  | <gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis> |  |  |
| 1.1. | Dydis | 8“x10“ | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 1.2. | Slėgio klasė | 150# | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 1.3. | Pajungimo tipas | Flanšas RF pagal ASME B16.5 | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 1.4. | Vožtuvo tipas | Įprastinis (conventional) | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 1.5. | Gaubto tipas | Uždaras | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 1.6. | Konstrukcija | Pagal API 520 | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 1.7. | Korpuso medžiaga | SA 216 WCB arba lygiavertis | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 1.8. | Nustatytas slėgis | 15,2 bar g | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 1.9. | Dažymas | Tinkamas nurodytai temperatūrai ir aplinkos sąlygoms | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 1.10. | Deklaracija | Atitikties deklaracija (Declaration of Conformity / DoC) | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 1.11. | Instrukcija | Vožtuvų priežiūros ir naudojimo instrukcija | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 1.12. | Sertifikatas | Bandymų sertifikatas | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 1.13. | Sertifikatas | Medžiagų sertifikatai (EN 10204 3.1 arba 3.2) | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 1.14. | Sertifikatas | CE sertifikatas | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 1.15. | Sertifikatas | ATEX sertifikatas | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 1.16. | Matmenys | Vožtuvo matmenys nuo ašių iki veidrodžių 276 / 279 mm | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 1.17. | Temperatūra | Tinkama naudoti ne siauresniame kaip nuo -29°C iki +50°C temperatūrų diapazone | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 2. | Nerūdijančio plieno apsauginis vožtuvas |  |  |  |
| 2.1. | Dydis | 8“x10“ | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 2.2. | Slėgio klasė | 150# | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 2.3. | Pajungimo tipas | Flanšas RF pagal ASME B16.5 | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 2.4. | Vožtuvo tipas | Įprastinis (conventional) | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 2.5. | Gaubto tipas | Uždaras | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 2.6. | Konstrukcija | Pagal API 520 | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 2.7. | Korpuso medžiaga | SA 351 CF8 (CF8M) arba lygiavertis | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 2.8. | Nustatytas slėgis | 15,2 bar g | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 2.9. | Dažymas | Tinkamas nurodytai temperatūrai ir aplinkos sąlygoms | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 2.10. | Deklaracija | Atitikties deklaracija (Declaration of Conformity / DoC) | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 2.11. | Instrukcija | Vožtuvų priežiūros ir naudojimo instrukcija. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 2.12. | Sertifikatas | Bandymų sertifikatas | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 2.13. | Sertifikatas | Medžiagų sertifikatai (EN 10204 3.1 arba 3.2) | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 2.14. | Sertifikatas | CE sertifikatas | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 2.15. | Sertifikatas | ATEX sertifikatas | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 2.16. | Matmenys | Vožtuvo matmenys nuo ašių iki veidrodžių 276 / 279 mm | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 2.17. | Temperatūra | Tinkama naudoti ne siauresniame kaip nuo -29°C iki +50°C temperatūrų diapazone | Įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ir / arba nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |

Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalūs. Tiekėjas gali siūlyti įvairias prekių/įrangos komplektacijas, kurios atitinka Perkančiojo subjekto techninius reikalavimus (yra lygiavertės) arba yra geresnės nei nurodyti techniniai reikalavimai.