TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

FUNKCINĖS MAGNETINĖS STIMULIACIJOS SISTEMA – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparato paskirtis: šlapimo nelaikymo ir kitų negalavimų gydymui magnetiniu stimuliavimu | Būtina |  |
| 2. | Kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 2 |  |
| 3. | Galimybė prijungti rankinį aplikatorių kitų kūno sričių gydymo procedūroms | Būtina |  |
| 4. | Maksimali elektromagnetinio lauko indukcija | Ne mažiau kaip 3,0 T |  |
| 5. | Lietimui jautrus valdymo ekranas | Būtina, spalvotas |  |
| 6. | Įrašytos (gamyklinės) programos | Ne mažiau 20 |  |
| 7. | Galimybė sukurti vartotojo programas | Būtina |  |
| 8. | Programos laiko intervalas, ne siauresnėse ribose kaip nurodyta | Nuo 1 min. iki 60 min.. |  |
| 9. | Speciali kėdė su kėdėje įmontuotu magnetiniu aplikatoriumi | 1 kėdėje įmontuotas magnetinis aplikatorius |  |
| 10. | Rankinis aplikatorius | 1 vnt., diametras ne mažiau 10 cm |  |
| 11. | Gydymo dažnio intervalo ribos | Ne siauriau nei (1 – 50) Hz |  |
| 12. | Moduliacijos tipai | Amplitudės arba dažnio moduliacija |  |
| 13. | Maitinimo šaltinis | El. tinklas 230 V±10%, 50 Hz |  |
| 14. | Medicininės paskirties prietaiso sertifikatas | Būtina, pateikti kartu su pasiūlymu |  |
| 15. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, t. y. pagal kainos ir kokybės santykį.

Laimėjusiu bus pripažintas pasiūlymas, kuris gaus daugiausia ekonominio naudingumo balų pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Pasiūlymo kaina (P) – 60;

2) Funkciniai pranašumai (Q) – 40.

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir funkcinių pranašumų (Q) balus:

S=Qi×Wkokybė+Wkaina×Pmažiausia  Pi

Wkokybė –kokybei suteiktas lyginamasis svoris;

Qi- konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „tiesioginis balų suteikimas “ variantas).

Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;

Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais be PVM.

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių.

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina = 60 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): | Wkokybė = 40 |
| 2.1. | Įrašytos gamyklinės programos (6 specifikacijos punktas): - Ne mažiau 20 – 0 balų - Nuo 21 iki 40 – 4 balai - 41 ir daugiau – 8 balai | 0 arba 4 arba 8 balai |
| 2.2. | Kanalų skaičius (2 specifikacijos punktas): - Ne mažiau kaip 2 – 0 balų - Ne mažiau kaip 4 – 8 balai | 0 arba 8 balai |
| 2.3. | Galimas programos žingsnių skaičius: 1. Žingsnių nėra – 0 balų 2. Iki 8 žingsnių – 4 balai 3. 9 ir daugiau žingsnių – 8 balai | 0 arba 4 arba 8 balai |
| 2.4. | Gydymo dažnio interval ribos (11 specifikacijos punktas): - Ne siauriau nei nuo 1 iki 50 Hz – 0 balų 2. Ne siauriau nei nuo 1 iki 150 Hz – 8 balai | 0 arba 8 balai |
| 2.5. | Programų rodymas pagal kūno dalis: - Nerodo – 0 balų - Rodo – 8 balai | 0 arba 8 balai |