## Projekto dalys ir derinimai
ELEKTROS JUNGTIES SU KLAIPĖDOS SGD TERMINALU PROJEKTO SUDĖTIS
Viso bylų | Eil. | Bylos (segtuvo) žymuo | Pavadinimas | Pastabos
Nr.
Kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių Minijos g., Perkėlos g., Kairių g., Klaipėdos m. statybos projektas
Statinio kategorija – Kilnojamieji daiktai, nesudėtingieji statiniai
Projekto stadija – techninis darbo projektas
Projekto Nr. 2025/211-XX-TDP
XX – Visi statiniai
1 | 1. | 2025/211-XX-TDP-BD | Bendroji dalis
Statinys 01- Kranto dalis
2 | 2. | 2025/211-01-TDP-E | Elektrotechnikos dalis | 1. 35/4x3,7 kV, 17 MVA, 50 Hz galios transformatorius- 1 vnt 2. 35 kV uždarieji skirstomieji įrenginiai- 5 vnt 3. 35 kV uždaroji skirstykla ir valdymo pultas- iki 50 m2 4. Neutralės įžeminimo varža- 1 vnt 5. Dažnio keitiklis 50/60 Hz, 18 MVA- 1 vnt 6. Harmonikų filtrai- 1 kompl. 7. 35/0,4 kV savų reikmių galios transformatorius 1 vnt 8. 0,4 kV kintamos srovės savų reikmių skydas- 1 kompl 9. 30/5,4 kV, 17 MVA, 60 Hz galios transformatorius- 1 vnt
3 | 4. | 2025/211-01-TDP-RAA | Relinės apsaugos ir automatikos dalis | 1 Kompl.
4 | 5. | 2025/211-01-TDP-SK | Konstrukcijų dalis | 1.Tvora: Ilgis- 98 m; Aukštis 1,80 2.Privažiavimo kelias ~3,5 m 3. Įrangos laikančios konstrukcijos
5 | 6. | 2025/211-01-TDP-PVA | Procesų valdymo ir automatizacijos dalis | 1 Kompl.
6 | 7. | 2025/211-01-TDP-ER | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis | 1 Kompl.
7 | 8. | 2025/211-01-TDP-AGS | Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos dalis | 1 Kompl.
Statinys 02- Platforma
8 | 1. | 2025/211-02-TDP-E | Elektrotechnikos dalis | 1. 6,6 kV kabelių linija 3x3x(1x240 mm² Cu)- 120 m 2. 30/6,6 kV, 16 MVA, 60 Hz galios transformatorius- 1 vnt 3. 30 kV uždarieji skirstomieji įrenginiai- 3 vnt 4. 6,6 kV uždarieji skirstomieji įrenginiai- 2 vnt 5. 30/0,4 kV savų reikmių galios transformatorius- 1 vnt 6. 0,4 kV kintamos srovės savų reikmių skydas- 1 kompl 7. Laivo jungties skirstoji dėžė- 1 kompl.
9 | 2. | 2025/211-02-TDP-RAA | Relinės apsaugos ir automatikos dalis | 1 Kompl.
10 | 3. | 2025/211-02-TDP-SK | Konstrukcijų dalis | Transformatorinės pastatų ir elektros įrangos laikikliai- 1 kompl
11 | 4. | 2025/211-02-TDP-PVA | Procesų valdymo ir automatizacijos dalis | 1 Kompl.
12 | 5. | 2025/211-02-TDP-ER | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis | 1 Kompl.
Kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių (6,6 kV jungties tarp SGD laivo-saugyklos ir krantinės) Klaipėdos m. statybos projektasKilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių suskystintų gamtinių dujų laive-saugykloje rekonstravimo projektas
Statinio kategorija – Kilnojamieji daiktai
Projekto stadija – techninis darbo projektas
Projekto Nr. 2025/454-XX-TDP
13 | 1. | 2025/211-03-TDP-E | Elektrotechnikos dalis | 1. Laivo jungties skirstomoji dėžė- 2 vnt 2. 6,6 kV įtampos kabelių 3x240+2x70 mm² greito atjungimo jungtis ~50 m
14 | 2. | 2025/211-03-TDP-SK | Konstrukcijų dalis | Jungties "laivas- krantas" žemyninės dalies konstrukcijos-1 Kompl.
15 | 3. | 2025/211-03-TDP-PVA | Procesų valdymo ir automatizacijos dalis | 1 Kompl.
Kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių suskystintų gamtinių dujų laive-saugykloje rekonstravimo projektas
Statinio kategorija – Kilnojamieji daiktai
Projekto stadija – techninis darbo projektas
Projekto Nr. 2025/346-XX-TDP
16 | 3. | 2025/346-XX-TDP-SK | Konstrukcijų dalis | Jungties "laivas- krantas" laivo dalies konstrukcijos- 1 kompl
Pastabos:
1. Nurodyti kiekiai gali būti tikslinami projektavimo darbų atlikimo metu.
Projektų vadovas |  |  |  | Vaidas Jazdauskas