# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Violetinio lazerio KOMPLEKTAS citometrijos sistemai

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

- Perkamas Violetinio lazerio komplektas citometrijos sistemai (toliau – Įranga/prietaisas).

- Perkamas kiekis – 1 komplektas.

- Pirkimą finansuoja Europos Sąjunga – „NextGenerationEU“ pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“.

- Pristatoma Įranga turi būti nauja (angl. „brand new“), nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. „renewed“/„refurbished“) komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai).

- Įrangos pristatymo vieta – Stiprių magnetinių laukų institutas, patalpa P1-424, Plytinės g. 27, Vilnius, Lietuva.

- Pristatymo terminai – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Tiekėjas savo lėšomis, transportu ir jėgomis turi pristatyti Įrangą, sumontuoti į citometrijos sistemą, patikrinti Įrangos funkcionalumą ir pilną suderinamumą su turimu citometru Attune NxT.

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas (jeigu jis pats nėra Įrangos gamintojas) privalo pateikti Attune NxT citometro gamintojo arba jo įgalioto atstovo (turinčio gamintojo suteiktą teisę atlikti Attune NxT tėkmės citometro aptarnavimo ir priežiūros paslaugas) patvirtinimą, arba kitus lygiaverčius įrodymus, pagrindžiančius, kad siūloma įranga yra visiškai suderinama su Attune NxT tėkmės citometru. Jei pateikiamas citometro gamintojo įgalioto atstovo patvirtinimas ar kiti lygiaverčiai įrodymai, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad gamintojas yra įgaliojęs atstovą vykdyti Attune NxT tėkmės citometro aptarnavimo ir priežiūros paslaugas.

- Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiamas gamintojo suteiktas garantinis terminas, tačiau ne trumpesnis kaip 12 (dvylikos) mėnesių. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Įranga turi turėti CE ženklinimą ir tai patvirtinantį CE sertifikatą /-us. Kartu su pasiūlymu pateikiamas CE sertifikatas ir (ar) gamintojo CE atitikties deklaracija ar kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Tiekėjas (jeigu jis pats nėra Įrangos gamintojas) turi turėti teisę atlikti siūlomos Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas arba turi būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį (ar lygiavertį rašytinį susitarimą) su kitu ūkio subjektu, kuriam suteikta teisė atlikti siūlomos Įrangos aptarnavimą ir priežiūrą ir jis sutinka teikti siūlomos Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas. Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo patvirtinti dokumentai, kad tiekėjas turi teisę atlikti siūlomos Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas arba, dokumentai patvirtinantys, kad tiekėjas yra sudaręs paslaugų sutartį (ar lygiavertį rašytinį susitarimą) su kitu ūkio subjektu, kuriam suteikta teisė atlikti siūlomos Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas ir jis (kitas ūkio subjektas) sutinka atlikti siūlomos Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas sutarties vykdymo metu, arba kiti lygiaverčiai dokumentai.

- Vykdomas žaliasis pirkimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis (toliau – Aprašas):

  - Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.1 ”prekei <...>tiekti <...> sunaudojama mažiau gamtos išteklių<...>“, kadangi sutarties vykdymo metu Tiekėjas Įrangą privalo atvežti perkančiajai organizacijai ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Atitiktį įrodančių dokumentų pateikti nereikia, tačiau sutarties vykdymo metu  už prekių priėmimą atsakingas perkančiosios organizacijos atstovas, priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis ir turi teisę pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų

  - Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.3 papunkčiu: siūloma Įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES (RoHS ) reikalavimus, ribojančius tam tikrų pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalenčio chromo, PBB ir PBDE) naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje. Atitiktis turi būti įrodoma kartu su pasiūlymu pateikiant gamintojo deklaraciją arba sertifikatą, patvirtinantį RoHS reikalavimų laikymąsi arba kitus lygiaverčius įrodymus.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Lentelė. Violetinio lazerio komplektas turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus:

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai | Pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečius parametrus / charakteristikas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Violetinio lazerio komplektas citometrijos sistemai | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ................. Kodas (nurodyti, jeigu yra): ................... |
| 1.1. | Komplektą sudaro violetinis lazeris ir visos reikalingos priemonės lazerio diegimui bei kalibravimui |  |
| 1.2. | Lazerio atnaujinimo komplektas turi būti tinkamas perkančiosios organizacijos turimam Attune NxT tėkmės citometrui |  |