Pirkimo sąlygų

1 priedas

STATINIŲ EVAKUACINIŲ PLANŲ KOREKTŪROS IR / AR BRAIŽYMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- Pirkėjas – Valstybės įmonė Turto bankas.

1.2. Sutartis – sutartis sudaroma tarp Teikėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.3. Paslaugos – Evakuacijos planų parengimas, rėminimas.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

2.1. Pirkimo objektas: Evakuacijos planų parengimo, rėminimo paslaugos Panevėžio regione (Panevėžio ir Šiaulių apskritys). 2.2. Paslaugų teikėjai į Paslaugų kainą įskaičiuoja visus kaštus, susijusius su tinkamu savarankišku Paslaugų teikimu, įskaitant, bet neapsiribojant, reikiamą personalo inventorių, įrankius, įrangą, transportą, IT techniką ir kita.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

3.1. Žmonių evakavimo planai turi būti rengiami vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 patvirtintų ,,Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ 6 priedo reikalavimais. 3.2. Žmonių evakavimo planai pateikiami – formate A3, nuotraukų rėmeliuose. 3.3. Žmonių evakavimo planuose turi būti: - simboliais pažymėta žmonių evakavimo plano vietos, rankinių gaisro signalizatorių jungikliai, gaisriniai čiaupai, gaisrinių siurblių (elektrifikuotų sklendžių) jungikliai, gesintuvai, stacionarių gesinimo ir dūmų šalinimo įrenginių rankinio paleidimo jungikliai, elektros skydeliai, telefonai, defibriliatoriai, susibūrimo vietos ir kt.; - simboliai aiškiai iššifruoti, pažymėti plane simbolių paaiškinimai; - nurodytas įmonės pavadinimas; - nurodyti Teikėjo (rengėjo) rekvizitai. 3.4. Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos su Paslaugų pirkimu susijusios išlaidos – Planų rengimas, braižymas, kelionės išlaidos, pateikimas rėmeliuose bei elektroninėje versijoje, pristatymas.

- VYKDYMO VIETA

4.1. VĮ Turto banko Panevėžio regione (Panevėžio ir Šiaulių apskritys) patikėjimo teise valdomuose pastatuose.

- VYKDYMO TVARKA

# 5.1. Paslaugų atlikimo terminas – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo. # 5.2. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visam sutarties galiojimo laikotarpiui nuo sutarties pasirašymo dienos būtų pakankamas kiekis darbuotojų, kad užtikrintų nepertraukiamą ir kokybišką paslaugų teikimą. 5.3. Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo būti tvarkingos išvaizdos, dėvėti švarius, tvarkingus rūbus. Laikytis Pirkėjo vidaus darbo tvarkos taisyklių. 5.4. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai paslaugų teikimo metu saugiai elgtųsi su visu ir bet kokiu Pirkėjo ir / ar trečiųjų asmenų turtu, esančiu Pirkėjo valdomoje teritorijoje, saugotų Pirkėjo materialines vertybes. Už Paslaugų teikėjo darbuotojų paslaugų teikimo metu Pirkėjui ir / ar trečiųjų asmenų turtui padarytą žalą atsako Paslaugų teikėjas. 5.5. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti paslaugas sutartyje ir jos prieduose nurodyta apimtimi, dažnumu (periodiškumu), sąlygomis ir tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Visais atvejais visos paslaugos turi būti atliktos laiku, kokybiškai ir kompleksiškai. 5.6. Paslaugų teikėjas privalo paslaugas teikti pats, savo rizika bei sąskaita, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius standartus ir praktiką, panaudojant visus reikiamus įgūdžius, žinias, vadovautis vykdomai Paslaugų teikėjo veiklai taikomais reikalavimais. 5.7. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nesidomėti Pirkėjo vykdoma veikla, neskaityti atsitiktinai paliktų dokumentų, gavus raštišką paklausimą, informuoti Pirkėją per 24 valandas apie teikiamų paslaugų atlikimo eigą. Paslaugų teikėjas darbų atlikimo metu įsipareigoja nesivesti ir neįsileisti pašalinių asmenų, vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius sutarties nuostatoms raštiškus Pirkėjo nurodymus. 5.8. Nedelsiant raštu informuoti Pirkėjo atsakingą asmenį apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali trukdyti Teikėjui vykdyti paslaugų teikimą. # 5.9. Objekto veiklą įtakojantys darbai turi būti atliekami iš anksto informavus ir suderinus su Pirkėju ir trečiosiomis šalimis ir gavus nustatytos formos leidimus darbams. # 5.10. Paslaugų teikėjas turi pats pasirūpinti paslaugų teikimui naudojama technika, įrengimais ir įrankiais, kėlimo įranga reikalinga profilaktiniams darbams atlikti ir t.t. Naudojama technika, įrengimai, įrankiai ir kėlimo technika turi būti tvarkinga ir tinkama naudoti. # 5.11. Pirkėjas neįsipareigoja pateikti visos paslaugos suteikimui galimai reikalingos dokumentacijos, nes objektų perėmimo metu ne visuomet perduodama visa techninė dokumentacija. Pirkėjas pateiks tik turimą dokumentaciją, susijusią su pirkimo objektu. # 5.12. Paslaugos teikėjas prieš sudarant žmonių evakuacijos planus privalo apsilankyti pastate / patalpose ir sudaryti tokius žmonių evakuacijos planus, kurie atitiktų pastato/patalpos faktinę situaciją. # 5.13. Jei žmonių evakuacijos planuose nustatomi trūkumai, Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti visus trūkumus ir pateikti atnaujintus žmonių evakuacijos planus. # 5.14. Paslaugų teikėjas prieš pateikiant atspausdintą galutinį žmonių evakuacijos planą privalo susiderinti jį elektroniniu paštu su atsakingu asmeniu.

# 6. KITI REIKALAVIMAI

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1 papunkčiu, šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: - mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, sutartis pagal galimybes pasirašoma el. forma, naudojant saugų el. parašą, teikiamos el. sąskaitos; - Tiekėjas, laimėjęs pirkimą ir sudaręs rašytinę sutartį, visus susitikimus, susijusius su paslaugos teikimu turi vykdyti nuotoliniu būdu; su sutarties vykdymu susijusi dokumentacija turi būti pateikta tik elektroniniu formatu (išskyrus atvejus, kai tokiu formatu dokumentų pateikimas yra neįmanomas arba dokumentų pateikimas popieriniu formatu privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą). Tuo atveju, jeigu dalis dokumentacijos privalomai turi būti spausdinta, tuomet spausdinimui naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; - Sutarties vykdymo metu Pirkėjas turi teisę prašyti Paslaugų teikėjo pateikti informaciją ir / ar dokumentus, kurie įrodytų aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi (pvz.: duomenis ar vykdant sutartį buvo naudotas popierius, jei taip – pateikiamos naudoto popieriaus techninės charakteristikos, ar buvo atsisakyta nebūtino dokumentų spausdinimo ir kopijavimo ir / ar kt.).

- TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

7.1. TS priedas Nr. 1. VĮ Turto banko regionų paskirstymo žemėlapis.

TS priedas Nr. 1

VĮ Turto banko regionų paskirstymo žemėlapis

____________________________